Radom, dn. 31.12.2024 r.

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PODSTAWOWYM –

„REMONT DRÓG KOŁOWANIA NA TERENIE KOMPLEKSU NR K-6087 W RADOMIU, WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ”

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 1

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320./ udziela wyjaśnień 
na wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści SWZ złożony w/w postępowaniu.

Pytanie

W PFU jako jeden z zaakceptowanych załączników występuje Norma Obronna 
na nawierzchnie betonowe + w możliwych wariantach wymienione jest ułożenie nowej warstwy sztywnej. Rozumiem, że oprócz betonu asfaltowego dopuszczona jest również nawierzchnia z betonu cementowego w KR5-KR7?

Odpowiedź: W zakresie Normy Obronnej przywołano pod względem równości, szorstkości 
i nośności, a struktura nawierzchni musi zapewniać utrzymanie ww. wymogów 
przy jednoczesnym maksymalnym możliwym zagęszczeniu niwelującym zagrożenia związane z odrywaniem się lub gromadzeniem ciał obcych mogących uszkodzić silnik kołującego statku powietrznego.

Zamawiający przewiduje poniższą realizację robót:Drogi kołowania DK-A5, DK-A6, DK-M,  DK-M1, DK-M2, DK-M3, oraz częściowo DK-G, DK-H.

Przebudowa remont nawierzchni w technologii betonu asfaltowego zakłada się 
w technologii – wariant nr 3 Opinia ITWL (załącznik nr 2). Zamawiający wprowadza nowy załącznik do PFU tj. Opinia ITWL.

DOWÓDCA

płk pil. mgr inż. Maciej SIEMIŃSKI

Wyk.: Patrycja MARZEC, tel. 261 511 232