Załącznik nr 2

| Formularze cenowe PRZETARG NA DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU |
| --- |
| PAKIET 1 Sprzęt ogólny jednorazowego użytku |
| Lp. | Nazwa indeksu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Producent / Kraj |
|  |  |  |  |  |  | w % | w zł |  |  |
| 1. | Pojemnik na odpady medyczne z tworzywa sztucznego, kolor czerwony 0,7 L | Szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Pojemnik na odpady medyczne z tworzywa sztucznego, kolor czerwony 2,0 L | Szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Pojemnik na odpady medyczne z tworzywa sztucznego, kolor czerwony 5,0 L | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Pojemnik na odpady medyczne z tworzywa sztucznego, kolor czerwony 10,0 L | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Ostrze wymienne nr 24, wygrawerowany nr ostrza oraz nazwa producenta op. = 100 szt. | Op. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Ostrze wymienne nr 20, wygrawerowany nr ostrza oraz nazwa producenta op. = 100 szt. | Op. | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Ostrze wymienne nr 15, wygrawerowany nr ostrza oraz nazwa producenta op. = 100 szt. | Op. | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Ostrze wymienne nr 11, wygrawerowany nr ostrza oraz nazwa producenta op. = 100 szt. | Op. | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Szyna do palców 230x13 aluminiowa (z wyłożeniem z gąbki) | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Szyna do palców 230x20 aluminiowa (z wyłożeniem z gąbki) | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Szyna do palców 400x20 aluminiowa (z wyłożeniem z gąbki) | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Szyna do palców 400x40 aluminiowa (z wyłożeniem z gąbki) | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Szyna do palców 400x50 aluminiowa (z wyłożeniem z gąbki) | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Szyna do palców 460x20 aluminiowa (z wyłożeniem z gąbki) | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Szyna Kramera 500x70 | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Szyna Kramera 1000x100 | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Szyna Kramera 1500x70 | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Szyna Kramera 1500x100 | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Zaciskacz do pępowiny sterylny | Szt. | 900 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Kieliszki do leków plastikowe op. po 75 szt. | Op. | 460 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Okularki ochronne dla niemowląt do fototerapii w 2 rozmiarach: - obwód do 34 cm - obwód powyżej 34 cm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Opaska identyfikacja dla niemowląt | Szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Opaska identyfikacyjna dla dzieci i dorosłych | Szt. | 12 000 |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Woreczek do pobierania moczu dziewczęcy sterylny | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Woreczek do pobierania moczu chłopięcy sterylny | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Worek na mocz o pojemności 2 L sterylny | Szt. | 3 600 |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Wieszak do worków na mocz, z tworzywa sztucznego, niesterylny, do zawieszenia na ramie łóżka | Szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Zestaw do lewatywy sterylny | Szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Pojemnik do odsysania o pojemności 200 ml sterylny | Szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Maska tlenowa z drenem 200 cm lub 210 cm dla niemowląt i dzieci (rozmiar S oraz M) sterylna | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Maska tlenowa z drenem 200 cm lub 210 cm dla dorosłych (rozmiar L oraz XL) sterylna | Szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Maska tlenowa z nebulizatorem i drenem 200 cm lub 210 cm dla niemowląt i dzieci (rozmiar S oraz M) sterylna | Szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Maska tlenowa z nebulizatorem i drenem 200 cm lub 210 cm dla dorosłych (rozmiar L oraz XL) sterylna | Szt. | 1 200 |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Nebulizator z ustnikiem i drenem 200 cm lub 210 cm sterylny | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Worek do wymiocin jednorazowego użytku | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Nerka tekturowa | Szt. | 5 200 |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Kaczka na mocz tekturowa | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Basen tekturowy | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Cystofix - zestaw do cystostomii CH15 | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Cystofix - zestaw do cystostomii CH12 | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Peritofix – zestaw do płukania otrzewnej | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Staza bezlateksowa w kolorze niebieskim wykonana z szerokiego rozciągliwego paska gumy syntetycznej. Opakowanie 1 rolka =25 szt. Na opakowaniu oryginalnie nadrukowane napisy w języku polskim oraz graficzna instrukcja obsługi. | Op. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Golarka medyczne typu Gallant jednorazowego użytku z karbowanym uchwytem zapewniającym stabilizację, z wycięciem w uchwycie umożliwiającym dokładny widok golonego obszaru. Pojedyncze ostrze wykonane ze stali nierdzewnej pokrytej platyną oraz teflonem. Wymiary ostrza: D 1,0 x S 4,3 x G 0,01 cm. Każda golarka zapakowana indywidualnie w tekturową osłonkę. Wymiary golarki wraz z tekturową osłonką: D 5,0 x S 6,0 x G 1,2 cm | Szt. | 900 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |
| Razem wartość netto: ...................PLN Razem wartość brutto: ..................PLN Słownie wartość brutto: .................................................................................................................................................. |

PAKIET  2

Sprzęt ogólny jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa indeksu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Producent / Kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | w % | w zł |  |  |
| 1. | Igła iniekcyjna 0,4x19mm (op.=100 szt.) | Op. | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Igła iniekcyjna 0,5x25mm (op.=100 szt.) | Op. | 280 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Igła iniekcyjna 0,6x25mm (op.=100 szt.) | Op. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Igła iniekcyjna 0,7x30mm (op.=100 szt.) | Op. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Igła iniekcyjna 0,8x40mm (op.=100 szt.) | Op. | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Igła iniekcyjna 0,9x40mm (op.=100 szt.) | Op. | 240 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Igła iniekcyjna 0,9x50mm (op.=100 szt.) | Op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Igła iniekcyjna 1,1x40mm (op.=100 szt.) | Op. | 140 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Igła iniekcyjna 1,2x40mm (op.=100 szt.) | Op. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Igła iniekcyjna 1,2x50mm (op.=100 szt.) | Op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Igła iniekcyjna 1,6x40mm (op.=100 szt.) | Op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Kaniula1 Venflon 0,7(24G) x19 mm | Szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Kaniula1 Venflon 0,9(22G) x25 mm | Szt. | 7 000 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Kaniula1 Venflon 1,1(20G) x25 mm | Szt. | 7 000 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Kaniula1 Venflon 1,1(20G) x33 mm | Szt. | 8 000 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Kaniula1 Venflon 1,3(18G) x33 mm | Szt. | 5 700 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Kaniula1 Venflon 1,5(17G) x45mm | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Igła do pena 0,25x5mm | Szt. | 1 500 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Strzykawka 50ml do pomp infuzyjnych, skalowana co 1ml bez rozszerzonej skali, prostopadłe wcięcie na tłoku w celu łatwego umocowania w pompie, końcówka Luer-Lock z dodatkowym kołnierzem mocującym, transparentna, posiadająca podwójne uszczelnienie tłoka, sterylna, opakowanie folia-papier | Szt. | 10 000 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Strzykawka bursztynowa 50ml do pomp infuzyjnych, skalowana co 1ml bez rozszerzonej skali, prostopadłe wcięcie na tłoku w celu łatwego umocowania w pompie, końcówka Luer-Lock z dodatkowym kołnierzem mocującym, transparentna, posiadająca podwójne uszczelnienie tłoka, sterylna, opakowanie folia-papier | Szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Strzykawka 2 2ml (op. = 100 szt.) | Op. | 450 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Strzykawka 2 5ml (op. = 100 szt.) | Op. | 550 |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Strzykawka 2 10ml (op. = 100 szt.) | Op. | 320 |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Strzykawka 2 20ml (op. = 50 szt.) | Op. | 1400 |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Strzykawka Janeta 100 ml j.uż. | Szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Strzykawka do insuliny | Szt. | 2 800 |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Strzykawka do insuliny z igłą wtopioną 0,3 mm | Szt. | 1 500 |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Strzykawka do tuberkuliny | Szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Przyrząd do przetaczania krwi, transfuzji, komora kroplowa wykonana z PVC o długości min. 75mm w części przezroczystej, całość bez zawartości ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), sterylny | Szt. | 4 000 |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa wykonana z PVC o długości 55mm (w części przezroczystej), odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji BFE, VFE min 99,99999% stanowiący system zamknięty zgodnie z definicją NIOSH (potwierdzone oświadczeniem producenta), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ostra, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, filtr płynu o średnicy oczek 15 µm, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny. | Szt. | 70 000 |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Przyrząd do przetaczania krwi z OCŻ. Pakowany pojedynczo folia-papier. | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych i leków światłoczułych - bursztynowy | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Sety do pompy objętościowej (do Infusomatu FMS B.Brauna) | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Przedłużacz do pomp infuzyjnych 150 cm typu Luer, bez zawartości ftalanów. Pakowany w rękaw foliowo-papierowy napisy w języku polskim (nadrukowane nie naklejane). Opakowanie folia-papier z nadrukowaną informcją o pojemności resztkowej | Szt. | 3 800 |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Przedłużacz do pomp infuzyjnych 150 cm typu Luer - bursztynowy do leków światłoczułych, bez zawartości ftalanów. Pakowany w rękaw foliowo-papierowy napisy w języku polskim (nadrukowane nie naklejane). Opakowanie folia-papier z nadrukowaną informcją o pojemności resztkowej | Szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Kranik trójdrożny z przedłużaczem dł. 50 cm. do pomp infuzyjnych Opakowanie folia-papier. | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Kranik trójdrożny | Szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Koreczki do venflonów (tego samego producenta co venflony) | Szt. | 20 000 |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Koreczek Combi do zamykania i uszczelniania wszystkich typów złączy Luer-Lock (męskich i żeńskich) | Szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Przewód do cystoskopu lub resektoskopu pojedynczy sterylny | Szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Przyrząd do wielokrotnego pobrania Mini Spike Plus (zielony) | Szt. | 1 100 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |
|  | 1 Kaniula do długotrwałego podawania płynów i leków z dodatkowym portem do iniekcji wykonana z poliuretanu posiadają samozamykający się zawór górnego portu, paski kontrastujące w promieniach rtg, duże skrzydełka zapewniające dobrą stabilizację kaniuli, posiada komorę z hydrofobową membraną hemostatyczną zintegrowaną z koreczkiem luer lock gdzie trzpień zamykający światło kaniuli znajduje się poniżej krawędzi koreczka, międzynarodowy kod kolorów. 2 Strzykawka 2-częściowa j.uż. jałowa - strzykawki 2-częściowe j.uż.wykonane z polipropylenu PP korpus, polietylenu PE tłok biały umożliwiający dokładną kontrolę wizualną podawanego leku, strzykawka posiada czytelną i niezmywalną czarną skalę pomiarową bez rozszerzenia, stożek Luer zbieżnosc 6:100 kompatybilny z igłami j.u. położenie stożka strzykawka 2ml centrycznie, strzykawka 5ml, 10ml, 20ml - nie centrycznie, kryza na korpusie strzykawki, uniemożliwiająca przypadkowe wysunięcie tłoka, z prostym sztywnym tłokiem gwarantującym płynną podaż leku, opakowania jednostkowe typu blister pack, opakowania pośrednie małe pudełka (opak. 100szt, 50szt.) jeden rozmiar w każdym asortymencie, na opakowaniu jednostkowym nr serii i data ważności, łatwy i płynny przesuw tłoka, oraz dobra szczelność między tłokiem i korpusem, strzykawki jałowe, apyrogenne i nietoksyczne sterylizowane tlenkiem etylenu, na pojedynczej strzykawce (cylindrze) nadrukowana informacja z logo producenta |
|  | Razem wartość netto: ..................PLN Razem wartość brutto: ..................PLN Słownie wartość brutto: ............................................................................................................................. PAKIET 3 Sprzęt ogólny jednorazowego użytku |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa indeksu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Producent / Kraj |
|  |  |  |  |  |  | w % | W zł |  |  |
| 1. | Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dorosłych dł. 200-210 cm. (wąsy tlenowe). | Szt. | 2 500 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dzieci dł. 200-210 cm. (wąsy tlenowe). | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Przedłużacz do tlenu CH 16 x 2100 mm. | Szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Cewnik do odsysania CH4 dł. 40 cm z otworem centralnym i dwoma bocznymi, wykonany z PCW o jakości medycznej, powierzchnia satynowa „zmrożona”. Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Cewnik do odsysania CH6 dł. 40 cm z otworem centralnym i dwoma bocznymi, wykonany z PCW o jakości medycznej, powierzchnia satynowa „zmrożona”. Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Cewnik do odsysania CH8 dł. 40 cm z otworem centralnym i dwoma bocznymi, wykonany z PCW o jakości medycznej, powierzchnia satynowa „zmrożona”. Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Cewnik do odsysania CH10 dł. 40 cm z otworem centralnym i dwoma bocznymi, wykonany z PCW o jakości medycznej, powierzchnia satynowa „zmrożona”. Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 1 200 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Cewnik do odsysania CH12 dł. 50 cm z otworem centralnym i dwoma bocznymi, wykonany z PCW o jakości medycznej, powierzchnia satynowa „zmrożona”. Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Cewnik do odsysania CH14 dł. 60 cm z otworem centralnym i dwoma bocznymi, wykonany z PCW o jakości medycznej, powierzchnia satynowa „zmrożona”. Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Cewnik do odsysania CH16 dł. 60 cm z otworem centralnym i dwoma bocznymi, wykonany z PCW o jakości medycznej, powierzchnia satynowa „zmrożona”. Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 3 500 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Cewnik do odsysania CH18 dł. 60 cm z otworem centralnym i dwoma bocznymi, wykonany z PCW o jakości medycznej, powierzchnia satynowa „zmrożona”. Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 2 500 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Cewnik Pezzer CH20 wykonany z lateksu, miękki, w odcinku dystalnym dwa otwory. Opakowanie podwójne: wewnętrzne folia, zewnętrzne folia-papier. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Cewnik Pezzer CH22 wykonany z lateksu, miękki, w odcinku dystalnym dwa otwory. Opakowanie podwójne: wewnętrzne folia, zewnętrzne folia-papier. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Cewnik Pezzer CH24 wykonany z lateksu, miękki, w odcinku dystalnym dwa otwory. Opakowanie podwójne: wewnętrzne folia, zewnętrzne folia-papier. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Cewnik Pezzer CH26 wykonany z lateksu, miękki, w odcinku dystalnym dwa otwory. Opakowanie podwójne: wewnętrzne folia, zewnętrzne folia-papier. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Cewnik Pezzer CH28 wykonany z lateksu, miękki, w odcinku dystalnym dwa otwory. Opakowanie podwójne: wewnętrzne folia, zewnętrzne folia-papier. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Cewnik Pezzer CH30 wykonany z lateksu, miękki, w odcinku dystalnym dwa otwory. Opakowanie podwójne: wewnętrzne folia, zewnętrzne folia-papier. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Cewnik Pezzer CH32 wykonany z lateksu, miękki, w odcinku dystalnym dwa otwory. Opakowanie podwójne: wewnętrzne folia, zewnętrzne folia-papier. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Cewnik Pezzer CH34 wykonany z lateksu, miękki, w odcinku dystalnym dwa otwory. Opakowanie podwójne: wewnętrzne folia, zewnętrzne folia-papier. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Cewnik Pezzer CH36 wykonany z lateksu, miękki, w odcinku dystalnym dwa otwory. Opakowanie podwójne: wewnętrzne folia, zewnętrzne folia-papier. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Cewnik Nelaton CH6 wykonany z PCW o jakości medycznej, powierzchnia satynowa (zmrożona). Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Cewnik Nelaton CH8 wykonany z PCW o jakości medycznej, powierzchnia satynowa (zmrożona). Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Cewnik Nelaton CH10 wykonany z PCW o jakości medycznej, powierzchnia satynowa (zmrożona). Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Cewnik Nelaton CH12 wykonany z PCW o jakości medycznej, powierzchnia satynowa (zmrożona). Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Cewnik Nelaton CH14 wykonany z PCW o jakości medycznej, powierzchnia satynowa (zmrożona). Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Cewnik Nelaton CH16 wykonany z PCW o jakości medycznej, powierzchnia satynowa (zmrożona). Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Cewnik Nelaton CH18 wykonany z PCW o jakości medycznej, powierzchnia satynowa (zmrożona). Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Cewnik Nelaton CH 20 wykonany z PCW o jakości medycznej, powierzchnia satynowa (zmrożona). Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Cewnik Nelaton CH 22 wykonany z PCW o jakości medycznej, powierzchnia satynowa (zmrożona). Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Cewnik Tiemann CH22 wykonany z PCW o jakości medycznej, powierzchnia satynowa (zmrożona). Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Cewnik Tiemann CH20 wykonany z PCW o jakości medycznej, powierzchnia satynowa (zmrożona). | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Cewnik Tiemann CH18 wykonany z PCW o jakości medycznej, powierzchnia satynowa (zmrożona). Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Cewnik Tiemann CH16 wykonany z PCW o jakości medycznej, powierzchnia satynowa (zmrożona). Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Cewnik Tiemann CH14 wykonany z PCW o jakości medycznej, powierzchnia satynowa (zmrożona). Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Cewnik Tiemann CH12 wykonany z PCW o jakości medycznej, powierzchnia satynowa (zmrożona). Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Cewnik Tiemann CH10 wykonany z PCW o jakości medycznej, powierzchnia satynowa (zmrożona). Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Cewnik Tiemann CH8 wykonany z PCW o jakości medycznej, powierzchnia satynowa (zmrożona). Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Cewnik urologiczny Foley lateksowy silikonowany CH 6. Zastawka wykonana z lateksu, możliwość napełniania strzykawką Luer. Opakowanie podwójne: wewnętrzne folia, zewnętrzne folia-papier. | Szt. | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Cewnik urologiczny Foley lateksowy silikonowany CH 8. Zastawka wykonana z lateksu, możliwość napełniania strzykawką Luer. Opakowanie podwójne: wewnętrzne folia, zewnętrzne folia-papier. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Cewnik urologiczny Foley lateksowy silikonowany CH 10. Zastawka wykonana z lateksu możliwość napełniania strzykawką Luer. Opakowanie podwójne: wewnętrzne folia, zewnętrzne folia-papier. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Cewnik urologiczny Foley lateksowy, silikonowany CH 12. Zastawka wykonana z lateksu, możliwość napełniania strzykawką Luer. Opakowanie podwójne: wewnętrzne folia, zewnętrzne folia-papier. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Cewnik urologiczny Foley lateksowy silikonowany CH 14. Zastawka wykonana z lateksu, możliwość napełniania strzykawką Luer. Opakowanie podwójne: wewnętrzne folia, zewnętrzne folia-papier. | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Cewnik urologiczny Foley lateksowy silikonowany CH16. Zastawka wykonana z lateksu, możliwość napełniania strzykawką Luer. Opakowanie podwójne: wewnętrzne folia, zewnętrzne folia-papier. | Szt. | 900 |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Cewnik urologiczny Foley lateksowy silikonowany CH18. Zastawka wykonana z lateksu, możliwość napełniania strzykawką Luer. Opakowanie podwójne: wewnętrzne folia, zewnętrzne folia-papier. | Szt. | 1 500 |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Cewnik urologiczny Foley lateksowy silikonowany CH20. Zastawka wykonana z lateksu, możliwość napełniania strzykawką Luer. Opakowanie podwójne: wewnętrzne folia, zewnętrzne folia-papier. | Szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Cewnik urologiczny Foley lateksowy silikonowany CH22. Zastawka wykonana z lateksu, możliwość napełniania strzykawką Luer. Opakowanie podwójne: wewnętrzne folia, zewnętrzne folia-papier. | Szt. | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Cewnik urologiczny Foley lateksowy silikonowany CH24. Zastawka wykonana z lateksu, możliwość napełniania strzykawką Luer. Opakowanie podwójne: wewnętrzne folia, zewnętrzne folia-papier. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 48. | Cewnik pooperacyjny 3-drożny zakończenie Dufour wykonany z Softsimplastik (medyczne PCW) z balonem 75 ml. Przezroczysty z linią RTG CH 18. Opakowanie podwójne: wewnętrzne folia, zewnętrzne folia-papier. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 49. | Cewnik pooperacyjny 3-drożny zakończenie Dufour wykonany z Softsimplastik (medyczne PCW) z balonem 75 ml. Przezroczysty z linią RTG. CH 20. Opakowanie podwójne: wewnętrzne folia, zewnętrzne folia-papier. | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 50. | Cewnik pooperacyjny 3-drożny zakończenie Dufour wykonany z Softsimplastik (medyczne PCW) z balonem 75 ml. Przezroczysty z linią RTG. CH 22. Opakowanie podwójne: wewnętrzne folia, zewnętrzne folia-papier. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 51. | Cewnik moczowodowy z zakończeniem Nelaton. 2 oczka drenujące, długość ok.70 cm. Wykonany z materiału neoplex mięknącego w ciele pacjenta pod wpływem temperatury, skalowany co 1 cm. Mandryn metalowy CH 4 Opakowanie podwójne: wewnętrzne folia, zewnętrzne folia-papier. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 52. | Cewnik moczowodowy z zakończeniem Nelaton. 2 oczka drenujące, długość ok. 70 cm. Wykonany z materiału neoplex mięknącego w ciele pacjenta pod wpływem temperatury, skalowany co 1 cm. Mandryn metalowy CH 5 Opakowanie podwójne: wewnętrzne folia, zewnętrzne folia-papier. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 53. | Zgłębnik żołądkowy CH4 dł. 800mm, wykonany z PCW o jakości medycznej, powierzchnia satynowa „zmrożona”. Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 54. | Zgłębnik żołądkowy CH6 dł. 800mm, wykonany z PCW o jakości medycznej, powierzchnia satynowa „zmrożona”. Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 53. | Zgłębnik żołądkowy CH8 dł. 800mm, wykonany z PCW o jakości medycznej, powierzchnia satynowa „zmrożona”. Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 56. | Zgłębnik żołądkowy CH12 dł.1200mm, wykonany z PCW o jakości medycznej, powierzchnia satynowa „zmrożona”. Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 57. | Zgłębnik żołądkowy CH14 dł.1000mm, wykonany z PCW o jakości medycznej, powierzchnia satynowa „zmrożona”. Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 58. | Zgłębnik żołądkowy CH16 dł.1250mm, wykonany z PCW o jakości medycznej powierzchnia satynowa „zmrożona”. Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 130 |  |  |  |  |  |  |
| 59. | Zgłębnik żołądkowy CH18 dł.1250mm, wykonany z PCW o jakości medycznej, powierzchnia satynowa „zmrożona”. Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 60. | Zgłębnik żołądkowy CH20 dł.1250mm, wykonany z PCW o jakości medycznej, powierzchnia satynowa „zmrożona”. Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 61. | Zgłębnik żołądkowy CH22 dł.1250mm, wykonany z PCW o jakości medycznej, powierzchnia satynowa „zmrożona”. Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 62. | Dren Kehr CH 12 30x13 wykonany z lateksu kauczuku naturalnego. Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 63. | Dren Kehr CH14 50x16 wykonany z lateksu kauczuku naturalnego. Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 64. | Dren Kehr CH16 50x16 wykonany z lateksu kauczuku naturalnego. Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 65. | Dren Kehr CH18 50x16 wykonany z lateksu kauczuku naturalnego. Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |

| 66. | Dren Kehr CH20 50x16 wykonany z lateksu kauczuku naturalnego. Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67. | Dren Kehr CH22 50x16 wykonany z lateksu kauczuku naturalnego. Opakowanie: folia-papier. | Szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 68. | Dren Kehr CH24 50x16 wykonany z lateksu kauczuku naturalnego. Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 69. | Dren perforowany Redon CH12 o dł. 700 mm , wykonany z PCW o jakości medycznej. Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Dren perforowany Redon CH14 o dł. 700 mm , wykonany z PCW o jakości medycznej. Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 71. | Dren perforowany Redon CH16 o dł. 700 mm, wykonany z PCW o jakości medycznej. Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 72. | Dren perforowany Redon CH18 o dł. 700 mm , wykonany z PCW o jakości medycznej. Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 73. | Dren perforowany Redon CH20 o dł. 700 mm , wykonany z PCW o jakości medycznej. Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Dotyczy wszystkich pozycji (1-73): wyroby sterylne, jednorazowego użytku, na opakowaniu napisy nadrukowane w języku polskim (nie naklejone).

Razem wartość netto: ..........................PL

Razem wartość brutto: .........................PLN

Słownie wartość brutto:  ..................................................................................................................................................................

PAKIET  4

Sprzęt ogólny jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Producent/Kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | W % | W zł |  |  |
| 1. | Dren łączący do ssaka (z jednej strony posiada elastyczny konektor, a z drugiej łącznik do cewnika), rozmiar 200cm x 7mm /średnica wewnętrzna/, sterylny | Szt. | 1 200 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Dren łączący do ssaka (z elastycznymi konektorami po obu stronach), rozmiar 200cm x7mm /średnica wewnętrzna/, sterylny | Szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kanka Yankauer (końcówka do odsysania pola operacyjnego) rozmiar 9 x 250mm z drenem 200 cm x 7mm /średnica wewnętrzna/, sterylna | Szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Razem wartość netto: ..........................PLN

Razem wartość brutto: .........................PLN

Słownie wartość brutto:  .....................................................................................................................................................................

PAKIET  5

Sprzęt ogólny jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Producent/ Kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | W % | W zł |  |  |
| 1. | Worek do godzinowej diurezy z bezigłowym portem pobierania próbek moczu, zastawką w łączniku, spiralą antyzałamaniową na dwuświatłowym drenie, pojemność 2000 ml, komora pomiarowa 500 ml | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kaniula arterialna z zaworem kierowym | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Fiksatory do stabilizacji cewników i sond donosowych w rozmiarach dla dorosłych, dzieci i noworodków (S, M, L) | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Obwód oddechowy jednorurowy z rurą dzieloną membraną oddającą ciepło z powietrza wydychanego do powietrza wdychanego (6,2 st C przy 4L/min) dł. 180 cm z dodatkową rurą zakończoną workiem, czysty biologicznie | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Obwód oddechowy jednorurowy z rurą dzieloną membraną oddającą ciepło z powietrza wydychanego do powietrza wdychanego (6,2 st C przy 4L/min) dł. 180 cm + filtr | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Obwód oddechowy dwururowy | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Rampa do wkłuć centralnych z 5 kranikami z 6 portami bezigłowymi z przedłużaczem o długość 150 cm. Porty bezigłowe charakteryzujące się prostym torem przepływu i minimalną przestrzenią martwa - max.0.04 ml, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Wnętrze zaworów z jedną ruchomą częścią, pozbawione części mechanicznych i metalowych z płaską powierzchnią do dezynfekcji (do stosowania przez 600 aktywacji). Zawory z neutralnym ciśnieniem bez względu na sekwencję klemowania. | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Rampa do wkłuć centralnych z 5 kranikami z 6 portami beigłowymi. Porty bezigłowe charakteryzujące się prostym torem przepływu i minimalną przestrzenią martwa - max.0.04 ml, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Wnętrze zaworów z jedną ruchomą częścią, pozbawione części mechanicznych i metalowych z płaską powierzchnią do dezynfekcji (do stosowania przez 600 aktywacji). Zawory z neutralnym ciśnieniem bez względu na sekwencję klemowania. Długość zestawu min. 220 cm. | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | System 7 łączników bezigłowych, bez lateksu oraz części metalowych z możliwością użycia przez 7 dni lub 600 aktywacji, osadzonych na rampie wyposażonej w różnokolorowe kraniki. Spiralnie skręcony dren długości odpowiednio 145cm (±5cm). Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorhexydyną oraz lekami chemioterapeutycznymi. Sterylny, jednorazowego użytku pakowany pojedynczo. | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Maska anestetyczna jednorazowego użytku, rozmiar 3-6 | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Podkładka do tracheostomii pokryta tlenkiem aluminium | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Opaska mocująca do tracheostomii | Szt. | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Zestaw 24 godz. toalety jamy ustnej zawierający szczoteczkę pokrytą dwuwęglanem sodu z Yankauerem | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający szczoteczkę pokrytą dwuwęglanem sodu | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Łącznik karbowany | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Czepki do mycia głowy bez użycia wody | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Maska krtaniowa bez dostępu gastrycznego | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Zestaw do pobierania wydzieliny z drzewa oskrzelowego | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Nebulizator wpinany w obwód | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Oddechowe filtry bakteryjno-wirusowe, elektrostatyczne, bez nawilżania, sterylne | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Sterylny żel nawilżający dedykowany do dróg oddechowych rozpuszczalny w wodzie, bezbarwny, bezwonny, beztłuszczowy, nie zawierający aktywnych składników, w sterylnym harmonijkowym aplikatorze 8,5 g, pakowany indywidualnie w blistrach po 25 szt. | Szt. | 350 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Nawilżacz rezerwuarowy składający się ze zbiornika z wodą sterylną o pojemności 500 ml i adaptera. Adapter nawilżacza z alarmem dźwiękowym. Zbiornik z wbudowanym portem do połączenia z drenem tlenowym. | Szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Korek dezynfekcyjny zawierający 70% alkoholu izopropylowego (IPA) , obudowa w kolorze pomarańczowym, sterylny , sterylizacja radiacyjna lub tlenkiem etylenu | Szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Zamknięty system do transferu leków między strzykawkami, złożony z połączonych ze sobą dwóch łączników bezigłowych, zespolonych podstawami korpusów. Łączniki posiadają jednoelementową, silikonową membraną z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer na drodze przepływu płynu), prosty tor przepływu, wnętrze pozbawione części mechanicznych i metalowych, umożliwiają przepływ 150 – 160 ml/min. Łączniki działające w systemie podzielnej membrany z wewnętrzną tępą kaniulą. Długość robocza łącznika 2-2,5 cm, długość całkowita 3 cm. Przestrzeń martwa systemu do 0,12 ml. Zestaw nie zawiera lateksu, PCV, DEHP i części metalowych. Produkt sterylny, pakowany pojedynczo. | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Łącznik bezigłowy kompatybilny z końcówką luer i luer lock, posiadający przeźroczystą obudowę oraz silikonową membranę split septum z gładką powierzchnią do dezynfekcji,. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi. Prosty tor przepływu, min. 100 ml/min, przestrzeń martwa max. 0,1ml. Wnętrze zaworu pozbawione części mechanicznych i metalowych., ciśnienie neutralne. Zawór z dodatkową wewnętrzną dwukierunkową membraną silikonową, kompensującą ciśnienie refluksu, zapobiegająca okluzji. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii, daty ważności i nr. katalogowego. Nie zawiera DEHP i lateksu. Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem. Do oferty należy dołączyć badania in vitro potwierdzające najmniejszy transfer bakterii do światła cewnika w porównaniu do innych rozwiązań. Do stosowania przez 11 dni. | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Zamknięty system obsługi centralnych dostępów żylnych. Bezigłowy łącznik do cewników do hemodializ do wielokrotnego nakłucia, bez lateksu i części metalowych pozwalający na wykonanie co najmniej 3-ch dializ bez wymiany. Wewnętrzny przepływ przez łącznik o szybkości powyżej 600ml/min. Przyrząd nie zawierający lateksu, DEHP, poliwęglanu. Pakowane pojedynczo. Opakowanie zbiorcze 100 szt. Sterylizowany tlenkiem etylenu. | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Wielodostępowy system infuzyjny składający się z 3 zaworów bezigłowych z dwoma kranikami, oraz drenu o długości ok. 5 cm. Całkowita długość systemu 15 cm, objętość wypełnienia - 1,1 ml. Porty bezigłowe charakteryzujące się prostym torem przepływu, zapewnianym przez wewnętrzną stożkową kaniulę. | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Jednorazowy bronchofiberoskop kompatybilny z monitorem SCREENI | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Wymagania Zamawiającego:

Do poz. 7, 8, 9 na wezwanie  Zamawiający oczekuje nieodpłatnego dostarczenia  wielorazowych uchwytów na czas trwania umowy w ilości do 6 szt..

Razem wartość netto: ................. PLN

Razem wartość brutto: .................PLN

Słownie wartość brutto: .....................................................................................................................................................................................

PAKIET  6

RĘKAWICE NIEJAŁOWE jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa indeksu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent/Kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | w % | w zł |  |  |
| 1. | Rękawice foliowe Rozmiar: damskie, męskie (M, L) op. po 100 szt. | Op. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Rękawice diagnostyczne winylowe bezpudrowe Rozmiar: S, M, L, XL op. po 100 szt. | Op. | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe Rozmiar: S, M, L , XL op. po 200 szt. lub po 100 szt. | Op. | 6 000 x 200 szt. lub 12 000 x 100 szt. |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |
| Wymagania Zamawiającego: Poz. 1. Rękawice foliowe jednorazowego użytku, niejałowe, wykonane z polietylenu , kolor transparentny (przeźroczysty), kształt uniwersalny: pasujące na prawą i lewą dłoń, dopuszczone do kontaktu z żywnością - na opakowaniu stosowny piktogram. Informacje na opakowaniu w języku polskim. Poz. 2. Rękawice diagnostyczne winylowe jednorazowego użytku, bezpudrowe, niejałowe, wykonane z polichlorku winylu, kolor transparentny (przeźroczysty), powierzchnia zewnętrzna gładka, wykończenie mankietu: równomiernie rolowany brzeg, kształt uniwersalny: pasujące na prawą i lewą dłoń. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I (Dyrektywa o wyrobach medycznych MDD 93/42/EEC, zmieniona Dyrektywą 2007/47/EC) oraz środek ochrony indywidualnej kategorii I (Dyrektywa o środkach ochrony indywidualnej PPE 89/686/EEC). Zgodne z normami: EN 455(1-4); EN 420. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. AQL ≤ 1,5. Informacje na opakowaniu w języku polskim. Poz.3. Rękawice nitrylowe jednorazowego użytku, bezpudrowe, niejałowe, wykonane z nitrylu, kolor niebieski, elastyczne, większa wytrzymałość mechaniczna, teksturowane na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana, wykończenie mankietu: równomiernie rolowany brzeg, kształt uniwersalny: pasujące na prawą i lewą dłoń. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I (Dyrektywa o wyrobach medycznych MDD 93/42/EEC, zmieniona Dyrektywą 2007/47/EC) oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III (Dyrektywa o środkach ochrony indywidualnej PPE 89/686/EEC). Zgodne z normami: EN 455(1-4); EN 374 – 1 (z wyłączeniem punktu 5.3.2) -2, -3; EN 388; EN 420. Przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z normą ASTM F 1671. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. AQL ≤ 1,5. Informacje na opakowaniu w języku polskim. Uwaga ! Wymagamy dla poz. 2 i 3 załączenia do oferty przetargowej dokumentów potwierdzających spełnienie opisanych wymagań lub oświadczenia, że oferowane rękawice posiadają właściwości wymagane przez Zamawiającego (należy zaznaczyć nr pakietu i pozycję której dokumenty dotyczą). W przypadku złożenia oświadczenia dokumenty należy dostarczyć po wyborze oferty przed podpisaniem umowy. |
| Razem wartość netto: ...................PLN Razem wartość brutto: ..................PLN Słownie wartość brutto: ................................................................................................ |

PAKIET  7

RĘKAWICE JAŁOWE jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa indeksu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent/Kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | w % | w zł |  |  |
| 1. | Rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe Rozmiar 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 | para | 35 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Rękawice chirurgiczne syntetyczne bezpudrowe Rozmiar: 7,5; 8,0 | para | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe (ginekologiczne o przedłużonym mankiecie) Rozmiar: L | para | 5 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Wymagania Zamawiającego:

Poz. 1. Rękawice chirurgiczne lateksowe, bezpudrowe, jednorazowego użytku, jałowe, kolor naturalnego lateksu, powierzchnia wewnętrzna polimerowana,  powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, kształt anatomiczny zróżnicowany na prawą i lewą dłoń, długość 280-300 mm, grubość na palcu 0,22 mm - 0,23 mm, grubość na dłoni 0,20 mm – 0,21 mm, grubość na mankiecie 0,18 mm – 0,19 mm, wykończenie mankietu: równomiernie rolowany brzeg. Zgodne z normami: EN 455(1-4); EN 374-1 (z wyłączeniem punktu 5.3.2) -2, - 3; EN 388; EN 420. Przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z normą ASTM F 1671.  AQL ≤ 1,0. Informacje na opakowaniu w języku polskim.

Poz.2. Rękawice chirurgiczne syntetyczne, pozbawione lateksu, z przeznaczeniem dla osób uczulonych na lateks, wykonane z polichloroprenu (neoprenu - syntetycznego kauczuku), bezpudrowe, jednorazowego użytku, jałowe,  polimerowana zarówno zewnętrzna jak i wewnętrzna powierzchnia rękawic, kształt anatomiczny zróżnicowany na prawą i lewą dłoń,  Zgodne z normami: EN 455(1-4); EN 374-1 (z wyłączeniem punktu 5.3.2) - 2, - 3; EN 388; EN 420.   Przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z normą ASTM F 1671.  AQL ≤ 1,0.

Informacje na opakowaniu w języku polskim.

Poz. 3. Rękawice chirurgiczne lateksowe, bezpudrowe, o przedłużonym mankiecie do ochrony w trakcie zabiegów ginekologicznych i położniczych, jednorazowego użytku, jałowe, kolor naturalnego lateksu, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, kształt anatomiczny zróżnicowany na prawą i lewą dłoń, długość min. 450 mm.  Zgodne z normą EN 455(1-4).

AQL ≤ 1,5. Informacje na opakowaniu w języku polskim.

Uwaga !

Wymagamy dla poz. 1, 2 i 3 załączenia do oferty przetargowej dokumentów potwierdzających spełnienie opisanych wymagań lub oświadczenia, że oferowane rękawice posiadają właściwości wymagane przez Zamawiającego (należy zaznaczyć nr pakietu i pozycję której dokumenty dotyczą). W przypadku złożenia oświadczenia dokumenty należy dostarczyć po wyborze oferty przed podpisaniem umowy.

Razem wartość netto: ...................PLN

Razem wartość brutto: ..................PLN

| Słownie wartość brutto: ................................................................................................ PAKIET 8 Odzież ochronna jednorazowego użytku |
| --- |
| Lp. | Nazwa indeksu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Producent/Kraj |
|  |  |  |  |  |  | w % | w zł |  |  |
| 1. | Ochraniacze na obuwie z fizeliny (op. po 100 szt.) | Op. | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ochraniacze na obuwie foliowe do kolan na gumkę | Szt. | 15 000 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Czepek uniwersalny męski (typu furażerka) (op. po 100 szt.) | Op. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Czepek uniwersalny damski (typu beret) (op. po 100 szt.) | Op. | 350 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Maska chirurgiczna trójwarstwowa z osłoną na oczy, w części środkowej zakładki (harmonijka) umożliwiające dopasowanie maski do kształtu twarzy, w jednej krawędzi wzmocnienie (sztywnik) umożliwiające dostosowanie maski do nosa, zapewniające szczelność przylegania, rozmiar wyrobu na płasko co najmniej 17,5 cm x 9 cm., spełniająca wymagania normy EN 14683 (op. po 25 szt.) | Op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Maska chirurgiczna trójwarstwowa wiązana na troki, w części środkowej zakładki (harmonijka) umożliwiające dopasowanie maski do kształtu twarzy, w jednej krawędzi wzmocnienie (sztywnik) umożliwiające dostosowanie maseczki do nosa, zapewniające szczelność przylegania, rozmiar wyrobu na płasko co najmniej 17,5 cm x 9 cm., spełniająca wymagania normy EN 14683 (op. po 50 szt.) | Op. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Fartuch z fizeliny roz. XL, XXL, niejałowy | Szt. | 4 000 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Fartuch chirurgiczny barierowy niejałowy, wykonany z nieprześwitującej włókniny hydrofobowej SMS o gramaturze min. 35g/m². Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Wiązanie na troki w pasie, a w okolicach karku na rzep lub troki. Spełniający wymagania normy EN 13795. Rozmiar: L, XL, XXL, XXXL | Szt. | 8 000 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Fartuch foliowy przedni wiązany w pasie za pomocą troków, zakładany przez szyję. | Szt. | 1 800 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Kombinezon ochronny z włókniny typu TYVEC niejałowy, zamykany na zamek błyskawiczny z przodu, ze specjalną osłoną(patką) na zamek. Posiada kaptur, elastyczne ściągacze w pasie, nogawkach oraz rękawach. Elastyczne wykończenie otworu twarzowego umożliwiające szczelne przyleganie do twarzy i pozwalające nosić różnego rodzaju maski. Szwy dla ochrony wzmocnione taśmą izolującą. Nie wchłaniający cieczy, odporny na ścieranie i rozerwanie Dobrze przepuszczający powietrze i parę wodną. Kolor włókniny - biały. Pakowany na sztuki w opakowanie foliowe. Bariera ochronna zgodna z kategorią III odzieży ochronnej. Spełniający wymagania normy EN 14126. Rozmiar: XXL, XXXL | Szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Medyczne spodenki do kolonoskopii | Szt. | 450 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Koszula położnicza niejałowa, wykonana z nieprześwitującej, miękkiej włókniny SMS o gramaturze min. 30g/m², z krótkim rękawem, z przodu przy szyi rozcięcie wiązane na troki. Kolor niebieski lub granatowy. Rozmiar: XL, XXL | Szt. | 4 500 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Uwaga !

Wymagamy dla poz. 5, 6, 8, 10 załączenia do oferty przetargowej dokumentów potwierdzających spełnienie opisanych wymagań lub oświadczenia, że oferowany asortyment posiadają właściwości wymagane przez Zamawiającego (należy zaznaczyć nr pakietu i pozycję której dokumenty dotyczą). W przypadku złożenia oświadczenia dokumenty należy dostarczyć po wyborze oferty przed podpisaniem umowy.

Razem wartość netto: ..................PLN

Razem wartość brutto: ..................PLN

Słownie wartość brutto:  ...................................................................................................................................................................

| PAKIET 9 Podkłady i pościel jednorazowego użytku |
| --- |
| Lp. | Nazwa indeksu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Producent/Kraj |
|  |  |  |  |  |  | w % | w zł |  |  |
| 1. | Podkład/prześcieradło z włókniny foliowanej 220 cm x 90cm lub 220 cm x 80cm niejałowy | Szt. | 7 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Podkłady ochronne składane (w pudełku) 2x papier + folia 33 cm x 48 cm op. po 80 szt. | Op. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Podkład zakozetkowy 51cm x50cm lub 50cm x 50 cm 2x papier + folia na rolce z perforacją ułatwiającą odrywanie. Rolka = 80 odcinków. | Op. | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Serweta ochronna na stół operacyjny 5-cio warstwowa, powierzchnia pikowana, samo wygładzająca się, wykonana z włókniny polipropylenowej, absorpcyjna warstwa środkowa, wysoko chłonna zamknięta w powłoce celulozowej rozmiar: 100 cm x 230 cm +/ – 5 cm, niejałowa | Szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Poszwa włókninowa 160cm x 200cm lub 160cm x 210 cm niejałowa | Szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Komplet pościeli medycznej włókninowej, niejałowy (poszwa 160 cm x 210 cm) (poszewka 70 cm x 80 cm), (prześcieradło 150 cm x 210 cm lub 160 cm x 210 cm) | Szt. | 2 500 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Osłona na kamerę do laparoskopu/histeroskopu sterylna 15 cm x 250 cm | Szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Razem wartość netto: ..................PLN

Razem wartość brutto: ..................PLN

Słownie wartość brutto:  ...................................................................................................................................................................

### PAKIET  10

Materiały okulistyczne

| Lp. | Nazwa indeksu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Producent/Kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | W % | W zł |  |  |
| 1. | Blue rhexis po 1 ml | Szt. | 180 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Razem wartość netto: ...................PLN

Razem wartość brutto: ..................PLN

# Słownie wartość brutto:  ...................................................................................................................................................................

### PAKIET 11

Materiały okulistyczne

| Lp. | Nazwa indeksu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Producent/Kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | W % | W zł |  |  |
| 1. | Nóż Crescent 2,0 mm Bevel Up | Szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Nóż MVR 20G | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Razem wartość netto: ...................PLN

Razem wartość brutto: ..................PLN

# Słownie wartość brutto:  ...................................................................................................................................................................

### PAKIET 12

Sprzęt ogólny jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa indeksu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Producent/Kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | W % | W zł |  |  |
| 1. | Dwukanałowy cewnik rektalny 9 Fr dł. 200 mm balon PVC 16/30 mm bez lateksu | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Trzykanałowy cewnik do cystometrii i UPP 8 Fr | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Wymagania Zamawiającego:

Poz. 1 i Poz. 2  Wymagamy cewników, które muszą być kompatybilne z aparatem do badań urodynamicznych posiadanym przez Zamawiającego: producent Andromeda  ms GmbH,  model Helix.

Do Oferty należy dołączyć oświadczenie producenta aparatu.

Razem wartość netto: ...................PLN

Razem wartość brutto: ..................PLN

# Słownie wartość brutto:  ...................................................................................................................................................................

# PAKIET  13

Materiały do diagnostyki medycznej

| Lp. | Nazwa indeksu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Producent/Kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | w % | w zł |  |  |
| 1. | Żel do USG op. 0,5 L | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Żel do USG Aquasonic 100 op. 5 L o wysokiej zgodności akustycznej dla szerokiego zakresu częstotliwości dźwięków. Kolor niebieski. Bakteriostatyczny. Bez zawartości aldehydu mrówkowego. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Żel do EKG op. 0,5 L | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Szkiełka podstawowe do cytologii z matowym polem do opisu | Szt. | 1 400 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Szkiełka podstawowe do cytologii z kolorowym polem do opisu | Szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Papier do USG Mitsubishi Electric K61B/KP61B rozmiar 110mm x 20m (oryginalny) | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Papier do USG Sony UPP-110 HG rozmiar 110mm x 18m (oryginalny) | Szt. | 130 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Papier do USG Sony UPP-84 S rozmiar 84mm x 13,5m (oryginalny) | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Papier EKG Ascard 112x25 | Szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Papier EKG Ascard 104x40 | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Papier do zapisu EKG do defibrylatora ZOLL (90x90x200) | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Papier do zapisu EKG do defibrylatora ZOLL X Series (80 mm x 20m) | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Papier do zapisu EKG do defibrylatora Efficia DFM100 Philips (szerokość rolki 50 mm) | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Papier do aparatu KTG typ Corometrics 4305 BAO (152 x 90 x 150) | Szt. | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Papier do aparatu KTG Oxford Sonicaid (143x 150 x 300) | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | CYTOFIX – utrwalacz do badań cytologicznych 150 ml aerozol | Szt. | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Papierki do podbródków, rozstaw otworów 9 cm (op. = 1000 szt.) | Op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Papierki do podbródków, rozstaw otworów 11 cm (op. = 1000 szt.) | Op. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Elektroda EKG z żelem stałym dla dorosłych j.uż. (z otoczką fizelinową) średnica 50-55 mm | Szt. | 4 000 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Elektroda EKG z żelem stałym dla dorosłych j. uż. średnica 50-55 mm | Szt. | 26 000 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Elektroda EKG z żelem stałym dla dzieci j.uż. | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Elektroda EKG z żelem ciekłym, pianką j.uż. średnica 50 mm | Szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Szczoteczka cytologiczna typu Ultra Brush sterylna | Szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Wziernik ginekologiczny sterylny rozmiar S | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Wziernik ginekologiczny sterylny rozmiar M | Szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Szpatułki drewniane laryngologiczne niesterylne op. po 100 szt. | Op. | 65 |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Wziernik uniwersalny uszny 2,5 mm do otoskopu, jednorazowego użytku , niesterylny, w kolorze czarnym lub ciemnoszarym (kompatybilny z otoskopami Packed Led firmy Welch Allyn oraz TM-OT100 firmy Tech-Med) | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Wziernik uniwersalny uszny 4 mm do otoskopu, jednorazowego użytku, niesterylny, w kolorze czarnym lub ciemnoszarym (kompatybilny z otoskopami Packed Led firmy Welch Allyn oraz TM-OT100 firmy Tech-Med) | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Razem wartość netto: ...................PLN

Razem wartość brutto: ..................PLN

Słownie wartość brutto:  ...................................................................................................................................................................

PAKIET 14

Specjalistyczny sprzęt jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa indeksu | J. m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Producent/ Kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | W % | W zł |  |  |
| 1. | Thermovent O.2 | Szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Wymiennik ciepła i wilgoci do rurki tracheostomijnej typu Thermovent T | Szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego typu Lancet z prowadnicą | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Igła do znieczulenia Pencil Point | Szt. | 1100 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Rurki tracheostomijne z mankietem typu Soft-Seal o regulowanym położeniu kołnierza | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Prowadnica intubacyjna jednorazowa | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Kraniki trzy i czterodrożne | Szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Rurka intubacyjna, przezroczysta z mankietem niskociśnieniowym ustno-nosowa | Szt. | 700 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Rurka intubacyjna bez mankietu | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Rurka tracheostomijna z mankietem | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym oraz ruchomym kołnierzem | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Zestaw uzupełniający do przezskórnej tracheotomii | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Wielofunkcyjny zestaw do drenażu opłucnej z mechaniczną regulacją siły ssania | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Dren z trokarem tępym z zamkniętym zakończeniem 28Ch/40 cm | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Precyzyjny regulator przepływu z podwójną skalą | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Rurka intubacyjna zbrojona jednorazowa | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Elastyczna jednorazowa prowadnica do trudnych intubacji | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |

| 18. | Zestaw do punkcji i drenażu jamy opłucnej metodą Seldingera z drenem | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19. | Zestaw do bezpiecznej punkcji opłucnej z cewnikiem i zastawką bezzwrotną. Rozmiary 9Ch i 12Ch | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Zatrzaskowe mocowanie do wkuć centralnych ze zmienną szerokością gniazda | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Rurka intubacyjna z przewodem do odsysania znad mankietu | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Zestaw do przezskórnej tracheostomii | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Razem wartość netto: ................. PLN

Razem wartość brutto: .................PLN

Słownie wartość brutto: .....................................................................................................................................................................

Wytyczne dotyczące pakietu nr 14

Poz. 1 - Thermovent O2 nasadka do podawania tlenu współpracująca z wymiennikiem ciepła i wilgoci w kształcie litery T, zapewniająca dwustronny przepływ tlenu z drenem, opakowanie sterylne.

Poz. 2 - Wymiennik ciepła i wilgoci rurki tracheostomijnej typu Thermovent T – z nawilżaniem 25 mg H2O przy 10 oddechach/min i objętości oddechowej 1000 ml z możliwością dołączenia przewodu do podawania tlenu.

Poz. 3 - Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego typu Lancet z prowadnicą – cienkościenna o szybkim wypływie z oznaczoną kolorem dopasowaną prowadnicą dla identyfikacji rozmiaru 22, 24, 25, 26 G.

Poz. 5 - Rurki tracheostomijne z mankietem o regulowanym położeniu kołnierza – Z termoplastycznego silikonowego (półprzezroczystego) PCW, z niebieską linią przebiegającą przez całą rurkę widoczną w promieniach RTG, z regulacją położenia kołnierza i znacznikami głębokości wprowadzenia na rurce, sterylne.

Poz. 6 - Prowadnica intubacyjna – Pokryta PCV, do ukształtowania z drutem, długa 60 cm, jednorazowego użytku.

Poz. 8 - Rurki intubacyjne z mankietem o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu, z otworem Murphy’ego, rozmiar od 5-10.

Poz. 9 - Rurka intubacyjna bez mankietu, rozmiar: 2,0;  2,5;  3;0,  3,5;  4,0.

## Poz. 10 - Rurka tracheotomijna z mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu (Soft Seal, Lanz, Fome Cuff),sztywny mandaryn z otworem na prowadnicę Seldingera służący do zakładania rurki nr 6-10.

Poz. 11 - Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym oraz ruchomym kołnierzem.

Poz. 12 - Zestaw uzupełniający do przezskórnej tracheotomii – uzupełniający zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa, bez peana, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym i przewodem do odsysania, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera.

Poz. 13 - Wielofunkcyjny zestaw do drenażu opłucnej (aktywnego i grawitacyjnego) z mechaniczną regulacją siły ssania (regulacja za pomocą słupa wody wykluczona) wyposażony w wyskalowane pokrętło umieszczone na przedniej ścianie umożliwiające regulację w zakresie od 5-40cmH2O, komora o objętości 2100ml wyskalowana co 5ml w zakresie 0-200ml i co 10ml do 2000ml, posiadający wskaźnik pływakowy umożliwiający wizualizację prawidłowego działania drenażu, zastawkę bezpieczeństwa do uwolnienia wysokiego podciśnienia, automatyczny zawór uwalniający dodatnie ciśnienie, port do pobierania próbek drenowanego płynu, o wysokości do 25 cm i konstrukcji nie wymagającej mocowania na stojaku w przypadku umieszczenia na podłodze, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie, z możliwością położenia w pozycji horyzontalnej (poziomej) na krótki czas niepowodującego wymieszania roztworów wewnątrz komory, zapakowany podwójnie, sterylny, z pojedynczym drenem łączącym bezlateksowym zabezpieczonym przed zagięciem, z możliwością odłączenia.

Poz. 14 - Dren z trokarem tępym z zamkniętym zakończeniem, wykonany z miękkiego termoplastycznego PCW, otwory ssące i otwór końcowy gładko wykończone, linia rtg, znaczniki co 2 cm, oznaczenie rozmiaru na drenie i płaskim uchwycie trokara, zintegrowany łącznik, sterylny, rozmiar: 28Ch/40cm.

Poz. 15 – Precyzyjny regulator przepływu – przyrząd do precyzyjnego podawania płynów infuzyjnych i lipidów, z regulacją prędkości przepływu w zakresie 2 ml/h – 350 m/h.

# Poz. 17- Elastyczna jednorazowa prowadnica do trudnych intubacji typu Bougie z wygiętym końcem posiadająca przewód na całej długości umożliwiający podanie tlenu, znaczniki głębokości co 1 cm, wymiary 15Ch/70 cm.

Poz. 18 - Zestaw do punkcji i drenażu jamy opłucnej metodą Seldingera – z drenem 12F/30 cm z dwoma otworami bocznymi i końcowym rozszerzadłem, igłą wprowadzającą typu Tuohy 16G/8 cm, prowadnicą Seldingera oraz kranikiem i łącznikiem typu luer lock męski/schodkowy, opakowanie tacki sterylny

# PAKIET 15

Specjalistyczny sprzęt jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa indeksu | J. m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Producent/ Kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | W % | W zł |  |  |
| 1. | Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowa, typ McIntosh. Rozmiary 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5 - wszystkie rozmiary łyżek mają pochodzić od jednego producenta i być dostępne do zamówienia od ręki. Wymiary łyżek w rozmiarach 3 i 4 (+/- 1 mm) odpowiednio (długość całkowita / długość robocza / szerokość końcówki dystalnej / szerokość łyżki od strony wprowadzania rurki / odległość od końcówki dystalnej łyżki do końcówki światłowodu) dla rozm. 3 (131 mm / 108 mm / 13 mm / 16 mm / 46 mm); dla rozm. 4 (158 mm /140 mm / 13 mm / 16 mm/ 54 mm). Nieodkształcająca się łyżka wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu metalu, kompatybilna rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku. Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Średnica światłowodu 5 mm (+/- 1 mm). Zakończenie łyżki od strony pacjenta atraumatyczne, zaokrąglone (przekrój w formie walca), pogrubione. Mocowanie w rękojeści zatrzaskiem kulkowym w postaci 3 kulek stabilizujących. Długość haka do mocowania łyżki do rękojeści 9 mm (+/- 1 mm). Stopka mocująca do rękojeści wykonana ze stopu metalu. Wymiary stopki mocującej (wys. / szer. / gł. /) - 18 mm / 24 mm / 13 mm. Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, symbol CE, numeru seryjnego i symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2) naniesione po stronie wyprowadzenia światłowodu. Na opakowaniu jednostkowym data ważności łyżki do min. 5 lat - wymagane potwierdzenie od producenta załączyć do oferty. Możliwość stosowania łyżki w polu magnetycznym - potwierdzenie od producenta załączyć do oferty. Opakowanie podwójna folia. Na opakowaniu jednostkowym: nr katalogowy, opis produktu w języku polskim wraz z oznaczeniem rozmiaru, LOT, nazwa producenta. Produkt bez zawartości lateksu i DEHP | Szt. | 140 |  |  |  |  |  |  |

| 2. | Rękojeść do laryngoskopu, jednorazowa z wbudowaną baterią, gotowa do użytku po wyjęciu z opakowania. Rękojeść wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu aluminium, kompatybilna z łyżkami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Rękojeść z podłużnymi frezami zapewniającymi pewny chwyt, zakończona czopem z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Rękojeść z wbudowanym źródłem światła - dioda LED, zapewniającym mocne światło. Opakowanie gruba folia. Możliwość stosowania rękojeści w polu magnetycznym - potwierdzenie od producenta załączyć do oferty. Na opakowaniu data ważności, nr serii. Produkt bez zawartości lateksu. | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowego użytku, typu McIntosh i Miller z podwójnym światłem LED/UV. Dostępne rozmiary łyżek: McIntosh: 0, 1, 2, 3, 3+, 4; Miller 00, 0, 1, 2, 3, 4. | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Rękojeść do laryngoskopu, jednorazowego użytku- wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu aluminium, kompatybilna z łyżkami z pozycji nr 3. Dostępne w 3 rozmiarach: standardowa, pediatryczna (cienka), krótka. | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Maski anestetyczne typu FLEX wolne od lateksu, ftalanów, jednorazowego użytku, maska anatomicznie wyprofilowana, produkowana z materiału: polipropylen z elastomerowym termoplastycznym kołnierzem, kodowana kolorystycznie w celu ułatwienia wyboru, posiadająca pierścienie antypoślizgowe, pompowany wstępnie mankiet oraz dren, umożliwiający dopompowanie mankietu, przezroczysty materiał. Komponenty produktu: maska, mankiet - PVC, łącznik, haki - PP. Rozmiar oznaczony kolorem pierścienia i cyfrą na korpusie. Produkt mikrobiologicznie czysty. Maski pakowane pojedynczo - folia, na opakowaniu jednostkowym data ważności, nr katalogowy i nr serii. Dostępne rozmiary (wszystkie rozmiary mają pochodzić od jednego Producenta); Objętość martwej przestrzeni: rozmiar „0” oznaczony kolorem zielonym; 19 ml (+/- 1 ml), średnica zewnętrzna 15mm rozmiar „1” oznaczony kolorem różowym; 30 ml (+/- 1 ml), średnica zewnętrzna 15mm rozmiar „2” oznaczony kolorem czerwonym; 73 ml (+/- 1 ml), średnica zewnętrzna 15mm rozmiar „3” oznaczony kolorem żółtym; 96 ml (+/- 1 ml), średnica zewnętrzna 22mm rozmiar „4” oznaczony kolorem białym; 149 ml (+/- 1 ml), średnica zewnętrzna 22mm. rozmiar „5” oznaczony kolorem niebieskim; 188 ml (+/- 1 ml), średnica zewnętrzna 22mm rozmiar „6” oznaczony kolorem bezbarwnym; 255 ml (+/- 1 ml), średnica zewnętrzna 22mm. | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Rurka ustno – gardłowa typu Guedel, sterylna, z kolorowym oznaczeniem danego rozmiaru, rozmiary: od 000 do 5, kolejno: 000 (różowy), 00 (niebieski), 0 (czarny), 1 (biały), 2 (zielony), 3 (żółty), 4 (czerwony), 5 (pomarańczowy). Długość rurki dla rozmiaru: #000 - 40mm, #00 - 50mm, #0 - 60mm, #1 - 70mm, #2 - 80mm, #3 - 90mm, #4 - 100mm, #5 - 110mm. | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Dreny do zamkniętych systemów do odsysania. Sterylny, kompletny zestaw drenów przeznaczony do stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania oraz akcesoriami do higieny jamy ustnej. W skład zestawu wchodzi łącznik "Y" do podłączenia pojemnika na wydzielinę, 2 dreny z zaciskami umożliwiające niezależne połączenie z zamkniętym systemem do odsysania oraz standardowym cewnikiem do odsysania z jamy ustnej (końcówka drenu zaopatrzona w łącznik prosty, schodkowy z zatyczką umożliwiającą regulację siły odsysania w systemie otwartym). Dreny gotowe do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby dodatkowego montażu akcesoriów. Możliwość stosowania do 72 godz. - potwierdzone przez Producenta (złożyć potwierdzenie na etapie składania ofert). Długość drenów min. 2 metry, średnica drenów 25Ch. Podwójne opakowanie folia - folia/papier. | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Zamknięty system do odsysania rurki intubacyjnej CH 12/14/16 dł. 56 cm możliwość stosowania min. 72 godz.; CH 14/16 dł. 62 cm możliwość stosowania min. 72 godz.; CH 18 dł. 54 cm czas użycia min 48 godz oraz rurki tracheostomijnej CH 12/14/16 dł. 36 cm , możliwość stosowania min. 72 godz. Zintegrowany/wbudowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 st., zamykany, obrotowy port do przepłukiwania cewnika o długości min. 5 cm, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI) zintegrowany bezpośrednio w części łącznika podłączanej do rurki pacjenta, komora pozwalająca do obserwację wydzieliny pacjenta, zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka, zamocowane do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu, aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku ściskanego wnętrzem dłoni, blokada przycisku aktywacji podciśnienia poprzez jego obrót o 90 st., uniemożliwiająca przypadkową aktywację odsysania. Przekręcana zastawka na wysokości portu do przepłukiwania oddzielająca cewnik od pacjenta po usunięciu go z rurki (nie dotyczy CH18 dł. 54 cm), zapewniająca szczelność zestawu. Cewnik: bez konieczności wymiany po każdorazowej procedurze odsysania, zakończony atraumatycznie (zaokrąglona końcówka bez żadnych ostrych krawędzi oraz ścięć), z dwoma otworami po przeciwległych stronach, zakończony obwódką w kolorze czarnym, pozwalającym na jego wizualizację podczas przepłukiwania, oznaczenie rozmiaru cewnika bezpośrednio na dystalnym końcu cewnika, cewnik z widocznymi oznaczeniami głębokości insercji skalowanymi co 1 cm. System stanowiący integralną całość, nierozłączalny, wszystkie elementy systemu sterylne. System gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby dodatkowego montażu akcesoriów. Nie dopuszcza się systemu wymagającego dodatkowych elementów koniecznych lub wspomagających odłączanie systemu od rurki intubacyjnej / tracheostomijnej. Produkt bez zawartości lateksu i DEHP. | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Linie do kapnografii o długości 3 m. Linie próbkujące zakończone złączem Luer-Lock męskie / męskie. | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Obwód oddechowy do respiratora, karbowany dla dorosłych o długości 180 cm, łącznik Y, port kapno. Możliwość użycia obwodu oddechowego przez min. 7 dni - potwierdzona dokumentem od producenta. Opakowanie folia z etykietą z nr serii oraz terminem ważności. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Układ oddechowy jednorazowego użytku do respiratora dla dorosłych, zawiera 2 rury gładkie wewnętrznie o długości 180 cm i średnicy 22 mm, trójnik Y zintegrowany z rurami, łącznik kolankowy wyposażony w port CO2 z kapturkiem zabezpieczającym, elastyczne zakończenia od strony respiratora, układ mikrobiologicznie czysty z możliwością stosowania do 7 dni (potwierdzone oświadczeniem wystawionym przez producenta). | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Filtr oddechowy okrągły elektrostatyczny z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności przeciwbakteryjnej i przeciwwirusowej 99,999%, z portem kapno, martwa przestrzeń max. 45 ml, waga max. 29 g, objętość oddechowa Vt 300-1500ml, z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami: minimalną i maksymalną objętością oddechową Vt, wydajność nawilżenia przy Vt 1000 ml - min. 32,4 mg/l, czysty mikrobiologicznie, pakowany folia-folia. | Szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Maska tlenowa jednorazowego użytku wysokiej koncentracji dla dorosłych z rezerwuarem tlenowym 600 ml, przeźroczysta, przylegająca pod brodę z drenem o długości min. 210 cm ze standardowymi złączami. Maska posiadająca dwie boczne zastawki oddechowe. Na opakowaniu jednostkowym data ważności i numer serii. | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Maska tlenowa jednorazowego użytku wysokiej koncentracji dla dzieci z rezerwuarem tlenowym 600 ml, przeźroczysta, przylegająca pod brodę z drenem o długości min. 210 cm ze standardowymi złączami. Maska posiadająca dwie boczne zastawki oddechowe. Na opakowaniu jednostkowym data ważności i numer serii. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Mankiet infuzyjny jednorazowego użytku o pojemnościach 500 ml lub 1000 ml, mankiety zmywalne z opisaną pojemnością, z zawieszką do powieszenia, pompka do pompowania ciśnienia z regulowanym zaworem, zacisk bezpieczeństwa, manometr w formie zegara, na jego tarczy oznaczenia kolorystyczne wskazujące optymalny poziom ciśnienia, pozbawione lateksu. | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Jednorazowy resuscytator dla noworodków, dzieci, dorosłych. W skład zestawu wchodzą: 2 maski, dren tlenowy i rezerwuar tlenowy. Wszystkie elementy w jednym opakowaniu – data ważności na opakowaniu. Objętość worka dla dorosłych 1600 ml, dla dzieci 550 ml, dla noworodków 280 ml. Pojemności rezerwuaru tlenowego: dorośli – 2500 ml, dzieci – 2500 ml, noworodki – 600 ml. Limit ciśnienia: dorośli – 60 cm H2O, dzieci – 40 cm H2O, noworodki – 40 cm H2O. Maski: dorośli – 4 (objętość martwej przestrzeni 149 ml +/- 1 ml) i 5 (188 ml +/- 1 ml), dzieci – 2 (73 ml +/- 1 ml) i 3 (96 ml) +/- 1 ml), noworodki – 0 (19 ml) +/- 1 ml) i 1 (30 ml +/- 1 ml). | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Wkład jednorazowy na wydzielinę, o poj, 1,5 L lub 2,5 L kompatybilny ze zbiornikami i ssakami firmy Medela, ze zintegrowaną pokrywą z dwoma portami: portem do pacjenta i portem do połączenia szeregowego, dwa uchwyty przy wkładzie umożliwiające obsługę przez osoby prawo i leworęczne; zabezpieczenie zwrotne przez cofaniem się wydzieliny do pacjenta; zintegrowany filtr antybakteryjny i przeciwprzelewowy (hydrofobowy); ochrona przeciwbryzgowa zapobiegająca przedwczesnemu zamknięciu filtra; łącznik kątowy zabezpieczający przez zamknięciem światła drenu pacjenta; wymiana wkładów bez konieczności odłączenia źródła ssania. | Szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Filtr przeciwwirusowy i przeciwbakteryjny; jednorazowy; montowany bezpośrednio na zbiorniku zabezpieczającym ssaka firmy Medela | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Prowadnica do rurek intubacyjnych aluminiowa pokryta PCV. Pakowane pojedynczo folia-papier, sterylna. Rozmiary prowadnic: - CH06 o długości 300 mm, dla rurek w rozmiarze 2,0 mm - 4,5 mm; - CH10 o długości 400 mm, dla rurek w rozmiarze 5,0 mm - 6,5 mm; - CH12 o długości 440 mm, dla rurek w rozmiarze 7,0 mm - 7,5 mm; - CH14 o długości 440 mm, dla rurek w rozmiarze 8,0 mm - 10,0 mm | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Cewnik do odsysania wydzieliny z jamy ustnej, z wtopionym drutem pozwalającym na ukształtowanie cewnika, dł. cewnika z nasadką w kształcie lejka 15 cm (+/- 1 cm), okrągła, atraumatyczna końcówka, rozmieszczenie otworów uniemożliwiające zasysanie śluzówki, jednorazowego użytku. Mikrobiologicznie czysty, w opakowaniu 10 szt. Produkt bez zawartości lateksu i DEHP. | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Zestaw do przetoczeń z portem igłowym, kompatybilny z pompą infuzyjną Medima. | Szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Zestaw do podaży leków światłoczułych, kompatybilny z pompą infuzyjną Medima. | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Zestaw do żywienia dojelitowego z adapterem do butelek, kompatybilny z pompą infuzyjną Medima. | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Razem wartość netto: ................. PLN

Razem wartość brutto: .................PLN

Słownie wartość brutto: ..................................................................................................................................................................

### PAKIET 16

Materiały do endoskopii

| Lp. | Nazwa indeksu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Producent/Kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | W % | W zł |  |  |
| 1. | Kleszcze endoskopowe do biopsji stycznych. Kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku, w powleczeniu PE, z markerami głębokości widocznymi w obrazie endoskopowym, łyżeczki o długości 3,86mm, rozwarciu 8mm. Łyżeczki owalne gładkie. Długość 2300 mm - przy średnicy narzędzia 2,3mm. Kleszcze z funkcją biopsji stycznych. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. | Szt. | 1400 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kleszcze chwytające jednorazowego użytku, w powleczeniu PE. Typ łopatek ząb szczura o rozwarciu 17mm.Długość robocza 2300mm, średnica narzędzia 2,3mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kleszcze chwytające do usuwania ciał obcych. Kleszcze 3- lub 4-ramienne do usuwania ciał obcych, jednorazowego użytku, sterylne. Umożliwiające precyzyjne chwytanie małych polipów, drobnych ciał obcych, posiadające atraumatyczne zaokrąglone końcówki dla większego bezpieczeństwa. Średnica narzędzia 2,4mm, długość robocza 2300. Narzędzie kompatybilne z kanałem roboczym 2,8mm. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Pętla do polipektomii jednorazowego użytku z funkcją rotacji, sterylna, owalna, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez. Drut średnicy 0,41mm średnica otwarcia pętli 25mm. Długość oczka pętli 38,5mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,4mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. | Szt. | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Pętla do polipektomii jednorazowego użytku z funkcją rotacji, sterylna, owalna, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez. Drut średnicy 0,41mm średnica otwarcia pętli 32mm. Długość oczka pętli 38,5mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 300mm, średnica osłonki 2,4mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Ustnik endoskopowy z otworem centralnym o średnicy 22mm x 27mm, ze wstępnie założoną po jednej stronie gumką tekstylną. Nie zawiera lateksu. Otwory w gumce co 15 mm dające wiele możliwości w zakresie poprawnego mocowania ustnika. Ustnik posiadający wypustki plastikowe na części wewnętrznej zapobiegające przesuwaniu ustnika na uzębieniu pacjenta. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Pakowany pojedynczo, z oznaczeniem nr katalogowego, LOT, datą produkcji, datą ważności i danymi producenta. | Szt. | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Szczotka jednorazowego użytku do czyszczenia endoskopu. Dwustronna o średnicy drutu prowadzącego 1,7mm ze średnicą włosia 5mm i 10mm przy długości narzędzia 2300mm. Na końcach szczotki plastikowe kulki chroniące kanał endoskopu przed zarysowaniami. Szczotka współpracująca z minimalnym kanałem roboczym 2,8mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. | Szt. | 1400 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Korek do kanałów biopsyjnych gumowy, sterylny, jednorazowego użytku. Kompatybilny z aparatami Fujinon. | Szt. | 1400 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Igła do ostrzykiwań jednorazowego użytku, w osłonce PTFE, o grubości igły 0,6 mm i głębokości nakłucia 4 mm. Średnica narzędzia 2,4mm; igła kompatybilna z kanałem roboczym 2,8mm. Długość narzędzia 2300mm. | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Pułapka jednokomorowa na ssak, jednorazowego użytku o średnicy zewnętrznej komory 30mm i długości drenu 125mm. Pakowana pojedynczo, z przyrządem do usuwania pobranego materiału z szufladki. Każde opakowanie zawiera 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Pułapka dwukomorowa na ssak, jednorazowego użytku o długości silikonowej rurki 150mm, z dwoma szufladkami z rękojeściami w kolorze zielonym i niebieskim. Pakowana pojedynczo, sterylna, z urządzeniem do usuwania pobranego materiału z szufladek. Każde opakowanie zawiera 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Klipsownica hemostatyczna z załadowanym, gotowym do użycia klipsem. Obrotowa - 360 stopni w obydwu kierunkach. Możliwość wielokrotnego zamknięcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. Średnica narzędzia 2,6mm, rozwarcie ramion klipsa 16mm (długość ramienia 9,5mm), stopień zagięcia ramion klipsa135 stopni, długość narzędzia 2300mm. Możliwość rezpozycjonowania już zaaplikowanego klipsa. Klipsownica pakowana sterylnie, pojedynczo w pakiety i dodatkowo w plastikowy pancerz transportowy. Możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem. | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Pętla z siatką chwytającą; jednorazowa, owalna, obrotowa, z regulacją wysunięcia. Siatka nylonowa rozpostarta na pętli o otwarciu 35mm i długości oczka 51,5mm. Średnica narzędzia 2,4mm, długość robocza 2300mm. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Zestaw do opaskowania żylaków przełyku, jednorazowego użytku, składający się z nasadki na endoskop zawierającej 7 opasek czarnych oraz głowicy z nicią o długości 1650mm do zrzucania opasek połączoną fabrycznie z pokrętłem działającym w dwóch kierunkach i pokrętłem do napinania nici, nasadka z nicią do zrzucania opasek łączona przez przełożenie pętli za pętlę, w głowicy port z łącznikiem Luer-Lock do przepłukiwania miejsca obliteracji, zrzucenie gumki zasygnalizowane mechanicznie i dźwiękowo. Współpracuje z minimalnym kanałem roboczym 9,3mm. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Filtr do ssaka okrągły hydrofobowy – antybakteryjny - hydrofobowa membrana z tworzywa PTFE zabezpiecza przed przedostaniem się płynów do ssaka - filtr bakteryjno-wirusowy - średnica przyłącza węży po obu stronach 3-4 i 6-8 mm - długość przyłącza 26 mm. - średnica zewnętrzna filtra 64 mm - efektywność filtracji 99,999 % Kompatybilny z ssakiem CA-MI model NEW HOSPIVAC 350 | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Razem wartość netto: ...................PLN

Razem wartość brutto: ..................PLN

# Słownie wartość brutto:  ...................................................................................................................................................................

### PAKIET 17

Materiały okulistyczne

| Lp. | Nazwa indeksu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Producent/Kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | W % | W zł |  |  |
| 1. | Hialuronian sodu kohezyjny stężenie: 1,4%, do pogłębienia i utrzymania przedniej komory, wytwarzany w procesie biofermentacji, o masie cząsteczkowej ok. 3mld Da, lepkości: 6000.000mPas i osmolarności: 300-350 mOsm/kg, współczynnik pH-6,8-7,6, pakowany w sterylne ampułkostrzykawki o pojemności 1,1ml, w zestawie z jednorazową sterylną kaniulą do aplikacji 27G x7/8” | Szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do iniekcji doszklistkowych jednorazowgo użytku zawierający: serwetę na stół, obłożenie pola operacyjnego z otworem i przylepcem (obejmuje głowę i klatkę piersiową), rozwórkę, miarkę 4,0 mm i 3,5 mm, gaziki oraz waciki bawełniane do uciśnięcia rany wlotowej |  | 800 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Razem wartość netto: ...................PLN

Razem wartość brutto: ..................PLN

# Słownie wartość brutto:  ...................................................................................................................................................................

# PAKIET 18

Specjalistyczny sprzęt jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa indeksu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Producent/Kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | W % | W zł |  |  |
| 1. | Zestaw do przezskórnej nefrostomii. Cewnik typu J, wykonany z poliurtetanu, otwory drenujące rozmieszczone na pętli cewnika, łącznik Luer-Lock, jednorazowy kranik regulujący przepływ moczu. Wymiary cewnika Ch 10,5, długość 30 cm. Igła punkcyjna dwuczęściowa, ze stali medycznej, średnica 18G, długość użytkowa 20cm, widoczna w USG. Prowadnica typu lunderquist, średnica 0,035”, pokryta teflonem, sztywna z giętką 1,5 mm kocówką Typu J. Rozszerzadło widoczne w RTG, długość 18 cm. Uniwersalny łącznik do worka na mocz z męskim Luer-Lock (23cm). | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do szynowania moczowodów z cewnikiem zamkniętym od strony nerki, Wersja z prowadnicą. Cewnik wykonany poliuretanu, widoczny w promieniach RTG, otwory drenujące rozmieszczone w trzonie u pętlach cewnika, znakowany dla dokładnego umiejscowienia, umożliwiający drenaż od 4 tygodni do 6 miesięcy, średnica pętli pęcherzowej i nerkowej 2 cm. Wymiary cewnika – średnica 6Ch, długość 28 cm. Prowadnica – średnica 0,035”, powlekana teflonem, długość 125 cm, sztywność standardowa, zakończenie proste elastyczne. Popychacz długość 40 cm. Zestaw wyposażony w zacisk. | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Razem wartość netto: ...................PLN

Razem wartość brutto: ..................PLN

# Słownie wartość brutto:  ...................................................................................................................................................................

# PAKIET 19

Sprzęt stomijny jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa indeksu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Producent/Kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | W % | W zł |  |  |
| 1. | Otwarty jednoczęściowy system (połączenie płytki i worka) z zapinką, bez filtra przeznaczony do zaopatrzenia kolostomii i ileostomii. Wyposażony w przylepiec z materiału o właściwościach gojących i ochronnych. Worek z miękkiej włókniny, odporny na wilgoć, wyposażony w kieszonkę umożliwiającą schowanie odpływu worka. Symetryczny kształt worka z zaokrąglonymi, miękkimi krawędziami. Rozmiar 8-100 mm. Kolor przezroczysty. | Szt. | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Otwarty jednoczęściowy system (połączenie płytki i worka) z zapinką i filtrem przeznaczony do zaopatrzenia kolostomii i ileostomii. Wyposażony w przylepiec z materiału o właściwościach gojących i ochronnych. Worek z miękkiej włókniny, odporny na wilgoć, wyposażony w kieszonkę umożliwiającą schowanie odpływu worka. Symetryczny kształt worka z zaokrąglonymi, miękkimi krawędziami. System wyposażony w filtr, który odprowadza gazy, neutralizuje nieprzyjemne zapachy i zapobiega balonowaniu worka. Rozmiar 20-70 mm. Kolor przezroczysty. | Szt. | 70 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Razem wartość netto: ...................PLN

Razem wartość brutto: ..................PLN

# Słownie wartość brutto:  ...................................................................................................................................................................

# PAKIET 20

Specjalistyczny sprzęt jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa indeksu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Producent/Kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | W % | W zł |  |  |
| 1. | Podwójna strzykawka TK, (2 x strzykawka 200 ml, 2 x jednorazowy przewód napełniacza, 1 x zwijany przewód Y 60” (152) z podwójnym zaworem zwrotnym – 400 PSI) | Szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Razem wartość netto: ...................PLN

Razem wartość brutto: ..................PLN

# Słownie wartość brutto:  ...................................................................................................................................................................

# PAKIET 21

Sprzęt do badania spirometrycznego jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa indeksu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Producent/Kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | W % | W zł |  |  |
| 1. | Komplet elementów jednorazowego użytku do badania spirometrycznego zawierający: - filtr z zintegrowanym ustnikiem owalnym, - plastikowy klips na nos. Filtr kompatybilny z aparatem do dyfuzji DLCO model DIFFUSTIK firmy Reynolds Medical (aktualnie stosowany i kompatybilny Pulmosafe V4/2). Wymiary filtra: średnica 90 mm, długość z zintegrowanym ustnikiem 90 mm. Filtr elektrostatyczny, obudowa polistyren, membrana 100% poliester zespojona z obudową. Wysoka skuteczność filtracji dla bakterii i wirusów min.99,9%. Filtr i klips na nos zapakowane razem w opakowanie foliowe. | Szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Razem wartość netto: ...................PLN

Razem wartość brutto: ..................PLN

# Słownie wartość brutto:  ...................................................................................................................................................................

# PAKIET 22

Kaniulo-elektrody do termolezji

| Lp. | Nazwa indeksu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Producent/Kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | W % | W zł |  |  |
| 1. | Jednorazowa kaniulo-elektroda RF z wężykiem portem iniekcyjnym, 10 cm, końcówka aktywna 10mm, 10szt./op. do aparatu G4 | Szt. | 960 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowa elektroda zerowa z kablem do aparatu G4 | Szt. | 960 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Wymagania Zamawiającego:

Poz 1 i 2 musza być kompatybilne z generatorem impulsów elektrycznych G4.

Razem wartość netto: ...................PLN

Razem wartość brutto: ..................PLN

Słownie wartość brutto:  ...................................................................................................................................................................