Załącznik nr 2

Dostarczenie i wykonanie montażu klimatyzatora w  Pracowni Tomografii  Szpitala św. Anny 
w Miechowie. Nr sprawy: 3_ZO_2023.

1. Klimatyzator  kasetonowy GREE typ GUD71T/A-T+GUD71W/NhA-T, Wydajność chłodnicza: 7,0  kW Wydajność grzewcza: 8,0 kW Klasa energetyczna chłodzenie: A++, Klasa energetyczna grzanie: A - 1  sztuka

Pomieszczenie Tomografii  znajduje się  na 3 piętrze . Wymiana jednostki zewnętrznej musi odbyć 
się przy pomocy podnośnika hydraulicznego.

W skład  oferty należy ująć  demontaż i utylizację  starego urządzenia oraz czyszczenie układu freonowego.

Termin realizacji: 14 dni od daty zawarcia umowy.

Do oferty należy dołączyć: katalogi, foldery lub ulotki informacyjne itp. oferowanego przedmiotu zamówienia.