Załącznik nr 2a do SWZ

__________________________

Miejscowość, data

Kosztorys ofertowy dla zamówienia pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. prof. Karola Olszewskiego w Broniszowie”

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.4.2021

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Krot. | Cena jedn. netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kosztorys | Budowa budynku sali gimnastycznej wraz z częścią dydaktyczną na terenie Szkoły Podstawowej w Broniszowie wraz z infrastrukturą techniczną ETAP I |  |  |  |  |  |
| 1 | Rozdział | KONSTRUKCJA |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Grupa | Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Element | Rozbiórka części budynku |  |  |  |  |  |
| 1. | Kalkulacja indywidualna | Rozbiórka części budynku gospodarczego | kpl | 1,00 |  |  |  |
| Razem 1.1.1 Rozbiórka części budynku |  |
| 1.1.2 | Element | Rozbiórka nawierzchni betonowej i kostki brukowej |  |  |  |  |  |
| 2 | KNR 231/801/3 | Analogia. Rozebranie nawierzchni betonowej mechanicznie, gr. 20 cm | m2 | 105,30 |  |  |  |
| 3 | KNR 231/801/4 | Analogia. Rozebranie nawierzchni betonowej mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości | m2 | 105,30 | 8 |  |  |
| 4 | KNR 231/807/1 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 15,50 |  |  |  |
| 5 | KNRW 401/109/9 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km | m3 | 22,30 |  |  |  |
| 6 | KNRW 401/109/10 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km | m3 | 22,30 | 5 |  |  |
| Razem 1.1.2 Rozbiórka nawierzchni betonowej i kostki brukowej |  |
| Razem 1.1 Roboty rozbiórkowe |  |
| 1.2 | Grupa | Roboty ziemne |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Element | Wykopy |  |  |  |  |  |
| 7 | KNRW 201/119/1 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15 cm | m2 | 875,00 |  |  |  |
| 8 | KNR 201/216/3 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,60 m3, grunt kategorii IV | m3 | 2 440,06 |  |  |  |
| 9 | KNR 201/321/4 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych balami drewnianymi w gruntach suchych wraz z rozbiórką, szerokość wykopu do 1.0 m i głębokość do 6.0 m, kategoria gruntu III-IV | m2 | 379,50 |  |  |  |
| Razem 1.2.1 Wykopy |  |
| 1.2.2 | Element | Podbicie fundamentów |  |  |  |  |  |
| 10 | KNNR 2/1201/1 (4) | Podkłady, betonowe, beton zwykły, transport pompą - chudy beton, gr. 10 cm | m3 | 1,22 |  |  |  |
| 11 | KNNRW 3/201/5 | Podbicie betonem ław fundamentowych odcinkami co 1,5 m z wykopem w gruncie nienawodnionym, z odwozem nadmiaru ziemi samochodem do 1 km, grubość podbicia do 90 cm, beton C16/20 | m3 | 14,58 |  |  |  |
| 12 | KNR 203/402/1 | Izolacje z mas asfaltowych i bitumicznych, gruntowanie powierzchni betonowych na zimno, 1-warstwa R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | m2 | 17,16 |  |  |  |
| 13 | KNR 203/402/6 | Izolacje z mas asfaltowych i bitumicznych, izolacje powłokowe na zagruntowanym podłożu, 1-warstwa R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | m2 | 17,16 |  |  |  |
| Razem 1.2.2 Podbicie fundamentów |  |
| 1.2.3 | Element | Zasypki |  |  |  |  |  |
| 14 | KNR 201/229/3 (2) | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10 m, grunt kategorii IV, spycharka 74 kW (100 KM) | m3 | 422,95 |  |  |  |
| 15 | KNR 201/230/2 (2) | Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m, grunt kategorii IV, spycharka 74 kW (100 KM) | m3 | 422,95 |  |  |  |
| 16 | KNR 201/236/2 | Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV | m3 | 422,95 |  |  |  |
| Razem 1.2.3 Zasypki |  |
| Razem 1.2 Roboty ziemne |  |
| 1.3 | Grupa | Roboty konstrukcyjne |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Element | Płyta fundamentowa żelbetowa (Pz-F1) |  |  |  |  |  |
| 17 | KNNR 6/103/1 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV | m2 | 646,42 |  |  |  |
| 18 | KNNR 2/1201/3 (2) | Podkłady, z ubitych materiałów sypkich, piasek ubijany warstwowo, gr. 15 cm | m3 | 106,66 |  |  |  |
| 19 | KNNR 2/1201/1 (4) | Podkłady, betonowe, beton zwykły, transport pompą-chudy beton, gr. 10 cm | m3 | 71,11 |  |  |  |
| 20 | KNNR 2/101/2 | Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, płyta fundamentowa | m2 | 96,34 |  |  |  |
| 21 | KNNR 2/107/2 | Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, płyta fundamentowa, beton hydrotechniczny C25/30 W6 | m3 | 268,77 |  |  |  |
| 22 | KNNR 2/104/4 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14 mm | t | 16,291 |  |  |  |
| 23 | KNNR 2/104/5 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane Fi 14-20 mm | t | 1,176 |  |  |  |
| Razem 1.3.1 Płyta fundamentowa żelbetowa (Pz-F1) |  |
| 1.3.2 | Element | Słupy żelbetowe (Cz-0... - Cz-1...) |  |  |  |  |  |
| 24 | KNNR 2/101/4 | Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, słupy prostokątne | m2 | 417,35 |  |  |  |
| 25 | KNNR 2/107/5 | Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, słupy prostokątne, beton C25/30 | m3 | 37,67 |  |  |  |
| Razem 1.3.2 Słupy żelbetowe (Cz-0… - Cz-1...) |  |
| 1.3.3 | Element | Belki żelbetowe (Bz.0..., Bz.1... i Bz.2...) |  |  |  |  |  |
| 26 | KNNR 2/101/5 | Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, belki | m2 | 250,80 |  |  |  |
| 27 | KNNR 2/107/6 | Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, belki, beton C25/30 | m3 | 32,63 |  |  |  |
| Razem 1.3.3 Belki żelbetowe (Bz.0…, Bz.1… i Bz.2...) |  |
| 1.3.4 | Element | Nadproża żelbetowe (Nz.1) |  |  |  |  |  |
| 28 | KNNR 2/101/5 | Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, nadproża | m2 | 3,77 |  |  |  |
| 29 | KNNR 2/107/6 | Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, nadproża, beton C25/30 | m3 | 0,31 |  |  |  |
| Razem 1.3.4 Nadproża żelbetowe (Nz.1) |  |
| 1.3.5 | Element | Wieńce żelbetowe (Wz-01, ..., Wz-05) |  |  |  |  |  |
| 30 | KNNR 2/101/5 | Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, wieniec | m2 | 205,70 |  |  |  |
| 31 | KNNR 2/107/6 | Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, wieniec, beton C25/30 | m3 | 38,17 |  |  |  |
| Razem 1.3.5 Wieńce żelbetowe (Wz-01, …, Wz-05) |  |
| 1.3.6 | Element | Zbrojenie słupów, belek, nadproży i wieńców |  |  |  |  |  |
| 32 | KNNR 2/104/4 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14 mm | t | 6,013 |  |  |  |
| 33 | KNNR 2/104/5 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane Fi 14-20 mm | t | 6,618 |  |  |  |
| 34 | KNNR 2/104/6 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane ponad Fi 20 mm | t | 3,881 |  |  |  |
| Razem 1.3.6 Zbrojenie słupów, belek, nadproży i wieńców |  |
| 1.3.7 | Element | Ściany żelbetowe (Sc-01..., Sc-02... i Sc-03...) |  |  |  |  |  |
| 35 | KNNR 2/101/3 | Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, ściany proste | m2 | 1 726,62 |  |  |  |
| 36 | KNNR 2/107/4 | Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, ściany proste, beton C25/30 | m3 | 206,70 |  |  |  |
| 37 | KNNR 2/104/4 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14 mm | t | 22,792 |  |  |  |
| Razem 1.3.7 Ściany żelbetowe (Sc-01…, Sc-02… i Sc-03...) |  |
| 1.3.8 | Element | Schody żelbetowe (Sch-01.1 - Sch-01.3) |  |  |  |  |  |
| 38 | KNNR 2/101/8 | Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, schody proste na płycie | m2 | 56,26 |  |  |  |
| 39 | KNNR 2/107/9 | Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, schody proste, beton C25/30 | m3 | 6,90 |  |  |  |
| 40 | KNNR 2/104/4 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14 mm | t | 0,795 |  |  |  |
| Razem 1.3.8 Schody żelbetowe (Sch-01.1 – Sch-01.3) |  |
| 1.3.9 | Element | Stropy żelbetowe (Pz-01... - Pz-03...) |  |  |  |  |  |
| 41 | KNNR 2/103/6 (1) | Deskowanie systemowe wielkowymiarowe konstrukcji monolitycznych, płyty stropowe | m2 | 1 180,81 |  |  |  |
| 42 | KNNR 2/110/5 | Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym z transportem betonu pompą, płyty stropowe, beton C25/30 | m3 | 202,55 |  |  |  |
| 43 | KNNR 2/104/4 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14 mm | t | 15,327 |  |  |  |
| 44 | KNNR 2/104/5 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane Fi 14-20 mm | t | 0,328 |  |  |  |
| Razem 1.3.9 Stropy żelbetowe (Pz-01… - Pz-03...) |  |
| 1.3.10 | Element | Strop prefabrykowany (Pz-01.1) |  |  |  |  |  |
| 45 | KNR 202/302/2 | Analogia. Płyty stropowe prefabrykowane kanałowe HC 320 12fi12,5, szerokość 1,20 m, długość 12,10 m | element | 10,00 |  |  |  |
| Razem 1.3.10 Strop prefabrykowany (Pz-01.1) |  |
| 1.3.11 | Element | Mury (S1, S2, S3, S4) |  |  |  |  |  |
| 46 | KNR 202/116/1 | Ściany budynków wielokondygnacyjnych, bloczki z betonu komórkowego, grubość 24 cm, gęstość 700kg/m3 – ściany wewnętrzne | m2 | 413,50 |  |  |  |
| 47 | KNR 202/116/1 | Ściany budynków wielokondygnacyjnych, bloczki z betonu komórkowego, grubość 24 cm, gęstość 700kg/m3 – ściany zewnętrzne | m2 | 659,04 |  |  |  |
| 48 | KNR BC 1/111/1 (1) | Nadproża prefabrykowane, nadproża długości 100-225 cm | szt | 49,00 |  |  |  |
| Razem 1.3.11 Mury (S1, S2, S3, S4) |  |
| 1.3.12 | Element | Przewody kominowe |  |  |  |  |  |
| 49 | KNR AT 45/115/6 | Komin wentylacyjny z kanałami "pionowymi" o przekroju przewodów 4x12x17 cm – 6 m wysokości komina | szt. | 9,00 |  |  |  |
| 50 | KNR AT 45/115/12 | Komin wentylacyjny z kanałami "pionowymi" o przekroju przewodów 4x12x17 cm – każdy dalszy 1 m wysokości komina | m | 8,20 |  |  |  |
| 51 | KNR AT 45/115/5 | Komin wentylacyjny z kanałami "pionowymi" o przekroju przewodów 3x12x17 cm – 6 m wysokości komina | szt. | 1,00 |  |  |  |
| 52 | KNR AT 45/115/11 | Komin wentylacyjny z kanałami "pionowymi" o przekroju przewodów 3x12x17cm – każdy dalszy 1 m wysokości komina | m | -1,50 |  |  |  |
| 53 | KNR AT 45/115/4 | Komin wentylacyjny z kanałami "pionowymi" o przekroju przewodów 2x12x17 cm – 6 m wysokości komina | szt. | 5,00 |  |  |  |
| 54 | KNR AT 45/115/10 | Komin wentylacyjny z kanałami "pionowymi" o przekroju przewodów 2x12x17 cm – każdy dalszy 1 m wysokości komina | m | 6,50 |  |  |  |
| 55 | KNR AT 45/115/1 | Komin wentylacyjny z kanałami "pionowymi" o przekroju przewodów 1x12x17 cm – 6 m wysokości komina | szt. | 2,00 |  |  |  |
| 56 | KNR AT 45/115/7 | Komin wentylacyjny z kanałami "pionowymi" o przekroju przewodów 1x12x17 cm – każdy dalszy 1 m wysokości komina | m | -4,00 |  |  |  |
| 57 | KNR 217/152/3 (1) | Wywietrzaki dachowe, o średnicy 250 mm - wywietrznik nadszybia windy R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | szt | 1,00 |  |  |  |
| 58 | NNRNKB 202/2304/5 | Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm | m2 | 7,52 |  |  |  |
| Razem 1.3.12 Przewody kominowe |  |
| Razem 1.3 Roboty konstrukcyjne |  |
| 1.4 | Grupa | Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Element | Płyta fundamentowa żelbetowa (P1) |  |  |  |  |  |
| 59 | KNR 40/102/1 | Wykonanie fasety uszczelniającej, o promieniu 5 cm w dole płyty fundamentowej | mb | 136,50 |  |  |  |
| 60 | KNR 32/620/1 | Izolowanie fundamentów matą bentonitową, płyty fundamentowe – izolacja pozioma i pionowa | m2 | 750,91 |  |  |  |
| 61 | KNR 32/626/1 | Zabezpieczanie przerw roboczych w betonowaniu taśmami, przerwy poziome, na kleju | m | 133,00 |  |  |  |
| Razem 1.4.1 Płyta fundamentowa żelbetowa (P1) |  |
| 1.4.2 | Element | Ściany piwnicy (F1, F2 i F3) |  |  |  |  |  |
| 62 | KNR 40/102/1 | Wykonanie fasety uszczelniającej, o promieniu 5 cm na styku płyty fundamentowej i ściany piwnic | mb | 133,00 |  |  |  |
| 63 | KNNR 2/601/1 (2) | Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, powłokowe bitumiczne 1-warstwowe, lepik asfaltowy | m2 | 31,92 |  |  |  |
| 64 | KNR 203/402/1 | Izolacje z mas asfaltowych i bitumicznych, gruntowanie powierzchni betonowych na zimno, 1-warstwa R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | m2 | 511,89 |  |  |  |
| 65 | KNR 203/402/6 | Izolacje z mas asfaltowych i bitumicznych, izolacje powłokowe na zagruntowanym podłożu, 1-warstwa R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | m2 | 511,89 |  |  |  |
| Razem 1.4.2 Ściany piwnic (F1, F2 i F3) |  |
| Razem 1.4 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe |  |
| 1.5 | Grupa | Izolacje cieplne przyziemia |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Element | Płyta fundamentowa (P1) |  |  |  |  |  |
| 66 | KNR 915/401/2 | Izolacje termiczne z zastosowaniem płyt styropianu XPS, izolacje poziome – izolacja płyty od spodu i góry płyty- styropian XPS gr. 15 cm | m2 | 679,37 |  |  |  |
| 67 | KNR 915/401/2 | Izolacje termiczne z zastosowaniem płyt styropianu XPS, izolacje pionowe - izolacja boków płyty- styropian XPS gr. 15 cm | m2 | 71,54 |  |  |  |
| Razem 1.5.1 Płyta fundamentowa (P1) |  |
| 1.5.2 | Element | Ściany piwnic (F1) |  |  |  |  |  |
| 68 | KNR 915/401/1 | Izolacje termiczne z zastosowaniem płyt styropianu XPS, izolacje pionowe – styropian XPS gr. 15 cm | m2 | 277,92 |  |  |  |
| 69 | KNR 915/401/1 | Izolacje termiczne z zastosowaniem płyt styropianu XPS, izolacje pionowe – styropian XPS gr. 20 cm | m2 | 233,98 |  |  |  |
| 70 | KNNRW 3/207/1 | Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej –izolacja do poziomu gruntu projektowanego | m2 | 409,76 |  |  |  |
| Razem 1.5.2 Ściany piwnic (F1) |  |
| 1.5.3 | Element | Ściana wewnętrzna przy płycie schodkowej |  |  |  |  |  |
| 71 | KNR 23/2611/2 | Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją, 1-krotne | m2 | 61,50 |  |  |  |
| 72 | KNR 23/2611/5 | Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża | m2 | 61,50 |  |  |  |
| 73 | KNR 23/2613/1 | Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przyklejenie płyt do ścian, wełna mineralna gr. 20 cm | m2 | 61,50 |  |  |  |
| 74 | KNR 23/2613/2 | Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przyklejenie płyt do ościeży | m2 | 61,50 |  |  |  |
| Razem 1.5.3 Ściana wewnętrzna przy płycie schodkowej |  |
| Razem 1.5 Izolacje cieplne przyziemia |  |
| Razem 1 KONSTRUKCJA |  |
| 2 | Rozdział | INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Grupa | Instalacja wod-kan |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Grupa | Instalacja kanalizacji |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 | Grupa | Instalacja kanalizacji sanitarnej |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1.1 | Element | Kanalizacja podposadzkowa |  |  |  |  |  |
| 75 | KNR 401/106/1 | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m | m3 | 22,43 |  |  |  |
| 76 | KNR 401/106/5 | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku – usunięcie nadmiaru ziemi | m3 | 22,43 |  |  |  |
| 77 | KNR AT 17/101/4 | Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 220 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym | cm | 150,00 |  |  |  |
| 78 | KNRW 218/511/3 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm | m3 | 1,40 |  |  |  |
| 79 | KNRW 218/109/1 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE SDR17 PN10 o śr. zewnętrznej 63 mm – rurociąg tłoczny | m | 1,10 |  |  |  |
| 80 | KNRW 215/203/2 | Rurociągi z PP kanalizacyjne o śr. 75 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | m | 3,40 |  |  |  |
| 81 | KNRW 215/203/3 | Rurociągi z PP kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | m | 35,30 |  |  |  |
| 82 | KNRW 215/203/4 | Rurociągi z PP kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | m | 39,60 |  |  |  |
| 83 |  | Przepompownia z pompą o parametrach Q=4m3/h, Hp=6,0m | kpl. | 1 |  |  |  |
| 84 | KNR 401/106/3 | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku – zasypanie ziemią z ukopów WYKONANIE OBSYPKI I ZASYPKI RUROCIĄGU PIASKIEM | m3 | 19,37 |  |  |  |
| 85 | KNR 4-01 0108-06 +KNR 4-01 0108-08 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km | m3 | 22,43 |  |  |  |
| 86 |  | Koszty składowania ziemi na wysypisku | m3 | 22,43 |  |  |  |
| Razem 2.1.1.1.1 Kanalizacja podposadzkowa |  |
| Razem 2.1.1.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej |  |
| Razem 2.1.1 Instalacja kanalizacji |  |
| Razem 2.1 Instalacja wod-kan |  |
| Razem 2 INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE |  |
| 3 | Rozdział | INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Element | Instalacja odgromowa i uziemiająca |  |  |  |  |  |
| 87 | KNR 508/611/2 | Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0.6 m w gruncie kat. III Bednarka ocynkowana FeZn30x4 R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | m | 122,30 |  |  |  |
| 88 | KNR 508/614/2 | Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gruncie kat. III – w miejscach zakończeń uziomu otokowego R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | m | 12,00 |  |  |  |
| 89 | KNR 508/617/1 | Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120 mm2 R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | szt. | 10 |  |  |  |
| 90 | KNR 508/603/5 | Układanie bednarki uziemiającej w ciągach pionowych na wspornikach mocowanych na betonie z kuciem mechanicznym- przekrój bednarki do 120 mm2 – wykonanie wypustów pod zaciski probiercze R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | m | 20,00 |  |  |  |
| 91 | KNNR 5/1304/3 | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) | szt. | 1 |  |  |  |
| 92 | KNNR 5/1304/4 | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) | szt. | 9 |  |  |  |
| Razem 3.1 Instalacja odgromowa i uziemiająca |  |
| Razem 3 INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |
| 4 | Rozdział | INSTALACJE SANITARNE ZEWNĘTRZNE |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Element | Roboty demontażowe istniejących nawierzchni utwardzonych |  |  |  |  |  |
| 93 | KNR 231/813/3 | Rozebranie obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 45,00 |  |  |  |
| 94 | KNNR 6/803/8 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 85,00 |  |  |  |
| 95 | KNR 401/108/11 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km DOCELOWO WYWÓZ GRUZU NA ODLEGŁOŚĆ 10 KM WRAZ Z UTYLIZACJĄ | m3 | 9,50 |  |  |  |
| 96 | KNR 401/108/12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km DODATEK ZA DALSZE 9 KM | m3 | 9,50 | 9,00 |  |  |
| Razem 4.1 Roboty demontażowe istniejących nawierzchni utwardzonych |  |
| 4.2 | Element | Zewnętrzne odcinki instalacji centralnego ogrzewania |  |  |  |  |  |
| 97 |  | Likwidacja istniejącej instalacji grzewczej kolidującej z projektowaną rozbudową szkoły | kpl. | 1 |  |  |  |
| 98 | KNRW 201/113/1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – w terenie równinnym | km | 0,08 |  |  |  |
| 99 | KNRW 201/212/9 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. IV - przyjęto 80% mechanicznie | m3 | 40,08 |  |  |  |
| 100 | KNRW 201/310/5 | Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym kat. III-IV; głębokość do 3.0 m - przyjęto 20% ręcznie | m3 | 10,02 |  |  |  |
| 101 | KNR 201/322/2 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3.0 m wypraskami w grunt. suchych kat. III-IV wraz z rozbiór. (szer. do 1m) R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | m2 | 101,20 |  |  |  |
| 102 | KNRW 218/511/1 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm | m3 | 6,71 |  |  |  |
| 103 | KNR AT 17/101/4 | Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 220 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym | cm | 255,00 |  |  |  |
| 104 | KNRW 220/505/5 | Montaż przejść ściennych dla rur preizolowanych podwójnych o średnicy 32 mm | szt | 4 |  |  |  |
| 105 | KNRW 220/505/5 | Montaż przejść ściennych dla rur preizolowanych podwójnych o średnicy 40 mm | szt | 2 |  |  |  |
| 106 | KNRW 220/506/1 | Montaż przejść ściennych dla rur preizolowanych podwójnych o średnicy 63 mm | szt | 1 |  |  |  |
| 107 | KNRW 220/501/1 | Montaż rur podwójnych preizolowanych z polietylenu sieciowanego PE-Xa, z izolacją z pianki PEX i płaszczem karbowanym HDPE, przeznaczonych do c.o. o średnicy 32 mm | m | 16,00 |  |  |  |
| 108 | KNRW 220/501/1 | Montaż rur podwójnych preizolowanych z polietylenu sieciowanego PE-Xa, z izolacją z pianki PEX i płaszczem karbowanym HDPE, przeznaczonych do c.o. o średnicy 40 mm | m | 8,00 |  |  |  |
| 109 | KNRW 220/501/2 | Montaż rur podwójnych preizolowanych z polietylenu sieciowanego PE-Xa, z izolacją z pianki PEX i płaszczem karbowanym HDPE, przeznaczonych do c.o.. o średnicy 63 mm | m | 50,50 |  |  |  |
| 110 | KNRW 220/505/5 | Montaż końcówek gumowych dla rur preizolowanych podwójnych o średnicy 32 mm | szt | 4 |  |  |  |
| 111 | KNRW 220/505/5 | Montaż końcówek gumowych dla rur preizolowanych podwójnych o średnicy 40 mm | szt | 2 |  |  |  |
| 112 | KNRW 220/506/1 | Montaż końcówek gumowych dla rur preizolowanych podwójnych o średnicy 63 mm | szt | 2 |  |  |  |
| 113 | KNRW 215/430/4 | Złączki przejściowe o śr. 32 mm | szt. | 8 |  |  |  |
| 114 | KNRW 215/430/5 | Złączki przejściowe o śr. 40 mm | szt. | 4 |  |  |  |
| 115 | KNRW 215/430/7 | Złączki przejściowe o śr. 63 mm | szt. | 4 |  |  |  |
| 116 |  | Wpięcie w istniejącą instalację grzewczą | kpl. | 1 |  |  |  |
| 117 | KNR 219/219/1 | Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | m | 74,50 |  |  |  |
| 118 | KNR 220/207/1 | Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych o śr. do 150 mm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | m | 149,00 |  |  |  |
| 119 | KNRW 201/312/5 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV WYKONANIE OBSYPKI ORAZ ZASYPKI PIASKIEM | m3 | 20,12 |  |  |  |
| 120 | KNRW 201/212/9 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. IV - przyjęto 80% mechanicznie ZASYPANIE POZOSTAŁEJ CZĘŚCI GRUNTEM Z ODKŁADU | m3 | 18,62 |  |  |  |
| 121 | KNRW 201/312/5 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV - przyjęto 20% ręcznie ZASYPANIE POZOSTAŁEJ CZĘŚCI GRUNTEM Z ODKŁADU | m3 | 4,66 |  |  |  |
| 122 | KNR 201/236/3 | Zagęszczenia gruntu zagęszczarkami | m3 | 23,27 |  |  |  |
| 123 | KNR 4-01 0108-06 + KNR 4-01 0108-08 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt. kat. III | m3 | 40,23 |  |  |  |
| 124 |  | Koszt przyjęcia ziemi na składowisku | m3 | 40,23 |  |  |  |
| 125 |  | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza | kpl. | 1 |  |  |  |
| Razem 4.2 Zewnętrzne odcinki instalacji centralnego ogrzewania |  |
| 4.3 | Element | Zewnętrzne odcinki instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej |  |  |  |  |  |
| 126 | KNRW 201/113/1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie równinnym | km | 0,07 |  |  |  |
| 127 | KNRW 201/212/9 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. IV - przyjęto 80% mechanicznie | m3 | 102,17 |  |  |  |
| 128 | KNRW 201/310/5 | Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym kat. III-IV; głębokość do 3.0 m - przyjęto 20% ręcznie | m3 | 25,54 |  |  |  |
| 129 | KNRW 201/314/2 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką (szerokość do 1,2 m) | m2 | 170,60 | 1,20 |  |  |
| 130 | KNRW 218/511/4 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm | m3 | 25,85 |  |  |  |
| 131 | KNR AT17/101/3 | Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 150 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym - przewiert przez ścianę zewnętrzną budynku | cm | 25,00 |  |  |  |
| 132 | KNR AT17/101/5 | Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 300 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym | cm | 25,00 |  |  |  |
| 133 | KNR 219/119/1 | Rury ochronne dla rury PE 63 R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | m | 0,50 |  |  |  |
| 134 | KNR 219/119/4 | Rury ochronne dla rury PP 200 R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | m | 0,50 |  |  |  |
| 135 | KNRW 218/408/2 | Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm | m | 40,40 |  |  |  |
| 136 | KNRW 218/408/3 | Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm | m | 19,80 |  |  |  |
| 137 | KNRW 218/109/1 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE SDR17 PN10 o śr. zewnętrznej 63 mm – rurociąg tłoczny | m | 11,60 |  |  |  |
| 138 | KNRW 218/517/2 | Studzienki kanalizacyjne PP o śr. 425 mm | szt. | 2 |  |  |  |
| 139 | KNRW 218/517/2 | Studzienki kanalizacyjne PP o śr. 600 mm | szt. | 1 |  |  |  |
| 140 |  | Włączenie rurociągu PE o śr. 63 mm do istniejących studzienek | kpl. | 1 |  |  |  |
| 141 |  | Włączenie rurociągu PP o śr. 160 mm do istniejących studzienek | kpl. | 2 |  |  |  |
| 142 | KNNR 5/705/1 | Rura ochronna o śr. 110 mm na projektowane kable ziemne | m | 12,00 |  |  |  |
| 143 |  | Wykonanie próby szczelności łącznie ze studzienkami wg PN-84/B-10737, na infiltrację wg PN-92/B-10735 | kpl. | 1 |  |  |  |
| 144 | KNRW 219/102/1 | Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | m | 71,80 |  |  |  |
| 145 | KNRW 201/312/5 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV WYKONANIE OBSYPKI ORAZ ZASYPKI PIASKIEM | m3 | 26,34 |  |  |  |
| 146 | KNRW 201/212/9 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. IV - przyjęto 80% mechanicznie ZASYPANIE POZOSTAŁEJ CZĘŚCI GRUNTEM Z ODKŁADU | m3 | 60,42 |  |  |  |
| 147 | KNRW 201/312/5 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV - przyjęto 20% ręcznie ZASYPANIE POZOSTAŁEJ CZĘŚCI GRUNTEM Z ODKŁADU | m3 | 15,11 |  |  |  |
| 148 | KNR 201/236/3 | Zagęszczenia gruntu zagęszczarkami | m3 | 75,53 |  |  |  |
| 149 | KNR 4-01 0108-06 + KNR 4-01 0108-08 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt. kat. III | m3 | 52,19 |  |  |  |
| 150 |  | Koszt przyjęcia ziemi na składowisku | m3 | 52,19 |  |  |  |
| 151 |  | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza | kpl. | 1 |  |  |  |
| Razem 4.3 Zewnętrzne odcinki instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej |  |
| 4.4 | Element | Zewnętrzne odcinki instalacji wody |  |  |  |  |  |
| 152 |  | Likwidacja istniejącej zewnętrznej instalacji wodociągowej kolidującej z nowoprojektowanym budynkiem | kpl. | 1 |  |  |  |
| 153 | KNRW 201/113/1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie równinnym | km | 0,06 |  |  |  |
| 154 | KNRW 201/212/9 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. IV - przyjęto 80% mechanicznie | m3 | 77,38 |  |  |  |
| 155 | KNRW 201/310/5 | Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym kat. III-IV; głębokość do 3.0 m - przyjęto 20% wykopów ręcznie | m3 | 19,35 |  |  |  |
| 156 | KNRW 201/314/2 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką (szerokość do 1 m) | m2 | 193,80 |  |  |  |
| 157 | KNR AT 17/101/2 | Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 80 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym - przewiert przez ścianę zewnętrzną budynku | cm | 225,00 |  |  |  |
| 158 | KNRW 219/306/3 | Rury ochronne (osłonowe) dla rury PE śr. 63 mm | m | 2,00 |  |  |  |
| 159 | KNRW 220/505/5 | Montaż przejść ściennych dla rur preizolowanych o średnicy 32mm | szt | 2 |  |  |  |
| 160 | KNRW 220/505/5 | Montaż przejść ściennych dla rur preizolowanych o średnicy 50mm | szt | 2 |  |  |  |
| 161 | KNRW 218/511/3 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm | m3 | 11,38 |  |  |  |
| 162 |  | Włączenie rurociągu PE o śr. 63 mm do istniejącej sieci | kpl. | 1 |  |  |  |
| 163 | KNRW 218/109/1 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE o śr. zewnętrznej 63 mm – WODA ZIMNA | m | 57,90 |  |  |  |
| 164 | KNRW 218/109/1 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE o śr. zewnętrznej 40 mm – WODA P.POŻ | m | 8,00 |  |  |  |
| 165 | KNRW 220/501/1 | Montaż rur preizolowanych z polietylenu sieciowanego PE-Xa, z izolacją z pianki PEX i płaszczem karbowanym HDPE o średnicy 32 mm - CYRKULACJA | m | 8,00 |  |  |  |
| 166 | KNRW 220/501/2 | Montaż rur preizolowanych z polietylenu sieciowanego PE-Xa, z izolacją z pianki PEX i płaszczem karbowanym HDPE o średnicy 50 mm – WODA CIEPŁA | m | 8,00 |  |  |  |
| 167 | KNRW 220/505/5 | Montaż końcówek gumowych dla rur preizolowanych o średnicy 32 mm | szt | 2 |  |  |  |
| 168 | KNRW 220/505/5 | Montaż końcówek gumowych dla rur preizolowanych o średnicy 50 mm | szt | 2 |  |  |  |
| 169 | KNRW 215/430/4 | Złączki przejściowe o śr. 32 mm | szt. | 2 |  |  |  |
| 170 | KNRW 215/430/5 | Złączki przejściowe o śr. 40 mm | szt. | 2 |  |  |  |
| 171 | KNRW 215/430/6 | Złączki przejściowe o śr. 50 mm | szt. | 2 |  |  |  |
| 172 | KNRW 215/430/7 | Złączki przejściowe o śr. 63 mm | szt. | 3 |  |  |  |
| 173 | KNR 219/219/1 | Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi R = 0,955 M = 1,000 S =1,000 | m | 81,90 |  |  |  |
| 174 |  | Wykonanie próby szczelności zgodnie z PN-B-10725:1997 | kpl. | 1 |  |  |  |
| 175 | KNRW 201/312/5 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV WYKONANIE OBSYPKI ORAZ ZASYPKI PIASKIEM | m3 | 20,65 |  |  |  |
| 176 | KNRW 201/212/9 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. IV - przyjęto 80% mechanicznie ZASYPANIE POZOSTAŁEJ CZĘŚCI GRUNTEM Z ODKŁADU | m3 | 51,76 |  |  |  |
| 177 | KNRW 201/312/5 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV - przyjęto 20% ręcznie ZASYPANIE POZOSTAŁEJ CZĘŚCI GRUNTEM Z ODKŁADU | m3 | 12,94 |  |  |  |
| 178 | KNR 201/236/3 | Zagęszczenie gruntu zagęszczarkami | m3 | 64,70 |  |  |  |
| 179 | KNR 4-01 0108-06 + KNR 4-01 0108-08 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt. kat. III | m3 | 32,04 |  |  |  |
| 180 |  | Koszty przyjęcia ziemi na wysypisku | m3 | 32,04 |  |  |  |
| 181 |  | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza | kpl. | 1 |  |  |  |
| Razem 4.4 Zewnętrzne odcinki instalacji wody |  |
| 4.5 | Element | Uzupełnienie nawierzchni utwardzonych |  |  |  |  |  |
| 182 | KNR 231/402/3 | Ława pod obrzeża betonowa zwykła | m3 | 4,05 |  |  |  |
| 183 | KNR 231/407/4 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 45,00 |  |  |  |
| 184 | KNR 2-31 0114-07 + KNR 2-31 0114-08 | Podbudowa z kruszywa łamanego - o grubości po zagęszczeniu 25 cm UZUPEŁNIENIE PODBUDOWY POD NAWIERZCHNIE UTWARDZONE | m2 | 85,00 |  |  |  |
| 185 | KNR 231/511/2 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 85,00 |  |  |  |
| Razem 4.5 Uzupełnienie nawierzchni utwardzonych |  |
| Razem 4 INSTALACJE SANITARNE ZEWNĘTRZNE |  |
| RAZEM (wartość netto) |  |
| Wartość podatku VAT |  |
| RAZEM (wartość brutto) |  |

Podpis Oferenta