| WZP.271.16.2024 | Wołów, 26.07.2024 r. |
| --- | --- |

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: „Modernizacja Oczyszczalni ścieków w Wołowie” - w formule zaprojektuj i wybuduj

- Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Czy waga samochodowa ma być wyniesiona czy zagłębiona?

Odpowiedź nr 1

Waga samochodowa powinna być najazdowa na poziomie gruntu lub nieco wyniesiona, tak aby zapewnić bezpieczeństwo i łatwość użytkowania.

Pytanie nr 2

Jaki kosz narzędziowy do ładowarki teleskopowej należy dostarczyć, o jakich parametrach?

Odpowiedź nr 2

Parametry kosza narzędziowego:

- udźwig min. 340 kg,

- szerokość 1.9 – 2.1 m,

- długość 0.9-1.1 m,

- wysokość 1.0-1.2 m.

Pytanie nr 3

Proszę o podanie marki ciągnika, przyczepy i ładowarki teleskopowej, która spełnia Państwa oczekiwania. Postaramy się dostarczyć takie lub równoważne urządzenia.

Odpowiedź nr 3

Parametry ciągnika, przyczepy i ładowarki teleskopowej zostały szczegółowo opisane w PFU, należy znaleźć marki i typy urządzeń spełniające wymagane parametry.

- Zamawiający informuje o zmianie w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 07.08.2024 r. oraz na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ) w następujący sposób:

2.1  treść Rozdziału XII SWZ - Miejsce i termin składania i otwarcia ofert pkt.1, brzmi:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/wolow w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Oferty należy składać do dnia 02.08.2024 r. do godz. 9:00.

Oferty zostaną otwarte dnia  02.08.2024 r., o godz. 9:10.

treść Rozdziału XII SWZ- Miejsce i termin składania i otwarcia ofert pkt.1, otrzymuje brzmienie:

1.Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/wolow w myśl ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Oferty należy składać do dnia 07.08.2024 r. do godz. 9:00.

Oferty zostaną otwarte dnia  07.08.2024 r., o godz. 9:10.

2.2 treść Rozdziału X SWZ -  Termin związania ofertą pkt. 2, brzmi:

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 31.08.2024 r.

treść Rozdziału X SWZ -  Termin związania ofertą pkt  2, otrzymuje brzmienie:

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 
tj. do dnia 05.09.2024 r.

Pozostałe warunki i wymagania określone w SWZ pozostają bez zmian.

Powyższe zmiany są wiążące dla wszystkich wykonawców i stanowią integralną część SWZ.

___________________________________

Kierownik Zamawiającego

Sprawę prowadzi: Katarzyna Jankowska tel. 71 319 13 27

Sporządziła: Karolina Pasek, tel. 71 319 13 39