

10-357 Olsztyn, ul. Jagiellońska 78, tel. 89 532 29 01/fax 89 532 29 76, e-mail: sekretariat@pulmonologia.olsztyn.pl

**ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA**

**DO SWZ**

Znak sprawy: SOZ.383.3.2022

Data: 14.04.2022

**Dotyczy postępowania na: DOSTAWY SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU ORAZ ODZIEZY OCHRONNEJ**

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrześnie 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 roku. poz. 1129 ze zmianami), Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania do SWZ:

**Wykonawca 1**

**Pyt. 1.:** Zwracamy się z wnioskiem o zmianę treści SWZ poprzez zmodyfikowanie zapisu dot. § 4 ust. wzoru Umowy. Zamawiający w § 4 ust. 2b wskazał: Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

b) 10% wartości niezrealizowanej części umowy netto w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, chyba że nie ponosi on winy,

W ocenie Wykonawcy zaproponowana wysokość kary umownej za odstąpienie od umowy jest niewspółmierna do ewentualnego uchybienia w sposobie realizacji świadczenia, do którego jest on zobowiązany w ramach Umowy, wysokość kary umownej na poziomie 10 % za odstąpienie od umowy, nie ma żadnego związku z funkcją jaką mają pełnić kary umowne, a może jedynie prowadzić do wzbogacenia Zamawiającego, co tym samym w sposób jednoznaczny narusza zasadę równości stron umowy. Zdaniem Wykonawcy postanowienie Umowy o wskazanej treści daleko wykracza poza cel, dla którego zastrzegana jest kara umowna, która ma kompensować negatywne dla wierzyciela konsekwencje wynikające ze stanu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania i stanowić swego rodzaju zryczałtowane odszkodowanie. Odszkodowanie zaś powinno być adekwatne do szkody jaką może ponieść Zamawiający. Natomiast kara umowna w wysokości 10% za odstąpienie od umowy, w żaden sposób nie może odpowiadać ewentualnej szkodzie jaką może ponieść Zamawiający. W kwestii rażąco wygórowanych kar umownych KIO zajęło stanowisko w wyroku z dnia 30 listopada 2017 r., Sygn. akt: KIO 2219/17, KIO 2228/17, KIO 2232/17, KIO 2234/17, gdzie stwierdziła, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną”. W konsekwencji powyższych rozważań Wykonawca wnosi o zmianę treści SWZ poprzez zmianę postanowienia zawartego w § 4 ust 2b wzoru Umowy i obniżenie kary umownej do 5% wartości.
**Odp.: Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pyt.2.:** Zwracamy się z wnioskiem o zmianę treści SWZ poprzez zmodyfikowanie zapisu **dot. § 4 ust.** wzoru Umowy. Zamawiający w § 4 ust. 2c wskazał: Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

c) 2 % wartości niezrealizowanej dostawy netto w przypadku, gdy wykonawca odmówi zrealizowania dostawy.

W ocenie Wykonawcy zaproponowana wysokość kary umownej za nieterminową dostawę jest niewspółmierna do ewentualnego uchybienia w sposobie realizacji świadczenia, do którego jest on zobowiązany w ramach Umowy, wysokość kary umownej na poziomie 2% za każdy dzień uchybienia terminowi, nie ma żadnego związku z funkcją jaką mają pełnić kary umowne, a może jedynie prowadzić do wzbogacenia Zamawiającego, co tym samym w sposób jednoznaczny narusza zasadę równości stron umowy. Zdaniem Wykonawcy postanowienie Umowy o wskazanej treści daleko wykracza poza cel, dla którego zastrzegana jest kara umowna, która ma kompensować negatywne dla wierzyciela konsekwencje wynikające ze stanu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania i stanowić swego rodzaju zryczałtowane odszkodowanie. Odszkodowanie zaś powinno być adekwatne do szkody jaką może ponieść Zamawiający. Natomiast kara umowna w wysokości 2% za jeden dzień opóźnienia, w żaden sposób nie może odpowiadać ewentualnej szkodzie jaką może ponieść Zamawiający. W kwestii rażąco wygórowanych kar umownych KIO zajęło stanowisko w wyroku z dnia 30 listopada 2017 r., Sygn. akt: KIO 2219/17, KIO 2228/17, KIO 2232/17, KIO 2234/17, gdzie stwierdziła***, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną”***. W konsekwencji powyższych rozważań **Wykonawca wnosi o zmianę treści SWZ poprzez zmianę postanowienia zawartego w § 4 ust 2c wzoru Umowy** i obniżenie kary umownej do 1% wartości.
**Odp.: Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pyt. 3.: Pakiet nr 27 poz. 1**Czy zamawiający dopuści sterylny elektrostatyczny filtr oddechowy, antybakteryjny i antywirusowy, hydrofobowy, z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, z portem do kapnografii, o większym od wymaganego zakresie objętości oddechowej 150-1500ml, lepszej od wymaganej wydajność nawilżania dla VT500ml 37mgH2O/l, waga 35,6g, przestrzeń martwa 55 ml, niższy od wymaganego opór przepływu 2,14 cm H2O przy 60 l/min. oraz znacznie lepszej skuteczności filtracji B >99,9999% V >99,999% pakowany w opakowania zbiorcze po 50szt. z przeliczeniem ilości ?
**Odp.:** **Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.**

**Pyt. 4.: Pakiet nr 27 poz. 2**

Czy zamawiający dopuści sterylny elektrostatyczny filtr oddechowy, antybakteryjny i antywirusowy, hydrofobowy, z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci z portem do kapnografii, o większym od wymaganego zakresie objętości oddechowej 150-1500ml, lepszej od wymaganej wydajność nawilżania dla VT500ml 37mgH2O/l, niższej wadze 35,6g, mniejszej przestrzeni martwej 55 ml, niższym od wymaganego oporze przepływu 2,14 cm H2O przy 60 l/min. oraz znacznie lepszej skuteczności filtracji B >99,9999% V >99,999% pakowany w opakowania zbiorcze po 50szt. z przeliczeniem ilości ?
**Odp.: Nie, zamawiający nie dopuszcza powyższego i pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pyt. 5.: Pakiet 28 poz. 1**

Czy zamawiający dopuści łącznik z kolankiem podwójnie obrotowym uszczelnionym pierścieniami z PVC, bez piktogramu z oznaczeniem rozmiaru złączy na opakowaniu, spełniający wszystkie pozostałe zapisy SWZ. Wymóg oznakowania piktogramem nie jest uzasadniony żadnymi przepisami i normami dotyczącymi wyrobów medycznych i nie wpływa na użytkowanie produktu, za to mocno ogranicza konkurencje narażając zamawiającego na nieuzasadnione koszty.
**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.**

**Pyt. 6.: Pakiet 28 poz. 2**

Czy zamawiający dopuści łącznik bez piktogramu z oznaczeniem rozmiaru złączy na opakowaniu, spełniający wszystkie pozostałe zapisy SWZ. Wymóg oznakowania piktogramem nie jest uzasadniony żadnymi przepisami i normami dotyczącymi wyrobów medycznych i nie wpływa na użytkowanie produktu, za to mocno ogranicza konkurencje narażając zamawiającego na nieuzasadnione koszty.
**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.**

**Pyt. 7.: Pakiet 33 poz. 1**

Czy zamawiający dopuści zestaw z nebulizatorem o pojemności 12ml skalowanym co 2 ml generujący aerozol o średniej cząsteczce 2-3μm, gdzie powyżej 70% cząsteczek jest poniżej 5μm i drenem gwiazdkowym o długości 2m spełniającym pozostałe zapisy SWZ
**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.**

**Pyt. 8.: Pakiet 33 poz. 2**

Czy zamawiający dopuści zestaw z nebulizatorem o pojemności 12ml skalowanym co 2 ml generujący aerozol o średniej cząsteczce 2-3μm, gdzie powyżej 70% cząsteczek jest poniżej 5μm i drenem gwiazdkowym o długości 2m ze standardowym łącznikiem T umożliwiającym połączenie z układem oddechowym dla dorosłych 22mm.
**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.**

**Wykonawca 2**

### Pyt. 1.: Pakiet 24, Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych pięcioświatłowy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 9Fr o długości 15 cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm),  strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica z Nitinolu typu ‘J’ o przekroju 0,032 i długości 50cm umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie prowadnika jedną ręką , rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające w ilościach odpowiadających kanałom cewnika oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.
**Odp.:** Zamawiający nie dopuszcza powyższego i pozostaje przy zapisach SWZ.

### Pyt. 2.: Pakiet 24, Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych pięcioświatłowy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 9Fr o długości 20 cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm),  strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica z Nitinolu typu ‘J’ o przekroju 0,032 i długości 50cm umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie prowadnika jedną ręką , rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające w ilościach odpowiadających kanałom cewnika oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.
**Odp.:** Zamawiający nie dopuszcza powyższego i pozostaje przy zapisach SWZ.

### Pyt.3.: Dotyczy: SOZ.383.3.2022, Pakiet 24, Pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych dwuświatłowy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 7Fr o długości 15 cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm),  strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica z Nitinolu typu ‘J’ o przekroju 0,032 i długości 50cm umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie prowadnika jedną ręką , rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające w ilościach odpowiadających kanałom cewnika oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.
**Odp.:** Zamawiający nie dopuszcza powyższego i pozostaje przy zapisach SWZ.

### Pyt.4.: Dotyczy: SOZ.383.3.2022, Pakiet 24, Pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych dwuświatłowy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 7Fr o długości 20 cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm),  strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica z Nitinolu typu ‘J’ o przekroju 0,032 i długości 50cm umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie prowadnika jedną ręką , rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające w ilościach odpowiadających kanałom cewnika oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.
**Odp.:** Zamawiający nie dopuszcza powyższego i pozostaje przy zapisach SWZ.

**Wykonawca 3**

**Pyt. 1.:** Dotyczy Pakietu nr 27 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji bakteryjnej 99,9999%, wirusowej 99,999%,dla objętości oddechowej 150-1500 ml, przestrzeń martwa 53 ml, masa 30 g, z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 36.8 mg/l H2O, medium filtracyjne hydrofobowe, wyposażony w złącze proste, sterylny, z portem kapno typu Luer, pakowany pojedynczo?
**Odp.:** Zamawiający nie dopuszcza powyższego i pozostaje przy zapisach SWZ.

**Pyt. 2.:** Dotyczy Pakietu nr 27 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy, antybakteryjny, antywirusowy, hydrofobowy o plisowanej wkładce filtracyjnej, mechaniczny o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,999999%, skuteczny wobec HIV, WZW, Tbc, o przestrzeni martwej 54 ml, masie 40 g, filtr z wydzielonym piankowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżania 34,2 mg H2O przy VT=500 ml, dla objętości oddechowej 200-1500 ml, filtr wyposażony w złącze proste, sterylny, jednorazowy, z portem kapno na lince, pakowany pojedynczo papier/folia?
**Odp.:** Zamawiający nie dopuszcza powyższego i pozostaje przy zapisach SWZ.

**Wykonawca 4**

**Pyt. 1.: do pakietu nr 6 pozycja 4:**

Prosimy o wydzielenie do oddzielnego pakietu pozycji numer 4: „Elektrody EDGE SYSTEM” celem umożliwienia złożenia oferty na pozostałe pozycje w pakiecie, tym samym zwiększenie konkurencyjności ofert.
**Odp.:** Zamawiający nie ma możliwości wydzielenia pozycji na tym etapie postepowania.

**Wykonawca 5**

**Pyt.1.:** Czy Zamawiający dopuści cewnik do czasowych hemodiafiltracji i hemodializ wysokoprzepływowy dwuświatłowy :zagięte i proste końcówki o przekrojach 11,5 F o długościach 150,200,250 mm i 13 F o długościach 150,200 mm z powłoką bizmutową oraz zakończeniem cewnika kaskadowym aby nie powstawało zjawisko mieszania się krwi powrotnej z napływową do wyboru zamawiającego?

**Odp.:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Wykonawca 6**

Pakiet Nr 5: Pozycja 3, pytanie 1 Czy Zamawiający dopuści zmieniacz membran pakowany po 3 szt. a tym samym zwiększy ilość opakowań? Jako przedstawiciel producenta na terenie RP chcielibyśmy poinformować, że firma Sentec AG zmieniła opakowania zmianiaczy membran z 9 sztuk na 3 sztuki. Opakowania po 9 sztuk nie są już produkowane. Prośbę uzasadniamy faktem, że od dnia 01.01.2022 jesteśmy wyłącznym przedstawicielem producenta powyższego asortymentu (firmy Sentec AG z siedzibą w Therwil, Szwajcaria) na terenie RP. W załączeniu przesyłamy pismo przewodnie o przeniesieniu praw do dystrybucji na terenie Polski.

**Odp.:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Wykonawca 7**

**Pyt.: 1** Dot. pakiet 21 poz. 4 Prosimy o dopuszczenie jednorazowy, niepylny wysokochłonny, nieuczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany polipropylenu, poliestru oraz SAP; wymiary prześcieradła 101 cm (+/-2 cm) x 228 cm (+/- 2 cm); warstwa chłonna o wymiarach - długość 190 cm (+/- 1cm) i szerokość 50 (+/- 1 cm); wchłanialność co najmniej 5600 g/m2 potwierdzona badaniami akredytowanego laboratorium; produkt w zestawie z niepylącym prześcieradłem transportowym o wymiarach 86 cm (+/-2 cm) x 168 cm (+/-2 cm) o udźwigu minimum 250 kg; wyprodukowany zgodnie z normą ISO13485; opakowanie 30 szt.?
**Odp.:** Nie wyrażamy zgody, wymagamy zgodnie z opisem w załączniku w przetargu.

**Pyt. 2.:** Dot. pakiet 21 poz. 4 Prosimy o dopuszczenie obecnie dostarczanego rozwiązania jednorazowy, niepylny wysokochłonny, nieuczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany polipropylenu, poliestru oraz SAP; wymiary prześcieradła 101 cm (+/-2 cm) x 228 cm (+/- 2 cm); warstwa chłonna o wymiarach - długość 190 cm (+/- 1cm) i szerokość 50 (+/- 1 cm); wchłanialność co najmniej 5600 g/m2 potwierdzona badaniami akredytowanego laboratorium; wyprodukowany zgodnie z normą ISO13485; opakowanie 42 szt.?
**Odp.:** Nie wyrażamy zgody, wymagamy zgodnie z opisem w załączniku w przetargu.

**Wykonawca 8**

**Pyt. 1.: Dotyczy pakietu nr 7 poz. 2:**

Czy Zamawiający dopuści bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej o składzie: igła Veressa z zielonym wskaźnikiem pozycji igły; cewnik z poliuretanu, widoczny w rtg, w rozmiarach 9Ch lub 12Ch, z możliwością utrzymania w pacjencie do 29 dni, z układem automatycznych zastawek jednokierunkowych (bez konieczności regulacji przepływu za pomocą kraników z możliwością przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek); strzykawka luer lock 30ml; worek do drenażu 2000ml z kranikiem spustowym; skalpel z zatrzaskowym zabezpieczeniem ostrza przed zakłuciem; adaptor luer-lock/stożkowy do podłączenia zestawu drenażowego?
**Odp.:** Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Wykonawca 9**

**Pyt. 1.:** Poniższy wniosek dotyczy opisu przedmiotów zamówienia w pakiecie 7, poz. 16 w przedmiotowym postępowaniu:

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 16 z pakietu 7 oraz utworzenie odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie?
**Odp.:** Zamawiający nie ma możliwości wydzielenia pozycji na tym etapie postepowania.

**Wykonawca 10**

**Pyt. 1.: PAKIET NR 20, Poz. nr 1 *–*** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do wkłucia centralnego o następującym składzie:

* 6 x kompres z gazy bawełnianej 7,5 x 7,5 cm; 8W 17N
* 4 x tampon z gazy bawełnianej 20 N, (tupfer), wielkość śliwki
* 1 x kleszczyki plastikowe, 14 cm
* 1 x pęseta plastikowa,12,5 cm
* 1 x serweta włókninowa, nieprzylepna, 45 x 75 cm (barierowa)
* 1 x serweta włókninowa, 45 x 75 cm z regulacją otworu(serweta składa się z 2 oddzielnych części), otwór przylepny (barierowa)
* 1 x strzykawka Luer Lock 10 ml, 3-częściowa (zapakowana)
* 1 x igła 1,2 x 40 mm, 18G x 1 1/2, różowa (zapakowana)
* 1 x igła 0,8 x 40 mm, 21G x 1 1/2, zielona (zapakowana)
* 1 x ostrze — skalpel, 6,5 cm (zapakowane)
* 1 x metalowy igłotrzymacz, 14 cm
* 1 x opatrunek transparentny z folii poliuretanowej, 10 x 15 cm, (zapakowany)

**Opakowanie** typu twardy blister.

Serwety chirurgiczne wykonane z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze 55 g/m2 (włóknina polipropylenowa 30g/m2 oraz folia polietylenowa 25g/m2; koloru zielonego; nieprzemakalne chłonne na całej powierzchni- chłonność ok. 285%, nie zawierające lateksu, niepalne, niepylące. Pozostałe parametry serwet zgodne z wymaganiami SWZ.
**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostaje przy zapisach SWZ.

**Wykonawca 11**

**Pyt.: 1, Pakiet 2 poz. 1**Prosimy zamawiającego o dopuszczenie Podwieszki- odciągi w dwóch rozmiarach i czterech kolorach. Przeznaczone do retrakcji, okluzji i identyfikacji tętnic, żył, nerwów i moczowodów. Sterylne, wykonane z silikonu medycznego, nie zawierają lateksu, atraumatyczne dla tkanek, możliwość cofania i zamykania tętnic, żył, moczowodów, zachowują ustawione napięcie, widoczne w promieniach RTG. Op. 20 saszetek. Długość pojedynczej podwieszki – 40,6cm. Rozmiary: mini i maxi i kolory do wyboru przez Zamawiającego.
**Odp.:** Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ, potrzebujemy 3 rodzaje odciągów i o długoście nie krótszej niż 42 cm.

**Wykonawca 12**

**Pyt. 1., Pakiet 3a pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści fartuch medyczny z długim rękawem zakończonym mankietem poliestrowym, w rozmiarze XL, o gramaturze 25g/m2?
**Odp.:** Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ, grubość fartucha nie może być mniejsza niż 30g/m2
**Pyt. 2.:** **Pakiet 33 pozycja 1-2**

**Czy Zamawiający dopuści zestaw nebulizatora o poniższym opisie:**



**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostaje przy zapisach SWZ.

**Wykonawca 13**

**Pyt. 1.:** Pakiet 10 poz.1

Prosimy o dopuszczenie sterylnego rękawa z elastycznym wykończeniem o wymiarach 14cmx55cmx8cm, pakowanego indywidulanie w torebkę papierowo-foliową.
**Odp.:** Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza powyższe.

Prosimy o dopuszczenie

**Pyt. 2.: Pakiet 33,** Poz. 1

Nebulizator niskoobjętościowy do podawania leku, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 10 ml, skalowany dwustronnie, naprzemiennie w zakresie od 3 do 10 ml co 1 ml, przeciętna średnica cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,21 µm (+/- 0,07 µm), frakcja respirabilna (cząsteczki <5 µm) - 79,7% (+/- 1,7%), parametry potwierdzone w badaniach producenta, produkt czysty biologicznie. Tempo nebulizacji (szybkość opróżniania zbiornika) przy przepływie 10 l/min dla 3 ml roztworu: 7,36 min. (+/- 0,26 min.).

W zestawie z nebulizatorem: ustnik, łącznik T (ID 22mm/OD 22mm ) - do podłączenia do obwodu oddechowego, dren tlenowy o przekroju gwiazdkowym 2,1 m i złączu standardowym, sztywne złącze drenu dedykowane do nebulizatora kodowane kolorystycznie barwą dyfuzora.
**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pyt. 3.: Pakiet 33,** Poz.2

 Nebulizator do podawania leku w obwodzie oddechowym , z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 6 ml, skalowany z podziałką co 1ml,, z łącznikiem T wyposażonym w mechanizm samodomykania podczas odłączania nebulizatora, średnia średnica nebulizowanych czastek (MMAD) 2,7 µm potwierdzona w katalogach producenta, czysty biologicznie. Tempo nebulizacji (szybkość opróżniania zbiornika) przy przepływie 6-8 l/min: 0,35 - 0,41 ml/min. W zestawie przestrzeń martwa 12 cm i dren 210 cm.

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Wykonawca 14**

**Pakiet 7a**

**Pyt. 1.:** Poz. 1 prosimy o dopuszczenie dł. 0,95 m
**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza powyższego i pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pyt. 2.:** poz. 3 prosimy o dopuszczenie dł. 2,5 m lub 3m
**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza powyższego i pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pyt. 3.:** poz. 4 prosimy o dopuszczenie rozmiaru 25-35 cm
**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza powyższego i pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pyt. 4. :** poz. 5 prosimy o dopuszczenie rozmiaru 34-47 cm
**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza powyższego i pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pyt. 5.:** poz. 6 prosimy o dopuszczenie dł. 2,5 m
**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza powyższego i pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pyt. 6.:** poz. 7 i 8 prosimy o dopuszczenie kabla o dł. 0,9 m
**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza powyższego i pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pyt. 7.:** prosimy o dopuszczenie wagi pacjenta >40 kg
**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza powyższego i pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pyt. 8.:** Prosimy o wydzielnie poz. 1-8 do oddzielnego zadania. Podział zadania zwiększy konkurencyjność ofert.
**Odp.: Zamawiający nie ma możliwości wydzielenia pozycji na tym etapie postępowania.**

**Wykonawca 15**

**Pyt. 1.:** Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie jakich ilości Zamawiający oczekuje pakiecie nr 16.
**Odp.:** Pozycja 1 – 6szt, Poz. 2 – 10 szt, Poz.3 – 10 szt., poz. 4 – 50 szt., Poz. 5 – 20 sztuk.

**Wykonawca 16**

**Pyt. 2.: Pakiet nr 4a, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści podkładkę korytkową o wymiarze 61 x 13 x 8 cm?
**Odp.:** Tak.

**Pyt. 3.: Pakiet nr 4a, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści podkładkę korytkową pakowaną zbiorczo po 25 szt. z przeliczeniem ilości?

**Odp.:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pyt. 4.: Pakiet nr 9a, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści termiczne okrycie pacjenta z warstwą zewnętrzną o gramaturze 30g/m2 i warstwą wewnętrzną o gramaturze 60g/m2?
**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza powyższego i pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pyt. 5.: Pakiet nr 9a, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści termiczne okrycie pacjenta w kolorze niebiesko-granatowym?
**Odp.:** Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

**Pyt. 6.: Pakiet nr 9a, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści termiczne okrycie pacjenta w rozmiarze 110x110cm?
**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza powyższego i pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pyt. 7.: Pakiet nr 27, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści filtr o parametrach:

* Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
* Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
* Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
* Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy
* Przestrzeń martwa: 40ml
* Waga: 30g
* Objętość oddechowa: 150-1500ml
* Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500
* Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
* Złącza: 22M/15F-22F/15M
* Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
* Opakowanie: papier/folia
* Jałowy: tak

**Odp.:** Zamawiający nie dopuszcza powyższego i pozostaje przy zapisach SWZ.

**Pyt. 8.: Pakiet nr 27, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści filtr o parametrach:

* Rodzaj filtracji: mechaniczna
* Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,9999%
* Skuteczność filtracji wirusowej: 99,9999%
* Wymiennik ciepła i wilgoci: Nie
* Przestrzeń martwa: 70ml
* Waga: 36,5 g
* Objętość oddechowa: 150-1500ml
* Skuteczność nawilżania: -
* Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
* Złącza: 22M/15F-22F/15M
* Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
* Opakowanie: papier/folia
* Jałowy: tak

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza powyższego i pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pyt 9.: Pakiet nr 27, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści filtr o parametrach:

* Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
* Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
* Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
* Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy
* Przestrzeń martwa: 40ml
* Waga: 30g
* Objętość oddechowa: 150-1500ml
* Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500
* Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
* Złącza: 22M/15F-22F/15M
* Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
* Opakowanie: papier/folia
* Jałowy: tak

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza powyższego i pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pyt.: 10.: Pakiet nr 28, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści łącznik z pierścieniami uszczelniającymi wyłącznie od strony pacjenta, widoczne na zdjęciu poniżej (czarne oringi)?
**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza powyższego i pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pyt. 11.: Pakiet nr 28, pozycja 1, 2**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania piktogramów z opisami złączy?
**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza powyższego i pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pyt. 12.: Pakiet nr 28, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści łącznik karbowany ale nierozciągliwy?
**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza powyższego i pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pyt. 13.: Pakiet nr 33, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści nebulizator o pojemności 6ml?
**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza powyższego i pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pyt. 14.: Pakiet nr 33, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści nebulizator wytwarzający cząsteczki o średnicy 2,0-2,2µm?
**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza powyższego i pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pyt. 15.: Pakiet nr 33, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści nebulizator z podstawą w kształcie grzybka (zdjęcie poglądowe poniżej)?
**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza powyższego i pozostaje przy zapisach SWZ**

**Pt. 16.: Pakiet nr 33, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści nebulizator z kopułą o złączu 15F?
**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza powyższego i pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pyt. 17.: Pakiet nr 33, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści dren o długości 2,1m?
**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza powyższego i pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pyt. 18.: Pakiet nr 33, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści nebulizator nie posiadający samouszczelniającego się łącznika T?
**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza powyższego i pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pyt. 19.: Pakiet nr 33, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści nebulizator o pojemności 6ml?
**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza powyższego i pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pyt. 20.: Pakiet nr 33, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści nebulizator wytwarzający cząsteczki o średnicy 2,0-2,2µm?
**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza powyższego i pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pyt. 21.: Pakiet nr 33, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści nebulizator z podstawą w kształcie grzybka (zdjęcie poglądowe poniżej)?
**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza powyższego i pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pyt. 22.: Pakiet nr 33, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści nebulizator z kopułą o złączu 15F?
**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza powyższego i pozostaje przy zapisach SWZ**

**Pyt. 23.: Pakiet nr 33, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści nebulizator z łącznikiem o złączu 22M?
**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza powyższego i pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pyt. 24.: Pakiet nr 33, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści dren o długości 2,1m?
**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza powyższego i pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Wykonawca 17**

**Pytania dotyczące treści umowy:**

**Pyt. 1.:** Czy Zamawiający zgadza się aby do wzoru umowy zostało dopisane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: *„Strony mogą jednak zmienić ceny również w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy; bądź w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy”?*

Dopisanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.
**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostaje przy zapisach SWZ.

**Pyt. 2.:** Czy Zamawiający zgodzi się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?
**Odp.:** Istnieje taki zapis w umowie §6 ust.8.

**Przedmiot zamówienia:**

**Zadanie nr 10a, poz. 1**

**Pyt. 3.:** Czy nie zaszła oczywista omyłka pisarska i czy zamawiający wymaga 150 op. zawierających **20 sztuk masek?
Odp**.: Tak, Zamawiający oczekuje 150 opakowań, zawierających 20 sztuk masek

**Wykonawca 18**

**Pytanie 1, dotyczy pakietu nr 27 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego elektrostatycznego filtra oddechowego, który jest antybakteryjny i antywirusowy, hydrofobowy, z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, z portem do kapnografii, zakres objętości oddechowej VT od 180 ml, wydajność nawilżania dla VT500 ml 32,3 mgH2O/l, waga max. 31 g, przestrzeń martwa max. 57 ml, opór przepływu 2,7 cm H2O przy 60 l/min., skuteczność filtracji >99,998%. 50 sztuk w opakowaniu (z przeliczeniem ilości oferowanych opakowań)? Skuteczność i parametry filtra udokumentowane są poprzez protokoły testowe z niezależnego laboratorium.
**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza powyższego i pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pytanie 2, dotyczy pakietu nr 27 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego mechanicznego filtra oddechowego, który jest antybakteryjny i antywirusowy, hydrofobowy, z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci, plisowaną wkładką mechaniczną, z portem do kapnografii, zakres objętości oddechowej VT od 200 ml, wydajność nawilżania dla VT500 ml 23 mgH2O/l, waga 36 g, przestrzeń martwa 63 ml, opór przepływu 3,6 cm H2O przy 60 l/min., skuteczność filtracji min. 99,999%. 50 sztuk w opakowaniu (z przeliczeniem ilości oferowanych opakowań)? Skuteczność i parametry filtra udokumentowane są poprzez protokoły testowe z niezależnego laboratorium.
**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza powyższego i pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pytanie 3, dotyczy pakietu nr 28 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łącznika o regulowanej długości, wykonanego z rury karbowanej o średnicy 22 mm, rozciągalnej w zakresie 70-150 mm. Złącza od strony układu oddechowego 22F. Po stronie pacjenta podwójnie obrotowe kolanko 22M/15F. Na kolanku podwójny port od odsysania / bronchoskopii zabezpieczony podwójną, zatrzaskową klapką (stałe połączenie klapki z kolankiem zapobiega jej odpadnięciu / zgubieniu). Objętość wewnętrzna 20-40 ml. Sterylny. Nie zawiera lateksu, DEHP, BPA. Pakowane pojedynczo w opakowaniu papier-folia?
**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza powyższego i pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pytanie 4, dotyczy pakietu nr 28 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łącznika prostego, o regulowanej długości. Wykonanego z rury karbowanej o średnicy 22 mm, rozciągalnej w zakresie 70-150 mm. Złącza od strony układu oddechowego 22F, od strony pacjenta 22M/15F. Objętość wewnętrzna 15-36 ml. Sterylny. Nie zawiera lateksu, DEHP, BPA. Pakowane pojedynczo w opakowaniu papier-folia?
**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza powyższego i pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Wykonawca 19**

**Pyt.1.:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku, w pozycjach które trzeba wycenić w sztukach? Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet czterech miejsc po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.
**Odp.:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pyt. 2.** Dotyczy SWZ rozdziału nr XI pkt. 1.5 Zgodnie z zapisem rozdziału nr XI pkt. 1.5 SWZ, Zamawiający w przypadku wątpliwości co do zgodności zaoferowanego przedmiotu zamówienia z opisem i parametrami może żądać dostarczenia próbek. Prosimy o sprecyzowanie ewentualnej, wymaganej ilości próbek oraz terminu ich dostarczenia.
**Odp.:** Zamawiający z reguły wnioskuje o jedna próbkę, termin dostarczenie próbek to min. 7 dni.

**Pyt. 3.:** Dotyczy wzoru umowy, załącznik nr 4, par.3 ust. 4 oraz Formularz ofertowy punkt 5 Ze względów systemowych zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie dłuższego, 60 dniowego terminu płatności.
**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pyt. 4.:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie faktury mailem w formacie pdf.?
**Odp.:** Zamawiający wymaga zgodnie z zapisem w umowie – „Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1666) Wykonawca może przekazać fakturę Zmawiającemu w formie elektronicznej przy pomocy platformy: https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj. Korzystanie z platformy jest bezpłatne”. W wyjątkowych sytuacjach, awarii platformy itp., Zamawiający dopuszcza przesłanie faktury mailem w formacie pdf na adres: apteka@pulmonologia.olsztyn.pl

**Pyt. 5.** Dotyczy formularza cenowego Czy Zamawiający wprowadzi wymóg podania w formularzu cenowym numerów katalogowych oferowanych produktów ? Zgodnie z obecnym zapisem SWZ Zamawiający wymaga jedynie podania nazwy handlowej produktu przez co nie ma możliwości dokładnej oceny zgodności zaoferowanego asortymentu z wymaganym w formularzu cenowym opisem. Ze względu na bardzo szerokie portfolio firm oferujących, bez jednoznacznego wskazania konkretnych numerów katalogowych Wykonawca będzie miał swobodę dowolnych zmian oferowanych produktów w trakcie trwania postępowania. Poprzez wprowadzenie wymogu określenia numerów katalogowych Zamawiający uzyska pewność, iż oferowany asortyment jest zgodny wymaganym (poprzez porównanie dostarczonych katalogów z podanymi w ofercie konkretnymi numerami katalogowymi). Wprowadzenie wymogu pozwoli również Zamawiającemu uniknąć niezgodności asortymentowych na każdym etapie postępowania.
**Odp.:** W ostatniej tabeli formularza cenowego zamawiający oczekuje nie tylko nazwy handlowej produktu\*, odnośnik kieruje nad tabelę, gdzie można przeczytać - \*nazwa produktu, która będzie znajdowała się na fakturze oraz nazwa producenta, nr katalogowy.

**Pyt. 6.** Dotyczy pakietu nr 8 Czy zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie z pakietu nr 8 pozycji 7?
**Odp.:** zamawiający nie ma możliwości n tym etapie postępowania wyłączania i usuwania pozycji z pakietów.

**Wykonawca 20**

**Poz. 1.:** Dotyczy Pakiet 3a, poz. 3
Czy Zamawiający dopuści fartuch medyczny w rękawami zakończonymi poliestrowymi mankietami?
**Odp.:** **Zamawiający dopuści powyższe.**
 **Poz. 2.:** Dotyczy Pakiet 3a, poz. 3
Czy Zamawiający dopuści fartuch medyczny wykonany z włókniny o gramaturze min. 20g/m2?
**Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Poz. 3.:** Dotyczy Pakiet 21
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości złożenia oferty na poszczególne pozycje?
**Odp.: Zamawiający nie ma możliwości dzielić pakietów na tym etapie postepowania.**

**Poz. 4.:** Dotyczy Pakiet 21, poz. 4
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie innej wielkości opakowania niż opakowanie a’24 szt.?
**Odp.: Dopuszczamy, z odpowiednim przeliczeniem na sztuki.**

**Poz. 5.:** Dotyczy Pakiet 21, poz. 5
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maty w rozmiarze 121cm x 81cm?
**Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Poz. 6.:** Dotyczy Pakiet 21, poz. 5
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie innej wielkości opakowania niż opakowanie a’25 szt.?

**Odp.: Dopuszczamy, z odpowiednim przeliczeniem na sztuki.**

**Wykonawca 21**

**Pyt. 1.:** Załącznik 2, Pakiet 7, Poz.16Czy Zamawiając dopuści Jednorazowy nakłuwacz bezpieczny, aktywowany przy użyciu przycisku do uzyskiwania próbek krwi kapilarnej. Głębokość nakłucia – 1.8 mm, 2 mm po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?
**Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pakiet 8**

**Poz. 1** Czy Zamawiający dopuści kranik pakowany a’50 z odpowiednim przeliczeniem ilości?
**Odp.:** **Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, istotne jest by parametry były zgodne z SWZ.**

**Poz. 2** Czy Zamawiający dopuści kranik pakowany a’50 z odpowiednim przeliczeniem ilości?
**Odp.:** **Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, istotne jest by parametry były zgodne z SWZ.**

**Poz. 3** Czy Zamawiający dopuści kranik pakowany a’50 z odpowiednim przeliczeniem ilości?
**Odp.:** **Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, istotne jest by parametry były zgodne z SWZ.**

**Poz. 4** Czy Zamawiający dopuści kranik pakowany a’50 z odpowiednim przeliczeniem ilości?
**Odp.:** **Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, istotne jest by parametry były zgodne z SWZ.**

**Poz. 8** Czy Zamawiający dopuści igłę w rozm. 1,2 x 30?
**Odp.:** **Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Poz. 10** Czy Zamawiający dopuści przedłużacz o długości 150 cm?
**Odp.:** **Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Poz. 11** Czy Zamawiający dopuści przedłużacz o długości 150 cm?
**Odp.:** **Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pakiet 9**

**Poz. 1** Czy Zamawiający dopuści butelkę o pojemności 200ml?
**Odp.: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**

**Poz. 1** Czy Zamawiający dopuści butelkę o pojemności 400ml?
**Odp.: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**

**Wykonawca 22**

**Pyt. 1.:** PAKIET 6a 1. Czy Zamawiający wymaga, aby Kosz druciany na instrumenty i akcesoria do bronchoskopów sztywnych był kompatybilny z bronchoskopami Karl Storz posiadanymi przez Zamawiającego?
**Odp.:** **Tak- kosz przeznaczony dla bronchoskopów i kleszczyków firmy Storz.**

Pyt. 2.: Czy z uwagi na fakt, iż przedmiotem zamówienia nie są leki ratujące życie, a sprzęt, którego zakup można zaplanować z odpowiednim wyprzedzeniem, Zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie przedmiotu zamówienia w Pakiecie 6a z terminem realizacji do 30 dni od dnia złożenia zmówienia?
**Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Wykonawca 23**

**Pyt.: 1.** Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?
**Odp.:** Zamawiający wymaga zgodnie z zapisem w umowie – „Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1666) Wykonawca może przekazać fakturę Zmawiającemu w formie elektronicznej przy pomocy platformy: https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj. Korzystanie z platformy jest bezpłatne”. W wyjątkowych sytuacjach, awarii platformy itp., Zamawiający dopuszcza przesłanie faktury mailem w formacie pdf na adres: apteka@pulmonologia.olsztyn.pl

**Pyt. 2.:** Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 2:

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

a) 0,3% wartości dostawy netto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie danej partii towaru, począwszy od 4 od dnia zgłoszenia wady, o której mowa w ust. 1, do dnia zrealizowania dostawy, **jednak nie więcej niż 10% wartości netto** **niezrealizowanej części dostawy,**

c) **1 %** wartości niezrealizowanej dostawy netto w przypadku, gdy wykonawca odmówi zrealizowania dostawy.

**Odp.: Nie, zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pyt. 3.:** W celu zapewnienia równego traktowania Stron i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w §4 ust.1 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmiana słów z ,,… od dnia zgłoszenia wady” na ,,… od dnia uznania reklamacji”
**Odp.:** **Nie, zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Wykonawca 24**

**Pakiet nr 11**

**Pyt. 1.:** Czy Zamawiający dopuści w poz.1 i poz.2 przetworniki o długości linii 120+30cm z połączeniem z kablem bezpinowym, wodoszczelnym?
**Odp.:** **Nie, zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pyt. 2.:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz.3 z pakietu 11 i utworzenie nowego, odrębnego pakietu 11a, co umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty?
**Odp.:** Zamawiający na tym etapie postępowania nie ma możliwości dzielenia pakietów.

**Pyt. 3.:** Czy Zamawiający dopuści w poz.3 płytkę i uchwyt zgodną z poniższym rysunkiem:

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza poniższe.**



****4.Która końcówka łączy przetwornik z kablem monitora w poz.1 i poz.2?

**Odp.: Końcówka Edward.**

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz.1 i poz.2 zestawów do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną zgodnie z poniższym schematem?:

**Odp.: Nie, zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.**



**Irena Petryna
Dyrektor Szpitala**