OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu

ul. 11-go Listopada 37/59

  - Radom

- NAZWA ZADANIA:

Wykonanie zadania, pn: „KWP z/s w Radomiu - remont /wykonanie/ wentylacji 
 – rusznikarnia”.

- Kody wg CPV:

Kody CPV:    45331200-8 – Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Ogólny zakres prac  będzie polegał na wykonaniu wentylacji w pomieszczeniu rusznikarni, zgodnie z załączonym przedmiarem:

- zakup, dostawa i montaż separatora mgły olejowej MISTOL 1000 z filtrem HEPA,

- zakup, dostawa i montaż stolika do osuszania broni, strumieniem sprężonego powietrza i połączenie go z separatorem,

- przewiercenie otworu w ścianie zewnętrznej budynku, przez który wyprowadzić rurę wyrzutową od separatora,

- uszczelnić przejście rury przez ścianę,

- podłączenie i uruchomienie zestawu,

- wykonanie prac porządkowych po zakończeniu prac.

Przed złożeniem oferty, Zamawiający zaleca odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej w obiekcie w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Wizja lokalna realizowana będzie w obecności przedstawicieli Zamawiającego.

tel. sekretariat WiIR 47 701 29 02

tel. 47 701 21 68

  - TERMIN SKŁADANIA OFERT.

03.11.2022r. godz.10,00

  - WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Termin wykonania 12 grudnia 2022 r.