Kraków, dnia 22.08.2024 r.

Nr sprawy: DFP.271.117.2024.LS

**Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu w ramach rozbudowy systemu monitorowania pacjenta wraz ze szkoleniem personelu.

Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców oraz zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuję specyfikację warunków zamówienia:

**Pytanie 1**

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. „W sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania”, Zamawiający będzie wymagał, aby wymienione urządzenia medyczne były gotowe do eksportu danych i posiadały aktywne interfejsy (porty i licencje), umożliwiając tym samym eksport danych do systemów zewnętrznych w celu tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga zgodnie z dotychczasowym brzmieniem Specyfikacji.

**Pytanie 2**

Dotyczy przedmiotowych środków dowodowych:

Pragniemy zaznaczyć, że z uwagi na to, że w kartach katalogowych, ulotkach, folderach zawarte są najważniejsze parametry sprzętu, a producent sprzętu przygotowuje jednakowy dla wszystkich krajów folder z parametrami technicznymi aparatu (w przypadku, gdy każdy Zamawiający w sposób indywidualny opisuje przedmiot postępowania, producent musiałby każdorazowo tworzyć indywidualny folder do każdego postępowania przetargowego) informacje w nich zawarte, nigdy jednoznacznie nie odwzorowują treści wymogów w zakresie parametrów technicznych określonych przez Zamawiającego.

W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie przedłożenia oświadczenia Wykonawcy, dystrybutora lub przedstawiciela producenta oferowanego przedmiotu zamówienia, zgodnie z którym zostanie potwierdzone spełnianie parametrów technicznych przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem podanym w SWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

W związku z tym zmianie ulega pkt 10.2.3.1 SWZ, który otrzymuje brzmienie:

„10.2.3.1. Materiały firmowe – np. foldery, katalogi, karty charakterystyki, instrukcja lub/i wyciąg z instrukcji, dokumentacja techniczna, świadectwa rejestracji, oświadczenia producenta, oświadczenia Wykonawcy, dystrybutora lub przedstawiciela producenta oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzające, że oferowany jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia oraz potwierdzające wyszczególnione w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia parametry – zgodnie z kolumną opisu „Lokalizacja w materiałach firmowych potwierdzenia parametru”.

(…)”

**Pytanie 3**

Dotyczy załącznika nr 1a do SWZ:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wskazania w kolumnie „Lokalizacja w materiałach firmowych potwierdzenia parametru [str. w ofercie, plik]” zamiast strony w ofercie, numeru strony pliku, na której znajduje się dany parametr, co ułatwi przygotowanie oferty.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

**Pytanie 4**

Dotyczy wzoru umowy - załącznika nr 3 do SWZ, §13:

Zgodnie z treścią § 13 ust. 2 litery a); b); e) - Zamawiający ma możliwość trzykrotnego ukarania Wykonawcy za nieterminowe przeprowadzenie szkolenia i dwukrotnego za nieterminowe uruchomienie przedmiotu zamówienia a kilkukrotne nakładanie kary za to samo przewinienie jest prawnie niedozwolone. W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów umowy w §13 ust.2 litera a) i b) poprzez wykreślenie:

• Litera a) - sformułowania „uruchomienia i przeprowadzenia Szkolenia.”

• Litera b) - sformułowania „i przeprowadzenie Szkolenia”.

Po wprowadzeniu powyższych zamian w lit. a) kara umowna byłaby za nieterminową dostawę Sprzętu do Obiektu, w lit. b) - za nieterminowe uruchomienie Sprzętu, a w lit. e) - za nieterminowe przeprowadzenie Szkolenia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane modyfikacje. Wzór umowy pozostaje bez zmian. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że w opisanej sytuacji nie dochodzi do kilkakrotnego karania. W stosunku do Wykonawcy ma zastosowanie konkretna jedna litera ze wskazanych, która w pełni odpowiada zaistniałej sytuacji.

W załączeniu przekazuję opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1a do SWZ) uwzględniający powyżej przedstawione odpowiedzi oraz wprowadzone zmiany.