Pruszcz Gdański, dnia 04.03.2021 r.

Znak sprawy:	ZP.271.1.2021    /49

strona internetowa Zamawiającego

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 
w dniu 09.02.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00006157/01

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I - bez negocjacji 
na robotę budowlaną pn.: „Przebudowa ul. Spokojnej w Pruszczu Gdańskim”, o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 350 000 EURO

INFORMACJA   DLA   WYKONAWCÓW   NR   5

zawierająca

- wnioski (zapytania o wyjaśnienie treści  SWZ),

- wyjaśnienia (w odpowiedzi na zapytania)

- zmianę treści SWZ

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. 2019 r., poz. 2019 z późn. zm. (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami, oraz zmianę treści SWZ.

Zamawiający informuje, że kolejnym wnioskom (zapytaniom o wyjaśnienie treści SWZ) 
do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SWZ) są nadawane indywidualne numery i prosi Wykonawców o posługiwanie się tą numeracją w ewentualnej dalszej korespondencji w sprawie tych wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ).

- Treść zapytań do treści SWZ wraz z wyjaśnieniami:

Zapytanie nr 50 (pisownia oryginalna)

Prosimy o udostępnienie projektu b. teletechnicznej (lub szczegółowego zakresu 
do wykonania w ramach danego zadania) - załączony przedmiar jest niespójny i wykonawca nie ma możliwości sporządzenia oferty na jego podstawie.

Wyjaśnienie:

Zamawiający zmienia SWZ poprzez przekazanie następujących rysunków z projektu wykonawczego przebudowy sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych: rys. nr E1 Plan sieci zewnętrznych, rys. nr E2 Schemat ideowy – przebudowa sieci oświetleniowej, rys. nr E3 Schemat ideowy – przebudowa sieci elektroenergetycznej, rys. nr E1 Plan sieci zewnętrznych przebudowa sieci telekomunikacyjnej.

Zamawiający przekazuje jako załączniki: rysunki do projektu wykonawczego przebudowy sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych i  odpowiednio udostępnia w postaci plików w formacie PDF:

1_21 SWZ Tom II DP - rys nr E 1 Telekom,

1_21 SWZ Tom II DP - rys. nr E 1,

1_21 SWZ Tom II DP - rys. nr E2,

1_21 SWZ Tom II DP - rys. nr E3.

Zapytanie nr 51 (pisownia oryginalna)

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 22 zamieszczonej w piśmie nr ZP.271.1.2021/36 
z dnia 26.02.2021 r. oraz z uwagi iż w niniejszym postępowaniu obowiązuję wynagrodzenie kosztorysowe proszę o uzupełnienie przedmiaru robót branży elektrycznej o:

a) Montaż muf kablowych

b) Montaż kabli YAKXS 4x120, YAKXS 4x25

c) Montaż rur dwudzielnych

d) Demontaż kabli YAKXS 4x25, YAKXS 4x35, YAKXS 4x120, bednarki

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że ww. zakres ujęty jest w pozycjach przedmiaru, dokumentacji projektowej i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Zapytanie nr 52 (pisownia oryginalna)

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 24 zamieszczonej w piśmie nr ZP.271.1.2021/36 z dnia 26.02.2021 r. proszę o załączenie rysunku E3 – schemat ideowy – przebudowa sieci elektroenergetycznej, gdyż Wykonawca nie może zlokalizować powyższego rysunku 
w projekcie.

Wyjaśnienie:

Vide – wyjaśnienie w odpowiedzi na zapytanie nr 50.

Zapytanie nr 53 (pisownia oryginalna)

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 47 zamieszczonej w piśmie nr ZP.271.1.2021/36 z dnia 26.02.2021 r. oraz z uwagi iż w niniejszym postępowaniu obowiązuję wynagrodzenie kosztorysowe proszę o aktualizację przedmiaru robót branży elektrycznej, gdyż z rysunku E1 plan sieci zewnętrznych wynika iż w zakresie jest do wykonania:

a) Demontaż 4 opraw oświetleniowych

b) Demontaż 6 slupów oświetleniowych

c) Wymiana 3 słupów oświetleniowych

Wyjaśnienie:
Zamawiający wyjaśnia, że roboty należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót.

II. Załączniki:

- Plan sieci zewnętrznych przebudowa sieci telekomunikacyjnej - plik w formacie PDF: 1_21 SWZ Tom II DP - rys nr E1 Telekom;

- Plan sieci zewnętrznych - plik w formacie PDF: 1_21 SWZ Tom II DP - rys. nr E1;

- Schemat ideowy – przebudowa sieci oświetleniowej - plik w formacie PDF: 1_21 SWZ Tom II DP - rys. nr E2;

- Schemat ideowy – przebudowa sieci elektroenergetycznej - plik w formacie PDF: 1_21 SWZ Tom II DP - rys. nr E3;

- Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:

- Niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ.

- Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

(https://platformazakupowa.pl/pn/um_pruszczgdanski).