Koneck, 30.04.2022 r.

BI.271.5.2022

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Rozbudowa, przebudowa i adaptacja istniejącego budynku GOK oraz budynku po byłym gimnazjum
z przeznaczeniem na szkołę muzyczną i GOK”.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania informujemy:

**Zapytanie oferentów:**

**Pytanie nr 1**

Czy w związku z realizacją zadania pt. ,,Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Konecku na Publiczną Szkołę Muzyczną I stopnia wraz z zagospodarowaniem terenu" wykonawca ma w zakresie odtworzenie parkingów, zieleni, chodników i wyposażenie w małą architekturę według PZT1?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że zakres zamówienia publicznego nie obejmuje części: zagospodarowania terenu tj. wykonania parkingów, chodników, zieleni i wyposażenia w małą architekturę. Instalacje zewnętrzne pozostają do wykonania zgodnie z projektem, kosztorysem i specyfikacją techniczną.

**Pytanie nr 2**

Czy po stronie wykonawcy jest montaż windy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że montaż i zakup windy nie jest objęty zamówieniem publicznym. Wykonawca ma wykonać szyb windowy zgodnie z dokumentacją techniczną.

**Pytanie nr 3**

Czy w Sali Koncertowej montaż parkietu należy do zadań wykonawcy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że montaż parkietu nie należy do zadań Wykonawcy.