Załącznik nr 9 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową DOSTAWĘ wraz z MONTAŻEM, systemów mikroinstalacji OZE opartych o panele fotowoltaiczne wytwarzające energię elektryczną wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem i okablowaniem, inwerterem, a także układem pomiaru energii pozwalającym na monitorowanie uzysku instalacji.

- Zakres zamówienia obejmuje 80 mikroinstalacji OZE położonych na obiektach/ działkach prywatnych mieszkańców na terenie gminy wiejskiej Wejherowo (66 szt.) oraz na budynkach samorządowych Gminy Wejherowo (14 szt.), realizowanych z podziałem na części:

- I część zadania obejmuje 66 mikroinstalacji na obiektach/działkach prywatnych,

- II część zadania obejmuje 14 mikroinstalacji na obiektach/działkach gminnych.

- Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 13. Odbudowa i odporność (REACT-EU), Działanie 13.3 Odnawialne źródła energii- REACT-EU w ramach Poddziałania 10.3.1 Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne.

- Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z kompletną dokumentacją projektową wraz z opinią techniczną stanu technicznego i nośności dachu, na potrzeby montażu paneli fotowoltaicznych oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ponadto dla obiektów Gminy Wejherowo – uzgodnienia z rzeczoznawcą ppoż dla obiektów gminnych o projektowanej mocy OZE powyżej 6,5kWp.

- Zamawiający informuje, że moc modułu wynosząca 380W, dobraną dla panelu fotowoltaicznego na potrzeby opracowania projektów technicznych, stanowiących załączniki do SWZ, należy traktować jako minimalną. Zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli o parametrach określonych w projektach technicznych, jednak o mocy nie mniejszej niż 380W.

Natomiast moc sumaryczna dla obiektu, nie może być mniejsza niż sumaryczna moc wyliczona w projekcie.

Z uwagi na powyższe dopuszcza się wykonanie instalacji o mniejszej powierzchni, niż przewidziana w projekcie, przy zastosowaniu modułów o większej mocy.

- Dodatkowo Wykonawca po zakończeniu dostawy z montażem przedstawi:

- Weryfikację wskaźników redukcji CO2 łącznej dla wszystkich instalacji fotowoltaicznych oraz każdego obiektu oddzielnie

- Weryfikację efektu ekologicznego, tj. rocznego uzysku energii łącznej dla wszystkich instalacji fotowoltaicznych oraz każdego obiektu oddzielnie – średnia łączna dla wszystkich obiektów minimum 900 kWh/kWe

- Weryfikację łącznej mocy wszystkich instalacji fotowoltaicznych oraz każdego obiektu oddzielnie.

- Wykaz załączników opisujących przedmiotu zamówienia:

- w ramach I części zadania:

| L.p. | Nazwa załącznika |
| --- | --- |
| Załącznik nr 7.1 | Projekty techniczne wraz z opinią techniczną dotyczącą stanu technicznego i nośności dachu na potrzeby montażu paneli fotowoltaicznych dla 66 obiektów prywatnych mieszkańców |
| Załącznik nr 7.1 | Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla budynków prywatnych mieszkańców |

- w ramach II części zadania:

| L.p. | Nazwa załącznika |
| --- | --- |
| Załącznik nr 7.2 | Projekty techniczne wraz z opinią techniczną dotyczącą stanu technicznego i nośności dachu na potrzeby montażu paneli fotowoltaicznych dla 14 obiektów gminnych. |
| Załącznik nr 7.2 | Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla obiektów gminnych |
| Załącznik nr 7.2 | Uzgodnienia z rzeczoznawcą ppoż dla obiektów gminnych o projektowanej mocy OZE powyżej 6,5 kWp. |