## Pakiet nr 1
dodatek nr 2 do oferty na dostawę materiałów szewnych, materiałów opatrunkowych i opatrunków specjalistycznych. Nr sprawy: ZP/P/09/24
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymiar | Nazwa handlowa/ kod katalogowy uzupełnia Wykonawca | Ilość sztuk w op. | Ilość (op.) | Cena jedn. netto | Stawka podatku % VAT | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Kompres jałowy, wysokochłonny do silnie sączących się ran, warstwa przylegająca do rany wykonana z włókien polipropylenowych, zapobiegających przywieraniu do rany. | 10cm x 10cm |  | 25szt. | 75 |  |  | 0 | 0
2 |  | 10cm x 20cm |  | 25szt. | 165 |  |  | 0 | 0
3 |  | 15cmx25cm |  | 10szt. | 60 |  |  | 0 | 0
4 |  | 20cm x 20cm |  | 15szt. | 40 |  |  | 0 | 0
5 | Kompres jałowy, wysokochłonny do silnie sączących się ran, warstwa przylegająca do rany wykonana z włókien poliamidowych zapobiegających przywieraniu do rany. | 13,5cmx25cm |  | 10sz. | 10 |  |  | 0 | 0
6 | Wacik nasączony alkoholem izopropylowym | 60 mm x 30 mm |  | 100szt | 200 |  |  | 0 | 0
7 | Jałowy opatrunek samoprzylepny do zabezpieczenia kaniul. | 8x6cm i.v. |  | 50szt op. | 530 |  |  | 0 | 0
8 | Plaster jałowy do ran pooperacyjnych. | 10 x 6cm |  | 25 szt | 215 |  |  | 0 | 0
9 |  | 10 x 8 cm |  | 25 szt | 275 |  |  | 0 | 0
10 |  | 20 x 10 cm |  | 25 szt | 335 |  |  | 0 | 0
11 |  | 25 x 10 cm |  | 25 szt | 255 |  |  | 0 | 0
12 |  | 35 x 10 cm |  | 25 szt | 100 |  |  | 0 | 0
13 | Hypoalergiczny przylepiec chirurgiczny. | 5cm x 10m |  | szt. | 20 |  |  | 0 | 0
14 |  | 15cmx10m |  | szt. | 5 |  |  | 0 | 0
15 |  | 20cmx10m |  | szt. | 35 |  |  | 0 | 0
16 | Opaska podtrzymująca z krepowanej tkaniny samoprzylepnej, nie przegrzewająca skóry. | 4cmx4m |  | szt. | 250 |  |  | 0 | 0
17 | Opaski gipsowe szybkowiążące ( czas wiązania do 4 minut). | 12cm x 3 m |  | 2szt. | 110 |  |  | 0 | 0
18 |  | 10cm x 3m |  | 2szt. | 75 |  |  | 0 | 0
19 |  | 8cm x 3m |  | 2szt. | 20 |  |  | 0 | 0
20 |  | 14cm x 3m |  | 2szt. | 140 |  |  | 0 | 0
21 | Serwety operacyjne z gazy 17 nitkowej 4 warstowe z tasiemką z elementem radiacyjnym. - op. a`2 szt. | 45cm x 45cm |  | 2 szt. | 3820 |  |  | 0 | 0
22 | Wata opatrunkowa 500g w opakowaniu. |  |  | 500g w op. | 20 |  |  | 0 | 0
23 | Kompresy niejałowe z gazy 17 nitkowej 8w, cm (100 szt. w op.). Kompresy wykonane z hydrofilowej gazy bawełnianej bielonej metodą bezchlorową. Dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa brzegi kompresów składane są do wewnątrz, co wykluczy ryzyko wysnucia się luźnych nitek. | 5x5cm |  | 100szt | 30 |  |  | 0 | 0
24 |  | 7,5x7,5 |  | 100szt | 20 |  |  | 0 | 0
25 |  | 10x10cm |  | 100szt | 70 |  |  | 0 | 0
26 | Serweta włókninowa jałowa, foliowana z przylepcem. | 90x75cm |  | szt. | 10 |  |  | 0 | 0
27 | Tampony z gazy 24 nitkowej w kształcie tupfera, mocno zwinięte z jednego kawałka gazy, jałowe - posiadające element kontrastujący w promieniach RTG. | 6x6cm |  | 30x10 | 6 |  |  | 0 | 0
28 |  | 8x8cm |  | 30x10 | 25 |  |  | 0 | 0
29 |  | 12x12 cm |  | 16x10 | 2 |  |  | 0 | 0
30 | Podkład wysokochłonny 90cmx180cm z bokami z folii do zawinięcia pod materac. op. a` 30 szt. |  |  | 30 szt. | 180 |  |  | 0 | 0
31 | Piana do czyszczenia skóry przy dolegliwościach związanych z nietrzymaniem moczu i stolca. Zawierająca kreatynę pochłaniającą zapach. |  |  | 400 ml | 70 |  |  | 0 | 0
32 | Krem ochronny do skóry, zalecany do ochrony miejsc intymnych przed działaniem szkodliwych substancji. Zawierający w składzie kreatynę. |  |  | 200 ml | 50 |  |  | 0 | 0
33 | Jałowe błony półprzepuszczalne, przezroczyste, cienkie i elastyczne. Przepuszczalne dla gazów i pary wodnej, nieprzepuszczalne dla wody, bakterii i innych zanieczyszczeń, nie posiadające właściwości pochłaniających. Samoprzylepne, pozwalające na obserwację i nadzór gojącej się rany. Pobudzają tworzenie się naskórka. Może pozostawać na ranie od 1 do 7 dni. | listki - rozmiar 10 cmx15cm |  | 10szt | 110 |  |  | 0 | 0
34 |  | listki - rozmiar 12 cm x 25 cm |  | 25szt. | 20 |  |  | 0 | 0
35 | Opatrunki poliuretynowe-gąbki posiadające zdolność pochłaniania dużej ilości wysięku, zbudowane z dwóch warstw: 1) wewnętrznej chłonącej i utrzymującej wilgotne środowisko, 2) zewnętrznej wodoodpornej, stanowiącej barierę antybakteryjną, termiczną izolację. Przepuszczalne dla powietrza, utrzymujące wysoką wilgotność, nie zawierające toksycznych cząsteczek i włókien. Nie powodujące bólu i uszkodzeń nowo utworzonych tkanek, ułatwiające procesy autolizy, posiadające włościwości oczyszczające, utrzymujące się w ranie od 1 do 5 dni. | listek - 10cmx10cm |  | 10szt | 20 |  |  | 0 | 0
36 |  | listek - 15cmx15cm |  | 10 szt | 6 |  |  | 0 | 0
37 |  | płytka 20cmx20cm |  | 10 szt. | 5 |  |  | 0 | 0
38 | Opatrunki poliuretynowe-gąbki posiadające zdolność pochłaniania dużej ilości wysięku, zbudowane z dwóch warstw: 1) wewnętrznej chłonącej i utrzymującej wilgotne środowisko, 2) zewnętrznej wodoodpornej, stanowiącej barierę antybakteryjną, termiczną izolację. Przepuszczalne dla powietrza, utrzymujące wysoką wilgotność, nie zawierające toksycznych cząsteczek i włókien. Nie powodujące bólu i uszkodzeń nowo utworzonych tkanek, ułatwiające procesy autolizy, posiadające włościwości oczyszczające, utrzymujące się w ranie od 1 do 5 dni, samoprzylepne. | listek - 10cm x 10cm |  | 10szt | 2 |  |  | 0 | 0
39 |  | listek - 15cm x 15cm |  | 10szt | 3 |  |  | 0 | 0
40 |  | płytka 10cm x 30cm |  | 10szt | 6 |  |  | 0 | 0
41 |  | pięta 16,5cm x 18cm |  | 10szt | 1 |  |  | 0 | 0
42 |  | na kość ogonową 22,5cm x 22,5 cm |  | 10szt | 3 |  |  | 0 | 0
43 |  | listek - kość ogonową 18cmx18cm |  | 10szt | 3 |  |  | 0 | 0
44 | Opatrunek do ran wymagających aktywnego oczyszczania, aktywowany roztworem Ringera, który może pozostać na ranie do 72 godzin, gotowy do natychmiastowego użytku | listek - 10cmx10cm |  | 10szt. | 7 |  |  | 0 | 0
45 | Antybakteryjny, jałowy opatrunek z maścią, zawierający srebro metaliczne, impregnowane na siateczce tiulowej. | listek - 5cmx5cm |  | 10szt | 40 |  |  | 0 | 0
46 |  | listek - 10cmx10cm |  | 10szt | 90 |  |  | 0 | 0
47 | Opatrunki zawierające włókna alginianu wapna i alginianu sodu pozyskiwane z alg morskich w postaci kompresów do wypełniania ran głębokich, zdolność utrzymywania się w ranie od 1 do 7 dni. | listek - 10cmx20cm |  | 5szt | 16 |  |  | 0 | 0
48 |  | listek - 10cmx10cm |  | 3 szt | 8 |  |  | 0 | 0
49 | Opatrunek hydrokloidowy w postaci płytek i pasty- płytka zbudowana z warstwy zewnętrznej ochronnej i warstwy wewnętrznej, która w zetknięciu z wydzieliną z rany tworzy wypełniający się żel. Żel winien posiadać zdolność ochrony tkanki przed urazami mechanicznymi, wyschnięciem i ochłodzeniem, pobudzać ziarninowanie oraz podział i migrację komórek naskórka. Opatrunek wytwarzający lekko kwaśne środowisko hamujące rozwój drobnoustrojów. | listek- 10cmx10cm |  | 10szt. | 100 |  |  | 0 | 0
50 |  | listek- 15cmx15cm |  | 5szt. | 20 |  |  | 0 | 0
51 |  | listek - 5cmx5cm |  | 10szt | 60 |  |  | 0 | 0
52 |  | płytka 20cmx20cm |  | 5szt. | 30 |  |  | 0 | 0
53 |  | na kość ogonową 12cmx18cm |  | 3 szt | 10 |  |  | 0 | 0
54 |  | pięta - 8cmx12cm |  | 10szt | 3 |  |  | 0 | 0
55 | Środek do wysuszania tkanki martwiczej w postaci płytki. Opatrunek winien zawierać polimery o dużej zawartości wody, z ograniczoną zdolnością pochłaniania wysięku, uwadniający tkanki martwicze przyśpieszając autolityczne oczyszczenie rany. Opatrunek pozwalający na niezakłócony wzrost i migrację komórek oraz leczenie komórek. | listek- 5cmx7,5cm |  | 10szt | 3 |  |  | 0 | 0
56 |  | listek- 10cmx10cm |  | 10szt | 3 |  |  | 0 | 0
57 | Środek do wysuszania tkanki martwiczej w postaci płytki, opatrunek zawierający polimery o dużej zawartości wody z ograniczoną zdolnością pochłaniania wysięku, uwadniający tkanki martwicze przyśpieszając autolityczne oczyszczenie rany. Opatrunek pozwalający na niezakłócony wzrost i migrację komórek oraz leczenie komórek, samoprzylepny. | listek-12,5cmx12,5cm |  | 10szt | 3 |  |  | 0 | 0
58 |  | listek-6,5cm x 10cm |  | 10szt | 3 |  |  | 0 | 0
59 | Opaska z waty syntetycznej. | 10cmx3m |  | 30szt | 50 |  |  | 0 | 0
60 |  | 15cmx3m |  | 20szt | 165 |  |  | 0 | 0
61 | Opaska elastyczna z zapinką. | 10cmx5m |  | 1szt | 340 |  |  | 0 | 0
62 |  | 12cmx5m |  | 1szt | 470 |  |  | 0 | 0
63 |  | 15cmx5m |  | 1szt | 7200 |  |  | 0 | 0
64 | Tampony z gazy 20-nitkowej w kształcie kuli, posiadające element kontrastujący w promieniach rtg (nr 3 wielkości śliwki, nr 4 wielkości jajka). | 20cmx20cm |  | 20x10 | 5 |  |  | 0 | 0
65 |  | 24cmx24cm |  | 18x10 | 5 |  |  | 0 | 0
66 | Opatrunek piankowy, jałowy do zaopatrywania sztucznych przetok, głównie tchawiczej. | 8cmx8cm |  | 10 szt. | 2 |  |  | 0 | 0
67 | Amorficzny, przezroczysty hydrożel, który po wprowadzeniu do rany, tworzy w niej wilgotne środowisko. Rozmiękczający suchą tkankę martwiczą i ułatwiający jej usunięcie. Pakowane w jałowych dozownikach w formie tubki. | 15g |  | 10 szt. | 1 |  |  | 0 | 0
68 | Elastyczna opaska podtrzymująca z miękkiej tkaniny o rozciągliwości 125% . | 8 cm x 4m |  | szt. | 10 |  |  | 0 | 0
69 | Elastyczna opaska podtrzymująca z miękkiej tkaniny o rozciągliwości 125% . | 10 cm x 4m |  | szt. | 20 |  |  | 0 | 0
70 | Elastyczna opaska podtrzymująca z miękkiej tkaniny o rozciągliwości 125% . | 12 cm x 4m |  | szt. | 320 |  |  | 0 | 0
71 | Serweta (z praniem wstępnym w procesie technologicznym i ponownie z praniem gotowego wyrobu) operacyjna, jałowa, z gazy 17 nitkowej, 4 warstwy, z kontrastem RTG (nitka lub chip) i tasiemką, 45cm x 45cm, tolerancja rozmiaru +/-10% dotyczy szerokości i długości wynikająca z procesu technologicznego prania wstępnego (1op. - 2 szt) | 45cm x 45cm |  | 2szt. | 3820 |  |  | 0 | 0
72 | Serweta (z praniem wstępnym w procesie technologicznym i ponownie z praniem gotowego wyrobu) operacyjna, jałowa, z gazy 17 nitkowej, 4 warstwy, z kontrastem RTG (nitka lub chip) i tasiemką, 45cm x 45cm, tolerancja rozmiaru +/-10% dotyczy szerokości i długości wynikająca z procesu technologicznego prania wstępnego (1op. - 5 szt) | 45cm x 45cm |  | 5szt. | 75 |  |  | 0 | 0
73 | Serweta (z praniem wstępnym w procesie technologicznym i ponownie z praniem gotowego wyrobu) operacyjny, niejałowy, z gazy 20 nitkowej, 4 warstwy, z kontrastem RTG (nitka lub chip) i tasiemką, 90cm x 8cm, tolerancja rozmiaru +/-10% dotyczy szerokości i długości wynikająca z procesu technologicznego prania wstępnego | 90cm x 8cm |  | szt. | 60 |  |  | 0 | 0
74 | Elastyczny siatkowy rękaw z bawełny 68%, poliamidu 24% i elastanu 8%, do podtrzymywania wszelkiego rodzaju opatrunków, bardzo wysoka elastyczność zapewniająca równomierny rozkład naprężeń materiału, niewywołujący nadmiernego ucisku i zapewniający swobodną wymianę gazową, co zapobiega odparzeniom. Zaoferowany rękaw nie strzępi sie podczas użytkowania, zachowuje sprężystość, nie zmienia struktury, nie zwija się na brzegach. . 1 szt - 25 m - 1 op. | 3 cm x 25 m |  | 1 szt | 8 |  |  | 0 | 0
75 | Elastyczny siatkowy rękaw z bawełny 68%, poliamidu 24% i elastanu 8%, do podtrzymywania wszelkiego rodzaju opatrunków, bardzo wysoka elastyczność zapewniająca równomierny rozkład naprężeń materiału, niewywołujący nadmiernego ucisku i zapewniający swobodną wymianę gazową, co zapobiega odparzeniom. Zaoferowany rękaw nie strzępi sie podczas użytkowania, zachowuje sprężystość, nie zmienia struktury, nie zwija się na brzegach. . 1 szt - 25 m - 1 op. | 4-5 cm x 25 m |  | 1 szt | 90 |  |  | 0 | 0
76 | Elastyczny siatkowy rękaw z bawełny 68%, poliamidu 24% i elastanu 8%, do podtrzymywania wszelkiego rodzaju opatrunków, bardzo wysoka elastyczność zapewniająca równomierny rozkład naprężeń materiału, niewywołujący nadmiernego ucisku i zapewniający swobodną wymianę gazową, co zapobiega odparzeniom. Zaoferowany rękaw nie strzępi sie podczas użytkowania, zachowuje sprężystość, nie zmienia struktury, nie zwija się na brzegach. . 1 szt - 25 m - 1 op. | 6-7 cm x 25 m |  | 1 szt | 40 |  |  | 0 | 0
77 | Elastyczny siatkowy rękaw z bawełny 68%, poliamidu 24% i elastanu 8%, do podtrzymywania wszelkiego rodzaju opatrunków, bardzo wysoka elastyczność zapewniająca równomierny rozkład naprężeń materiału, niewywołujący nadmiernego ucisku i zapewniający swobodną wymianę gazową, co zapobiega odparzeniom. Zaoferowany rękaw nie strzępi sie podczas użytkowania, zachowuje sprężystość, nie zmienia struktury, nie zwija się na brzegach. . 1 szt - 25 m - 1 op. | 8-10 cm x 25 m |  | 1 szt | 20 |  |  | 0 | 0
78 | Opaska podtrzymująca dziana | 5 cm x 4 m |  | 1 szt | 3100 |  |  | 0 | 0
79 | Opaska podtrzymująca dziana | 10 cm x 4 |  | 1 szt | 5800 |  |  | 0 | 0
80 | Opaska podtrzymująca dziana | 15 cm x 4m |  | 1 szt | 6600 |  |  | 0 | 0
81 | Opatrunek jałowy z siatki bawełnianej, impregnowanej neutralną maścią, niezawierającą składników czynnych i uczulających | 5cmx5cm |  | 1 szt | 750 |  |  | 0 | 0
82 | Opatrunek jałowy z siatki bawełnianej, impregnowanej neutralną maścią, niezawierającą składników czynnych i uczulających | 10cmx7,5cm |  | 1 szt | 100 |  |  | 0 | 0
83 | Opatrunek jałowy z siatki bawełnianej, impregnowanej neutralną maścią, niezawierającą składników czynnych i uczulających | 10cmx10cm |  | 1 szt | 1000 |  |  | 0 | 0
84 | Opatrunek jałowy z siatki bawełnianej, impregnowanej neutralną maścią, niezawierającą składników czynnych i uczulających | 20cm x 20cm |  | 1 szt | 600 |  |  | 0 | 0
85 | Kompresy włókninowe niejałowe, 4 warstwowe 30g/m2, 5cm x 5cm, pakowane po 100 szt. | 5 cm x 5 cm |  | 1op | 5000 |  |  | 0 | 0
86 | Kompresy włókninowe niejałowe, 4 warstwowe 30g/m2, 7,5cm x 7,5cm, pakowane po 100 szt. | 7,5 cm x 7,5 cm |  | 1op | 2300 |  |  | 0 | 0
87 | Kompresy włókninowe niejałowe, 4 warstwowe 30g/m2, 10cm x 10cm, pakowane po 100 szt. | 10 cm x 10 cm |  | 1op | 1700 |  |  | 0 | 0
88 | Kompresy gazowe, niejałowe, z nitką RTG, 7,5 cm x 7,5 cm, 16W17N, pakowane po 100 szt. Opakowanie jednostkowe papier. | 7,5cm x 7,5cm |  | 1op | 100 |  |  | 0 | 0
89 | Kompresy gazowe, niejałowe, z nitką RTG, 10 cm x 10 cm, 16W17N, pakowane po 100 szt. Opakowanie jednostkowe papier. | 10cm x 10cm |  | 1op | 100 |  |  | 0 | 0
90 | Kompresy włókninowe jałowe, 4 warstwowe 30g/m2, 5cm x 5cm, pakowane 25 x 2 szt. | 5cm x 5cm |  | 1op | 80 |  |  | 0 | 0
91 | Kompresy włókninowe jałowe, 4 warstwowe 30g/m2, 7,5 cm x 7,5cm, pakowane 25 x 2 szt. | 7,5cm x 7,5cm |  | 1op | 200 |  |  | 0 | 0
92 | Kompresy włókninowe jałowe, 4 warstwowe 30g/m2, 10cm x 10cm, pakowane 25 x 2 szt. | 10cm x 10cm |  | 1op | 600 |  |  | 0 | 0
93 | Kompresy włókninowe jałowe, 4 warstwowe 30g/m2, 10cm x 20cm, pakowane 25 x 2 szt. | 10cmx20cm |  | 1op | 180 |  |  | 0 | 0
Wartość pakietu nr 1 | [7 empty] | 0 | 0
…………………………………………….. Data i podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 2
dodatek nr 2 do oferty na dostawę materiałów szewnych, materiałów opatrunkowych i opatrunków specjalistycznych. Nr sprawy: ZP/P/09/24
Pakiet 2
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymiar | Ilość sztuk w opakowaniu | Ilość (op.) | Cena jedn. netto | Stawka podatku % VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa producenta | Nazwa handlowa/ kod katalogowy (jeśli dotyczy)
1. | Przylepiec mocujący do drenów , donosowych , włókninowy, samoprzylepny , niejałowy | 7 cm x 7,1 cm | 50 | 6 |  |  | 0 | 0
2 | Kolorowe plastry dla dzieci z folii polietylenowej posiadające centralnie umieszczony wkład chłonny powleczony siateczką z polietylenu; hipoalergiczny klej akrylowy; rozmiar 7,2 cm x 1,9 cm; każdy plaster indywidualnie zabezpieczony opakowaniem typu papier-papier; opakowanie kartonik 100szt. | 7,2 cm x 1,9 cm | 100 szt | 10 |  |  | 0 | 0
3 | Opatrunek samoprzylepny do zabezpieczania kaniul obwodowych, wykonany z hydrofobowej włókniny z kolorowym nadrukiem na całej powierzchni, z mikroperforacjami umożliwiającymi wymianę gazową między skórą, a środowiskiem zewnętrznym, posiadający mini wkład chłonny powleczony siateczką z polietylenu, nacięcie na port pionowy oraz dodatkową podkładkę włókninową pod skrzydełka kaniuli. Opatrunek posiada tylne zabezpieczenie z papieru silikonowanego. Opakowanie papier-papier. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Obrazkowa instrukcja użycia na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym. rozmiar 7,6 cm x 5,1 cm op a100 | 5,1 cm x 7,6 cm | 100 szt | 20 |  |  | 0 | 0
4 | Dwuczęściowy stabilizator złożony z części mocowanej do skóry i części mocującej dren do stabilizacji różnego rodzaju drenów i cewników. Część stabilizatora mocowana do skóry pacjenta wykonana z włókniny z kolorowym nadrukiem. Część mocująca dren jest zintegrowana z częścią przyklejaną do skóry pacjenta i posiada dodatkowy przylepiec – niebieski rzep oraz przylepne pole dla lepszej stabilizacji rurki medycznej. Pokryty hypoalergicznym klejem. Przylepiec niejałowy, rozmiar 9 cm x 4 cm (op 50) | 9 cm x 4 cm | 50 | 4 |  |  | 0 | 0
5 | Bandaż kohezyjny - jednowarstwowa, elastyczna włókninowa opaska kohezyjna; może być dzielona na mniejsze odcinki, nie ma potrzeby używania nożyczek, bandaż można rozerwać w rękach; każda sztuka opakowana w folię zabezpieczającą przed zabrudzeniem, odwinięciem, zawilgoceniem; nie zawiera lateksu; rozmiar 5cmX4,5m kolor niebieski moro, fioletowy z w łapki,rózowy w serduszka,intensywny zielony,intensywny pomarańczowy (op a 12) kolor do wyboru przez zamawiającego | op | 12 | 25 |  |  | 0 | 0
6 | Opatrunek jałowy z siatki bawełnianej, impregnowanej neutralną maścią, niezawierającą składników czynnych i uczulających lub opatrunki w postaci siatki impregnowanej parafinąj 10cmx40cm lub 20cm x 20cm | 10 cm x 40 cm | 100 szt | 30 |  |  | 0 | 0
Wartość pakietu nr 2: | [6 empty] | 0 | 0
…………………………………………….. Data i podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 3
dodatek nr 2 do oferty na dostawę materiałów szewnych, materiałów opatrunkowych i opatrunków specjalistycznych. Nr sprawy: ZP/P/09/24
Pakiet 3
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymiar | Ilość sztuk w opakowaniu | Ilość (op.) | Cena jedn. netto | Stawka podatku % VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa producenta | Nazwa handlowa/ kod katalogowy (jeśli dotyczy)
1 | Przylepiec chirurgiczny z włókniny poliestrowej bez zawartości wiskozy i celulozy, hypoalergiczny, perferowany na całej powierzchni umożliwiającej dzielenie bez nożyczek wzdłuż i w poprzek, oddychający, z klejem akrylowym bez zawartości uczulającego tlenku cynku. | 2,5cm x 9,1-9,2 m | szt | 700 |  |  | 0 | 0
2 |  | 5cm x 9,1-9,2 m | szt. | 24 |  |  | 0 | 0
3 | Włókninowy opatrunek wyspowy z włókniny poliestrowej, rozciągliwy, oddychający, sterylny. Włókninowy opatrunek wyspowy z włókniny poliestrowej, rozciągliwy, oddychający, sterylny. | 5cmx7,2cm | 50szt. | 220 |  |  | 0 | 0
4 |  | 10cmx10cm | 25szt | 40 |  |  | 0 | 0
5 |  | 10cmx15cm | 25szt. | 50 |  |  | 0 | 0
6 |  | 10cmx20cm | 25szt. | 25 |  |  | 0 | 0
7 |  | 10cmx25cm | 25szt. | 15 |  |  | 0 | 0
18 | Sterylny, przezroczysty, półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul obwodowych, o wysokiej przylepności i przepuszczalności dla pary wodnej, podwójny klej na części włókninowej i foliowej, klej o wysokiej przepuszczalności dla pary wodnej, wzmocnienie włókniną obrzeża opatrunku z 3 stron, ramka ułatwiająca aplikację 1 ręką, proste wycięcie na port pionowy, zaokrąglone brzegi, 2 włókninowe paski mocujące łatwo odklejane od opatrunku i kaniuli, metka do oznaczania,rozmiar 7x8cm, przezroczyste okno 4,3x3-4cm, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol,wyrób medyczny klasy IIA, niepylące, nierwące się w kierunku otwarcia opakowania typu folia-folia z [polietylenu o wysokiej gęstości, zapewniające sterylną powierzchnię dla odłożenia opatrunku po otwarciu opakowania. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów - 27nm. | 7x8cm | 100szt. | 80 |  |  | 0 | 0
19 | Środek ochrony skóry w kremie, nie zawierający alkoholu, stanowiący przezroczystą, ochronną błonę na skórze, nawilżający i utrzymujący wilgotne środowisko dla skóry.Odporny na zmywanie (wodoodporny) oraz aktywny do 24h.Możliwość zastosowania u niemowląt powyżej 1 m-ca życia, sterylny, hypoalergiczny, nie zmniejszający adhezji przylepców. | tubka | 92g | 70 |  |  | 0 | 0
20 | Środek ochronny skóry w płynie, nie zawierający alkoholu, stanowiący przezroczystą, ochronną błonę na skórze, aktywny do 72h, stosowany u niemowląt powyżej 1 m-ca życia, sterylny, hypoalergiczny, zawierający plastycyzer. | atemizer | 28ml | 20 |  |  | 0 | 0
21 | Opatrunek półprzepuszczalny, przeźroczysty z poliuretanu na rolce. Klej akrylowy równomiernie naniesiony na całą powierzchnię przylepną. 2 warstwy zabezpieczające. Górny aplikator z miarką metryczną dzielony na 2 równe części. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. | 15cmx 10m | szt. | 4 |  |  | 0 | 0
Wartośc pakietu nr 3: | [6 empty] | 0 | 0
…………………………………………….. Data i podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 4
dodatek nr 2 do oferty na dostawę materiałów szewnych, materiałów opatrunkowych i opatrunków specjalistycznych. Nr sprawy: ZP/P/09/24
Pakiet 4
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymiar | Ilość sztuk w opakowaniu | Ilość (op.) | Cena jedn. netto | Stawka podatku % VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa producenta | Nazwa handlowa/ kod katalogowy (jeśli dotyczy)
1 | Kompresy z gazy jałowe 17 nitkowe, 8 warstwowe. | 7,5cmx7,5cm | 25x2szt. | 70 |  |  | 0 | 0
2 |  | 5cmx5cm | 25x2szt. | 20 |  |  | 0 | 0
3 |  | 10cmx10cm | 25x2szt. | 260 |  |  | 0 | 0
4 | Bandaż kohezyjny - jednowarstwowa, elastyczna włókninowa opaska kohezyjna; może być dzielona na mniejsze odcinki, nie ma potrzeby używania nożyczek, bandaż można rozerwać w rękach; każda sztuka opakowana w folię zabezpieczającą przed zabrudzeniem, odwinięciem, zawilgoceniem; nie zawiera lateksu; kolor niebieski moro, fioletowy z w łapki,rózowy w serduszka,intensywny zielony,intensywny pomarańczowy kolor do wyboru przez zamawiającego | 5 cm x 4,5 m | 12 | 1000 |  |  | 0 | 0
5 | Opatrunek jałowy z siatki bawełnianej, impregnowanej neutralną maścią, niezawierającą składników czynnych i uczulających lub opatrunki w postaci siatki impregnowanej parafinąj 10cmx40cm lub 20cm x 20cm | 7,5x7,5 | 100 szt. | 100 |  |  | 0 | 0
6 | Opaska dziana | 4x5cm | szt. | 1500 |  |  | 0 | 0
17 | Setony z gazy, 17 nitkowe, jałowe z nitką RTG. | 2mx2cm | szt. | 20 |  |  | 0 | 0
18 |  | 2mx5cm | szt. | 80 |  |  | 0 | 0
19 |  | 2mx7,5cm | szt. | 120 |  |  | 0 | 0
20 |  | 2mx10cm | szt. | 80 |  |  | 0 | 0
21 | Siatka elastyczna opatrunkowa. | 4x1m | szt. | 35 |  |  | 0 | 0
22 |  | 6x1m | szt. | 70 |  |  | 0 | 0
23 |  | 8x1m | szt. | 50 |  |  | 0 | 0
24 |  | 10x1m | szt. | 30 |  |  | 0 | 0
25 |  | 14x1m | szt. | 15 |  |  | 0 | 0
26 | Serweta włókninowa jałowa foliowana z otworem 8cm z przylepcem TF 45. lub - Serweta z TF włókninowa foliowana polipropylenowo- polietylenowej o gramaturze 43g/ m2 | 45x75cm | szt. | 160 |  |  | 0 | 0
27 | Kompresy gazowe 10cmx10cm, 8 warstwowe z gazy 17 nitkowej, jałowe. | blister lub torebka papierowo-foliowa | 5 szt. | 15000 |  |  | 0 | 0
28 | Kompresy gazowe 7,5cmx7,5cm, 8 warstwowe z gazy 17 nitkowej jałowe. | blister lub torebka papierowo-foliowa | 5 szt. | 12000 |  |  | 0 | 0
29 | Kompresy z włókniny jałowe, 5cm x 5cm. 30g/m2, 4 warstwowe a 2 szt. | blister lub torebka papierowo-foliowa | 1 x 2 szt. | 200 |  |  | 0 | 0
30 | Kompresy tracheotomijne włókninowe 40g/m2, jałowe z nacięciem w kształcie "O" w rozmiarze 10cm x 10cm | blister lub torebka papierowo-foliowa | 2 szt. | 2000 |  |  | 0 | 0
Wartość pakietu nr 4: | [6 empty] | 0 | 0
Lp. | Minimalne wymagania dotyczące wyrobów |  |  | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) |  |  |  | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca Wymogi dotyczące opisu oferowanych parametrów: * TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK
Materiały opatrunkowe i opatrunki specjalistyczne Pakiet 4
1 | Wszystkie wyroby gazowe muszą być bielone metodą bezchlorową. |  |  | TAK
2 | Dla kompresów, setonów, serwet gazowych oraz włókninowych wymagana jest metoda sterylizacji wysokotemperaturowa - tzw. Parą wodną lub sterylizację EO |  |  | TAK
Kompresy gazowe jałowe oraz niejałowe muszą spełniać minimalne wymagania masy dla poszczególnych rozmiarów :
3 | Kompresy gazowe wykonane z gazy 17N, 8W w rozm. 5x5 - 0,64g , 7,5x7,5 - 1,31 g, 10x10 - 2,08 g |  |  | TAK
4 | Kompresy gazowe wykonane z gazy 17N, 16W w rozm. 5x5 - 0,920g, 7,5x7,5 - 2,070g, 10x10 - 3,680g. |  |  | TAK
5 | Kompresy oraz serwety gazowe muszą być pakowane w opakowania foliowo-papierowe z widoczną zawartością, napisy testów wykonane w j. polskim. |  |  | TAK
…………………………………………….. Data i podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 5
dodatek nr 2 do oferty na dostawę materiałów szewnych, materiałów opatrunkowych i opatrunków specjalistycznych. Nr sprawy: ZP/P/09/24
dodatek nr 2 do oferty na dostawę materiałów szewnych, materiałów opatrunkowych i opatrunków specjalistycznych. Nr sprawy: ZP/P/09/24
Pakiet 5
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymiar | Ilość sztuk w opakowaniu | Ilość (op.) | Cena jedn. netto | Stawka podatku % VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa producenta | Nazwa handlowa/ kod katalogowy (jeśli dotyczy)
1 | Cienki opatrunek hydrokoloidowy wykonany z masy hydrokoloidowej, karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny i żelatyny, posiadający poliuretanową błonę pokrywającą, półprzezroczysty, elastyczny, samoprzylepny. Opatrunek można utrzymywać na ranie do 7 dni. | 7,5x7,5 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0
2 |  | 10x10 | 5 | 2 |  |  | 0 | 0
3 | Opatrunek hydrożelowy w postaci żelu składający się w 80% z wody, 15% glikolu propylenowego, 5% pektyny i karboksymetylocelulozy sodu, silnie nawadniający, utrzymujący wilgoć i wchłaniający płyny, sprzyja autolitycznemu rozpadowi tkanki. Opatrunek z możliwością utrzymywania na ranie do 7 dni, w ranach zakażonych do 3 dni . | 15g | 6 | 1 |  |  | 0 | 0
4 | Bandaż kohezyjny - jednowarstwowa, elastyczna włókninowa opaska kohezyjna; może być dzielona na mniejsze odcinki, nie ma potrzeby używania nożyczek, bandaż można rozerwać w rękach; każda sztuka opakowana w folię zabezpieczającą przed zabrudzeniem, odwinięciem, zawilgoceniem; nie zawiera lateksu; rozmiar 5cmX4,5m kolor niebieski moro, fioletowy z w łapki,rózowy w serduszka,intensywny zielony,intensywny pomarańczowy (op a 12) kolor do wyboru przez zamawiającego | 10x10 | 10 | 25 |  |  | 0 | 0
5 | Opatrunek jałowy z siatki bawełnianej, impregnowanej neutralną maścią, niezawierającą składników czynnych i uczulających lub opatrunki w postaci siatki impregnowanej parafinąj 10cmx40cm lub 20cm x 20cm | 10x10 | 10 | 1 |  |  | 0 | 0
6 | Złożony opatrunek hydrowłóknisty, składający się z trzech warstw: 1. aktywnej wewnętrznej, 2. warstwy kontaktowej wykonanej z hydrowłókien (karboksymetyloceluloza ) 3. oraz z powłoki poliuretanowej. Opatrunek posiadający samoprzylepny brzeg pokryty delikatnym hydrokoloidowym klejem. Opatrunek z możliwością utrzymywania na ranie do 7 dni | 10x10 | 10 | 12 |  |  | 0 | 0
Wartość pakietu nr 5: | [6 empty] | 0 | 0
…………………………………………….. Data i podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 6
dodatek nr 2 do oferty na dostawę materiałów szewnych, materiałów opatrunkowych i opatrunków specjalistycznych. Nr sprawy: ZP/P/09/24
Pakiet 6
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymiar | Ilość sztuk w opakowaniu | Ilość (op.) | Cena jedn. netto | Stawka podatku % VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa producenta | Nazwa handlowa/ kod katalogowy (jeśli dotyczy)
1 | Kompresy bawełniane jałowe 7,5cm x 7,5cm, 17 nitkowe, 16 warstwowe z nitką RTG a 20 szt. | blister lub torebka papierowo-foliowa | 2x10 szt. | 2200 |  |  | 0 | 0
2 | Kompresy bawełniane jałowe 7,5cm x 7,5cm, 17 nitkowe, 16 warstwowe z nitką RTG a 40 szt. | blister lub torebka papierowo-foliowa | 4x10 szt. | 1200 |  |  | 0 | 0
3 | Kompresy bawełniane jałowe 5 cm x 5cm , 17 nitkowe , 16 warstwowe z nitką RTG a 20 sztuk . | blister lub torebka papierowo-foliowa | 2x10 szt. | 500 |  |  | 0 | 0
4 | Kompresy bawełniane jałowe 10cm x 10cm, 17 nitkowe, 16 warstwowe z nitką RTG a 20 szt. | blister lub torebka papierowo-foliowa | 2x10 szt. | 2200 |  |  | 0 | 0
5 | Kompresy bawełniane jałowe 10cm x 10cm, 17 nitkowe, 16 warstwowe z nitką RTG a 40 szt. | blister lub torebka papierowo-foliowa | 4x10 szt. | 2000 |  |  | 0 | 0
Wartość pakietu nr 6: | [6 empty] | 0 | 0
Lp. | Minimalne wymagania dotyczące wyrobów |  |  | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) |  |  |  | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca Wymogi dotyczące opisu oferowanych parametrów: * TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK
Materiały opatrunkowe i opatrunki specjalistyczne Pakiet 8
1 | W obrębie pakietu produkty od jednego producenta |  |  | TAK
2 | Dla kompresów wymagana jest metoda sterylizacji wysokotemperaturowa - tzw. Parą wodną w nadciśnieniu. Na potwierdzenie dołaczyć do oferty raport walidacji potwierdzający skuteczność procesu strylizcji . |  |  | TAK
3 | Kompresy z gazy wykonane z wysokiej jakości gazy bielonej metodą bezchlorowa o chłonności nie mniejszej niż 11g wody/1 g gazy oraz grubości nitki nie mniejszej niż 15tex. |  |  | TAK
4 | Kompresy gazowe jałowe muszą spełniać minimalne wymagania masy dla poszczególnych rozmiarów :Kompresy gazowe wykonane z gazy 17N, 16W w rozm. 5x5 - 0,920g, 7,5x7,5 - 2,070g, 10x10 – 3,680g. |  |  | TAK
5 | Kompresy muszą być pakowane w opakowania foliowo-papierowe z widoczną zawartością, napisy testów wykonane w j. polskim. Opakowanie ze wskźnikiem sterylizacji potwierdzającym przejście procesu sterylizacji. |  |  | TAK
| Karta danych technicznych wyrobu medycznego |  |  | TAK- na potwierdzenie załączyć do oferty
6 | Etykiety w postaci tzw. TAG-ów z 2 naklejkami |  |  | TAK
…………………………………………….. Data i podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 7
dodatek nr 2 do oferty na dostawę materiałów szewnych, materiałów opatrunkowych i opatrunków specjalistycznych. Nr sprawy: ZP/P/09/24
Pakiet 7
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymiar | Ilość sztuk w opakowaniu | Ilość (op.) | Cena jedn. netto | Stawka podatku % VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa producenta | Nazwa handlowa/ kod katalogowy (jeśli dotyczy)
1 | Wodny roztwór ponadtlenkowy na bazie kwasu podchlorawego (HOCl) oraz podchlorynu sodu (NaOCl) w stężeniach po 40 ppm do płukania ran ostrych oraz przewlekłych. |  | 250ml | 7 |  |  | 0 | 0
2 |  |  | 500ml | 20 |  |  | 0 | 0
3 | Żel ponadtlenkowy na bazie kwasu podchlorawego (HOCl) oraz podchlorynu sodu (NaOCl) w stężeniach po 60 ppm do płukania ran ostrych oraz przewlekłych. |  | 120g | 3 |  |  | 0 | 0
4 |  |  | 250g | 3 |  |  | 0 | 0
5 | Leczniczy miód Manuka w tubce o działaniu osmotycznym, antyseptycznym, antybakteryjnym na rany. |  | 25g | 2 |  |  | 0 | 0
6 | Preparat w postaci spray do leczenia ran. Zawiera srebro koloidalne oraz sól sodową kwasu hialuronowego. Srebro oraz kwas hialuronowy w preparacie są wzbogacone o lekki kaolin i dwutlenek krzemu posiadające właściwości absorpcyjne zatrzymujące wysięk w swojej strukturze, co zapewnia odpowiednie środowisko gojenia rany. |  | 125ml | 35 |  |  | 0 | 0
7 | Opatrunek z gazy wiskozowej nasączony 100% miodem Manuka | 10cm x 10cm | 5 | 1 |  |  | 0 | 0
8 | Opatrunek siatkowy nasączony miodem i olejkiem Manuka. | 10cm x 10cm | 10 | 1 |  |  | 0 | 0
9 |  | 10cm x 20cm | 10 | 1 |  |  | 0 | 0
10 | Opatrunek hydrożelowy w formie płatu stanowiący wodną kompozycję naturalnych i syntetycznych polimerów rozmiar. | 10cm x 12cm | 5 | 2 |  |  | 0 | 0
11 | Opatrunek hydrożelowy w formie płatu stanowiący wodną kompozycję naturalnych i syntetycznych polimerów rozmiar. | 22cm x 28cm | 5 | 2 |  |  | 0 | 0
12 | Opatrunek ratunkowy na twarz w formie płatu stanowiący wodną kompozycję naturalnych i syntetycznych polimerów wzmocniony włókniną na całej swojej powierzchni. | 25cm x 25cm | 1 | 6 |  |  | 0 | 0
13 |  | 30cm x 40cm | 1 | 2 |  |  | 0 | 0
14 | Opatrunek ratunkowy w formie płatu stanowiący wodną kompozycję naturalnych i syntetycznych polimerów wzmocniony włókniną na całej swojej płaszczyźnie. | 10cm x 10cm | 1 | 50 |  |  | 0 | 0
15 | Naturalna matryca skóry z czystego kolagenu, zawierające białka adhezyjne , fibronektynę, glikozoaminogliklany oraz laminę . Redukuję ilość proteazy w ranie , tworzy trwałą macierz pozakomórkową i ułatwia rewaskularyzację tkanki . | 5 cm x 10 cm | 10 | 5 |  |  | 0 | 0
16 | Opatrunek ratunkowy w formie płatu stanowiący wodną kompozycję naturalnych i syntetycznych polimerów wzmocniony włókniną na całej swojej płaszczyźnie. | 10cm x 40cm | 1 | 20 |  |  | 0 | 0
17 | Przeciwbakteryjny, specjalistyczny opatrunek w formie tkaniny nylonowej powlekanej srebrem ( 546 mg/ 100 cm 3 ) , wzmocniony warstwą poliestrową, stosowany do zabezpieczania cewnika lub drenu, aktywny przez 7 dni . | 2,5 cm z otworem 4,0 mm | 10 | 30 |  |  | 0 | 0
|  | 2,5 cm z otworem 7,0 mm | 10 | 30 |  |  | 0 | 0
18 | Opatrunek ratunkowy w formie płatu stanowiący wodną kompozycję naturalnych i syntetycznych polimerów wzmocniony włókniną na całej swojej płaszczyźnie. | 20cm x 40cm | 1 | 40 |  |  | 0 | 0
Wartość pakietu nr 7: | [6 empty] | 0 | 0
…………………………………………….. Data i podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 8
dodatek nr 2 do oferty na dostawę materiałów szewnych, materiałów opatrunkowych i opatrunków specjalistycznych. Nr sprawy: ZP/P/09/24
PAKIET NR 8
Lp. | Przedmiot zamówienia | Grubość nici | Długość nici cm | Opis igły | j.m. | Ilość (op.) | Cena jedn. netto | Stawka podatku VAT% | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa producenta | Nazwa handlowa/ kod katalogowy (jeśli dotyczy)
1 | Szew chirurgiczny wchłanialny, pleciony, syntetyczny, wykonany z kopolimeru składającego się w 90% z glikolidu i w 10% z L-laktydu, powlekany mieszaniną równych części, składających się w 50% z kopolimeru glikolidu i L-laktydu(30/70) oraz w 50% ze stearynianu wapnia, o czasie wchłaniania 56-70 dni, podtrzymanie tkankowe: 75% początkowej zdolności podtrzymywania po 14 dniach, 40%-50% po 21 dniach od zaimplantowania, 25% początkowej zdolności podtrzymywania po 28 dniach | 2 | 70-75 | 48mm,1/2koła, a) okrągła lub b) okrągła wzmocniona Podać oferowany wariant: | saszetka | 36 |  |  | 0 | 0
2 |  | 2 | 70-75 | 43 lub 45 mm 1/2 koła, okrągła | saszetka | 1188 |  |  | 0 | 0
3 |  | 1 | 70-90 | 40mm, 1/2 koła, a) okrągłotnąca lub b) okrągła wzmocniona, o zakończeniu krótkim tnącym Podać oferowany wariant: | saszetka | 36 |  |  | 0 | 0
4 |  | 1 | 70 lub 75 | 30-31 mm a) haczykowata okrągło tnąca lub b) haczykowata z krótkim tnącym końcem lub c) okrągła, haczykowata z krótkim tnącym końcem, wzmocniona Podać oferowany wariant: | saszetka | 360 |  |  | 0 | 0
5 |  | 1 | 70-75 | 40 mm 1/2 koła,okrągła, wzmocniona | saszetka | 3060 |  |  | 0 | 0
6 |  | 1 | 70-75 | 30-31 mm 1/2 koła,okrągła wzmocniona | saszetka | 252 |  |  | 0 | 0
7 |  | 0 | 70 - 90 | 40mm, 1/2 koła, a) okrągło tnąca lub b) okrągła wzmocniona,o zakończeniu krótkim tnącym Podać oferowany wariant: | saszetka | 612 |  |  | 0 | 0
8 |  | 0 | 70-75 | 36-37 mm 1/2 koła, a) okrągła, wzmocniona lub b) okrągła, wzmocniona, rozwarstwiająca Podać oferowany wariant: | saszetka | 108 |  |  | 0 | 0
9 |  | 0 | 70-75 | 30-31 mm 1/2 koła, a) okrągła lub b) okrągła rozwarstwiająca Podać oferowany wariant: | saszetka | 1764 |  |  | 0 | 0
10 |  | 2 | 150 | Brak | saszetka | 1320 |  |  | 0 | 0
11 |  | 1 | 150 | Brak | saszetka | 240 |  |  | 0 | 0
12 |  | 0 | 150 | Brak | saszetka | 432 |  |  | 0 | 0
13 |  | 2/0 | a) 140 lub b) 150 Podać oferowany wariant: | Brak | saszetka | 144 |  |  | 0 | 0
14 |  | 3/0 | a) 140 lub b) 150 Podać oferowany wariant: | Brak | saszetka | 144 |  |  | 0 | 0
15 |  | 3/0 | a) 10x45 b) 12x45 Podać oferowany wariant: | Brak | saszetka | 36 |  |  | 0 | 0
16 |  | 2/0 | a) 10x45 b) 12x45 Podać oferowany wariant: | Brak | saszetka | 36 |  |  | 0 | 0
17 |  | 2 | 3x45 | Brak | saszetka | 36 |  |  | 0 | 0
18 |  | 2 | 6x45 | Brak | saszetka | 36 |  |  | 0 | 0
19 |  | 2/0 | 3x45 | Brak | saszetka | 900 |  |  | 0 | 0
20 |  | 3/0 | 6x45 | Brak | saszetka | 648 |  |  | 0 | 0
21 |  | 2/0 | 70-90 | 30 mm - 31mm, 1/2 koła, a) okrągła lub b) okrągła rozwarstwiająca Podać oferowany wariant: | saszetka | 1440 |  |  | 0 | 0
22 |  | 2/0 | 70-90 | 26 mm,1/2 koła, a) okrągła lub b) okrągła rozwarstwiająca Podać oferowany wariant: | saszetka | 360 |  |  | 0 | 0
23 |  | 3/0 | 70-75 | 26mm 1/2 koła, a) okrągła, lub b) okrągła rozwarstwiająca Podać oferowany wariant: | saszetka | 1440 |  |  | 0 | 0
24 |  | 4/0 | 70-75 | 20 mm lub 22 mm , 1/2 koła, a) okrągła lub b) okrągła rozwarstwiająca Podać oferowany wariant: | saszetka | 432 |  |  | 0 | 0
25 |  | 1 | 90-100 | 64-65mm 3/8 koła, okrągła,tępa | saszetka | 36 |  |  | 0 | 0
26 | Szew syntetyczny, monofilamentowy wykonany z a) polidioksanu lub b) poli-p-dioksanonu, wchłanialny,profil podtrzymywania tkankowego:65%-90% początkowej zdolności podtrzymywania po 28 dniach od wszczepienia (w zależności od grubości szwu). Okres wchłaniania 180-220 dni Podać oferowany wariant: | 1 | 150 pętla | 40 mm,1/2 koła,okrągła, Wzmocniona | saszetka | 48 |  |  | 0 | 0
27 | Szew chirurgiczny wchłanialny, pleciony, syntetyczny, wykonany z kopolimeru składającego się w 90% z glikolidu i w 10% z L-laktydu, powlekany dioctanem chlorheksydyny oraz mieszaniną równych części, składających się w 50% z kopolimeru glikolidu i L-laktydu(30/70) oraz w 50% ze stearynianu wapnia, o czasie wchłaniania 56-70 dni, podtrzymanie tkankowe: 75% początkowej zdolności podtrzymywania po 14 dniach, 40%-50% po 21 dniach od zaimplantowania, 25% początkowej zdolności podtrzymywania po 28 dniach | 2/0 | 3x45 | Brak | saszetka | 72 |  |  | 0 | 0
28 |  | 3/0 | 6x45 | Brak | saszetka | 72 |  |  | 0 | 0
29 |  | 0 | 70-75 | 30-31 mm 1/2 koła, a) okrągła lub b) okrągła rozwarstwiająca Podać oferowany wariant: | saszetka | 72 |  |  | 0 | 0
30 |  | 2/0 | 70-75 | 30 mm - 31mm, 1/2 koła, a) okrągła lub b) okrągła rozwarstwiająca Podać oferowany wariant: | saszetka | 72 |  |  | 0 | 0
31 |  | 3/0 | 70-75 | 26mm 1/2 koła, a) okrągła, lub b) okrągła rozwarstwiająca Podać oferowany wariant: | saszetka | 72 |  |  | 0 | 0
32 | Szew syntetyczny szybkowchłanialny, pleciony, bezbarwny, zdolność podtrzymywania tkankowego 50% po 5 dniach, 0% po 10-14 dniach, czas absorbcji ok 42 dni. Wykonany z poliglaktyny 910, powlekany poliglaktyną 370 i stearynianem wapnia. | 2/0 | 70-75 | 24-26mm,3/8 koła,igła odwrotnie tnąca | saszetka | 144 |  |  | 0 | 0
33 |  | 3/0 | 70-75 | 24-26mm,3/8 koła,igła odwrotnie tnąca | saszetka | 36 |  |  | 0 | 0
Wartość pakietu nr 8: | [8 empty] | 0 | 0
Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |  | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) |  |  |  | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca Wymogi dotyczące opisu oferowanych parametrów: * TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK
1 | Asortyment w ramach jednego pakietu powinien pochodzić od jednego producenta. |  |  |  | TAK
2 | Informacja o sposobie sterylizacji i terminie ważności umieszczona na opakowaniu |  |  |  | TAK
……………………………………………… Data i podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 9
dodatek nr 2 do oferty na dostawę materiałów szewnych, materiałów opatrunkowych i opatrunków specjalistycznych. Nr sprawy: ZP/P/09/24
Pakiet nr 9
Lp. | Przedmiot zamówienia | Rozmiar/ opis dodatkowy | J.m. | Ilość (op.) | Cena jedn. netto | Stawka podatku VAT% | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa producenta | Nazwa handlowa/ kod katalogowy (jeśli dotyczy)
1 | Szew syntetyczny, monofilamentowy, niepowlekany, wchłanialny, wykonany z poli-4-hydroksybutyratu,czas wchłaniania 13-36 miesięcy, zdolność podtrzymywania tkankowego: ok.90% po 1 miesiącu, ok.70%-60% po 3 miesiącach, ok.50%-0% po 7 miesiącach od zaimplantowania. | Grubość nici 1, długość nici 150 cm - pętla, igła okrągła 1/2 koła 40 mm wzmocniona | saszetka | 240 |  |  | 0 | 0
2 | Szew chirurgiczny, wchłanialny ( 180 – 220 dni ), syntetyczny, monofilamentowy, z poli-p-dioksanonu,profil podtrzymywania tkankowego:65%-90% początkowej zdolności podtrzymywania po 28 dniach od wszczepienia (w zależności od grubości szwu). | Grubość nici 1, długość nici 70 cm, igła okrągła, 1/2 koła 30 mm | saszetka | 72 |  |  | 0 | 0
3 | Szew chirurgiczny, niewchłanialny , syntetyczny , pleciony, poliestrowy, powlekany silikonem | Grubość nici 5, długość nici 1x250 cm, podwiązka | saszetka | 240 |  |  | 0 | 0
4 | Szew chirurgiczny, niewchłanialny , syntetyczny , pleciony, poliestrowy, powlekany silikonem | Grubość nici 3, długość nici 1x150 cm, podwiązka | saszetka | 240 |  |  | 0 | 0
5 | Szew chirurgiczny, niewchłanialny , syntetyczny , pleciony, poliestrowy, powlekany silikonem | Grubość nici 2, długość nici 75 cm, igła okrągła, 1/2 koła 40 mm wzmocniona | saszetka | 288 |  |  | 0 | 0
6 | Szew syntetyczny, niewchłanialny , monofilamentowy, poliamidowy,niepowlekany | Grubość nici 5/0, długość nici 45 cm, igła okrągła, 1/2 koła 10 mm | saszetka | 288 |  |  | 0 | 0
7 | Szew syntetyczny, niewchłanialny , monofilamentowy, poliamidowy,niepowlekany | Grubość nici 5/0, długość nici 45 cm, igła odwrotnie tnąca, 3/8 koła 19 mm | saszetka | 288 |  |  | 0 | 0
8 | Szew syntetyczny, niewchłanialny , monofilamentowy, poliamidowy,niepowlekany | Grubość nici 4/0, długość nici 45 cm, igła odwrotnie tnąca, 3/8 koła 19 mm | saszetka | 432 |  |  | 0 | 0
9 | Szew syntetyczny, niewchłanialny , monofilamentowy, poliamidowy,niepowlekany | Grubość nici 4/0, długość nici 75 cm, igła odwrotnie tnąca, 3/8 koła 24 mm | saszetka | 432 |  |  | 0 | 0
10 | Szew syntetyczny, niewchłanialny , monofilamentowy, poliamidowy,niepowlekany | Grubość nici 4/0, długość nici 45 cm, igła odwrotnie tnąca, 3/8 koła 24 mm | saszetka | 288 |  |  | 0 | 0
11 | Szew syntetyczny, niewchłanialny , monofilamentowy, poliamidowy,niepowlekany | Grubość nici 3/0, długość nici 45 cm, igła odwrotnie tnąca, 3/8 koła 24 mm | saszetka | 1224 |  |  | 0 | 0
12 | Szew syntetyczny, niewchłanialny , monofilamentowy, poliamidowy,niepowlekany | Grubość nici 2/0, długość nici 75 cm, igła odwrotnie tnąca,kosmetyczna, o zakończeniu micro-point, 3/8 koła 39 mm | saszetka | 1224 |  |  | 0 | 0
13 | Szew syntetyczny, niewchłanialny , monofilamentowy, poliamidowy,niepowlekany | Grubość nici 2/0, długość nici 90 cm, igła prosta, odwrotnie tnąca 51 mm | saszetka | 72 |  |  | 0 | 0
14 | Szew syntetyczy, niewchłanialny , monofilamentowy, niepowlekany, wykonany z polipropylenu i polietylenu | Grubość nici 2/0, długość nici 120 cm, igła okrągła, 1/2 koła 30 mm | saszetka | 432 |  |  | 0 | 0
15 | Szew syntetyczy, niewchłanialny , monofilamentowy, niepowlekany, wykonany z polipropylenu i polietylenu | Grubość nici 2/0, długość nici 75 cm, igła okrągła, 1/2 koła 37 mm | saszetka | 72 |  |  | 0 | 0
16 | Szew syntetyczy, niewchłanialny , monofilamentowy, niepowlekany, wykonany z polipropylenu i polietylenu | Grubość nici 2/0, długość nici 75 cm, igła okrągła, 1/2 koła 37 mm wzmocniona | saszetka | 72 |  |  | 0 | 0
17 | Siatka chirurgiczna do operacyjnego leczenia przepuklin, dziana z monofilamentowych włókien polipropylenowych, sterylna,fabrycznie ukształtowana na kształt łódeczkowaty, o gramaturze 60g/m2, grubości 0,53mm i porowatości(wielkości porów) 1,5mm | rozmiar 6cm x 14cm | szt | 150 |  |  | 0 | 0
18 | Siatka chirurgiczna do operacyjnego leczenia przepuklin, dziana z monofilamentowych włókien polipropylenowych, sterylna,o gramaturze 60g/m2, grubości 0,53mm i porowatości(wielkości porów) 1,5mm | rozmiar 15cm x 15cm | szt | 30 |  |  | 0 | 0
19 | Siatka chirurgiczna do operacyjnego leczenia przepuklin, dziana z monofilamentowych włókien polipropylenowych, sterylna,o gramaturze 60g/m2, grubości 0,53mm i porowatości(wielkości porów) 1,5mm | rozmiar 7,5cmx7,5cm | szt. | 30 |  |  | 0 | 0
20 | Siatka chirurgiczna do operacyjnego leczenia przepuklin, dziana z monofilamentowych włókien polipropylenowych, sterylna,o gramaturze 60g/m2, grubości 0,53mm i porowatości(wielkości porów) 1,5mm | rozmiar 5cmx10cm | szt. | 20 |  |  | 0 | 0
21 | Siatka chirurgiczna do operacyjnego leczenia przepuklin, dziana z monofilamentowych włókien polipropylenowych, sterylna,o gramaturze 60g/m2, grubości 0,53mm i porowatości(wielkości porów) 1,5mm | rozmiar 30cm x 30cm | szt | 5 |  |  | 0 | 0
22 | Wosk kostny do tamowania krwawień - mieszanina wosku pszczelego(70%) i wazeliny(30%) | saszetka a 2,5 g | szt | 48 |  |  | 0 | 0
Wartość pakietu nr 9: | [6 empty] | 0 | 0
Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE |  |  | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) |  |  |  | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca Wymogi dotyczące opisu oferowanych parametrów: * TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK
1 | Asortyment w ramach jednego pakietu powinien pochodzić od jednego producenta. |  |  | TAK
…………………………………………………………… Data i podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 10
dodatek nr 2 do oferty na dostawę materiałów szewnych, materiałów opatrunkowych i opatrunków specjalistycznych. Nr sprawy: ZP/P/09/24
Pakiet nr 10
Lp. | Przedmiot zamówienia | Grubość nici | Długość nici | Opis igły | j.m. | Ilość (op.) | Cena jedn. netto | Stawka % VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa producenta | Nazwa handlowa/ kod katalogowy (jeśli dotyczy)
1 | Monofilamentowe, Polipropylenowe | 5/0 | 75 | 2x12mm,okrągła,3/8 koła,do blaszki miażdzycowej. | saszetka | 24 |  |  | 0 | 0
2 |  | 5/0 | 90 | 2x17mm,okrągła,1/2 koła | saszetka | 36 |  |  | 0 | 0
3 |  | 4/0 | 90 | 2x17mm,okrągła,1/2 koła | saszetka | 96 |  |  | 0 | 0
4 |  | 3/0 | 90 | 2x17mm,okrągła,1/2 koła,do blaszki miażdzycowej | saszetka | 48 |  |  | 0 | 0
5 |  | 3/0 | 75 | 22mm,okrągła,1/2 koła | saszetka | 48 |  |  | 0 | 0
6 |  | 2/0 | 90 | 30mm,okrągła,1/2 koła | saszetka | 384 |  |  | 0 | 0
7 | Multifilamentowe jedwabne,czarne | 4/0 | 50 | 25mm,odwrotnie tnąca,3/8 koła lub igła odwrotnie tnąca 3/8 koła o dł. 24 mm z nitką o dł. 45 cm Podać oferowany wariant: …........... | saszetka | 24 |  |  | 0 | 0
8 |  | 3/0 | 50 | 25mm,odwrotnie tnąca,3/8 koła lub igła odwrotnie tnąca 3/8 koła o dł. 24 mm z nitką o dł. 45 cm Podać oferowany wariant: …........... | saszetka | 120 |  |  | 0 | 0
9 |  | 2/0 | 50 | 25mm,odwrotnie tnąca,3/8 koła lub igła odwrotnie tnąca 3/8 koła o dł. 24 mm z nitką o dł. 45 cm Podać oferowany wariant: …........... | saszetka | 312 |  |  | 0 | 0
10 | Monofilamentowe, poliamidowe | 5/0 | 50 | 15mm,odwrotnie tnąca,plastyczna o pięciu krawędziach tnących, 3/8 koła lub igła odwrotnie tnąca kosmetyczna z precyzyjnym ostrzem typu micro point- pozostałe parametry bez zmian. Podać oferowany produkt: …............ | saszetka | 48 |  |  | 0 | 0
11 |  | 5/0 | 50 | 25mm,odwrotnie tnąca,3/8 koła lub igła odwrotnie tnąca 1/2 koła o dł. 25 mm z nitką 5/0 o dł. 45 cm Podać oferowany wariant: …........... | saszetka | 120 |  |  | 0 | 0
12 |  | 4/0 | 50 | 18mm,odwrotnie tnąca, 3/8 koła | saszetka | 744 |  |  | 0 | 0
13 |  | 4/0 | 50 | 25mm odwrotnie tnąca,3/8 koła | saszetka | 48 |  |  | 0 | 0
14 |  | 3/0 | 50 | 18mm,odwrotnie tnąca,3/8 koła | saszetka | 48 |  |  | 0 | 0
15 |  | 3/0 | 50 | 25mm odwrotnie tnąca,3/8 koła | saszetka | 1600 |  |  | 0 | 0
16 |  | 2/0 | 75 | 40mm odwrotnie tnąca,plastyczna o pięciu krawędziach tnących,3/8 koła lub igła odwrotnie tnąca kosmetyczna z precyzyjnym ostrzem typu micro point- pozostałe parametry bez zmian. Podać oferowany produkt: …............ | saszetka | 1200 |  |  | 0 | 0
17 |  | 1/0 | 75 | 40mm, odwrotnie tnąca wzmocniona, 3/8 koła | saszetka | 288 |  |  | 0 | 0
18 | Syntetycznie wytworzona, wchłanialna, jednowłókniowa, nić z polidioksanonu. Wytrzymałość na zerwanie 70-80% wyjściowej wytrzymałości po 2 tygodniach i ok. 50-70% po 4 tygodniach. Podtrzymywanie tkankowe 25-42 dni, wchłonięcie 180-210. | 2/0 | 90 | okrągła 1/2 koła 26 mm | saszetka | 120 |  |  | 0 | 0
19 |  | 3/0 | 90 | okrągła 1/2 koła 26 mm | saszetka | 192 |  |  | 0 | 0
20 |  | 4/0 | 70 | okrągła 1/2 koła 26 mm | saszetka | 240 |  |  | 0 | 0
21 | Nić wchłanialna ,syntetyczna, monofilamentowa, barwiona z polidioksanu zaoptarzona w jednokierunkowe zaczepy, zakończone zgrzewaną pętlą chwytakową . Czas wchłaniania 180, 80 % po 14 dniach . | 3/0 | 20 | Okrągła ½ koła 17 mm | saszetka | 12 |  |  | 0 | 0
22 |  | 3/0 | 20 | Okrągła ½ koła 26 mm | saszetka | 84 |  |  | 0 | 0
23 |  | 2/0 | 30 | Okrągła ½ koła 26 mm | saszetka | 12 |  |  | 0 | 0
24 |  | 2/0 | 20 | okrągła wzmocniona ½ koła 27 mm | saszetka | 12 |  |  | 0 | 0
25 |  | 2/0 | 20 | okrągła wzmocniona ½ koła 36 mm | saszetka | 12 |  |  | 0 | 0
Wartość pakietu nr 10: | [8 empty] | 0 | 0
Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |  |  | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) |  |  |  | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca Wymogi dotyczące opisu oferowanych parametrów: * TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK
1 | Asortyment w ramach jednego pakietu powinien pochodzić od jednego producenta. |  |  |  |  | TAK
2 | Informacja o sposobie sterylizacji i terminie ważności umieszczona na zewnętrznym opakowaniu (papier-folia). |  |  |  |  | TAK
…………………………………………………………… Data i podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 11
dodatek nr 2 do oferty na dostawę materiałów szewnych, materiałów opatrunkowych i opatrunków specjalistycznych. Nr sprawy: ZP/P/09/24
PAKIET NR 11
Lp. | Przedmiotu zamówienia | Grubość nici | Długość nici cm | Opis igły | j.m. | Ilość (op.) | Cena jedn. netto | Stawka podatku VAT% | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa producenta | Nazwa handlowa/ kod katalogowy (jeśli dotyczy)
1 | Szew chirurgiczny wchłanialny, pleciony, syntetyczny, wykonany z dwuskładnikowego kopolimeru składającego się w 90% z glikolidu i w 10% z L-laktydu, powlekany mieszaniną równych części, składających się w 50% z kopolimeru glikolidu i L-laktydu(30/70) oraz w 50% ze stearynianu wapnia, o czasie wchłaniania 56-70 dni, podtrzymanie tkankowe: 75% początkowej zdolności podtrzymywania po 14 dniach, 40%-50% po 21 dniach od zaimplantowania, 25% początkowej zdolności podtrzymywania po 28 dniach. | 0 | 90 | 40mm, ½ koła, okrągła, o zakończeniu krótkim tnącym | saszetka | 360 |  |  | 0 | 0
2 |  | 0 | 70 | 37mm 1/2 koła, okrągła | saszetka | 216 |  |  | 0 | 0
3 |  | 1 | 70 | 48mm 1/2 koła, okrągła | saszetka | 216 |  |  | 0 | 0
4 |  | 1 | 90 | 65mm 1/2 koła, okrągła | saszetka | 120 |  |  | 0 | 0
5 |  | 1 | 70 | 40mm, ½ koła, okrągła wzmocniona, o zakończeniu krótkim tnącym | saszetka | 144 |  |  | 0 | 0
6 |  | 2/0 | 90 | 40mm, ½ koła, okrągła, wzmocniona | saszetka | 240 |  |  | 0 | 0
7 |  | 2 | 90 | 40mm 1/2 koła, okrągła wzmocniona | saszetka | 720 |  |  | 0 | 0
8 |  | 2 | 90 | 48mm 1/2 koła, okrągła o zakończeniu krótkim tnącym | saszetka | 720 |  |  | 0 | 0
9 | Szew chirurgiczny wchłanialny, pleciony, syntetyczny, wykonany z kopolimeru składającego się w 90% z glikolidu i w 10% z L-laktydu, powlekany dioctanem chlorheksydyny oraz mieszaniną równych części, składających się w 50% z kopolimeru glikolidu i L-laktydu(30/70) oraz w 50% ze stearynianu wapnia, o czasie wchłaniania 56-70 dni, podtrzymanie tkankowe: 75% początkowej zdolności podtrzymywania po 14 dniach, 40%-50% po 21 dniach od zaimplantowania, 25% początkowej zdolności podtrzymywania po 28 dniach | 0 | 90 | 40mm 1/2 koła, okrągła wzmocniona | saszetka | 72 |  |  | 0 | 0
10 |  | 2 | 90 | 40mm 1/2 koła, okrągła wzmocniona | saszetka | 72 |  |  | 0 | 0
11 |  | 2 | 90 | 48mm 1/2 koła, okrągła o zakończeniu krótkim tnącym | saszetka | 72 |  |  | 0 | 0
Wartość pakietu nr 11: | [8 empty] | 0 | 0
Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |  | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) |  |  |  | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca Wymogi dotyczące opisu oferowanych parametrów: * TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK
1 | Asortyment w ramach jednego pakietu powinien pochodzić od jednego producenta. |  |  |  | TAK
2 | Informacja o sposobie sterylizacji i terminie ważności umieszczona na opakowaniu |  |  |  | TAK
…………………………………………………………… Data i podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 12
dodatek nr 2 do oferty na dostawę materiałów szewnych, materiałów opatrunkowych i opatrunków specjalistycznych. Nr sprawy: ZP/P/09/24
PAKIET NR 12
Lp. | Przedmiot zamówienia | Rozmiar/ opis dodatkowy | j.m. | Ilość (op.) | Cena jedn. netto | Stawka podatku VAT% | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa producenta | Nazwa handlowa/ kod katalogowy (jeśli dotyczy)
1 | Wchłanialna żelatynowa gąbka hemostatyczna wykonana z czystej żelatyny. | 7-8cm x 5cm x 1cm | szt. | 150 |  |  | 0 | 0
2 | Wchłanialna żelatynowa gąbka hemostatyczna wykonana z czystej żelatyny. | 7-8cm x 5cm x 0,1cm | szt. | 40 |  |  | 0 | 0
Wartość pakietu nr 12: | [6 empty] | 0 | 0
…………………………………………………………… Data i podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 13
dodatek nr 2 do oferty na dostawę materiałów szewnych, materiałów opatrunkowych i opatrunków specjalistycznych. Nr sprawy: ZP/P/09/24
PAKIET NR 13
Lp. | Przedmiot zamówienia | Rozmiar/ opis dodatkowy | j.m. | Ilość (op.) | Cena jedn. netto | Stawka podatku VAT% | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa producenta | Nazwa handlowa/ kod katalogowy (jeśli dotyczy)
1 | Stapler skórny jednorazowego użytku,ze zszywkami w minimalnej liczbie 35 sztuk i wskaźnikiem ilości zszywek,umieszczonym na bocznej stronie staplera. Uchwyt staplera wygięty pod optymalnym kątem, zapewniający dobrą widoczność brzegów zamykanej rany. Zszywki prostokątne, powlekane teflonem(PTFE) | rozmiar zszywek po zamknięciu:6,9mm x 4,2mm, o przekroju poprzecznym (grubość) 0,58mm | szt. | 1152 |  |  | 0 | 0
2 | Przyrząd jednorazowego użytku do usuwania zszywek staplera skórnego |  | szt. | 24 |  |  | 0 | 0
3 | Klej tkankowy niebieski (z czystego N-butylo-2-cyjanoakrylanu) w fiolkach a 0,5ml, do fiksacji siatek przepuklinowych w otwartych zabiegach chirurgicznych, zamykania niewielkich ran skórnych, biokompatybilny, bakteriostatyczny, z możliwością przechowywania w temperaturze pokojowej, gotowy do użycia po wyjęciu z saszetki |  | szt. | 15 |  |  | 0 | 0
4 | Wchłaniany jałowy hemostatyk powierzchniowy wykonany ze 100% nieregenerowanej, utlenionej celulozy o pH 2,2 -4,5, stanowiący dzianinę z naturalnej bawełny, posiadający właściwości bakteriostatyczne i bakteriobójcze uniemożliwiające wzrost i namnażanie się organizmów gram dodatnich i gram ujemnych, w tym bakterii tlenowych i beztlenowych,działanie bakteriobójcze na MRSA,MRSE,VRE, PRSP, szczelnie przylegający i łączący się z krwawiącą tkanką, o czasie wchłaniania 14 dni i czasie umożliwiającym hemostazę średnio w ciągu 1,5 minuty | rozmiar 5cm x 7cm | szt. | 60 |  |  | 0 | 0
Wartość pakietu nr 13: | [6 empty] | 0 | 0
…………………………………………………………… Data i podpis Wykonawcy