Załącznik nr 3 do SWZ

PAKIET 5

| Przedmiot zamówienia …………………………………………………. Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..…… (nazwa, kraj) Rok produkcji: …………….. |
| --- |
| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA | PUNKTACJA |
| I. | Zbiornik na ciekły azot – 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Pojemnik wykonany ze stali nierdzewnej | TAK |  |  |
|  | Pojemność nie mniejsza niż 1,0 l | TAK |  |  |
|  | Średnica wewnętrzna nie mniejsza niż 100 mm | TAK |  |  |
|  | Statyczny współczynnik parowania nie wyższy niż 1,75 l / 24 h | TAK |  | ≤1,6 l / 24 h – 20 pkt >1,6 l / 24 h – 0 pkt |
|  | Pokrywa | TAK |  |  |
|  | Uchwyt do przenoszenia (wykonany ze stali nierdzewnej) | TAK |  |  |
|  | Ciężar nie większy niż 1,0 kg | TAK |  |  |
| II. | WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | OPISAĆ OFEROWANE WARUNKI |  |
|  | Okres gwarancji na izolację próżniową - min. 24 m-ce od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego | TAK podać |  |  |
|  | Serwis gwarancyjny (nazwa i adres firmy) | podać |  |  |
|  | Forma zgłoszeń: fax, e-mail, pisemnie | podać |  |  |
| Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). …………………………..…..................……..........………………... podpis i pieczątka imienna osoby/ób upoważnionej/nych do występowania w imieniu wykonawcy |