 URZĄD MIEJSKI W ŚWIDNICY

Wydział Inwestycji Miejskich

ul. Armii Krajowej 49, 58 – 100 Świdnica

tel. (+48 74) 856 28 70-5, fax. (+48 74) 856 87 21

e-mail: inwestycje@um.swidnica.pl www.um.swidnica.pl

**P-50/V/24**

IM.042.8.2021.MS/AM Świdnica, dn. 21 maja 2024 r.

(IM.042.8.2021.MS/AM/13)

***Wszyscy wykonawcy***

*Dotyczy: postępowania nr* ***P-50/V/24*** *o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.:*  ***„Przebudowa budynku Teatru Miejskiego w Świdnicy”- etap II elewacje.***

Zamawiający, Gmina Miasto Świdnica, działając na podstawie art. 284 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w związku z otrzymanym pytaniem do treści SWZ, udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie:**

1. Prosimy o doprecyzowanie odpowiedzi na pytanie: czy na pewno Zamawiający nie przewiduje wykonania izolacji poziomej wszystkich ścian zewnętrznych w strefie przycokołowej, gdzie występuje kapilarne podciąganie.

W swojej odpowiedzi Zamawiający powołał się na Ad. 5 z dnia 21 maja 2024 roku, które dotyczyło tarasu i elewacji zachodniej.

W związku z tym prosimy o odpowiedź na pytanie na temat izolacji poziomej wszystkich ścian zewnętrznych **w strefie przycokołowej, gdzie występuje kapilarne podciąganie wilgoci**.

**Odpowiedź:**

**Ad.1.**  Zamawiający odpowiedział na przedmiotowe pytanie wskazując odpowiedź Ad. 5, zestaw odpowiedzi Nr 3, z dnia 21 maja 2024 roku. Jednocześnie informuję, iż Zamawiający nie przewiduje wykonania izolacji poziomej wszystkich ścian zewnętrznych w strefie przycokołowej, gdzie występuje podciąganie kapilarne.

DYREKTOR WYDZIAŁU

Joanna Salus

Otrzymują:

1. Adresat
2. WPI a/a

Sporządziła: insp. Alicja Marut (74) 856 28 66