**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac adaptacyjnych w łazience OWP Przodkowo.**

**Adres inwestycji: Przedszkole Samorządowe w Przodkowie, ul. Sportowa 12, 83-304 Przodkowo**

***Prace będą obejmowały: prace remontowo-wykończeniowe:***

- roboty rozbiórkowe – demontaż: umywalki, ustępu z miską fajansową, podejścia odpływowego z rur z PCW (śr. 50 mm oraz 110 mm), baterii umywalkowej, grzejnika stalowego dwupłytowego.

Rozebranie ścianki z cegieł, wykucie z muru ościeżnic stalowych, odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach (skucie glazury), rozebranie posadzek.

- roboty budowlane: wymiana odcinka rury z PCW o śr. 110 mm oraz 40-50 mm, wykonanie tynków wewnętrznych na ścianach oraz izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych z folii polietylenowej, wykonanie okładziny ściennej z płytek z kamieni sztucznych (płytki o wym: 30x60 cm), wykonanie okładziny podłogowej z płytek z kamieni sztucznych (płytki o wym: 30x30 cm), , zamontowanie grzejnika stalowego o wys. do 1200 mm., ustępu z płuczką typu „kompakt”, umywalki pojedynczej z syfonem gruszkowym, półpostumentu do umywalki, baterii umywalkowej stojącej o śr. 15 mm, elementów montażowych do miski ustępowej montowane na ścianie oraz przycisku do spłuczek podtynkowych.

Dostawa wraz z montażem ścianek systemowych HPL do łazienki. Wykonanie sufitu podwieszanego kasetonowego. Montaż opraw oświetleniowych w suficie podwieszanym. Wykonanie przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej.