Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim posiada jeden dźwig osobowy z 2007 r., który wymaga wymiany ze względu na m.in. zalewanie szybu w dolnych częściach podczas większych opadów, co stwarza ryzyko jego unieruchomienia. Prac tych nie da się przeprowadzić bez większych utrudnień, ponieważ podczas remontu posiadanego dźwigu szpital utraci komunikację między piętrami. Z tego względu wskazana jest wcześniejsza budowa drugiego dźwigu. Za czym przemawiają też względy epidemiologiczne – możliwość wydzielenia strefy czystej i skażonej. Szpital jest budynkiem zabytkowym, dlatego budowę dodatkowej windy należy uzgodnić ze służbami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Planowane rozwiązanie to budowa szybu zewnętrznego, przeszklonego, przylegającego do obecnego szybu. Całkowicie niedostępny dla osób niepełnosprawnych jest natomiast budynek administracji szpitala, gdzie wskazany jest montaż schodołazu, podnośnika, lub budowa podjazdu w zależności od możliwości lokalizacji i kosztów.
W budynku głównym niedostępne dla osób z niepełnosprawnością są pomieszczenia świetlicy na I i II piętrze.

Przedmiot zamówienia polega na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę, z uwzględnieniem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, standardami i obowiązującymi normami w szczególności z:
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 z późn. zm.),
2) ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019);
3) Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 1991 Nr 81 poz. 351 );
4) Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717);
5) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2021 poz. 710 z późn. zm.)
6) Ustawa z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 poz. 1062 z późn. zm.),
7) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225 );
8) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, (Dz. U. 2023 poz. 1563);

9) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2019 poz. 67 z późn. zm.),
10) Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.)
11) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. . w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679);
12) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
(Dz.U.2021 poz. 2454).
13) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458 z późn. zm.)
14) Standardy Dostępności Centrum Projektowania Uniwersalnego – autor: dr hab. inż. arch. Marek Wysocki, prof. PG;
15) Norma PN-ISO 9836 Właściwości użytkowe w budownictwie – Określenie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.
1. Przedmiot zamówienia obejmuje :
1. Mapy do celów projektowych
2. wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego
3. dokonanie szczegółowych oględzin stanu budynku głównego i budynku administracji oraz instalacji
4. wykonanie koncepcji i jej akceptacja ze strony Zamawiającego
5. wykonanie projektu wszystkich branż a w szczególności-budowlanego , elektrycznego, zabezpieczenia p.poż i innych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę.
6. uzyskanie wszelkich pozwoleń wymaganych prawem budowlanym związanych z opracowana dokumentacją.
7. Uzyskanie pozwolenia budowlanego
8. wykonanie kosztorysów , przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznych.
2. Planowany zakres prac projektowych:
1. modernizacja posiadanego dźwigu osobowego o nośności 1600 kg polegająca na wymianie na dźwig elektryczny, z wykonaniem przebudowy szybu tak, by zakres jego pracy obejmował piętro strychowe
2. budowa nowego dźwigu osobowego elektrycznego o nośności 1600 kg, obejmująca piwnice, a kończący na oddziale I (piętro II),
3. dostosowanie dostępności pomieszczeń kaplicy i świetlic na I i II piętrze dla potrzeb osób z niepełnosprawnością,zgodnie z wytycznymi „Raportu z audytu dostępności architektonicznej” przeprowadzonego przez Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej, którego fragmenty dotyczące wzmiankowanego zakresu zawiera zał. nr 3.
4. dostosowanie dostępności budynku administracji dla potrzeb osób z niepełnosprawnością, zgodnie z wytycznymi „Raportu z audytu dostępności architektonicznej” przeprowadzonego przez Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej, którego fragmenty dotyczące wzmiankowanego zakresu zawiera zał. nr 3.
5. otwarcie dostępu dla osób z niepełnosprawnością ruchową do ostatniej kondygnacji budynku poprzez wybraną windę.
2. Wykonawca zobowiązuje się, że w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych, aż do zakończenia inwestycji, będzie bez dodatkowego wynagrodzenia przygotowywał odpowiedzi na pytania wykonawców, ewentualne modyfikacje dokumentacji projektowej, a także ustosunkowywał się do twierdzeń i uwag wykonawców robót budowlanych.

3. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy i uzgodnień projektu z projektem zadania "Budowa drogi dojazdowej z modernizacją wodociągu na potrzeby PPOŻ w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim wraz z budową nowoczesnego parkingu z systemem poboru opłat", tak by skorelować obydwa zadania, zwłaszcza w zakresie dostosowania poziomów terenu 0 (wejście), odwodnienia.

4. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej w niżej wymienionym nakładzie:
1) 3 egz. projektu budowlanego z wszelkimi uzgodnieniami wymaganymi prawem oraz pozwoleniem na budowę.
2) 3 egz. opracowań przedprojektowych,
3) 3 egz. inwentaryzacji,
4) 3 egz. projektów wykonawczych w układzie branżowym,
5) 3 egz. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,
6) 3 egz. przedmiarów robót dla każdej z branż,
7) 3 egz. kosztorysów inwestorskich w układzie jak przedmiary robót,
8) 3 egz. innych pozostałych opracowań nie wymienionych wyżej,
9) 3 szt. dokumentacji w formie elektronicznej na płytach CD/DVD/lub nośniku przenośnym.
Całość dokumentacji w wersji papierowej i w wersji elektronicznej w formacie w następujących plikach : rysunki *.dwg i *.pdf, opisy itp. *.doc* i *.pdf, kosztorysy *.ath, i *.pdf, oraz *.xls oraz w innych powszechnie edytowalnych oprogramowaniach.
Czas realizacji zadania: 30.09.2024r.