

UE-01/04/KPO/24 Balice,07.02.2024 r.

**Do wykonawców biorących udział**

**w postępowaniu**

 Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, ul. Sarego 2, Zamawiający w postępowaniu na **„Zakup aparatury naukowej dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego”** informuje, iż wpłynęły pytania od wykonawców dotyczące specyfikacji warunków zamówienia. Poniżej przedstawiamy treść pytań z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego:

Część 1

**Pytanie nr 1**

1) Dotyczy załącznika nr 6 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części 1, pkt 3. Moduł reakcyjny:
Czy Zamawiający dopuści analizator wyposażony w moduł reakcyjny z funkcją alarmu w przypadku przecieku kolumny i przekroczenia ciśnienia, ale bez funkcji alarmu przecieku reaktora?

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie analizatora również bez funkcji alarmu przecieku reaktora.

**Pytanie nr 2**

2) Dotyczy załącznika nr 9 do SWZ – Projekt umowy dla części 1, paragraf 4, pkt 3:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu z 2 do 14 dni roboczych?

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu do 14 dni roboczych.

Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 9 do SWZ – Projekt umowy dla części 1, paragraf 4, pkt 3, który otrzymuje brzmienie:

3. W przypadku, w którym na etapie odbioru Zamawiający stwierdzi, iż dostarczony sprzęt będzie niezgodny z umową, ofertą lub w inny sposób nie będzie spełniał wymagań określonych w załączniku nr do umowy, Zamawiający zawiadamia o powyższym Wykonawcę, odnotowując fakt na protokole odbioru. Wykonawca odbierze dostarczony niezgodnie z wymogami sprzęt z siedziby Zamawiającego na swój koszt, wymieni na nowy, wolny od wad i dostarczy na własny koszt do siedziby Zamawiającego, w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego, bez obciążania Zamawiającego jakimikolwiek kosztami.

**Pytanie nr 3**

3) Dotyczy załącznika nr 9 do SWZ – Projekt umowy dla części 1, paragraf 8, pkt 1:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie kary umownej 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy karą 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy?

**Odpowiedź na pytanie nr 3:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

**Pytanie nr 4**

4) Dotyczy załącznika nr 9 do SWZ – Projekt umowy dla części 1, paragraf 8, pkt 2.1, 2.2, 2.3:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie kar umownych 0.2% wynagrodzenia umownego brutto karami 0.1% wynagrodzenia umownego brutto?

**Odpowiedź na pytanie nr 4:**

Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kar umownych, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 1-3 wzoru umowy do wysokości 0,1%.

Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 9 do SWZ – Projekt umowy dla części 1, paragraf 8, pkt 2.1, 2.2, 2.3, który otrzymuje brzmienie:

2. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w przypadku:

1. zwłoki w realizacji zamówienia – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki;
2. zwłoki w reakcji na zgłoszenie usterki lub awarii - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia bezskutecznego upływu terminu, wskazanego w § 7 ust. 2 zdanie pierwsze;
3. zwłoki w usunięciu wad lub usterek, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia bezskutecznego upływu terminu, wskazanego w § 7 ust. 2 zdanie drugie;

**Pytanie nr 5**

5) Dotyczy załącznika nr 9 do SWZ – Projekt umowy dla części 1, paragraf 8, pkt 2.4:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie kary umownej 10% wynagrodzenia umownego brutto karą 5% wynagrodzenia umownego brutto?

**Odpowiedź na pytanie nr 5:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

**Mariusz Cichecki** …………………………

PodpisKierownika Zamawiającego
 lub osoby upoważnionej przez Dyrektora IZ-PIB