ZAŁ. NR 1 DO SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA 6 CZĘŚCI ZAMÓWIENIA: LABORATORYJNA WYTWORNICA LODU PŁATKOWEGO

|  |  |
| --- | --- |
| lp | Parametry lub wymóg minimalny |
| **LABORATORYJNA WYTWORNICA LODU PŁATKOWEGO** | |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe. |
| 2. | Wydajność do 72 kg/24 godz. |
| 3. | Pojemność zbiornika do 10 kg. |
| 4. | Wymiary zew.: maksymalnie 450 x 620 x 680 mm (SxGxW). |
| 5. | Ciągła produkcja lodu. |
| 6. | Lód sypki w postaci płatków o temp. - 0,5° C (zawartość wody: 18-20 %). |
| 7. | Zgodność z UNI EN ISO 9001:2008. |
| 8. | certyfikaty: CE, GOST, KC, IRAM, UKR, SEZ. |
| 9. | waga netto/brutto urządzenia maksymalnie 56/64 kg. |
| 10. | Korpus ze stali nierdzewnej AISI 304, scotch brite. |
| 11. | Chłodzenie powietrzne. |
| 12. | Produkcja lodu w postaci granulatu. |
| 13. | Czynnik chłodniczy R290. |
| 14. | Zasilanie: 220-240 V/ 50Hz/ 1 jednofazowe |
| 15. | Moc maksymalna do 400 W |
| 16. | Gwarancja 24 miesiące. |