Szczecin, 21.04.2023

Do   wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: Wykonanie remontu muru oporowego zlokalizowanego  przy ul. Willowej nr 23-25 w Szczecinie.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu, w dniu 29.03.2023 r., wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. Działając w oparciu o art. 284 oraz art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, ze zmianami) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania oraz wprowadza zmiany do treści SWZ:

Pytanie 1: „Jak należy rozumieć – rozwiązanie alternatywne - naprawa ściany oporowej przyległej do schodów zejścia – konstrukcja ściany kątowej oporowej zawarty w opisie technicznym do projektu wykonawczego punkt 9.8.

Wizja lokalna pokazuje, że ściana ta jest pęknięta w pionie i w poziomie z przemieszczeniem.”.

Odpowiedź:  Zamawiający informuje, że w stosunku do projektu wykonawczego stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ zmianie uległ sposób naprawy ściany oporowej. Zamawiający modyfikuje treść SWZ w następujący sposób:

- Rozdział XVIII pkt 3 SWZ otrzymuje nowe  brzmienie, o treści:

„3. Zakres planowanych do wykonania robót:

- roboty rozbiórkowe schodów (stopni) muru oporowego,

- roboty rozbiórkowe schodów terenowych,

- roboty naprawy zarysowań i pęknięć muru oporowego

- częściowa rozbiórka  i odtworzenie ściany oporowej

- szpachlowanie muru oporowego zaprawami

- wykonanie remontu betonowych schodów (schody na gruncie) muru oporowego ,

- roboty izolacji pionowej muru oporowego (część podziemna)  ,

- wykonanie odwodnienia muru oporowego – montaż korytek - górny naziom,

- wykonanie schodów terenowych z kostki betonowej i obrzeży betonowych,,

- wykonanie ogrodzenia systemowego panelowego na koronie muru oporowego

- wykonanie robót wykończeniowych dla muru oporowego,”

- W załączniku nr 6 do SWZ – Dokumentacja projektowa:

  - dotychczasowy dokument – „Rysunek nr 7A”  zastępuje się nowym poprawionym „Rysunek nr 7A zmiana”

  - Dodaje się:

-  „Rysunek 7B nowy”

-  „Rysunek 7C nowy”

2.3.    dotychczasowy dokument „Opis techniczny do projektu wykonawczy mur  oporowy Willowa 23-25” zastępuje się nowym poprawionym „Opis techniczny do projektu wykonawczy mur  oporowy Willowa 23-25 zmiana”

2.4.  dotychczasowy dokument – „przedmiar robót” zastępuje się nowym poprawionym „przedmiar robót zmiana.”

- Załącznik nr 9 – „przedmiar robót ATH” zastępuje się nowym dokumentem „przedmiar robót ATH zmiana”

W związku z powyższymi wyjaśnieniami i zmianami treści SWZ,  zgodnie z  art. 284               ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami.

Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji warunków zamówienia w następujący sposób:

W Rozdziale XIV ust. 1-3 SWZ  otrzymuje brzmienie:

„1.Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformie pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/zbilk_szczecin do dnia 08.05.2023r. do godz. 11.00.

2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 08.05.2023 r., o godz. 11.05.

3. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 06.06.2023 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert”.

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SWZ. Pozostałe zapisy SWZ pozostają niezmienione.

Załączniki:

- 13 - Dokumentacja projektowa zmiana (Rys. 7A zmiana, Rys. 7B i 7C nowy, opis  techniczny zmiana, przedmiar robót zmiana)

- 14 - „przedmiar robót ATH zmiana”

Sprawę prowadzi: Małgorzata Metlerska-Majewska kierownik działu zamówień publicznych, tel. +48 91 48 86 361