ZARZĄD POWIATU ZGIERSKIEGO

95-100 Zgierz, ul. Sadowa 6a

tel. (42) 288 81 00, fax (42) 719 08 16

zarzad@powiat.zgierz.pl, www.powiat.zgierz.pl

Zgierz, dnia 09.03.2021 r.

ZP.272.2.2021.EN/5

ZAWIADOMIENIE O UDZIELONYCH WYJAŚNIENIACH DO TREŚCI SWZ

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm. – dalej zwanej Ustawą) Powiat Zgierski w imieniu, którego działa Zarząd Powiatu Zgierskiego (dalej zwany Zamawiającym) udziela wyjaśnień treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej zwanej SWZ), w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym, wariant I, pn.:

„I etap – przebudowa i rozbudowa Domu Dziecka w Grotnikach.

Termomodernizacja Domów Dziecka w Grotnikach”,

realizowanego w ramach projektu pn.

„Termomodernizacja Domów Dziecka w Grotnikach”

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców:

Pytanie 1:

Projekt budowlany zakłada wyposażenie budynków w schodołazy dla wózków inwalidzkich, natomiast w przedmiarze nie jest uwzględniona taka pozycja. Czy w wycenie należy uwzględnić zakup 2 szt. schodołazów dla wózków inwalidzkich.

Odpowiedź 1:

Jeżeli w przedmiarze nie ma pozycji zakupu 2 szt. schodołazów dla wózków inwalidzkich to oznacza, że w/w zakup tych urządzeń jest po stronie użytkownika obiektu czyli Domu Dziecka w Grotnikach.

Pytanie 2:

Projekt zakłada instalację paneli fotowoltaicznych o mocy 49,5 kWp, która składać się będzie ze 110 paneli fotowoltaicznych na konstrukcji balastowej. Z uwagi na ciężar  konstrukcji prosimy o załączenie ekspertyzy technicznej stropodachu.

Odpowiedź 2:

Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji (w tym stropodachu) o której mowa w § 206 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r., poz. 1065 ze zm.) jest częścią dokumentacji projektowej dołączonej do postępowania. Znajduje się w projekcie budowlanym w części konstrukcyjnej wykonanej przez mgr inż. Dariusza Gołdyna. We wnioskach zamieszczonych w ust. 5 na str. 5 jest stwierdzenie iż, „Przedmiotowy budynek Domu Dziecka znajduje się ogólnie w dobrym stanie konstrukcyjnym” a niżej „Budynek będący przedmiotem opracowania nadaje się do przebudowy i rozbudowy zgodnie z opracowanym projektem budowlanym”.

W projekcie tym w części architektonicznej na rysunku A-14 wskazane jest miejsce i sposób rozmieszczenia paneli fotowoltaicznych na dachu. Załączony do dokumentacji przetargowej Projekt Fotowoltaiczny Elektryczny wykonany przez mgr inż. Jakuba Dyczkę określa jakie urządzenia fotowoltaiczne należy zamontować na dachu.

Pytanie 3:

Czy schodołazy wchodzą w zakres zamówienia. Jeśli tak to ile sztuk? W pliku „zawartość opracowania” strona 7 widnieje niejednoznaczny opis.

Odpowiedź 3:

Jeżeli w przedmiarze nie ma pozycji zakupu 2 szt. schodołazów dla wózków inwalidzkich to oznacza, że w/w zakup tych urządzeń jest po stronie użytkownika obiektu czyli Domu Dziecka w Grotnikach.

Na podstawie art. 286 ust. 1, 5 i 6 Ustawy, Zamawiający informuje o przedłużonym terminie składania ofert. W związku z powyższym zmianie ulegają pierwotne terminy wskazane w działach  XIX, XX i XXI SWZ. Po zmianie treść n/w działów, otrzymuje następujące brzmienie:

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

  - Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

  - Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, to oznacza, że termin związania ofertą upływa w dniu 15.04.2021 r.

- SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_zgierz, nie później niż do dnia 17.03.2021 r. do godziny 10:00.

- Za datę i godzinę złożenia oferty rozumie się datę i godzinę jej wpływu na Platformę przetargową tj. datę i godzinę złożenia oferty wyświetloną na koncie Zamawiającego w postepowaniu, którego dotyczy niniejszy SWZ.

- W przypadku otrzymania przez Zamawiającego oferty po terminie podanym powyżej oferta zostanie odrzucona.

- TERMIN OTWARCIA OFERT, CZYNNOŚCI ZWIAZANE Z OTWARCIEM OFERT

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.03.2021 r. o godzinie 10:30 na komputerze Zamawiającego, po odszyfrowaniu i pobraniu  za pośrednictwem platformazakupowa.pl, złożonych ofert.

- Najpóźniej przed otwarciem ofert, Zamawiający udostępni za pośrednictwem platformazakupowa.pl informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia w postaci kwoty brutto.

- Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, powodującej brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni za pośrednictwem platformazakupowa.pl informacje o:

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

- cenach zawartych w ofertach.

Zgodnie z art. 286 ust. 9 Ustawy, z uwagi na to, że zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2021/BZP/00010930/01 z dnia 25.02.2021 r., Zamawiający zamieścił w Biuletynie Zamówień publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2021/BZP 00015236/01 z dnia 09.03.2021 r.

Pouczenie

Od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, zgodnie z działem IX Ustawy.

Zarząd Powiatu Zgierskiego

___________________________________________________

(podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)