Znak sprawy:     		  	                                                     Zambrów, dnia 20-04-2022r.

Szp.P.VI. 5/22

/strona internetowa prowadzonego postępowania/

Wyjaśnienie treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń medycznych IV.

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwana dalej: ustawa, Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1 do części 4: Czy Zamawiający dopuści negatoskop cyfrowy wyposażony w następującą klawiaturę:

- Klawiatura przewodowa

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

- Klawiatura dotykowa o szklanej powierzchni

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

- Klawiatura z wbudowaną nagrywarką  płyt stacja DVD +/-RW CD/DVD

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Wbudowane gniazda USB 2.0

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

- Dezynfekcja środkami przeznaczonymi do stosowania na Sali Operacyjnej

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Blokada działania klawiatury na czas czyszczenia

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Reakcja na dotyk klawiszy w postaci wibracji

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Reakcja na dotyk klawiszy w postaci sygnału dźwiękowego

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Układ klawiatury: QWERTY oraz wydzielony blok numeryczny

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Touchpad

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, mysz bezprzewodowa z rolką wymagana, inne wymagania jak w SWZ.

- Wodoodporność klasa IP 68

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Antystatyczna

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Interfejs USB

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

- Obsługiwany system: Windows, MacOS, Android,

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

- Obudowa maskująca przewody?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Treść wyjaśnień stanowi integralną część SWZ

PREZES SPÓŁKI

mgr inż. Bogusław Dębski