SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ 1

Przedmiot zamówienia:	Prace badawczo-rozwojowe in-vivo na modelu zwierzęcym małym w celu oceny toksyczności materiałów

Oferta:

- Przeprowadzenie badań w oparciu o PN-EN ISO 10993-6:2017 materiałów drukowanych. Po implantacji implant nr 1 będzie mieć kontakt z kością a implant nr 2 z tkanką miękką.

- Badania przeprowadzone zostaną na szczurach, dla każdej z grup (implant 1, implant 2) po 20 sztuk +kontrola.

- Badanie obejmie: pozyskanie zgody LKE, pozyskanie zwierząt, przeprowadzenie zabiegów implantacji, obserwacje w punktach czasowych określonych w normie, opieka nad zwierzętami przez okres 12 tygodni, przeprowadzenie eutanazji zwierząt, wykonanie badań histopatologicznych (w tym barwienie h/e) na wybranych tkankach (nie mniej niż 12 z każdego zwierzęcia), pobranie materiału wszczepionego przed utylizacją oraz utylizacja materiału biologicznego.

- Przygotowanie raportu z powierzchniowych prac opisującego poszczególne czynności oraz zawierającego zdjęcia histopatologiczne.

- Usługa obejmie zapewnienie kadry do przeprowadzenia wszczepień, opieki nad zwierzętami podczas trwania badania, a także infrastruktury i innych środków operacyjnych potrzebnych do przeprowadzenia powierzonych prac (w tym odczynniki i inne środki do opieki/utrzymania zwierząt itp.)

- termin wykonania:

  - raport opisowy z wynikami badań należy przekazać do 30.04.2024 r.,

  - zdjęcia histopatologiczne do dnia 30.05.2024 roku.

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w formie cyfrowej dane zgodne z ww. wymaganiami i ww. terminie.

Uwaga.

Wszystkie parametry podane w rubryce “Wartość wymagana” są parametrami, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Brak wpisu w rubryce „Wartość oferowana” zostanie potraktowany jako niespełnienie wymagań i spowoduje odrzucenie oferty.

Zawarte w Opisie przedmiotu zamówienia dane zawierają parametry minimalne. Zamawiający dopuszcza parametry lepsze i odpowiednio je punktuje.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów we wszystkich dostępnych źródłach w tym również zwrócenie się o złożenie dodatkowych wyjaśnień.

| Lp. | Nazwa parametru lub funkcja | Warunki wymagane | Wartość oferowana [Wpisać oferowane parametry] | Zakres punktacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | przeprowadzenie badań w oparciu o PN-EN ISO 10993-6:2017 w ciągu 12 tygodni | TAK |  | Bez oceny |
| 2 | po implantacji implant nr 1 powinien mieć kontakt z kością | nie mniej niż u 20 zwierząt |  | 10 pkt |
| 3 | po implantacji implant nr 2 z tkanką miękką nie mniej niż u 20 zwierząt | nie mniej niż u 20 zwierząt |  | 10 pkt |
| 4 | pozyskanie zgody LKE | TAK |  | Bez oceny |
| 5 | pozyskanie zwierząt, przeprowadzenie zabiegów implantacji, obserwacje w punktach czasowych określonych w normie, opieka nad zwierzętami przez okres 12 tygodni, przeprowadzenie eutanazji zwierząt, | TAK |  | Bez oceny |
| 6 | wykonanie badań histopatologicznych po 12 tygodniach na wszystkich grupach badawczych (implant 1, implant 2, kontrola), w tym w obrębie wszczepu | zdjęcia mikroskopowe barwień h/e na wybranych tkankach, nie mniej niż dwunastu tkankach z każdego zwierzęcia |  | 20 pkt |
| 7 | pobranie materiału wszczepionego przed utylizacją oraz przekazanie go zamawiającemu | Tak |  | Bez oceny |
| 8 | utylizacja materiału biologicznego po zakończonym badaniu | Tak |  | Bez oceny |
| 9 | całkowite przekazanie praw własności materialnej oraz intelektualnej Zamawiającemu | Tak |  | Bez oceny |

|  | …………………………………………………………………… Dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy lub czytelny podpis imieniem i nazwiskiem lub pieczęć imienna i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |
| --- | --- |