Kraków, dn.08.11.2023 r.

SZP-271/47-2/2023

**Do wszystkich zainteresowanych**

**Dot. sprawy: SZP/44/2023 - wyjaśnienie i zmiany treści SWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **Dostawa drobnego sprzętu medycznego oraz wyposażenia do aparatury medycznej (części zużywane) cz.2.**

1. **WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Działając na podstawieart. 284 ust. 2ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie 1**

**Pakiet 2, pozycja 5-6**

Czy Zamawiający dopuści maskę z nebulizatorem i drenem bez ustnika, spełniającą pozostałe wymagania swz?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 2**

**Pakiet 2, pozycja 11**

Czy Zamawiający dopuści zestaw z drenem zakończonym natłuszczonym końcem posiadającym atraumatycznym otworem i jednym otworem bocznym, zabezpieczony zatyczką? Spełniający pozostałe wymagania swz.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ.**

**Pytanie 3**

**Pakiet nr 2 poz. 5**Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z nebulizatorem i drenem, natomiast bez ustnika?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 4**

**Pakiet nr 2 poz. 5**Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie maski tlenowej z drenem oraz osobno nebulizatora z ustnikiem?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 5**

**Pakiet nr 2 poz. 6**Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z nebulizatorem i drenem, natomiast bez ustnika?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 6**

**Pakiet nr 2 poz. 6**Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie maski tlenowej z drenem oraz osobno nebulizatora z ustnikiem?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 7**

**Pakiet nr 2 poz. 11**Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy o pojemności 1500 ml?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza**

**Pytanie 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 9**

§ 8

Zamawiający może żądać od Dostawcy kar umownych z następujących tytułów i w wysokościach:

1) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1;

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary do 10%?

**ODPOWIEDŹ:** **Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 10**

§ 8

Zamawiający może żądać od Dostawcy kar umownych z następujących tytułów i w wysokościach:

2) w przypadku zwłoki w dostarczeniu zamówionej dostawy lub dostarczeniu dostawy niezgodnie z zamówieniem – w wysokości 1 % ceny brutto opóźnionej dostawy lub niezgodnej z zamówieniem za każde rozpoczęte 24 godziny robocze zwłoki,

**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 0,2%?**

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 11**

§ 8

Zamawiający może żądać od Dostawcy kar umownych z następujących tytułów i w wysokościach:

3) w przypadku zwłoki w dostarczeniu zamówionej dostawy trwającej dłużej niż 72 godziny w dni robocze, od wyznaczonej daty/godziny dostawy (co Zamawiający będzie traktował jako całkowite niedostarczenie towaru) Zamawiający może obciążyć Dostawcę karami umownymi:

a) w wysokości 20 % umownej ceny brutto zamówionej i niedostarczonej dostawy;

**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na karę do 10%?**

b) w wysokości odpowiadającej różnicy pomiędzy kosztem, jaki poniesie Zamawiający w związku z zakupem u innego dostawcy, a ceną towaru wynikającą z niniejszej umowy - podwyższonej o 10% (nie mniej niż 25,00 zł brutto) z tytułu dodatkowych czynności związanych koniecznością dokonania zakupu u innego dostawcy i jego poszukiwania. W przypadku gdy cena towaru u innego dostawcy będzie niższa niż ta wynikająca z umowy, Dostawca zostanie obciążony kwotą 25,00 zł brutto tytułem zryczałtowanych kosztów poszukiwania nowego dostawcy.

4) w razie zwłoki w dostarczeniu faktury i innych dokumentów wymaganych niniejszą umową – 25,00 zł za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki liczone za każdy dokument;

2. W przypadku opóźnienia w dostarczeniu zamówionej dostawy, z uwagi na potrzebę zapewnienia ciągłości leczenia pacjentów/funkcjonowania szpitala, Zamawiający ma prawo dokonania zakupu zamówionego towaru u innego Dostawcy. W takiej sytuacji Dostawca zobowiązany będzie do pokrycia kosztów w wysokości odpowiadającej różnicy pomiędzy kosztem, który poniesie Zamawiający w związku z zakupem u innego dostawcy a ceną produktu, wynikającą z niniejszej umowy.

3. Jeśli w danej sytuacji przepisy powszechnie obowiązujące tego nie wykluczają, Zamawiający ma prawo potrącać kwoty kar umownych, o których mowa w ust. 1 z należności Dostawcy z tytułu zapłaty za dostarczony przez niego towar, bez uprzedniego wezwania go do zapłaty kary. Zamawiający niezwłocznie poinformuje Dostawcę o dokonanym potrąceniu.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 12**

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych wynosi: 25% całkowitego wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1.

**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na łączną karę do 10%?**

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 13**

5. Strony ustalają, że Dostawca może żądać od Zamawiającego kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1, chyba, że odstąpienie od umowy nastąpiło na podstawie art. 456 ust. 1 pkt 1) ustawy pzp;

**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na łączną karę do 10%?**

6. Kary umowne podlegają sumowaniu z wyłączeniem możliwości dochodzenia łącznie kary umownej zarówno z tytułu odstąpienia od umowy jak i jej nienależytego wykonania.

7. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 14**

Pakiet 8

Poz. 2 Prosimy o dopuszczenie elektrod w jednym kolorze - niebieskim.

**ODPOWIEDŹ:** **Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 15**

Pakiet 8

Poz. 1 i 2 - Prosimy o potwierdzenie, że wskazane zapotrzebowanie dotyczy ilości kompletów?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza. W pakiecie nr 8 poz. 1 i 2 Zamawiający określił w załączniku nr 2 do SWZ ilość zestawów elektrod. Poprzez ilość sztuk zestawów należy rozumieć ilość kompletów.**

**Pytanie 16**

Pakiet 9

Prosimy o wydzielenie poz. 1 do oddzielnego pakietu.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 17**

Pakiet 9

Prosimy o wydzielenie poz. 4 do oddzielnego pakietu.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 18**

Pakiet 9

Poz.1 Prosimy o dopuszczenie mankietu o zakresie średnicy ramienia 34-47 cm.

**ODPOWIEDŹ:** **Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 19**

Poz.1 Prosimy o dopuszczenie mankietu o zakresie średnicy ramienia 25-35 cm.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza mankiet w rozmiarze standardowy o zakresie średnicy ramienia 25-35 cm.**

**Pytanie 20**

Poz. 4 Prosimy o dopuszczenie długości kabla do 1 m.

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

1. **ZMIANA TREŚCI SWZ**

Działając w oparciu o art. 286 ust. 1 PZP, Zamawiający informuje, że zmianie uległy zapisy SWZ

Zamawiający informuje, że dokonuje następujących zmian:

* SWZ, Rozdz. XXIV TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ, ust. 1 w następujący sposób (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym):

*„1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia* ***13.12.2023 r****., przy czym pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”*

* SWZ, Rozdz. XXVI SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT, ust. 1 w następujący sposób (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym):

*„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na* [*platformazakupowa.pl*](http://platformazakupowa.pl) *pod adresem:* <https://platformazakupowa.pl/transakcja/840674> *w myśl ustawy pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia* ***14.11.2023 r. do godziny 11:00. ”***

* SWZ, Rozdz. XXVII OTWARCIE OFERT, ust. 1 w następujący sposób (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym):

*„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu* ***14.11.2023 r. o godzinie 11:05. ”***

Zmiana ogłoszenia została zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.11.2023 r. pod numerem 2023/BZP 00481648/01.

Zamawiający informuje, że pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

Starszy specjalista ds. zamówień publicznych

mgr inż. Kinga Polak-Wiatrowska