## Pakiet
Załącznik nr 1
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
sprawa nr Szp242/ZP-021/2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Chłodziarki farmaceutyczne
Lp | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa własna/kod | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Chłodziarka farmaceutyczna -drzwi pełne-zakres temperaturu od 0 do +10 pojemność użytkowa komory 122 litrów-komora zamykana na klucz-prosty w obsłudze mikroprocesorwy sterownik temperatury-zewnętrzny wyświetlacz (LED) temperaturypanującej w komorze-otwór do wprowadzenia zewnętrznego czujnika-alarm przekroczenia zadanej temperatury-wymuszony obieg powietrza zapewniający równomierny rozkład temperatury w komorze-funkcja automatycznego odszraniania podczas pracy chłodziarki-półki 3 -4 szt. druciane zapewniające swobodny przepływ powietrza,wymiary zewnętrzne urządzenia szerokość-610mm,wysokość 840mm,głębokość 650 mm. Chłodziarka farmaceutyczna typu CHS-C 2 lub równoważna | szt. | 1
słownie wartość brutto ...........................................................................................................................................
………………………………………………………......
data, pieczątka i podpis Wykonawcy