# Wolbrom, dnia 16.11.2021r.
1. WTI.271.2.17.2021.ZP
2. WG ROZDZIELNIKA

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w ramach zadania Rewitalizacja Zespołu Szkół Pod Lasem
w Wolbromiu wraz z dobudową przedszkola i przebudową istniejącego boiska sportowego”.

Zamawiający - Gmina Wolbrom, działając na podstawie art. 284 ust. 2, 3 i 6
oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, przekazuje treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia i udziela na nie odpowiedzi.

Zapytanie nr 1.
Zamawiający drugi raz ogłasza ten sam przetarg i drugi raz opisuje przedmiot zamówienia
w obszarze nawierzchni PU posługując się technologią i parametrami wyłącznie jednego systemu, mianowicie CONIPUR SP. Przepisy art. 29 – 31 PZP określają zasady konstruowania i sporządzania opisów przedmiotu zamówienia, tymczasem Zamawiający bagatelizuje ustawę PZP i uporczywie narzuca nam swoje, lokalne prawo. Drugi raz sprzeciwiamy się takim zuchwałym działaniom i zwracamy uwagę na rażące łamanie ustawy PZP. Niedopuszczalne jest, takie opisanie przedmiotu zamówienia, które ogranicza możliwość złożenia oferty, a które nie jest konieczne dla zaspokojenia racjonalnych i obiektywnie uzasadnionych potrzeb zamawiającego. Ponownie nazwa własna CONIPUR jest przytaczana kilkanaście razy
i ponownie Zamawiający z premedytacją lokuje tabele z parametrami i wynikami badań spójnymi wyłącznie z jednym systemem nawierzchni PU, tzn. CONIPUR SP. Mamy do czynienia z brakiem jakiejkolwiek współpracy ze strony Zamawiającego i publicznym, jawnym lekceważeniem wykonawców nie posiadających licencji CONICA. Wykonawcy nie kooperujący z firmą CONICA i inni producenci zostali ordynarnie skreśleni z możliwości udziału w tym „ułożonym” postępowaniu przetargowym. Tym razem Zamawiający zrezygnował z opisu parametrów przygotowanego na podstawie wygasłej rekomendacji ITB systemu CONIPUR SP i posłużył się aktualnymi badaniami IAAF z czerwca 2019 o nr 9095 systemu CONIPUR SP. Zgodnie z wymogiem Zamawiającego nawierzchnia powinna mieć parametry opisane poniżej w nawiasie {} zamieszczamy wyniki dla systemu CONIPUR SP.

- Wytrzymałość na rozciąganie: 0,4 – 0,9 Mpa { 0,56 Mpa }
- Wydłużenie w chwili zerwania: 41 – 67 % { 49% }
- Współczynnik tarcia: 0,60 – 0,71 { 0,61 }
- Odkształcenie pionowe w temp. 23ºC: 1,3 – 1,9 mm { 1,9mm }
- Amortyzacja – redukcja siły w temp. 23ºC: 37 - 39 % { 38% }
- Grubość całkowita nawierzchni - Min. 13 mm {13,0mm }

Warto podnieść, że deklaracja Zamawiającego mówiąca, że „dopuszcza możliwość zastosowania materiałów równoważnych, na warunkach określonych w SWZ” jest nieuczciwa i fikcyjna bo nie istnieje system równoważny !
Swoboda Zamawiającego w określaniu cech produktów, które chce zakupić, jest ograniczona koniecznością zachowania w każdym postępowaniu uczciwej konkurencji. Zamawiający ma prawo podnieść wymagania minimalne ale nie ma prawa zamykać granic górnych bo takie działanie świadczy o tym, że nie są akceptowalne systemy o wynikach lepszych.
Opis przedmiotu zamówienia dokonany przez Zamawiającego na etapie przygotowania postępowania ma charakter determinujący dla całego późniejszego przetargu. Czynności te wbrew Ustawie PZP zostały pozostawione swobodnemu uznaniu Zamawiającego, ale winny zostać dokonane z zachowaniem ustawowych reguł, a najważniejszym jest, iż przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób utrudniający uczciwą konkurencję. W związku
z powyższym wnioskujemy o uznanie proponowanej przez nas nawierzchni, jako równoważnej, charakteryzującej się poniższymi parametrami o czym świadczą niżej wskazane dokumenty.
Nasze propozycje zmian pozwolą Zamawiającemu zachować przy realizacji przedmiotu zamówienia należytą staranność oraz gwarantują dbałość o interesy Zamawiającego zapewniając działanie zgodnie z założeniami przedmiotu zamówienia.
W celu uzyskania najlepszych efektów realizacji projektu Zamawiającego a jednocześnie zminimalizowania podejrzeń manipulowania procedurami PZP, wzywamy Zamawiającego do ścisłego przestrzeganie ogólnych zasad obowiązujących na każdym etapie rzeczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, min.:
- jawności;
- zachowania uczciwej konkurencji;
- równego traktowania podmiotów ubiegających się o zamówienia;
- eliminowania sytuacji powodujących podejrzenie zaistnienia konfliktu interesów;
- eliminowania uznaniowości przy podejmowaniu decyzji;
- oraz skrupulatnej kontroli zasadności naszych zastrzeżeń i zdecydowanej reakcji na sygnały świadczące o występowaniu praktyk korupcyjnych w tym postępowaniu.
Ze względu na powyższe prosimy uznanie i akceptację opisanej przez nas nawierzchni poliuretanowej typu „natrysk” przebadanej, ocenionej i dopuszczonej do użycia przez powołane do tego kompetentne organy.
Zwracamy się aby Zamawiający zaaprobował jako równoważny, sprawdzony system nawierzchni z certyfikatem WA o poniższych parametrach który został zatwierdzony przez WA i PZLA co uwierzytelniają stosowne dokumenty:

- grubość nawierzchni ≥ 13 mm
- wytrzymałość na rozciąganie: ≥ 1,08 MPa
- wydłużenie względne przy rozciąganiu: ≥ 55 %
- współczynnik tarcia: ≥ 0,53
- odkształcenie pionowe w temp. 23°C: ≥1,8 mm
- redukcja siły w temp. 23°C 38 %

Dokumenty nawierzchni
potwierdzenie zgodności z PN-EN 14788:2014
- certyfikat WA
- aktualne badania WA
- karta techniczna
- atest higieniczny
- badania zawartości pierwiastków metali ciężkich zgodnie z DIN 18035-6:2014
- Krajowa Ocena Techniczna

 Jako polski producent oczekujemy uczciwej konkurencji i dopuszczenia produktów zgodnych z obowiązującymi przepisami   i normami. Chcielibyśmy zaoferować Zamawiającemu równie dobre jak nie lepsze produkty niestety tak postawione wymagania automatycznie wyeliminowały nas i zarazem współpracujących z nami wykonawców z wzięcia udziału w rzeczonym postępowaniu.

Odp.:
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ odnośnie parametrów dotyczących nawierzchni typu natrysk.
Dopuszcza się możliwość zastosowania materiałów równoważnych, na warunkach określonych w SWZ. W załączniku nr 4 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia Zamawiający między innymi wskazał, że:
Tam, gdzie w zapisach Specyfikacji Warunków Zamówienia czy w którymkolwiek
z załączników do SWZ został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, o których mowa
w art. 101 ust.1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy, Zamawiający zgodnie
z art. 99 ust. 5 ustawy dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy zaoferowanie rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wskazanych w dokumentacji przetargowej pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji przetargowej oraz będą zgodne pod względem:
gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów
składowych, itp.),
charakteru użytkowego (tożsamość funkcji, itp.),
1. charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów, itp.),
2. parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja, itp.),
3. parametrów bezpieczeństwa użytkowania,
4. standardów emisyjnych.

Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazania w stosunku do wskazanych materiałów znaków bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub aprobaty technicznej lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub normą państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą tę normę lub Polską Normą w przypadku braku Polskiej Normy przenoszącej europejskie.
Ilekroć w dokumentacji przetargowej mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inne normy lub dokumenty,
o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy.
Materiały i urządzenia użyte do wykonania umowy powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych oraz wymogom specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót i SWZ.
W przypadku zastosowania materiałów, urządzeń, wyrobów lub rozwiązań równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą kart technicznych lub innych dokumentów potwierdzających, że oferowane rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego opisane w przedmiocie zamówienia.
Dodatkowo po zasięgnięciu opinii na rynku informuje się, iż co najmniej 2 producentów europejskich spełnia wymogi zawarte w dokumentacji przetargowej.

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania, otwarcia oraz związania ofertą, a co za tym idzie zmiany poniższych zapisów SWZ:

- rozdział XXIII SWZ, punkt 1 SWZ, otrzymuje brzmienie:
„ 1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej https://platformazakupowa.pl/pn/wolbrom nie później niż do dnia 19.11.2021r.
do godziny 9:00,00

Uwaga
Za datę i godzinę złożenia oferty rozumie się datę i godzinę jej wpływu na Platformę przetargową, tj. datę i godzinę złożenia oferty wyświetloną na koncie Zamawiającego.”

- rozdział XXIV SWZ, otrzymuje brzmienie:
„Termin związania ofertą upływa w dniu 18.12.2021r.”

- rozdział XXV, punkt 1 SWZ, otrzymuje brzmienie:
„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.11.2021r. o godzinie 9:30, na komputerze
Zamawiającego, po odszyfrowaniu i pobraniu z Platformy przetargowej złożonych ofert.
Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego.”

Dokument został podpisany przez:
Krzysztof Wolczyński
Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego

1. Rozdzielnik:
2. - Platforma przetargowa: https://platformazakupowa.pl/pn/wolbrom
3. - aa.