Krzywcza, 08.11.2022 r.

SGI.271.21.2022

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)**

dotyczy postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn. **„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Reczpolu”**

Zamawiający – Gmina Krzywcza – na podstawie z art. 284 ust. 6, w związku z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), informuje o otrzymanych wnioskach o wyjaśnienie treści SWZ oraz pytaniach a także o udzielanych wyjaśnieniach.

**Pytanie:** z dnia 07.11.2022r.- przesłane za pomocą poczty elektronicznej email.

Prosimy o wyjaśnienie do przetargu na powyższe zadanie:

1.W załączonym zestawieniu stolarki i w opisie do projektu technicznego jest zapis o wymianie stolarki okiennej i stolarki drzwiowej wewnętrznej oraz montażu bramy garażowej , w załączonym przedmiarze robót brak pozycji wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, jest tylko brama garażowa.

Prosimy o wyjaśnienie czy stolarka okienna i drzwiowa z zestawienia jest objęta zamówieniem.

**Odpowiedź Zamawiającego : Zamówieniem objęta jest tylko brama garażowa w kolorze ciemnoczerwonym / bordowy- zgodnie z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego na pytania Wykonawców w dniu 02.11.2022r.**

2.poz. 3.3.6.1 przedmiaru Wykonanie schodów zewnętrznych z platformą 1 kpl.

Prosimy o wyjaśnienie , co się kryje pod pojęciem platforma, czy należy wycenić płytę żelbetową nad schodami?

**Odpowiedź Zamawiającego : Tak, płytę żelbetonową- zgodnie z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego na pytania Wykonawców w dniu 02.11.2022r.**

Wójt

(...)

Wacław Pawłowski