Gorzyce, dnia 11.01.2024 r.

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA

### Dotyczy postępowania 1/BHP/2024 „Dostawa 8 łóżek rehabilitacyjnych elektrycznych wraz z materacem 10 cm w pokrowcu zmywalnym oraz wysięgnikiem i barierkami na wyposażeniu”.

PYTANIA WYKONAWCY:

Dzień dobry.

Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

Pytanie 1.

- Czy Zamawiający dopuści 4 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 4 tygodniowego terminu realizacji.

Pytanie 2.

- Czy Zamawiający dopuści łózko w obudowie drewnianej (kolor buk)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3.

- Czy Zamawiający dopuści łózko o konstrukcji dwukolumnowej (siłowniki umieszczone w szczytach łóżka)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 4.

- Czy Zamawiający dopuści łózko o bezpiecznym obciążeniu 185 kg?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 5.

- Czy Zamawiający dopuści łózko z segmentem oparcia pleców regulowanym w zakresie 0-70 stopni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6.

- Czy Zamawiający dopuści łózko z regulacją segmentu uda 
w zakresie 0-38 stopni?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 7.

- Czy Zamawiający dopuści łózko z nachyleniem leża względem podłogi 0-12 stopni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8.

- Czy Zamawiający dopuści łózko o długości całkowitej 218 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 9.

- Co Zamawiający miał na myśli poprzez zapis "wszystkie podzespoły przewodzące prąd umieszczone poza łóżkiem"?

Odpowiedź: Wszystkie podzespoły przewodzące prąd np. kable umieszczone muszą być w taki sposób, by pacjent leżąc w łóżku nie miał 
z nimi bezpośredniego kontaktu.

Pytanie 10.

- Czy Zamawiający dopuści łózko z leżem metalowym, wypełnionym płytami tworzywowymi z polipropylenu - łatwymi do dezynfekcji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11.

- Czy Zamawiający dopuści łózko o konstrukcji pantografowej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12.

- Czy Zamawiający dopuści łózko z regulacją segmentu uda 
w zakresie 0-43 stopni?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 13.

- Czy Zamawiający dopuści łózko z nachyleniem leża względem podłogi 0-16 stopni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14.

- Czy Zamawiający dopuści łózko z leżem o szerokości 87 cm, co nieznacznie różni się od paraemtru oczekiwanego?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 15.

- Czy Zamawiający dopuści łózko o długości całkowietej 215 cm i szerokości całkowietej 99 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 16.

- Czy Zamawiający dopuści łózko z regulacja wysokości leża 
w zakresie 38-81 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

|  | Z poważaniem Jacek Cichoń Specjalista ds. BHP |
| --- | --- |