**Załącznik nr 2 do umowy**

**Opis i skład zestawu ratowniczego PSP R1**

**1. Zabezpieczenie lub / i przywrócenie drożności dróg oddechowych.**

**2. Prowadzenie oddechu kontrolowanego lub wspomaganego oraz tlenoterapii.**

* Zestaw rurek ustno-gardłowych Guedela, (rozmiary 0-5) – 6 sztuk
* Maski krtaniowe ze strzykawką napełniającą (rozmiary 3, 4, 5) – 3 sztuki
* Lubrykant Optilube – 2 sztuki
* Pulsoksymetr medyczny Contec CMS 50D (opcjonalnie model z możliwością pomiaru Et CO2)
* Ssak ręczny przeznaczony do odsysania wydzielin z jamy ustnej, zawierający cewnik dla pacjentów dorosłych i pediatrycznych
* Resuscytator dla osób dorosłych umożliwiający wentylację bierną i czynną 100% tlenem ze złączką i rezerwuarem tlenu 2500ml, maską twarzową nr 5 oraz przewodem tlenowym o długości 2.1m
* Resuscytator pediatryczny umożliwiający wentylację bierną i czynną 100% tlenem ze złączką i rezerwuarem tlenu 2500ml, maską twarzową nr 3 oraz przewodem tlenowym o długości 2.1m
* Dodatkowa maska twarzowa do resuscytatora dla osób dorosłych (rozmiar nr 4) i dzieci (rozmiar nr 2) – po 1 sztuce
* Przewód tlenowy o długości 10m
* Kaniule nosowe (wąsy tlenowe) – 3 sztuki
* Jałowe filtry antybakteryjne HME – 5 sztuk
* Maska tlenowa dla osoby dorosłej z rezerwuarem wysokiej koncentracji tlenu (96%) i przewodami tlenowymi 2.1m – 2 sztuki
* Maska tlenowa dla pediatryczna z rezerwuarem wysokiej koncentracji tlenu (96%) i przewodami tlenowymi 2.1m
* Butla aluminiowa/stalowa na tlen medyczny (400 litrów O2 przy ciśnieniu roboczym 150/200 bar) z zaworem w wersji DIN ¾’ z możliwością pracy w pionie
* Reduktor tlenowy z szybkozłączem typu AGA, z możliwością regulacji tlenu 0-25 l/min i przyłączem DIN G 3/4 cala

**3. Unieruchomienie złamań oraz podejrzeń złamań i zwichnięć**

* Kołnierz ortopedyczny, regulowany dla osób dorosłych – 2 sztuki
* Kołnierz ortopedyczny, regulowany dla pacjentów pediatrycznych
* Pas do stabilizacji złamań miednicy SAM Pelvic Sling II

**4. Zapewnienie komfortu termicznego**

* Koc ratunkowy NRC (folia życia) – 5 sztuk

**5. Tamowanie krwotoków i opatrywanie ran**

* Opatrunek indywidualny typu izraelskiego, hermetycznie pakowany – 2 sztuki
* Kompresy gazowe jałowe, 10 x 10 cm, A3 – 10 sztuk
* Gaza opatrunkowa jałowa, 1/2 m2 – 5 sztuk
* Gaza opatrunkowa jałowa, 1 m2 – 5 sztuk
* Opaska dziana podtrzymująca, 10 cm x 4 m – 8 sztuk
* Chusta trójkątna tekstylna – 4 sztuki
* Opaska elastyczna, 10 cm x 4 m – 3 sztuki
* Opaska elastyczna, 12 cm x 4 m – 3 sztuki
* Elastyczna siatka opatrunkowa nr 6 – 3 sztuki
* Plaster tkaninowy z opatrunkiem w rozmiarze 6 cm x 1 m
* Przylepiec bez opatrunku w rozmiarze 5 cm x 5 m – 2 sztuki
* Opatrunek wentylowy do zabezpieczenia rany ssącej klatki piersiowej z płaskim zaworem – 2 sztuki
* Opaska zaciskowa, taktyczna – 2 sztuki
* Militarny opatrunek hemostatyczny na gazie KLOTPAD Z-FOLD, 7,5 cm x 3,7 m

**6. Opatrywanie oparzeń**

* Żel schładzający WATER JEL o pojemności 120ml – 2 sztuki
* Opatrunek hydrożelowy na twarz – 2 sztuki
* Zestaw opatrunków hydrożelowych o łącznej powierzchni powyżej 4000 cm2

**7. Ochrona osobista**

* Maseczka chirurgiczna dla poszkodowanego – 6 sztuk
* Maseczka FFP 2 / FFP3 dla ratownika – 4 sztuki
* Okulary ochronne – 2 sztuki
* Środek do dezynfekcji skóry i rąk AHD 1000, 250 ml

**8. Zestaw uzupełniający**

* Aparat do płukania oka z bocznym odpływem
* Worek na odpady medyczne w kolorze czerwonym – 2 sztuki
* Nożyczki ratownicze ze stopką, wzmacniane
* Folia do przykrywania zwłok – 3 sztuki
* Sól fizjologiczna NaCl 0.9%, 250 ml – 2 sztuki
* Zestaw amputacyjny: 2 sztuki worków na amputowane części ciała i błyskawiczny kompres chłodzący (suchy lód)

**Zastosowanie modułów**

Plecak ma charakter modułowy, dzięki czemu większość wyposażenia zostało umieszczone w saszetkach segregacyjnych o różnych kolorach. Saszetki zostały podzielone na konkretne typy urazów i działania ratownicze. Plecak został wyposażony w 10 saszetek oraz torbę na opatrunki hydrożelowe. Każda z saszetek posiada przeźroczyste okienko pozwalające na kontrolowanie zawartości bez otwierania jej oraz wygodne rączki, na których umieszczono miejsca na plakietki informujące o rodzaju wyposażenia.

