Nr sprawy: KP-272-PNU-84/2021                                                                                          Załącznik nr 2 do SWZ

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy *………………………………..............………………………………………………………….……….

Adres siedziby  ………………………………..............…………………………………………………………………..……..…………

Adres do korespondencji  ………………………………..............…………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….………..………,

Nr tel. .............................................................................................., E-mail: .....................................................................

http://www.………...................…............……..................................................................................................................…,

NIP - ..................................................................................................., REGON - .................................................................

KRS/CEiDG ……………..…………...........………………………………………………………………………………………..………….,

Osoba do kontaktu ……………………………………………….. tel. …………………………………………………………………

INFORMACJA O WIELKOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA:

(   mikro przedsiębiorstwo

(  małe przedsiębiorstwo

(  średnie przedsiębiorstwo

( jednoosobowa działalność gospodarcza

( osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej

( inny rodzaj

W odpowiedzi na ogłoszenie w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa, montaż i uruchomienie systemu mikroskopowego, składamy sporządzoną ofertę skierowaną do:

Politechniki Lubelskiej,

ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin

- Oferujemy realizację wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SWZ i załącznikach 
za następującą cenę:

| WARTOŚĆ OFERTY BRUTTO: | cena: ……………………………… złotych brutto |
| --- | --- |
| W tym wartość transmisyjnego systemu mikroskopowego: | cena: ……………………………… złotych brutto |
| Producent oraz Model: (Wykonawca podaje producenta i model oferowanego mikroskopu transmisyjnego) | ………………………………………………………………… |
| W tym wartość skaningowego systemu mikroskopowego: | cena: ……………………………… złotych brutto |
| Producent oraz Model: (Wykonawca podaje producenta i model oferowanego mikroskopu skaningowego) | ………………………………………………………………… |

| Funkcjonalności transmisyjnego systemu mikroskopowego: | TAK/NIE |
| --- | --- |
| 1. | Stabilność emisji źródła elektronów: co najmniej 1,5%/24 h. |  |
| 2. | Maksymalny uzyskiwany prąd wiązki nie mniejszy niż 50 nA. |  |
| 3. | Jasność źródła elektronów wynosi ≥1,8 x 109 A/cm2·sr przy 200 kV. |  |
| 4. | Układ detekcji STEM posiada więcej niż 16 różnych segmentów |  |
| 5. | System EDS wyposażony w co najmniej 4 bezokienkowe detektory SDD umieszczone w soczewce obiektywowej mikroskopu, chronione przesłonami i rozmieszczone symetrycznie względem próbki, co pozwala na uzyskanie sygnału EDS w szerokim zakresie kątów pochyłu α i β |  |
| 6. | Mikroskop posiada oprogramowanie do automatycznego obrazowania i mapowania dużych obszarów w trybie TEM, STEM i STEM-EDS, które jest realizowane przez przesuw próbki oraz zszywanie uzyskanych zdjęć/map składowych wraz z korekcją ewentualnych przesunięć na ich granicach. Oprogramowanie to umożliwia korelację z obrazami uzyskanymi innymi technikami (np. SEM) poprzez odnalezienie tych samych miejsc do analizy. Oprogramowanie oprócz wersji on-line do akwizycji posiada wersję off-line do przeglądania danych |  |

Jeśli Wykonawca w ogóle nie zaznaczy powyższych funkcjonalności, Zamawiający przyjmie, że oferuje zakres zgodnie z OPZ i wówczas Wykonawca w powyższych funkcjonalnościach  otrzyma 0 pkt.

| Funkcjonalności skaningowego systemu mikroskopowego: | TAK/NIE |
| --- | --- |
| 1. | Maksymalny prąd wiązki elektronowej nie mniejszy niż 390 nA |  |
| 2. | Mikroskop elektronowy wyposażony w stolik z możliwością pochyłu w zakresie nie gorszym niż od -15° do +90°, zamontowania jednocześnie minimum18 standardowych stolików o średnicy 12 mm (w tym co najmniej 3 pozycje na stoliki są pochylone o 45°), zamontowania minimum 2 uchwytów do analizy łącznie co najmniej 12 siateczek TEM oraz uchwytu do obrazowania przekrojów płaskich |  |
| 3. | W trybie niskiej próżni mikroskop osiąga maksymalne ciśnienie w komorze nie mniejsze niż 480 Pa |  |
| 4. | Automatyczne oprogramowanie do preparatyki lamelek TEM z wykorzystaniem mikromanipulatora zainstalowanego w mikroskopie elektronowym. Wprowadzanie i wyprowadzanie mikromanipulatora oraz sterowanie jego ruchem odbywa się z poziomu oprogramowania mikroskopu |  |
| 5. | Mikroskop posiada minimum trzy różne detektory wewnątrz kolumnowe w celu zapewnienia szerokiego spektrum informacji wychodzącej z próbki w czasie obrazowania na żywo |  |

Jeśli Wykonawca w ogóle nie zaznaczy powyższych funkcjonalności, Zamawiający przyjmie, że oferuje zakres zgodnie z OPZ i wówczas Wykonawca w powyższych funkcjonalnościach  otrzyma 0 pkt.

- Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia oraz cena uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane z realizacją zamówienia.

- Oświadczamy, że akceptujemy przedstawiony przez Zamawiającego termin płatności od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i bezwarunkowo akceptujemy szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 i nie wnosimy do niego zastrzeżeń. Przyjmujemy warunki określone  w tymże dokumencie. Przedmiotowe zamówienie zrealizujemy zgodnie z opisem i w sposób określony w specyfikacji warunków zamówienia.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SWZ, zawierającą informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszystkie konieczne informacje do właściwego przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, obowiązującym w niniejszym postępowaniu 
i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte. Ponadto oświadczamy, iż w przypadku wyboru naszej oferty, jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że do wyliczenia ceny brutto podanej w niniejszym formularzu, zastosowaliśmy właściwą stawkę podatku od towarów i usług, w wysokości procentowej obowiązującej w dniu składania ofert.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia.

- Informujemy, iż całość zamówienia zostanie wykonana siłami własnymi Wykonawcy/Podwykonawcom 
zostanie powierzone wykonanie następujący zadań**:

| Lp. | Nazwa podwykonawcy | Część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy** | Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

W przypadku wykonywania przedmiotu zamówienia przez podwykonawców, oświadczamy, że ponosimy pełną odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie wszystkich podwykonawców.

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą zgodnie z terminem określonym w SWZ.

- Jeżeli Zamawiający będzie mógł uzyskać dokumenty za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych krajowych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 570 ze zm.) i pozwolą na to przekazane dane identyfikacyjne, oświadczamy, iż wyrażamy zgodę na samodzielne pobranie przez Zamawiającego z tych baz danych  oświadczeń lub dokumentów dotyczących Wykonawcy składającego ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z informacjami zawartymi w rozdziale XX SIWZ dotyczącymi  przetwarzania danych osobowych Wykonawcy oraz bezwarunkowo akceptujemy przedstawione w niej warunki.

- oświadczamy, że akceptujemy sposób porozumiewania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

- W związku z art. 225 ust. 2 ustawy Pzp, oświadczamy, że wybór naszej oferty:

- nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 
dotyczącymi podatku od towarów i usług*;

- będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami dotyczącymi podatku od towarów i usług*, w związku z tym:

Oświadczamy, że towary/usługi*, których dostawa/świadczenie* będzie prowadzić do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego to: ……………………………………..

(Wykonawca wpisuje nazwę (rodzaj) towaru lub usługi; gdy nie dotyczy – pozostawia bez wypełnienia)

Wartość wskazanych powyżej towarów/usług* bez podatku VAT wynosi: ……….……zł.

Stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie do wskazanych powyżej towarów/usług* to: …………………………………………

Jeżeli błędnie określono lub nie określono powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, Zamawiający zastosuje się do art. 17 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685).

*Niepotrzebne skreślić

- W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu prosimy o jego zwrot na numer konta (jeśli dotyczy): ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Komplet składanych dokumentów stanowią  następujące pozycje:

- …………………………….

………………………….., dnia ………………. 2021

………………………………………………………………

Kwalifikowany podpis elektroniczny złożony  przez osobę(osoby) uprawnioną(-e)

# Footnotes

Zaznaczyć właściwe.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).