BZP.271.1.4.2024 Świnoujście, dnia 22.04.2024 r.

**Strona internetowa Zamawiającego, na której umieszczono ogłoszenie o  zamówieniu i udostępniono SWZ BZP.271.1.4.2024**

### Dotyczy: Postępowania nr BZP.271.1.4.2024 dotyczącego wyboru wykonawcy robót dla  wykonania zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa ulicy Henryka Sienkiewicza w  Świnoujściu”

  **Odpowiedzi na pytania**

Zamawiający na mocy ciążących na nim obowiązków i przysługujących mu, w świetle przepisów art. 135 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.  z  2023 roku, poz. 1605), uprawnień, udziela wyjaśnień przekazując treść pytań i  odpowiedzi wszystkim wykonawcom, biorącym udział w postępowaniu i publikując je również na stronie internetowej.

**Pytanie nr 1:**

Czy studnia Si jest studnią istniejącą czy projektowaną?

**Odpowiedź:**

Studnia Si jest studnią istniejącą. OPZ zawiera informację o jej likwidacji. TR poz. 39.

**Pytanie nr 2:**

Kanalizacja sanitarna. W dokumentacji brakuje profilu podłużnego odcinka S03-S33 - i innych przyłączy. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

**Odpowiedź:**

Rzędne przyłączy podane na pzt. Brakujące profile w opracowaniu przez projektanta. Rysunki zostaną przesłane w najbliższym terminie.

**Pytanie nr 3:**

Dotyczy kanalizacji sanitarnej. Na planie sytuacyjno-wysokościowym sieci kanalizacji sanitarnej niektóre węzły opisane są np. ks M01. W legendzie brak jest oznaczenia litery M. Prosimy o  wyjaśnienie oznaczenia.

**Odpowiedź:**

Oznaczenie M – połączenie manszetą.

**Pytanie nr 4:**

Dotyczy sieci wodociągowej. Prosimy o załączenie specyfikacji technicznej wykonania sieci wodociągowej. W załączonej specyfikacji opisana jest tylko kanalizacji sanitarna.

**Odpowiedź:**

Zamawiający załącza plik: ST.00.04 – wodociąg.

**Pytanie nr 5:**

Na planie sytuacyjno-wysokościowym kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej zaznaczone są  odcinki do wykonania metodą bezwykopową. Ze względu na budowę drogi prosimy o  potwierdzenie, że odcinki te należy wykonać metodą wykopową.

**Odpowiedź:**

Odcinki należy wykonać wykopem otwartym.

**Pytanie nr 6:**

W projekcie kanalizacji sanitarnej zaprojektowane zostały studnie o średnicy 1000mm (S14, S28, S33,S37, S38, S38A, S40, S42, S46, S47, S48, S49, S50, S51, S52, S53, S55, S56, S57, S58, S59, S61, S62, S64). W tabeli TER brakuje pozycji wykonania studni DN1000. Prosimy o  wyjaśnienie rozbieżności i dodanie pozycji do tabeli TER.

**Odpowiedź:**

Przedmiar - dodano poz. TR 22 i 23, studnia betonowa fi 1000 mm.

**Pytanie nr 7:**

W projekcie kanalizacji sanitarnej zaprojektowane zostały studnie o średnicy 600mm (S39, S45, S60). W tabeli TER brakuje pozycji wykonania studni DN1000. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i dodanie pozycji do tabeli TER.

**Odpowiedź:**

Studnie należy wykonać jako PVC 425mm. Dodano poz. TR 24.

**Pytanie nr 8:**

W projekcie sieci wodociągowej zaprojektowane zostały odcinki rurociągu o średnicy PE fi90. W  tabeli TER brakuje pozycji wykonania rurociągu PE fi90. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i dodanie pozycji do tabeli TER.

**Odpowiedź:**

DodanoTR poz. 74

**Pytanie nr 9:**

W projekcie sieci wodociągowej zaprojektowane zostały odcinki rurociągu o średnicy PE fi63. W  tabeli TER brakuje pozycji wykonania rurociągu PE fi63. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i dodanie pozycji do tabeli TER.

**Odpowiedź:**

Dodano TR poz. 75.

**Pytanie nr 10:**

Dotyczy kanalizacji sanitarnej. Na profilu podłużnym kanalizacji sanitarnej brakuje zaznaczonych rzędnych włączeń przyłączy. W celu rzetelnej wyceny studni prosimy o opisanie włączeń do  studni.

**Odpowiedź:**

Rzędne włączenia są wskazane na PZT. Podłączenia należy dostosować za pomocą kształtek. Ostateczne rzędne będą ujawnione po odkopaniu.

**Pytanie nr 11:**

Dotyczy kanalizacji sanitarnej. W opisie technicznym napisane że w studniach zastosować stopnie złazowe typu drabinka z tworzywa sztucznego lub w otulinie z tworzywa sztucznego. Natomiast w specyfikacji technicznej napisane, że należy zastosować stopnie złazowe żeliwne. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że należy zastosować w studniach stopnie złazowe żeliwne, zgodnie z  ST.

**Pytanie nr 12:**

Dotyczy kanalizacji sanitarnej. W specyfikacji technicznej opisane są elementy studzienki fi1000 mm. Czy studzienki o średnicach fi1200 i fi1500 mają składać się z tych samych elementów co  studzienki fi1000?

**Odpowiedź:**

Tak, studzienki o średnicach fi1200 i fi1500 mają składać się z tych samych elementów, co studzienki fi1000.

**Pytanie nr 13:**

Dotyczy kanalizacji sanitarnej. Według dokumentacji projektowanej włączamy projektowane odcinki kanalizacji sanitarnej do istniejących studni. W tabeli TER brakuje pozycji włączenia projektowanych rurociągów do istn. studni. Prosimy o dodanie pozycji włączenia projektowanej kanalizacji sanitarnej do istniejących studni.

**Odpowiedź:**

Wszystkie podłączenia będąrealizowane za pomocą studni lub typowych kształtek. Dodano poz. TR 25, 26,27.

**Pytanie nr 14:**

Dotyczy sieci wodociągowej. Według dokumentacji projektowanej włączamy projektowane odcinki sieci wodociągowej do istniejącej sieci. W tabeli TER brakuje pozycji włączenia projektowanych rurociągów do istniejącej sieci. Prosimy o dodanie pozycji włączenia projektowanej sieci wodociągowej do istniejącej sieci.

**Odpowiedź:**

Wszystkie podłączenia będąrealizowane za pomocą połączeń kołnierzowych, złączek R-K lub typowych kształtek elektrooporowych. Dodano poz. TR 90, 91, 92

**UWAGA:** Studnie S59; S60; S61 należy wykonać z PVC 425mm. Poz. TR 24. Studnie S39; S42; S53;S62 nie będą wykonane. Należy dokonać tylko przełączenia istniejących przyłączy kanalizacji sanitarnej.

**Zmiana nr 3**

Zamawiający na mocy przysługujących mu, w świetle przepisów art. 286 ust. 1 ustawy z  dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 roku, poz. 1605 t.j.), uprawnień, zmienia treść zapisów SWZ jak poniżej i udostępnia zmiany na stronie internetowej.

1. Zamawiający dołącza załączniki:
* Zmieniony zakres rzeczowo- finansowy: zał\_6.2\_Zakres rzeczowo-finansowy-Sienkiewicza (1)
* ST\_00.04 - Wodociąg

Pozostałe zapisy SWZ nr BZP.271.1.4.2024 pozostają bez zmian.

 Przedmiotowe wyjaśnienia i zmiany:

* należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty i załączników,
* nie prowadzą do zmiany ogłoszenia.