05/MW/2021					  	                                            Jezierzyce, 15.09.2021 r.

Odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnień treści SWZ do postępowania na „Opracowanie dokumentacji pn. Przebudowa, modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Głobino”

Zamawiający :

Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Sp. z o.o.

Jezierzyce, ul. Kolejowa 5, 76-200 Słupsk

NIP 83929906109 Regon 220289970

Szanowni Państwo,

wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Czy zakres zamówienia obejmuje zaprojektowanie prac przy studniach głębinowych oraz sieci i kabli pomiędzy studniami a SUW?

Odpowiedź:

Zamawiający na tym etapie nie jest w stanie określić,  czy takie prace będą wymagane z uwagi na konieczne do wykonania prace na terenie istniejącej stacji, na obszarze której znajduje się studnia głębinowa, kable energetyczne i przewody wodociagowe, które być może znajdą się w kolizji z projektowanym obiektem.

Pytanie nr 2

Czy tereny inwestycji zlokalizowane są:

a) w obszarze zalewowym, dla którego należy w Wodach Polskich uzyskać decyzję zwalniającą,

b) na obszarze NATURA 2000 lub innym obszarze chronionym,

c) na obszarze objętym strefa konserwatorską lub stanowiskami archeologicznymi,

d) innym obszarze o szczególnych wymaganiach?

Odpowiedź:

Teren przedsięwzięcia nie wpisuje się w żadnym z wymienionych obszarów.

Pytanie nr 3

Czy w zakres zamówienia wchodzi zaprojektowanie zewnętrznych (poza terenem SUW lub studni) sieci i przyłączy n.p. wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych, sterowniczych, gazowych itp.?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje projektowania zewnętrznych sieci i przyłączy.

Pytanie nr 4

Gdzie odprowadzane są wody popłuczne z płukania filtrów? Czy w zakres zamówienia wchodzi zaprojektowanie jakiś zmian w tym zakresie?

Odpowiedź:

Wody popłuczne trafiają na poletko rozsączające, w przypadku zwiększenia wydajności filtracyjnej obiektu, rolą projektanta będzie potwierdzić, czy instalacja ta będzie w dalszym ciągu odpowiednia dla nowego obiektu, w przypadku gdy się okaże niewystarczająca należy zaprojektować przebudowę tej instalacji, bądź jej modernizację.

Pytanie nr 5

Czy istniejące zasilanie energetyczne jest wystarczające dla zwiększonej wydajności SUW? Czy w zakres zamówienia wchodzi zaprojektowanie jakiś zmian w tym zakresie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie jest w stanie określić potrzeb w tym zakresie. Rolą Wykonawcy będzie potwierdzenie wymagań obiektu w zakresie potrzeb energetycznych.

Pytanie nr 6

Zgodnie z OPZ zakres zamówienia obejmuje pełnienie nadzoru autorskiego.

W związku z tym, że bez doprecyzowania ilości pobytów u Zamawiającego w ramach pełnienia nadzoru autorskiego, Wykonawca nie jest w stanie prawidłowo sporządzić oferty, prosimy o podanie jaką ilość wizyt na budowie należy przyjąć do sporządzenia oferty.

Bez sprecyzowania przez Zamawiającego , ile pobytów projektanta należy wycenić, złożone oferty będą nieporównywalne, ponieważ jeden oferent może wliczyć np. 5 pobytów ( standardowo tyle wystarcza dla tego typu obiektów), natomiast ktoś inny może założyć np. pobyt raz na 2 tygodnie, co przy trwaniu budowy np. 2 lata da prawie 50 pobytów. Prosimy o podanie ilości pobytów, aby stworzyć jednakowe warunki dla wszystkich oferentów. Prosimy również o podanie maksymalnego terminu zakończenia pełnienia nadzoru autorskiego, ponieważ obecnie nie ma możliwości sporządzenia rzetelnej wyceny nadzoru, który pełniony będzie np. za 10 lat.

Odpowiedź:

Zamawiający nie jest w stanie określić potrzeb w tym zakresie, jak również nie jest w stanie określić maksymalnego terminu zakończenia pełnienia nadzoru autorskiego.

Pytanie nr 7

Prosimy o zmianę terminu wykonania i przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji koncepcji rozwiązań z 30 do 45 dni i usunięcie z tego okresu czasu uzgadniania koncepcji przez Zamawiającego.

Opracowanie koncepcji wymaga wykonania uprzedniej inwentaryzacji wraz z ekspertyzami stanu technicznego obiektów, wykonanie wszelkich obliczeń technologicznych, uzyskanie map zasadniczych itd. Okres 30 dni (w tym nieokreślony czas przeznaczony na uzgodnienie koncepcji przez Zamawiającego) jest na to mocno niewystarczający!

Dla wymaganego zakresu prac minimalny okres potrzebny na wykonanie takiej koncepcji wynosi minimum 1,5-2 miesiące.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach OPZ.

Pytanie nr 8

Zgodnie z umową termin realizacji zadania określony został na 6 miesięcy od podpisania umowy. Ze względu na konieczność wykonania wielu spraw formalno-prawnych termin ten jest niemożliwy do wypełnienia ponieważ:

- wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego, uzyskanie podstawowych materiałów np. wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, mapy zasadnicze, mapy do celów projektowych, wykonanie koncepcji projektowej i zaakceptowanie jej przez Zamawiającego, - okres ok. 2 miesięcy

- przygotowanie wniosku oraz uzyskanie decyzji środowiskowej - okres min. 4 miesięcy od zaakceptowania koncepcji przez Zamawiającego,

- przygotowanie wniosku oraz uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego - okres 2,5 miesiąca od uprawomocnienia decyzji środowiskowej,

~ przygotowanie wniosku uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego - okres min. 2,5 miesiąca od uprawomocnienia decyzji środowiskowej,

- uzyskanie opinii Sanepidu - okres 1 miesiąca od wydania decyzji celu publicznego,

- uzyskanie pozwolenia na budowę (wniosek możliwy do skompletowania po uzyskaniu i uprawomocnieniu wszystkich wcześniejszych decyzji i uzgodnień ,) - około 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Podsumowanie: Jak widać minimalny, realny czas wykonania zadania wynosi min. 113 - 123 miesięcy od podpisania umowy. Wyznaczony przez Zamawiającego termin zakończenia zadania na 6 miesięcy od podpisania umowy jest więc niewystarczający do wykonania zadania.

W związku z powyższym prosimy o zmianę terminu realizacji zadania na okres 12 miesięcy od podpisania umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach OPZ.

Pytanie nr 9

W związku ze znacznym zakresem zadania, prosimy o wprowadzenia płatności częściowych. Proponujemy następujące etapy:

a) Po opracowaniu projektu koncepcyjnego i zaakceptowaniu go przez Inwestora - 20% wartości umowy,

b) Po uzyskaniu decyzji środowiskowej lub decyzji o braku konieczności decyzji środowiskowej- 20% wartości umowy,

c) Po opracowaniu projektu budowlanego i złożeniu wniosku o wydanie pozwolenia na budowę - 30 % wartości umowy,

d) Po opracowaniu wszystkich pozostałych dokumentacji oraz uzyskaniu pozwolenia na budowę - 30% wartości umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach OPZ.

Pytanie nr 10

W § 7 Projektu umowy jest zapisane, że Wykonawca w ramach umowy przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe przekazując przedmiot umowy. Prosimy o zmianę tego zapisu, ponieważ przeniesienie takie następuje dopiero z chwilą zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia za otrzymaną dokumentacje projektową. Do chwili otrzymania zapłaty, prawa autorskie należą do Projektanta!

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach OPZ. Zapis jest zgodny z art. 64 ustawy o prawie autorskim.

Pytanie nr 11

W §6 ust. 1 lit a) projektu umowy podana jest wysokość kar umownych jaką Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy oraz opóźnienia w usunięciu braków. Przyjęta wysokość kary t.j. 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki jest wartością bardzo wysoką, co może być krzywdzące dla Wykonawcy.

Prosimy o zmianę wysokości tej kary na wysokość powszechnie stosowaną przy pracach projektowych tj. 0.1% wartości wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach OPZ.

Pytanie nr 12

Prosimy o zmianę w sposobie naliczania kar umownych, polegającą na zamianie we wzorze umowy w §6 ust.1 lit. a) zwrotu „opóźnienie w usunięciu braków” na zwrot „zwłoka w usunięciu braków”, ponieważ kary umowne powinny być płacone za sytuację wynikającą z winy Wykonawcy czyli zwłokę.

Odpowiedź:

Tak , Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

W związku z powyższym zamawiający informuje o zmianie treści SWZ w zakresie  zapisów §6 ust.1 lit.a)

- w §6 ust.1 lit.a) było:

Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy w wysokości  0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu jego dostarczenia oraz za opóźnienie w usunięciu braków, o których mowa w § 3 ust. 11, w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu usunięcia braków.  Za zwłokę w usunięciu nieprawidłowości jak w § 3 ust. 12, w wysokości 0,5% wynagrodzenia

- §6 ust.1 lit.a) otrzymuje brzmienie:

Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy w wysokości  0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu jego dostarczenia oraz za zwłokę w usunięciu braków, o których mowa w § 3 ust. 11, w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu usunięcia braków.  Za zwłokę w usunięciu nieprawidłowości jak w § 3 ust. 12, w wysokości 0,5% wynagrodzenia.

Pytanie nr 13

Z powodu wagi zadanych pytań, prosimy o zmianę terminu składania ofert na okres 7 dni od przekazania przez Państwa odpowiedzi na powyższe pytania.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy obecnym terminie składania ofert.

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski Wykonawców, a także wyjaśnienia oraz zmiana treści OPZ stają się integralną częścią OPZ i są wiążące przy składaniu ofert.

Andrzej Cyranowicz

Prezes  Zarządu

Kierownik Zamawiającego

Początek formularzaDół formularza

Dół formularza