Oznaczenie sprawy: 5/PZP/2022/TP

Trzebnica, dnia 14.06.2022 r.

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych”.**

Szpital im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy (Zamawiający) działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

1. Czy Zamawiający w Pakiecie 18 dopuści:

System chusteczek przeznaczonych do nasączania środkami dezynfekcyjnymi. Suche jednorazowe ściereczki z włókniny celulozowo-wiskozowo-poliestrowej charakteryzującej się wysoką chłonnością. Materiał, z którego wykonana jest ściereczka nie strzępi się, nie rozciąga, nie pyli- wymiary ściereczki 18x25cm. Bez dokumentu poświadczającego czystość mikrobiologiczną suchych chust. Jest ona nie możliwa do osiągnięcia w przypadku chust suchych pakowanych w wiaderko. Czystość mikrobiologiczna może być osiągnięta po zalaniu chust preparatem do dezynfekcji. Wkład 300szt. oraz Kompatybilny z nimi Dystrybutor w postaci wiaderka wykonany z polipropylenu; może być myty w zmywarce do naczyń w temp. do 60˚C; wyposażony w pokrywę z zamknięciem wielokrotnego użycia, które zapobiega wysychaniu chust. Wiaderko 5.5l.

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

1. Dotyczy umowy- prosimy do paragrafu 8 dopisać na końcu ustęp 7 o treści:
Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający opłacił wszystkie wystawione przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego faktury w terminie do ich opłacenia."
(Aby wykluczyć hipotetycznie sytuację, w której Zamawiający nie opłaca faktur, a może równocześnie naliczać kary Wykonawcy, gdy Wykonawca już nie może nie mając zapłaty za towar dostarczać dalej towaru, co może skutkować tym, że na końcu Zamawiający może nawet za niedostarczanie towaru przez Wykonawcę z przyczyn braku zapłaty za niego przez Zamawiającego zostać obciążony karą, w której to Wykonawca będzie winny, bo np. Zamawiający zerwie umowę z Wykonawcą, bo ten nie dostarcza towaru).

lub

o dopisanie na końcu paragrafu 8 ustęp 7 o treści:

Naliczenie kary umownej z tytułu przekroczenia terminu realizacji dostawy przedmiotu umowy nie będzie miało miejsca w sytuacji wstrzymania dostaw z powodu zaległości w zapłacie za towar już przez Zamawiającego otrzymany.

lub

o dopisanie na końcu paragrafu 8 ustęp 7 o treści:

"W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 0.3% kwoty netto z faktury za każdy dzień opóźnienia w płatności.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

1. Czy w pakiecie nr 17 poz. 1 – Zamawiający mógłby dopuścić chusteczki na bazie aktywnego chloru, gotowe do użycia bez aktywacji, produkowane z wysokiej jakości włóknina o gramaturze 50g/m² w 100% wykonanej z PET Spunlace, testowane zgodnie z normą EN16615 –„test czterech pól“, aktywność mikrobiologiczna w czasie 1 min., aktywność sporobójcza w 2 min. nie pozostawiające substancji resztkowych na powierzchni po dezynfekcji, przebadane dermatologicznie z możliwością stosowania w obecności pacjentów, po otwarciu opakowania do zużycia w ciągu 30 dni, zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

1. **Dot.  wzoru umowy § 8 ust. 1 lit. a), b)**

Zwracamy się z prośbą o modyfikacje zapisów w **§ 8 ust. 1 lit. a)** na poniższy zapis:

* 1. a) za zwłokę w dostarczeniu poszczególnych partii Przedmiotu Zamówienia - w wysokości 0,3% wartości netto niedostarczonej części zamówionej partii Przedmiotu Zamówienia za każdy dzień zwłoki

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

1. **Dot.  wzoru umowy § 8 ust. 1 lit. c) i d)**

Zwracamy się z prośbą o modyfikacje zapisów w **§ 8 ust. 1 lit. c) i d)** na poniższy zapis:

* 1. c) w przypadku nienależytego wykonania obowiązku określonego w § 5 ust. 2 polegającego na przedstawieniu przez Wykonawcę do rozliczenia więcej niż jednej faktury za dany miesiąc rozliczeniowy – w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych) za każdy przypadek,
	2. d) w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt a) lub b) w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych) za każdy przypadek,

 **Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

1. Czy Zamawiający w Pakiet nr 4 poz. nr 1 dopuści ochronny krem (na bazie oleju w wodzie) przeznaczony do pielęgnacji skóry rąk i ciała. Odżywia, regeneruje skórę, wykazuje działanie stymulujące procesy odnowy naskórka. Posiada właściwości nawilżające, łagodzi podrażnienia. Zawiera witaminę E, glicerynę, oliwę z oliwek. Konfekcjonowany w opakowanie 500ml z pompką?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

1. Czy Zamawiający w Pakiet nr 9 poz. nr 1 dopuści gotowy do użycia środek na bazie alkoholu, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni. Skład: etanol, 2-propanol. Łączna zawartość alkoholu do 70%. Bez zawartości dodatkowych substancji (aminy, QAV, aldehydu, fenolu). Polecany do dezynfekcji małych powierzchni: łóżek, foteli, aparatury medycznej, szafek, blatów oraz innych trudnodostępnych powierzchni. Zalecany do dezynfekcji mających kontakt z żywnością oraz końcówek stomatologicznych, wycisków silikonowych. Posiadający pozytywną opinię CZD. Spektrum bójcze potwierdzone badaniami z obszaru medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, SARS-Cov-2, Ebola, BVDV), Rota, Noro w czasie od 30 sekund do 1 minuty. Dostępny w dwóch wersjach zapachowych: neutral i teatonic. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Konfekcjonowany w opakowanie 1L ze spryskiwaczem?

 **Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

1. Czy Zamawiający w Pakiet nr 10 poz. nr 1 dopuści gotowy do użycia środek na bazie alkoholu, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni. Skład: etanol, 2-propanol. Łączna zawartość alkoholu do 70%. Bez zawartości dodatkowych substancji (aminy, QAV, aldehydu, fenolu). Polecany do dezynfekcji małych powierzchni: łóżek, foteli, aparatury medycznej, szafek, blatów oraz innych trudnodostępnych powierzchni. Zalecany do dezynfekcji mających kontakt z żywnością oraz końcówek stomatologicznych, wycisków silikonowych. Posiadający pozytywną opinię CZD. Spektrum bójcze potwierdzone badaniami z obszaru medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, SARS-Cov-2, Ebola, BVDV), Rota, Noro w czasie od 30 sekund do 1 minuty. Dostępny w dwóch wersjach zapachowych: neutral i teatonic. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Konfekcjonowany w opakowanie 1L ze spryskiwaczem?

 **Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

1. Czy Zamawiający w Pakiet nr 11 poz. nr 1 dopuści gotową do użycia piankę do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi. Do stosowania na powierzchniach sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych oraz szkła akrylowego a także do powierzchni mającej kontakt z żywnością. Skład: amina, czwartorzędowy związek amonowy. Spektrum i czas działania: B, MRSA, F, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, BVDV, SARS-Cov-2, Vaccinia, Herpes simplex, Ebola) w 5 min. Produkt posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe. Konfekcjonowany w opakowanie 1L?

 **Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

1. Czy Zamawiający w Pakiet nr 13 poz. nr 1 i 2 dopuści gotowy do użycia środek na bazie alkoholu, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni. Skład: etanol, 2-propanol. Łączna zawartość alkoholu do 70%. Bez zawartości dodatkowych substancji (aminy, QAV, aldehydu, fenolu). Polecany do dezynfekcji małych powierzchni: łóżek, foteli, aparatury medycznej, szafek, blatów oraz innych trudnodostępnych powierzchni. Zalecany do dezynfekcji mających kontakt z żywnością oraz końcówek stomatologicznych, wycisków silikonowych. Posiadający pozytywną opinię CZD. Spektrum bójcze potwierdzone badaniami z obszaru medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, SARS-Cov-2, Ebola, BVDV), Rota, Noro w czasie od 30 sekund do 1 minuty. Dostępny w dwóch wersjach zapachowych: neutral i teatonic. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Konfekcjonowany w opakowanie 5L (poz.1) oraz 1l ze spryskiwaczem(poz.2)?

 **Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

1. Czy Zamawiający w Pakiet nr 14 poz. nr 1 dopuści **preparat w proszku** do mycia i dezynfekcji instrumentów chirurgicznych, dentystycznych, endoskopów, sond chirurgicznych, rurek do respiratorów i innych urządzeń anestezjologicznych, inkubatorów oraz powierzchni wyrobów medycznych. Do dezynfekcji manualnej, w myjkach ultradźwiękowych, myjniach automatycznych oraz w myjkach do endoskopów. Nie wymagający użycia aktywatora. Zawierający w swoim składzie cztery enzymy odpowiedzialne za usuwanie zanieczyszczeń organicznych takich jak krew, białko, tłuszcze, wydzieliny (proteazę, lipazę, amylazę i mannazę), nadwęglan sodu, TAED, kwas adypinowy, inhibitory korozji. Zawierający surfaktanty zapobiegające pyleniu proszku. Spektrum i czas działania dla wysokiego obciążenia organicznego: B (w tym MRSA), F (C.albicans, A.brasiliensis), Tbc (M.terrae, M.avium), V (Polio, Adeno, Noro, HIV, HBV, HCV, Rota, SARS, wirus grypy, Herpes simplex, Ebola), C. difficile, B. subtilis . Konfekcjonowany w opakowanie 1kg?

 **Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

1. Czy Zamawiający w Pakiet nr 14 poz. nr 1 dopuści koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi przeznaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych. Do dezynfekcji instrumentów chirurgicznych i rotacyjnych. Aktywność roztworu roboczego 14 dni. Skład: amina, czwartorzędowe związki amonowe, enzym - proteaza, inhibitor korozji. Spektrum i czas działania: B, F, V (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, Herpes simplex, wirus grypy A, Ebola, Adeno), Tbc - 0,5% w 15 min., Polio 0,5% w 30 min. Konfekcjonowany w **opakowanie 1L?**

 **Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

1. Czy Zamawiający w Pakiet nr 14 poz. nr 3 dopuści koncentrat do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego oraz dużych powierzchni zmywalnych jak unity, łóżka, fotele zabiegowe, stoły operacyjne, aparatura medyczna. Posiadający wysoką tolerancję materiałową - nadaje się do dezynfekcji materiałów obiciowych oraz wyrobów ze szkła, tworzyw ABS, porcelany, gumy, stali szlachetnej oraz aluminium, niklu i chromu, również do szkła akrylowego. Może być używany do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Bez zawartości aldehydów i fenoli, nie odbarwiający dezynfekowanych powierzchni. Posiadający pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka. Spektrum i czas działania: B (MRSA, P. aeruginosa), F (C. albicans), Tbc (M. terrae i M. avium), V (Vaccinia, BVDV, HIV, HBV, HCV, Herpes simplex, wirus grypy, Ebola, SARS-Cov-2), Adeno - 0,5% w 15 min., Polio 0,5% w 30 min., B (w tym MRSA), F (C. albicans) - 0,25% w 15 min. w warunkach czystych, Rota 1% w 15 min., Noro 4% w 15min. Preparat posiadający rejestrację jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny klasy IIa. Konfekcjonowany w opakowanie 5L?

 **Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

1. Zwracamy się z prośbą o **wydzielenie** w Pakiecie nr 14 poz. 1,3 i utworzenie odrębnego pakietu na tę pozycję. Pragniemy podkreślić, że jako producent zaproponować konkurencyjne ceny co pozwoli Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymierne korzyści finansowe. Dlatego też prosimy o przychylenie się do naszej prośby co pozwoli zwiększyć konkurencyjność ofert i odnieść wymierne korzyści finansowe zamawiającemu.

 **Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

1. Czy Zamawiający w Pakiet nr 16 poz. nr 1 i 2 dopuści gotowe do użycia chusteczki do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi. Do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego z tworzyw sztucznych, szkła akrylowego, stali szlachetnej, metalu, aluminium, gumy, porcelany. Do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, foteli zabiegowych, inkubatorów, głowic USG i lamp. Skład: amina, czwartorzędowy związek amonowy. Rozmiar 13 x 20 cm, 23 g/m2. Chusteczki przebadane zgodnie z normą EN 16615. Opakowanie pojemnik, posiadające możliwość wymiany wkładów. Produkt posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe. Konfekcjonowane w opakowanie po 100szt. puszka ( poz.1) i wkład(poz.2), z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań wymaganych przez Zamawiającego?

 **Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

1. Czy Zamawiający w Pakiet nr 18 poz. nr 1 i 2 dopuści suche ściereczki przeznaczone do nasączania preparatem gotowym do użycia lub roztworem użytkowym koncentratu z wodą. Do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych. Porowata struktura o gramaturze 45 g/m2. Niepylące, niestrzępiące się, wytrzymałe i odporne na detergenty. Wymiary: 16 x 30cm. ilość ściereczek w opakowaniu - 100. Perforacja ułatwiająca odrywanie. Chusteczki - Wyrób medyczny klasy 1. Skład: polipropylen (50%) i celuloza (50%). Każda z rolek posiada etykietę oraz naklejkę, na której jest miejsce na wpisanie: nazwy produktu nasączającego, stężenia, daty nasączenia, daty przydatności oraz osoby przygotowującej roztwór. Rolka zamknięta w wiaderku  z HDPE o wysokiej odporności na chemikalia, ze szczelnym zamknięciem. Wiaderko wielokrotnego użytku. Konfekcjonowany w opakowanie po 100szt. wiaderko(poz.2) i wkład( poz.1)?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

1. **Pakiet 2, poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści do oceny alkoholowy żel do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk z odżywczym pantenolem i witaminą E, bez zawartości barwników i substancji zapachowych, na bazie etanolu **(83,7g/100g**), bez dodatkowych substancji aktywnych. Higieniczna dezynfekcja skóry rąk EN1500 - 30sek., chirurgiczna dezynfekcja EN12791 - 90sek. Przebadany dermatologicznie. Skuteczny wobec: B, F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Noro, Rota) w 15s., Tbc (M.terrae, M.avium) w 30s., V (Adeno, Polio) w 90s. Produkt biobójczy. Opakowanie 500ml.

 **Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

1. **Pakiet 16, poz. 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezalkoholowych chusteczek do dezynfekcji i mycia delikatnych małych powierzchni wyrobów medycznych i różnego rodzaju wyposażenia nieodpornego na działanie alkoholu (pleksiglas), głowic ultradźwiękowych. Nasączone mieszaniną na bazie 3 rożnych czwartorzędowych związków amoniowych. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych, OIT. Przebadane dermatologicznie, o wymiarach 20cmx20cm. Przebadanie z EN 16615. Skuteczny wobec: B, MRSA, F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota, Polyoma SV 40) – 1min., Tbc (M.Terrae), V (Noro) – 15min. Opakowanie – **tuba**, 200szt. chusteczek. Wyrób medyczny kl. IIa.

 **Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

1. **Pakiet 16, poz. 2.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezalkoholowych chusteczek do dezynfekcji i mycia delikatnych małych powierzchni wyrobów medycznych i różnego rodzaju wyposażenia nieodpornego na działanie alkoholu (pleksiglas), głowic ultradźwiękowych. Nasączone mieszaniną na bazie 3 rożnych czwartorzędowych związków amoniowych. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych, OIT. Przebadane dermatologicznie, o wymiarach 20cmx20cm. Przebadanie z EN 16615. Skuteczny wobec: B, MRSA, F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota, Polyoma SV 40) – 1min., Tbc (M.Terrae), V (Noro) – 15min. Opakowanie – **wkład**, 200szt. chusteczek. Wyrób medyczny kl. IIa.

 **Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

1. **Pakiet 17, poz. 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowych do użycia chusteczek na bazie kwasu nadoctowego, zawierających nadtlenek wodoru i kwas octowy, do dezynfekcji wyrobów medycznych, w tym inkubatorów, sond do przezprzełykowej echokardiografii (TEE), wzierników nosowo-gardłowych (otorynolaryngologia), sond ultradźwiękowych i wszelkiego rodzaju powierzchni, o wysokiej kompatybilności materiałowej. Skuteczne wobec: B, F (C.albicans+A.brasiliensis/niger), Tbc (M.terrae), V (Adeno, Noro, Polio), S (C.difficile EN13704, EN17126, B.subtilis EN13704) do 15min, o wymiarach 20cmx30cm, o gramaturze 50gm/2, w opakowaniach – pojemnik a 50szt. chusteczek. Wyrób medyczny

 **Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

1. **Pakiet 17, poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści chusteczki do szybkiego mycia i dezynfekcji delikatnych małych powierzchni wyrobów medycznych i różnego rodzaju wyposażenia nieodpornego na działanie alkoholu (ekrany dotykowe, monitory wyrobów medycznych, głowic sond USG). Na bazie roztworu wodno-alkoholowego (30g alkoholi na 100g) zapewniającego szybkie odparowaniem produktu z powierzchni. Przebadane dermatologicznie – z możliwością stosowania bez rękawic ochronnych. Trwałość 1 miesiąc od otwarcia. Bez pochodnych amin, aldehydów, fenolu, chloru. Wymiar 20cmx20cm. Posiadają dobrą tolerancję materiałową. Skuteczne wobec: B EN 13727 i EN 16615, F (C.albicans), V (BVDV, Vaccinia, HIV, HBV, HCV, Rota, Polyoma SV40, Noro, SARS-CoV-2) **w 1min**., Tbc (M.terrae) **w 5min**., V (Adeno) **w 15min**. Opakowanie typu flow pack, po 100szt. Wyrób medyczny kl. IIa.

 **Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

1. **Dotyczy pakietu nr 9.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu typu Suma Alcohol Spray, konfekcjonowanego w opakowania o pojemności 750ml ze spryskiwaczem po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania, produkt biobójczy? Preparat na bazie etanolu (771g/kg) i propan-2ol (3-10%) , o szybszym czasie działania na B, Tbc, F, V (Polio, Adeno, Noro) – do 1 minuty, spełniający pozostałe wymagania SWZ?

 **Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

1. **Dotyczy pakietu nr 10:**
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu typu Suma Alcohol Spray, konfekcjonowanego w opakowania o pojemności 750ml ze spryskiwaczem po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania, produkt biobójczy? Preparat na bazie etanolu (771g/kg) i propan-2ol (3-10%) , o szybszym czasie działania na B, Tbc, F, V (Polio, Adeno, Noro) – do 1 minuty, spełniający pozostałe wymagania SWZ?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

1. Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat typu Fugaten Spray o spektrum działania: B, F, Tbc, V (Adeno, Noro, Rota, Vaccinia, HIV, HBV, HCV) – 1 min. Polio 5 min., badania wg, DGHM, RKI/DVV, norm europejskich, spełniający pozostałe wymagania?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

1. **Dotyczy pakietu nr 14:**
2. Poz. 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu konfekcjonowanego w opakowaniu o pojemności 750ml ze spryskiwaczem pianowym?

 **Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

1. Poz. 7 - Czy Zamawiający dopuści do oceny trójenzymatyczny preparat do manualnego i maszynowego mycia narzędzi, endoskopów oraz innych wyrobów medycznych typu Medizyme Plus, posiadający potwierdzone badaniami działanie bakteriostatyczne, spełniający pozostałe wymagania SWZ?

 **Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

1. Poz. 8 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu typu DDN 9 w koncentracie do mycia i wstępnej dezynfekcji o spektrum B, F (drożdżaki), V (otoczkowe) do 15 min. spełniający pozostały opis przedmiotu zamówienia?

 **Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

1. **Dotyczy pakietu nr 16.** Poz. 1 i 2 - Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki typu Mediwipes DM w rozmiarze 13 x 19cm, konfekcjonowane w op. po 100 szt. chusteczek po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania, działające na wymagane spektrum, badania zgodne z normami europejskimi EN 13727, EN 13624, EN 14476, spełniające pozostałe wymagania SWZ?

 **Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

1. **Dotyczy pakietu nr 17.** Poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki typu Chlor-Clean Wipes w rozmiarze 19 x 24cm, konfekcjonowane w op. po 25 szt. chusteczek po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania, spełniające pozostałe wymagania SWZ?

 **Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

1. **Dotyczy pakietu nr 17.** Poz. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowych do użycia chusteczek typu Mediwipes Plus przeznaczonych do dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych, spektrum działania: B (wg DGHM), F (C. albicans, A. brasiliensis), Tbc (M. terrae, M. avium) – 1 min., V (Rota, Vaccinia, HIV, HBV, HCV, Noro, Adeno) w czasie do 30 sek.? Możliwość rozszerzenia spektrum o wirus Polio. Możliwość użycia w pionie żywieniowym, spełniające pozostałe wymagania SWZ.

 **Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

1. **Dotyczy pakietu nr 18:**
2. Poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusteczek włókninowych w rolce do zalewania środkiem dezynfekcyjnym, gramatura 50 gr/m2, skład: 70% wiskoza, 30% poliester, wymiary chusteczki 18x39 cm, ilość listków na rolce 256 szt. po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

1. Poz. 2 - Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści do oceny wiaderko o pojemności 5l kompatybilne ze zwojem chust z poz. 1 ?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

1. **Dotyczy pakietu nr 21.** Poz. 1 i poz. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu typu Suma Tab D4 konfekcjonowanego w op. po 300 tabl. na bazie aktywnego chloru (NaDCC – 997 g/kg, tabletka o masie 2,75g zawiera 1,5g aktywnego chloru?

Spektrum działania w czasie 15 min. - B, Y, V (Polio, Adeno, Noro) – 1 tabl/1,5L wody, Tbc , F - 2 tabl/1,5L wody, C. difficile – 5 tabl/1,5L wody. Produkt biobójczy.

 **Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

1. **Pytanie ogólne.** W przypadku wyrażenia zgody na inne wielkości opakowań, prosimy o określenie , w jaki sposób należy podać ilość opakowań po przeliczeniu zapotrzebowania, czy wpisać ilość ułamkową, czy zaokrąglić w górę do pełnych opakowań, czy zgodnie z zasadami matematyki do 0,5 w dół, powyżej 0,5 w górę.

 **Odpowiedź:** W takim przypadku należy zaokrąglić w górę do pełnych opakowań.

1. **Pytania do umowy**
2. Czy Zamawiający widzi możliwość zastąpienia w § 8 ust. 2 wartości „ 40%” wartością „30%”?

 **Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

1. Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany § 8 ust. 4 nadając mu treść:
4. Zamawiający kary umowne wynikające z ust. 1 może potrącić z faktur wystawionych przez Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę, z zastrzeżeniem przepisów wyłączających taką możliwość.

 **Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

1. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę § 14 ust. 1 poprzez dodanie zdania drugiego o treści:
„Przed wdaniem się w spór sądowy strony zobowiązują się do przeprowadzenia negocjacji w celu jego ugodowego załatwienia”.

 **Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

*W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje przedmiot zamówienia dopuszczony przez Zamawiającego niniejszymi odpowiedziami, należy zamieścić odpowiednią adnotację w lub pod formularzem asortymentowo-cenowym danego pakietu.*

*Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem udzielonych przez Zamawiającego wyjaśnień.*

*Z poważaniem,*

*Dyrektor*

*Jarosław Maroszek*