## ZZK_SUW
Nr sprawy: WIPP.BZPiFZ.271.12.2024
Zadanie:
Rozbudowa stacji uzdatniania wody (SUW) zlokalizowanej na działce nr 75/6 obręb Chrośna, gm. Solec Kujawski
Zamwiający: Gmina Solec Kujawski
Wykonawca: …………………………………………………………………..
ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA:
| Nazwa Robót |  | Wartość
| A. Architektura i konstrukcja |  | 0
| B. Roboty drogowe |  | 0
| C. Instalacje elektryczne |  | 0
| D. Technologia SUW |  | 0
| E. Instalacje wod-kan, sieci zewn. i wentylacja |  | 0
| RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA netto |  | 0
| Podatek VAT 23% |  | 0
| RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA brutto |  | 0
………………………………………
podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
Zestawienie Kosztów Zadania powinno wynikać z wycenionych wszystkich pozycji kosztorysowych zawartych w tabeli Zbiorcze Zestawienie Kosztów (ZZK). Wykonawca ma prawo do zmiany podstaw wyceny poszczególnych pozycji w ZZK, podane podstawy mają charakter przykładowy. Wycena poszczególnych pozycji kosztorysowych winna uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót i w Dokumentacji Projektowej.
Kwoty ryczałtowe robót muszą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami towarzyszącymi,
- wartość użytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami towarzyszącymi,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, związane z ryczałtowym sposobem rozliczenia
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
Zamawiający nie odpowiada za prawidłowość formuł w pliku EXCEL Wykonawca jest zobowiązany do ich sprawdzenia.
ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW
Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena | Wartość
A | ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA
1 |  | Roboty rozbiórkowe wewnątrz budynku SUW |  |  |  | 0
1.1 | KNR-W 4-01 0353-10 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o pow.ponad 2 m2 - brama D1 | m2 | 3.78 |  | 0
1.2 | KNR-W 4-01 0545-08 | Rozebranie obróbek - parapetów - z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 1.92 |  | 0
1.3 | KNR-W 4-01 0353-12 | Wykucie z muru podokienników betonowych | m | 6.4 |  | 0
1.4 | KNR 4-01 1111-01 | Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych | m2 | 6.8 |  | 0
1.5 | KNR-W 4-01 0353-07 | Wykucie z muru ościeżnic okiennych o pow.do 2 m2 | szt. | 8 |  | 0
1.6 | KNR-W 4-01 0353-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych o pow.do 2 m2 | szt. | 2 |  | 0
1.7 | KNR-W 4-01 0819-05 p.a. | Rozebranie posadzek z płytek lastryko | m2 | 48.91 |  | 0
1.8 | KNR 4-01 0212-02 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm posadzka istniejąca z szlichtą (20 cm) | m3 | 8.5 |  | 0
1.9 | KNR AL 01 0203-01 p.a. | Mechaniczne cięcie ścian zewn. piłą diamentową gazobetonu - Wycięcie drzwi D3 | m2 | 6 |  | 0
1.10 | KNR 4-04 0104-01 | Rozebranie murów warstwowych z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej | m3 | 0.72 |  | 0
1.11 | KNR 4-01 1011-02 | Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami - piec kaflowy | m3 | 0.8 |  | 0
1.12 | KNR-W 4-01 0106-04 | Usunięcie z parteru budynku gruzu i nadmiaru ziemi z załadunkiem na samochody | m3 | 16.1 |  | 0
1.13 | KNR 4-01 0108-17 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych i ziemi na odległość do 1 km | m3 | 16.1 |  | 0
1.14 | KNR 4-01 0108-20 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu i ziemi z rozbieranych konstrukcji - za dalsze 6 km Krotność = 6 | m3 | 16.1 |  | 0
1.15 | kalk. własna | Utylizacja gruzu | m3 | 16.1 |  | 0
1.16 | kalk. własna | Opłata za utylizację papy | m3 | 0.72 |  | 0
2 |  | Remont dachów |  |  |  | 0
2.1 | KNR-W 4-01 0545-08 | Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 19.3 |  | 0
2.2 | KNR 4-01 0535-04 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | m | 19.6 |  | 0
2.3 | KNR 4-01 0535-06 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku | m | 8 |  | 0
2.4 | KNR 4-04 0509-03 | Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład - 3 warstwy + daszek Krotność = 3 | m2 | 65.8 |  | 0
2.5 | KNR-W 4-02 40206-03 | Demontaż wywietrzaków dachowych wraz z podstawami o obwodzie do 2520 mm | szt. | 3 |  | 0
2.6 | KNR-W 4-01 0310-01 | Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 | m3 | 0.5 |  | 0
2.7 | KNR-W 2-02 2602-01 | Docieplenie kominów ponad dachem z przyklejeniem styropianu 5 cm i 1 warstwy siatki - metoda lekka + attyki od wewnątrz | m2 | 8,63 |  | 0
2.8 | KNR-W 2-02 0220-05 | Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej gr. 7 cm | m2 | 0.72 |  | 0
2.9 | KNR 7-12 0103-01 | Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości odkrytego podłoża dachu | m2 | 65.8 |  | 0
2.10 | KNR 4-01 0205-05 | Naprawa podłoża betonowego o pow.zniszczonej do 0.5 m2 - Krotność 0,5 - naprawy w 50% całego dachu Krotność = 0,5 | m2 | 65.8 |  | 0
2.11 | KNR 2-02 1914-04 | Zatarcie powierzchni betonu na gladko - uzupełnienie ubytków | m2 | 65.8 |  | 0
2.12 | KNR-W 2-02 0601-01 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wyk. na gorąco - powłoki poziome z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa | m2 | 65.8 |  | 0
2.13 | KNR-W 2-02 0605-01 | Izolacje przeciwwodne z papy na folii Al pow. poziomych na lepiku asfaltowym na gorąco - 1 warstwa | m2 | 65.8 |  | 0
2.14 | KNR-W 2-02 0610-01 | Izolacje cieplne z płyt PW 11A z styropianu grub 15 cm dwustronnie oklejanej papą - poziome na lepiku | m2 | 65.8 |  | 0
2.15 | KNR 5-08 0803-01 | Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głęb.do 8cm i śr.do 10mm | szt. | 395 |  | 0
2.16 | KNR 0-23 2613-05 | Mocowanie płyt PW 11A za pomocą łączników metalowych do dachu (6 szt/m2) | szt | 395 |  | 0
2.17 | KNR-W 2-02 0504-02 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe z wywinięciem na attyki i kominy *1,2 | m2 | 78.96 |  | 0
2.18 | NNRNKB 202 0541-02 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm | m2 | 22.9 |  | 0
2.19 | NNRNKB 202 0547-01 | Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 150 mm łączone na klej - montaż rynien, zaślepek i koszy spustowych - systemowe | m | 19.6 |  | 0
2.20 | NNRNKB 202 0550-04 | Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 125 mm - systemowe | m | 9 |  | 0
2.21 | KNR-W 2-02 1213-03 | Drabiny zewnętrzne z kabłąkiem o dług. do 4 m | m | 4 |  | 0
3 |  | Docieplenie i izolacje fundamentów |  |  |  | 0
3.1 | KNR 4-01 0104-02 | Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębok.do 1.5 m w gr.kat. III - odkrycie fundamentów | m3 | 26,56 |  | 0
3.2 | KNR 2-01 0310-02 | Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m na odkład - rozkopy pod podest wejścia | m3 | 0,41 |  | 0
3.3 | KNR 2-01 0320-05 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.III-IV -szerokość 1.6-2.5 m - nadmiar rozrzucony w terenie | m3 | 27 |  | 0
3.4 | KNR 2-01 0236-01 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III | m3 | 27 |  | 0
3.5 | KNR 7012 0101-01 | Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości ścian fundamentowych | m2 | 33.2 |  | 0
3.6 | KNR-W 4-01 0701-02 | Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2 na odkrytych fundamentach | m2 | 18 |  | 0
3.7 | KNR-W 4-01 0710-02 | Uzupełnienie tynków wewn. kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 2 m2 w 1 miejscu | m2 | 18 |  | 0
3.8 | KNR 2-02 1914-04 | Zatarcie powierzchni ścian na gladko - wyrównanie ścian | m2 | 33.2 |  | 0
3.9 | KNR 2-02 0603-01 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt. Izolbet R - pierwsza warstwa | m2 | 33.2 |  | 0
3.10 | KNR 2-02 0603-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt. Izolbet P - druga i nast.warstwa | m2 | 33.2 |  | 0
3.11 | KNR-W 2-02 2602-01 | Docieplenie ścian budynków z przyklejeniem styropianu ekstrudowanego gr. 10 cm i 1 warstwy siatki - metoda lekka- fundamenty | m2 | 33.2 |  | 0
3.12 | KNR-W 2-02 0615-04 | Izolacje z folii kubełkowej na sucho pionowe - jedna warstwa | m2 | 16,60 |  | 0
3.13 | KNR 0-17 0929-01 | Nałożenie na podłoże preparatu gruntującego kwarcowego - pierwsza warstwa | m2 | 16,60 |  | 0
3.14 | KNR 0-17 0929-03 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej grubości 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach - cokół | m2 | 16.6 |  | 0
3.15 | KNR 2-02 1101-07 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym grub 15 cm - podest zewn. i opaska wokół budynku | m3 | 2.69 |  | 0
3.16 | KNR 2-02 1101-01 | Podkłady betonowe B-10 na podł.gruntowym - podest | m3 | 0.13 |  | 0
3.17 | KNR 2-02 0604-02 | Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco podkładów fundament.betonowych | m2 | 1.35 |  | 0
3.18 | KNR-W 2-02 0205-01 | Płyty żelbetowe B-25 - podest przed wejściem | m3 | 0.27 |  | 0
3.19 | KNR 2-02 0282-01 | Wykonanie zagłębienia na wycieraczkę | m2 | 0.24 |  | 0
3.20 | KNR 2-02 1217-05 | Obramienia wycieraczki z kątownika 20x20x3 mm | m | 2 |  | 0
3.21 | KNR 2-02 1219-03 | Wycieraczki do obuwia typowe stalowa krotność RiS *5,3 za wymiar Krotność = 5,3 | m2 | 0.24 |  | 0
3.22 | KNR 2-31 0407-04 | Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. - opaska wokół budynku | m | 31.7 |  | 0
3.23 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub 4 cm - kolor - opaska | m2 | 15.85 |  | 0
4 |  | Roboty remontowo budowlane wewnątrz SUW |  |  |  | 0
4.1 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - ścian+sufity | m2 | 204,41 |  | 0
4.2 | KNR-W 4-01 0713-01 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na ścianach | m2 | 155.5 |  | 0
4.3 | KNR-W 4-01 0713-02 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na stropach | m2 | 48.91 |  | 0
4.4 | KNR-W 4-01 0710-02 | Uzupełnienie tynków wewn. kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 2 m2 w 1 miejscu - naprawy tynków po bruzdowaniu instalacji i ubytki | m2 | 56 |  | 0
4.5 | KNR-W 2-02 0127-03 | Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr. 12 cm | m2 | 12.26 |  | 0
4.6 | KNR-W 2-02 0803-03 | Tynki wewn. zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach | m2 | 24,52 |  | 0
4.7 | KNR 4-01 0313-02 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel z wykuciem bruzd dla belek | m3 | 0,17 |  | 0
4.8 | KNR 4-01 0313-04 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP. 100 mm (23,3 kg/m) | m | 2.8 |  | 0
4.9 | KNR 4-01 0313-06 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - obmurowanie końców belek stalowych do INP 100 mm - jako oddz.robota | m | 2.8 |  | 0
4.10 | KNR 4-01 0703-03 | Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek | m | 1 |  | 0
4.11 | NNRNKB 202 1134-02 | Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe pod płytki ( wys 2 m) - łącznie z chlorownią wewnątrz pełna wysokość | m2 | 106,15 |  | 0
4.12 | NNRNKB 202 2803-05 | Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami kamionkowymi o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm | m2 | 83,75 |  | 0
4.13 | NNRNKB 202 2803-05 | Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami kamionkowymi chemoodpornymi o wym. 30x30 cm na zaprawie żywicznej o grub.warstwy 5 mm - spoina wypełniona kitem chemoodpornym | m2 | 22.4 |  | 0
4.14 | KNR 2-02 0815-04 | Przygotowanie pow. pod malowanie farbami emulsyjnymi na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych + sufity | m2 | 122,78 |  | 0
4.15 | KNR-W 2-02 0830-04 | Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych | m2 | 73.87 |  | 0
4.16 | KNR 2-02 0815-06 | Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych | m2 | 48.91 |  | 0
4.17 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | 73.87 |  | 0
4.18 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 | 48.91
5 |  | Montaż stolarki okiennej i drzwiowej |  |  |  | 0
5.1 | KNR-W 4-01 1301-01 | Demontaż i ponowny montaż krat prostych okiennych - niezbędny do montażu nowych okien i docieplenie elewacji (należy doliczyć 22 kg nowych wsporników) | m2 | 7.36 |  | 0
5.2 | KNR-W 4-01 1211-01 | Opalanie farby olejnej z krat okiennych o pow. do 1.0 m2 | m2 | 7.36 |  | 0
5.3 | KNR-W 4-01 1214-02 | Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych - krat o pow. ponad 0.5 m2 | m2 | 7.36 |  | 0
5.4 | KNR-W 4-01 1212-05 | Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych | m2 | 7.36 |  | 0
5.5 | KNR-W 2-02 1018-05 | Drzwi zewnętrzne pełne z kształtowników z wysokoudarowego PCW - D3 kol. grafitowy | m2 | 1,64 |  | 0
5.6 | KNR-W 2-02 1018-03 | Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. do 1.5 m2 - kol grafitowy | m2 | 6,80 |  | 0
5.7 | KNR 2-17 0156-01 | Dostarczenie i montaż nawiewników EFR 101 w ramach okien | szt | 5 |  | 0
5.8 | KNR 2-02 1203-02 | Drzwi stalowe techniczne wewnętrzne o powierzchni do 2 m2 malowane proszkowo D2 z kratką | m2 | 1,89 |  | 0
5.9 | KNR 2-02 1206-01 | Drzwi stalowe ocieplone dwudzielne o pow. do 6 m2 otwierane D1 - kol. grafitowy | m2 | 3,78 |  | 0
5.10 | KNR 2-02 0129-02 | Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m - parapety wewn. z PCV | m | 6.2 |  | 0
5.11 | KNR 2-02 0129-02 | Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m - parapety zewn. blacha powlekana | m | 6.2 |  | 0
5.12 | kalk. indywid analogia | Dostawa i montaż samozamykaczy liniowych | szt. | 2 |  | 0
5 |  | Posadzka w budynku SUW |  |  |  | 0
5.1 | KNR 2-02 1101-07 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym grub 10 cm - posadzka - ubicie i wyrównanie podłoża | m3 | 4.89 |  | 0
5.2 | KNR 2-02 1101-01 | Podkłady betonowe B-10 na podł. gruntowym - posadzka + fund pod odwodnienie | m3 | 4,99 |  | 0
5.3 | KNR-W 2-02 0615-01 | Izolacje z folii PE 0,3 mm na sucho poziome - jedna warstwa pod styropianem i nad styropianem Krotność = 2 | m2 | 48.91 |  | 0
5.4 | KNR-W 2-02 0608-03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych grub 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa | m2 | 48.91 |  | 0
5.5 | KNR 2-31 0606-01 | Odwodnienie liniowe systemowe na podsypce piaskowej z przykryciem żeliwnym | m | 5 |  | 0
5.6 | KNR-W 2-02 0205-01 | Posadzki przemysłowe B-25 zbrojone włóknem stalowym rozproszonym (25 kg/m3) - grub 10 cm | m3 | 4.891 |  | 0
5.7 | KNR-W 2-02 0608-03 | Izolacje obwodowe posadzek z płyt styropianowych grub 1 cm szer pasków 10 cm | m2 | 5.478 |  | 0
5.8 | NNRNKB 202 1134-01 | Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome - posadzki i podest zewnętrzny | m2 | 50,51 |  | 0
5.9 | NNRNKB 202 2806-05 | Posadzki jednobarwne z płytek gres grub 12 mm R12 o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 + podest zewnętrzny i fundamenty pod zbiorniki | m2 | 50.51 |  | 0
5.10 | NNRNKB 202 2809-03 | Cokoliki z płytek kamionkowych o wym. 15x30 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 | m | 56.6 |  | 0
5.11 | KNR 2-17 0141-05 p.a. | Wanna wychwytowa chlorowni ze stali kwasoodpornej | szt. | 1 |  | 0
6 |  | Elewacja budynku SUW |  |  |  | 0
6.1 | KNR-W 4-01 0722-02 | Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cem.-wap. kat. III na ścianach - nadziemia. | m2 | 126.56 |  | 0
6.2 | KNR 2-02 1914-04 | Zatarcie powierzchni ścian na gladko - uzupełnienie ubytków i usunięcie rys i pęknięć - 0,1 powierzchni całości | m2 | 12.66 |  | 0
6.3 | KNR-W 2-02 2602-01 | Docieplenie ścian budynków z przyklejeniem styropianu gr. 15 cm i 1 warstwy siatki - metoda lekka z wyprawą silikonową | m2 | 126.56 |  | 0
6.4 | KNR-W 2-02 2602-03 | Docieplenie ościeży z przyklejeniem styropianu grub. 4 cm i 1 warstwy siatki - metoda lekka z gzymsami | m2 | 7,44 |  | 0
6.5 | KNR 0-23 2613-05 | Mocowanie płyt styropianowych za pomocą łączników plastikowych lub stalowych do ścian (6 szt/m2) | szt | 804 |  | 0
6.6 | KNR 0-23 2612-06 | Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na ścianach do 2 m wys. | m2 | 66.4 |  | 0
6.7 | KNR 0-23 2612-09 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokołowej | mb | 31.8 |  | 0
6.8 | KNR 0-23 2612-08 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym drzwi zewn.+ narożniki | mb | 84.6 |  | 0
6.9 | KNR 2-02 1610-02 | Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys. do 16 m z czasem pracy rusztowań | m2 | 170 |  | 0
7 |  | Płyta fundamentowa pod zbiornik retencyjny i agregat prądotwórczy |  |  |  | 0
7.1 | KNR 2-01 0217-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III - wykop podstawowy | m3 | 2,40 |  | 0
7.2 | KNR 2-01 0320-05 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.III-IV -szerokość 1.6-2.5 m - z rozplantowaniem nadmiaru w terenie | m3 | 2.4 |  | 0
7.3 | KNR 2-01 0236-01 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III | m3 | 2.4 |  | 0
7.4 | KNR 2-02 1101-01 | Podkłady betonowe B-10 na podł.gruntowym - 5 cm - formowanie spadów pogrubiających płytę R*1,4 za okrąg i spady | m3 | 0,60 |  | 0
7.5 | KNR 2-02 0205-01 | Płyty fundamentowe żelbetowe B-30W4 pod fundament zbiornika R*1,4 za profilowanie nierównomiernego dna i grubości płyty - roboty wykonane* | m3 | 0 |  | 0
7.6 | KNR-W 2-02 0608-03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych grub 10 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa pod fundament agregatu | m2 | 6 |  | 0
7.7 | KNR 2-02 0205-01 | Płyty fundamentowe żelbetowe B-30W4 pod fundament agregatu prądotwórczego | m3 | 0,90 |  | 0
7.8 | KNR-W 2-02 0259-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane | t | 0.36 |  | 0
7.9 | KNR 2-02 0602-01 | Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczno-żywiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa - pow. zewnętrzne | m2 | 25,60 |  | 0
7.10 | KNR 2-02 0602-02 | Izolacje przeciwwilgoc. powłokowe bitumiczno-żywiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji asfalt.- druga warstwa | m2 | 26.6 |  | 0
7.11 | KNR 2-02 1914-04 | Zatarcie powierzchni na gladko - masa wodoodporna na bazie cementu (5 kg/m2) + czoło płyty | m2 | 32,38 |  | 0
| Razem architektura i konstrukcja |  |  |  |  | 0
B | ROBOTY DROGOWE
8 |  | Roboty ziemne |  |  |  | 0
8.1 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km | 0.07 |  | 0
8.2 | KNR 2-01 0126-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | m2 | 549 |  | 0
8.3 | KNR 2-01 0126-02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości - do grub 20 cm | m2 | 549 |  | 0
8.4 | KNR 2-01 0206-02 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km - korytowanie i odwóz humusu | m3 | 164,70 |  | 0
8.5 | KNR 2-01 0214-04 | Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - następne 3 km Krotność = 4 | m3 | 164.7 |  | 0
8.6 | KNR 2-01 0235-01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II - roboty na wysypisku | m3 | 164.7 |  | 0
8.7 | kalkulacja własna | Opłata za składowanie urobku | m3 | 164.7 |  | 0
9 |  | Krawężniki i obrzeża |  |  |  | 0
9.1 | KNR 2-31 0401-02 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV | m | 131 |  | 0
9.2 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki betonowa C-12/15 z oporem | m3 | 7,07 |  | 0
9.3 | KNR 2-31 0403-05 | Oporniki betonowe o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej | m | 83 |  | 0
9.4 | KNR 2-31 0403-03 | Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej | m | 48 |  | 0
9.5 | KNR 2-31 0407-04 | Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. | m | 26 |  | 0
10 |  | Nawierzchnie dróg i placów wewnętrznych |  |  |  | 0
10.1 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcujne nawierzchni w gr.kat.I-IV | m2 | 389 |  | 0
10.2 | KNR 2-31 0105-03 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. | m2 | 389 |  | 0
10.3 | KNR 2-31 0105-04 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. - do grub 15 cm Krotność = 12 | m2 | 389 |  | 0
10.4 | KNR 2-31 0204-05 | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego gran. 0/31,5 - warstwa górna - grub.po zagęszcz.7 cm | m2 | 389 |  | 0
10.5 | KNR 2-31 0204-06 | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego gran. 0/31,5 - warstwa górna - każdy dalszy 1 cm grub. po zagęszcz. - do grub 25 cm Krotność = 18 | m2 | 389 |  | 0
11 |  | Nawierzchnie chodników |  |  |  | 0
11.1 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcujne nawierzchni w gr.kat.I-IV | m2 | 160 |  | 0
11.2 | KNR 2-31 0105-03 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. | m2 | 160 |  | 0
11.3 | KNR 2-31 0105-04 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. - do grub 15 cm Krotność = 12 | m2 | 160 |  | 0
11.4 | KNR 2-31 0511-02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 3 cm | m2 | 160 |  | 0
12 |  | Nawierzchnie dróg i placów wewnętrznych |  |  |  | 0
12.1 | KNR 2-01 0119-03 | Geodezyjna inwentaryzacja przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km | 0.07 |  | 0
| Razem roboty drogowe |  |  |  |  | 0
C | INSTALACJE ELEKTRYCZNE
13 |  | Demontaże instalacji |  |  |  | 0
13.1 | KNR-W 4-03 1119-02 | Demontaż przewodów kabelkowych instalacyjnych ułożonych w korytkach | m | 250 |  | 0
13.2 | KNR-W 4-03 1115-01 | Demontaż przewodów kabelkowych nieopancerzonych o łącznym przekroju żył do 6 mm2 z rur instalacyjnych | m | 60 |  | 0
13.3 | KNR-W 4-03 1115-02 | Demontaż przewodów kabelkowych nieopancerzonych o łącznym przekroju żył do 24 mm2 z rur instalacyjnych | m | 20 |  | 0
13.4 | KNR-W 4-03 0904-04 | Odłączenie przewodów o przekroju do 70 mm2 od zacisków lub bolców | szt | 10 |  | 0
13.5 | KNR-W 4-03 0903-05 | Odłączenie przewodów o przekroju żył do 16 mm2 od listew zaciskowych w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach n.t. i p.t. | kpl. | 10 |  | 0
13.6 | KNR-W 4-03 0903-03 | Odłączenie przewodów o przekroju żył do 6 mm2 od pierścieni łączeniowych w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach n.t. i p.t. | kpl. | 20 |  | 0
13.7 | KNR-W 4-03 0903-01 | Odłączenie przewodów o przekroju żył do 2.5 mm2 od tulejek i zacisków w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach n.t. i p.t. | kpl. | 70 |  | 0
13.8 | KNR-W 4-03 1124-02 | Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy) | szt. | 4 |  | 0
13.9 | KNR-W 4-03 1122-01 | Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 | szt. | 8 |  | 0
13.10 | KNR-W 4-03 1134-01 | Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem | szt. | 12 |  | 0
13.11 | KNR-W 4-03 1133-02 | Demontaż opraw żarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym zawieszanych | szt. | 4 |  | 0
13.12 | KNNR 9 0101-06 | Demontaż istniejącej rozdzielnicy lub części rozdzielnicy głównej | kpl. | 1 |  | 0
14 |  | Roboty ziemne dla zasilania urządzeń zewnętrznych |  |  |  | 0
14.1 | KNR 2-01 0701-05 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.6 w gruncie kat. III + uziom otokowy | m | 98,00 |  | 0
14.2 | KNR 2-01 0704-05 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.6 m w gruncie kat. III | m | 98 |  | 0
14.3 | KNR-W 5-10 0301-02 | Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.6 m | m | 98 |  | 0
14.4 | KNR 2-01 0236-01 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III | m3 | 47,04 |  | 0
14.5 | KNNR N005-07-05- 01-05 | Ułożenie rur osłonowych DVK fi 75 | metr | 15 |  | 0
14.6 | KNNR N005-07-05- 01-05 | Ułożenie rur osłonowych DVK fi 50 | metr | 62 |  | 0
15 |  | Agregat prądotwórczy |  |  |  | 0
15.1 | KNR-W 7-10 0102-09 | Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego 50 kVA z szafą sterującą SZR i obudową - roboty wykonane* | szt. | 0 |  | 0
15.2 | KNR-W 7-10 0102-09 analogia | Demontaż i montaż agregatu prądotwórczego 50 kVA z szafą sterującą SZR i obudową - przestawienie agregatu prądotwórczego | szt. | 1 |  | 0
16 |  | Rozdzielnica główna i rozdzielnice obiektowe |  |  |  | 0
16.1 | KNR 5-08 0401-06 | Przygotowanie podłoża do zabudowania rozdzielnicy | szt | 3 |  | 0
16.2 | KNR 5-08 0404-05 | Dostawa i montaż rozdzielnicy głównej RZS z sterownikiem PLC i podłączeniem SUW do systemu monitorowania GSM lub systemu SCADA oraz z zasilaczem buforowym o nap. 230VAC/24VDC | szt. | 1 |  | 0
16.3 | KNR 5-08 0404-04 | Montaż rozdzielnic R-KMB - kompensacji mocy biernej | szt. | 1 |  | 0
16.4 | KNR 5-08 0404-04 | Montaż rozdzielnic skrzynkowych - skrzynka IT monitoringu i alarmu z procesorem, UPS 1500 i rejestratorem 6 kanałowym | szt. | 1 |  | 0
16.5 | KNR 5-08 0404-03 | Osadzenie rozdzielni i puszek sterujących pompą głębinową PP z zasilaniem pompy, czujnikiem temperatury i sterowaniem ogrzewaniem | szt. | 1 |  | 0
16.6 | KNR 5-08 0404-03 | Dostawa i montaż szafek sterowania wyspami zaworowymi R-WZ | szt. | 1 |  | 0
16.7 | KNR 5-08 0404-01 | Montaż puszek pośredniczących sond PP | szt. | 6 |  | 0
16.8 | KNR-W 4-03 0309-02 p.a. | Programowanie sterownika SUW | kpl | 1 |  | 0
16.9 | KNR 5-08 0307-02 | Montaż na gotowym podłożu przycisków instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, w puszce instalacyjnej z podłączeniem - przycisk p.poż wyłącznika głównego | szt. | 1 |  | 0
17 |  | Badania i pomiary rozdzielnic |  |  |  | 0
17.1 | KNR-W 4-03 1203-02 | Badanie linii kablowej nn o ilosci żył 4 | odc. | 3 |  | 0
17.2 | KNR-W 4-03 1203-01 | Badanie linii kablowej nn o ilosci żył 3 | odc. | 1 |  | 0
17.3 | KNR-W 4-03 1208-03 | Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 3-fazowym | pomiar | 1 |  | 0
17.4 | KNR-W 4-03 1208-04 | Następny pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 3-fazowym | pomiar | 3 |  | 0
17.5 | KNR-W 5-08 0902-05 | Badanie wyłączników różnicowoprądowych | pom | 2 |  | 0
17.6 | KNR 4-03 1205-05 | Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania | pomiar. | 1 |  | 0
17.7 | KNR 4-03 1205-06 | Następny pomiar skutecznosci zerowania | pomiar. | 3 |  | 0
18 |  | Układanie kabli zasilających i sterujących zewnętrznych |  |  |  | 0
18.1 | KNR 5-10 0114-02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKY 5x35 | m | 24 |  | 0
18.2 | KNR 5-10 0114-01 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie YTKSYekw 4x1,5 | m | 22 |  | 0
18.3 | KNR 5-10 0114-01 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie YTKSYekw 7x1,5 | m | 15 |  | 0
18.4 | KNNR N005-02-09- 01-05 | Przewód HLGS 2x1,5 w korytkach | metr | 12 |  | 0
18.5 | KNR 5-10 0114-01 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie YDYżo 3x2,5 | m | 26 |  | 0
18.6 | KNR 5-10 0114-01 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie YKYżo 5x2,5 | m | 34 |  | 0
18.7 | KNR 5-10 0114-01 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie YKY 3x1,5 | m | 17 |  | 0
18.8 | KNNR N005-02-09- 01-05 | Przewód Ethernet F/UTPSE-FCU w rurach przepustowych | metr | 22 |  | 0
18.9 | KNNR N005-02-09- 01-05 | Przewód BIT 1000 PAAR 2x2x1,0 w rurach przepustowych | metr | 45 |  | 0
18.10 | KNNR N005-02-09- 01-05 | Przewód BIT 1000 PAAR 5x1,5 w rurach przepustowych | metr | 17 |  | 0
18.11 | KNNR 5 02-09-01-05 | Przewód YSLCY-J 4x2,5 w rurach przepustowych | metr | 34 |  | 0
18.12 | KNR 5-08 0814-03 | Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 50 mm2 | szt. | 20 |  | 0
18.13 | KNR 5-08 0812-05 | Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 50 mm2) | szt. | 20 |  | 0
18.14 | KNR 5-08 0812-01 | Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2) | szt. | 124 |  | 0
19 |  | Trasy kablowe |  |  |  | 0
19.1 | KNR 5-08 0802-02 | Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głęb.do 8cm i śr.do 20mm | szt. | 196,00 |  | 0
19.2 | KNR-W 5-08 0801-04 | Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w gotowych ślepych otworach w ścianie | szt. | 196 |  | 0
19.3 | KNR-W 5-08 0705-07 | Przykręcanie do gotowych otworów korytek 100H60 | m | 29 |  | 0
19.4 | KNR-W 5-08 0705-08 | Przykręcanie do gotowych otworów korytek 'U' szer.150 H60 mm | m | 57 |  | 0
19.5 | KNR-W 5-08 0101-06 | Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do konstrukcji | m | 110 |  | 0
19.6 | KNR 5-08 0110-03 | Rury winidurowe o śr. RL 37 mm układane n.t. na gotowych uchwytach | m | 110 |  | 0
20 |  | Instalacja wewnętrzna stacji |  |  |  | 0
20.1 | KNR 5-08 0301-20 | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle | szt. | 22 |  | 0
20.2 | KNR 5-08 0302-02 | Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; | szt. | 8 |  | 0
20.3 | KNR 5-08 0302-01 | Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm | szt. | 14 |  | 0
20.4 | KNR 5-08 0304-01 | Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych bezśrubowo z podłączeniem przewodów kabelkowych do 2.5 mm2 w powłoce polwinitowej (3 wyloty) - złącza do lamp | szt. | 7 |  | 0
20.5 | KNR 5-08 0817-06 | Montaż złączy 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych | szt. | 1 |  | 0
20.6 | KNR 5-08 0817-06 | Montaż złączy 3-biegunowych świecznikowych | szt. | 14 |  | 0
20.7 | KNR 5-08 0817-07 | Montaż złączy 4-biegunowych na przewodach instalacyjnych | szt. | 8 |  | 0
20.8 | KNR 5-08 0817-06 | Montaż złączy 5-biegunowych | szt. | 4 |  | 0
20.9 | KNR 5-08 0813-01 | Podłączenie przewodów kabelkowych do 2,5 w puszkach | szt. | 232 |  | 0
20.10 | KNR 4-03 1201-01 | Sprawdzenie stanu izolacji wlz | przew. | 76 |  | 0
20.11 | KNR 5-08 0307-02 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem | szt. | 1 |  | 0
20.12 | KNR 5-08 0307-03 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem | szt. | 1 |  | 0
20.13 | KNR 5-08 0307-04 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych schodowych | szt. | 4 |  | 0
20.14 | KNR 5-08 0309-03 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem | szt. | 2 |  | 0
20.15 | KNR 5-08 0309-07 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z uziemieniem 16A/2.5mm2 z podłączeniem | szt. | 6 |  | 0
20.16 | KNR 5-08 0309-09 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/4mm2 z podłączeniem | szt. | 1 |  | 0
20.17 | KNR-W 5-08 0808-07 | Montaż wpustów 3 fazowych | szt. | 4 |  | 0
20.18 | KNR-W 5-08 0808-06 | Montaż wpustów 1 fazowych | szt. | 26 |  | 0
20.19 | KNNR 5 0504-01 | wpusty pod oprawy sufitowe | kpl. | 11 |  | 0
20.20 | KNR-W 5-08 0511-05 | Montaż na gotowym podłożu opraw z kloszem LED 7200 lm 68 W IP 65 | kpl. | 5 |  | 0
20.21 | KNR-W 5-08 0511-11 | Montaż na gotowym podłożu opraw - plafonier LED IP 44 przykręcanych 3600 lm. | kpl. | 4 |  | 0
20.22 | KNR 5-08 0403-01 | Montaż w lampach LED modułu AW | szt. | 3 |  | 0
20.23 | KNR-W 5-08 0511-13 | Montaż na gotowym podłożu opraw ewakuacyjnych z piktogramem 18 W 1h z autotestem | kpl. | 2 |  | 0
20.24 | KNR-W 5-08 0511-11 | Montaż na gotowym podłożu naświetlaczy LED IP 65 z wbudowanym czujnikiem ruchu i czujnikiem zmierzchowym przykręcanych 30 W | kpl. | 2 |  | 0
20.25 | KNR 5-10 1002-03 | Montaż wysięgników rurowych 1,5 m - mocowanie do ściany | szt. | 8 |  | 0
20.26 | KNR-W 5-10 1005-07 | Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw ulicznych LED 50 W IP66 | szt. | 8 |  | 0
20.27 | KNNR N005-02-09- 01-05 | Przewód OMY 2x1,5 w korytkach | metr | 7 |  | 0
20.28 | KNNR N005-02-09- 01-05 | Przewód OMY 3x1,0 w korytkach | metr | 160 |  | 0
20.29 | KNNR N005-02-09- 01-05 | Przewód OMY 3x1,5 w korytkach | metr | 30 |  | 0
20.30 | KNNR N005-02-09- 01-05 | Przewód OMY 4x1,5 w korytkach | metr | 185 |  | 0
20.31 | KNNR N005-02-09- 01-05 | Przewód F/UTP 2x2x1,5 | metr | 12 |  | 0
20.32 | KNNR 5 02-09-01-05 | Przewód YSLCY 4x2,5 w korytkach | metr | 72 |  | 0
20.33 | KNNR 5 02-09-01-05 | Przewód YTKSYekw.3x2x0,8 w korytkach | metr | 60 |  | 0
20.34 | KNNR N005-02-09- 01-05 | Przewód LiYCY 3x0,75 w korytkach | metr | 28 |  | 0
20.35 | KNNR N005-02-09- 01-05 | Przewód Li2YCY 2x2x0,5 w korytkach | metr | 28 |  | 0
20.36 | KNNR N005-02-09- 01-05 | Przewód LiYY 6x1,0 w korytkach | metr | 20 |  | 0
20.37 | KNNR N005-02-09- 01-05 | Przewód LiYY 5x1,0 w korytkach | metr | 12 |  | 0
20.38 | KNNR N005-02-09- 01-05 | Przewód LiYY 4x1,0 w korytkach | metr | 54 |  | 0
20.39 | KNNR N005-02-09- 01-05 | Przewód LiYY 3x1,0 w korytkach | metr | 112 |  | 0
20.40 | KNNR N005-02-09- 01-05 | Przewód LiYY 2x1,0 w korytkach | metr | 7 |  | 0
20.41 | KNNR N005-02-09- 01-05 | Przewód LGY 1x1,5 w korytkach | metr | 42 |  | 0
20.42 | KNNR N005-02-09- 01-05 | Przewód YDYżo 5x2,5 układany w korytkach lub rurach | m | 17 |  | 0
20.43 | KNR-W 5-08 0212-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2- YDY 3x1,0 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania | m | 20 |  | 0
20.44 | KNR-W 5-08 0212-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2- YDYżo 3x1,5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania | m | 50 |  | 0
20.45 | KNR 5-08 0209-02 | Przewod wtynkowy YDYżo 3x1,5 układany w tynku | m | 32 |  | 0
20.46 | KNR-W 5-08 0212-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2- YDYżo 3x2,5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania | m | 113 |  | 0
20.47 | KNR 5-08 0209-03 | Przewód YDYżo 3x2,5 układany w tynku | m | 30 |  | 0
20.48 | KNR 5-08 0813-01 | Podłączenie przewodów kabelkowych do TM do 2,5 i w puszkach | szt. | 624 |  | 0
20.49 | KNNR 5 1303-03 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy) | pomiar | 5 |  | 0
20.50 | KNNR 5 1303-04 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar) | pomiar | 5 |  | 0
20.51 | KNR 4-03 1207-01 | Badanie silnika | silnik. | 11 |  | 0
21 |  | Instalacja ekwipotencjalna |  |  |  | 0
21.1 | KNR 5-08 0620-03 | Montaż na rurach mostków bocznikujących | szt. | 12 |  | 0
21.2 | KNR 5-08 0602-05 | Układanie bednarki uziemiającej w budynkach Fe Zn 30x5 | m | 60 |  | 0
21.3 | KNR 5-08 0619-05 | Montaż złączy kontrolnych - szyna ekwipotencjalna DEHN- MINI | szt. | 2 |  | 0
21.4 | KNR 5-08 0619-05 | Montaż złączy kontrolnych - szyna główna | szt. | 1 |  | 0
21.5 | KNNR N005-07-16- 03-26 | Układanie kabla LgY 6,0 w korytach | metr | 40 |  | 0
21.6 | KNR 4-03 1205-01 | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego | pomiar. | 2 |  | 0
21.7 | KNR 4-03 1205-06 | Następny pomiar uziemienia ochronnego | pomiar. | 9 |  | 0
22 |  | Instalacja odgromowa |  |  |  | 0
22.1 | KNNR N005-06-05- 02-00 | Montaż uziomu Fe/Zn 30x5 w wykopie głęb 0,6 m w gruncie kat 3 | metr | 58 |  | 0
22.2 | KNNR N005-06-01- 01-01 | Przewody odgromowe poziome z prętów DFe/Zn 8 mm na dachu i pionowe | metr | 68,00 |  | 0
22.3 | KNR-W 5-08 0617-03 | Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - płaskowniki | szt. | 8 |  | 0
22.4 | KNR 5-08 0619-05 | Montaż złączy kontrolnych z połączeniem w instalacji uziemiającej K422 | szt. | 4 |  | 0
22.5 | KNR 5-08 0404-07 | Montaż puszek złączowych | szt. | 4 |  | 0
22.6 | KNNR N005-01-01- 06-00 | Rura winidurowa gładka RL fi 28 P.T. w gotowych bruzdach na innym podłożu | metr | 20 |  | 0
22.7 | KNNR N005-06-12- 06-00 | Złącze kontrolne na połączeniu pręt-płaskownik | szt | 4 |  | 0
22.8 | KNR 5-08 0618-02 | Łączenie pręta o śr.do 10mm na dachu za pomoca złączy skręcanych odgałęźnych 3-4 wylotowych | szt. | 9 |  | 0
22.9 | KNNR N005-06-11- 11-00 | Łączenie przez spawanie pręta fi do 10 mm2 na dachu do urządzeń | szt | 7 |  | 0
22.10 | KNR 5-08 0619-01 | Montaż złączy do rynny okapowej lub blachy na dachu w instalacji uziemiającej i odgromowej | szt. | 2 |  | 0
22.11 | KNR-W 5-08 0622-01 | Montaż iglic typu IO-1.5 o ciężarze 21 kg | szt. | 4 |  | 0
22.12 | KNNR N005-13-04- 03-00 | Badania instalacji odgromowej | szt | 4 |  | 0
23 |  | Instalacja monitoringu |  |  |  | 0
23.1 | KNR 5-08 0401-07 | Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod kołki rozp.plast.w podł. z cegły - aparat o 1-2 otworach mocujących | aparat | 1 |  | 0
23.2 | KNR 5-08 0404-01 | Montaż skrzynek o masie do 10kg wraz z konstrukcją - Centralka alarmowa z modułem GMS i aku. | szt. | 1 |  | 0
23.3 | KNR 5-06 1402-01 | Montaż anten stacjonarnych GSM/GPRS/EDGE na dachu, na maszcie | szt. | 1 |  | 0
23.4 | KNR 5-08 0404-01 | Manipulator cyfrowy alarmowy z wyświetlaczem LCD | szt. | 1 |  | 0
23.5 | KNR-W 5-08 0308-05 p.a. | Montaż czujek ruchu PIR | szt. | 4 |  | 0
23.6 | KNR-W 5-08 0308-05 p.a. | Montaż w drzwiach kontaktronów sygnału otwarcia z płytą montażową | szt. | 4 |  | 0
23.7 | KNR 5-08 0103-03 | Przygotowanie podłoża pod montaż uchwytów | m | 24 |  | 0
23.8 | KNR 5-08 0110-02 | Rury o śr. 16 mm RB | m | 24 |  | 0
23.9 | KNR 5-08 0212-01 | Przewody układane w rurach ETHERNET | m | 90 |  | 0
23.10 | KNR 5-06 0204-06 | Dostawa i montaż stacji klienckiej roboczej (komputer) z rejestratorem (4) | szt. | 1 |  | 0
23.11 | KNR AL-01 0501-03 | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor LCD 28" | szt. | 1 |  | 0
23.12 | KNR AL-01 0208-01 | Montaż elementów obsługowych - klawiatura KBD | szt. | 1 |  | 0
23.13 | KNR AL-01 0208-01 | Montaż elementów obsługowych - drukarka laserowa | szt. | 1 |  | 0
23.14 | KNR AL-01 0501-01 | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera stacjonarna IP66 z wysięgnikiem i doświetleniem w obudowie | szt. | 4 |  | 0
23.15 | KNR 5-08 0207-02 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-12/Al-20 mm2) wciągane do rur YDYżo 3x2,5 | m | 10 |  | 0
23.16 | KNR 5-08 0811-02 | Przedzwonienie przewodów | szt. | 8 |  | 0
23.17 | KNNR 5 1203-08 | Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce | szt.żył | 48 |  | 0
23.18 | KNR AL-01 0604-01 | Praca próbna i testowanie systemu monitoringu | szt | 1 |  | 0
24 |  | Instalacja monitoringu |  |  |  | 0
24.1 | KNR-W 4-01 0344-01 | Bruzdowanie w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - krotność 0,5 za szerokość Krotność = 0,5 | m | 62 |  | 0
24.2 | KNR-W 4-01 0326-01 | Zaprawianie bruzd - krotność 0,5 za szerokość Krotność = 0,5 | m | 62 |  | 0
24.3 | KNNR 5 1209-05 | Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły | otw. | 12 |  | 0
24.4 | KNNR 5 1209-04 | Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły | otw. | 10 |  | 0
24.5 | KNR-W 5-08 0808-02 p.a. | Przepusty kablowe CP 611A z tabliczkami oznaczeniowymi | szt. | 4 |  | 0
| Razem Instalacje elektryczne |  |  |  |  | 0
D | TECHNOLOGIA SUW
25 |  | Wymiana pomp głębinowych z remontem i modernizacją studni |  |  |  | 0
25.1 | KNR 2-01 0212-03 | Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km - odkopanie nasypów przy studni | m3 | 4.4 |  | 0
25.2 | KNR 2-01 0214-04 | Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV /odl.4 km/ Krotność = 6 | m3 | 4.4 |  | 0
25.3 | KNR 2-01 0317-05 | Wykopy liniowe rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą do 3 m - stabilizacja gruntu i odkopanie przy studni | m3 | 1.2 |  | 0
25.4 | kalk. indywid. | Opłata za składowanie ziemi | m3 | 5.6 |  | 0
25.5 | KNR 4-05I 0410-06 | Demontaż i ponowny montaż - pokrywy nadstudzienne żelbetowe i włazem o śr. 150 cm - na czas robót - Krotność 2 Krotność = 2 | kpl. | 1 |  | 0
25.6 | KNR 4-05I 0409-06 | Demontaż studni rewizyjnych z kregów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie - za każde 0.5 m różnicy głębok. - zdjęcie z studni pomp głębinowych 3 kręgów | 0.5m | 1 |  | 0
25.7 | KNR 4-01 0108-17 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km | m3 | 0.4 |  | 0
25.8 | KNR 4-01 0108-20 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za dalsze 3 km Krotność = 3 | m3 | 0.4 |  | 0
25.9 | KNR-W 7-12 0107-08 p.a. | Czyszczenie hydrodynamiczne (z ścierniwem) wewn.powierzchni zbiorników - studni pomp głębinowych | m2 | 9.42 |  | 0
25.10 | KNR-W 7-12 0104-02 | Czyszczenie przez młotkowanie ręczne spoin międzykręgowych (krotność 0,1 za przejście na mb) Krotność = 0,1 | m | 9.42 |  | 0
25.11 | KNR-W 2-02 0830-04 | Szpachlowanie oczyszczonej powierzchni zaprawami systemowymi wodoodpornymi - zużycie 5 kg/m2 | m2 | 9.42 |  | 0
25.12 | KNR-W 2-02 0616-06 | Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem wodoodpornym systemowym - uzupełnienie spoin międzykręgowych | m | 9.42 |  | 0
25.13 | KNR-W 4-02 0422-07 | Demontaż pompy głębinowej o masie z silnikiem do 100 kg | szt. | 1 |  | 0
25.14 | KNR-W 4-02 0120-04 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 65-80 mm | m | 3 |  | 0
25.15 | KNR-W 4-02 0120-05 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 150 mm R*1,4 za wymiar | m | 50 |  | 0
25.16 | KNR-W 4-02 0423-04 | Demontaż zaworu zwrotnego lub zaporowego kołnierzowego o śr. 65-80 mm | szt. | 1 |  | 0
25.17 | KNR-W 4-02 0423-05 | Demontaż zaworu zwrotnego lub zaporowego kołnierzowego o śr. 100-125 mm | szt. | 2 |  | 0
25.18 | KNR 4-04 1107-01 | Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km | t | 1.4 |  | 0
25.19 | KNR 4-04 1107-04 | Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 2 | t | 1.4 |  | 0
25.20 | KNR-W 2-02 0205-01 | Płyty fundamentowe betonowe B-25 - podłoże pod obudowę studni grub 20 cm | m3 | 0.51 |  | 0
25.21 | KNR 2-28 0106-05 - p.a. | Dostawa i montaż obudowy górnej części studni - izolowanej termicznie z laminatów poliestrowych i z podstawą, na zawiasach otwieranej z zamknięciem wymiar 1,66x1,1 m ( w dostawie z wentylacją i ogrzewaniem elektrycznym) | szt. | 1 |  | 0
25.22 | KNR 7-07 0104-03 p.a. | Dostawa i montaż pomp głębinowych GCA 5.A5.7 | kpl. | 1 |  | 0
25.23 | KNNR 4 0531-04 | Manometry z rurką syfonową 0- 1,6 Mpa | szt. | 1 |  | 0
25.24 | KNR-W 2-15 0130-01 | Zawory probiercze spustowe o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 1 |  | 0
25.25 | KNR-W 2-15 0403-11 | Rurociągi ze stali kwasoodpornej o śr. nominalnej 150 mm o połączeniach spawanych w studniach głębinowych | m | 50 |  | 0
25.26 | KNR-W 2-15 0403-08 | Rurociągi ze stali kwasoodpornej o śr. nominalnej 80 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach | m | 8 |  | 0
25.27 | KNR-W 2-15 0522-05 | Zawory zwrotne o śr. nominalnej 125 mm PN 16 | szt. | 1 |  | 0
25.28 | KNR-W 2-18 0521-04 p,a, | Bloki żelbetowe oporowe na załamaniach obj. 0,04 m3/szt - KB8-4.11(2) pod załamania -ze względu na wielkość S*0,5 | kpl. | 1 |  | 0
25.29 | KNR-W 2-15 0522-06 | Zawory zwrotne kołnierzowe o śr. nominalnej 150 mm PN 16 | szt. | 1 |  | 0
25.30 | KNR-W 2-16 0510-03 | Izolacja rurociagu otulinami poliuretanowymi w dwóch warstwach o grubości 100 mm o śr. zewnętrznej 159 mm | m2 | 2.5 |  | 0
26 |  | Roboty rozbiórkowe wewnątrz budynku SUW |  |  |  | 0
26.1 | KNR-W 4-02 0422-07 | Demontaż sprężarki WAN-T1 | szt. | 1 |  | 0
26.2 | KNR-W 4-02 0421-07 p.a. | Demontaż zbiorników filtrów | szt. | 2 |  | 0
26.3 | KNR-W 4-02 0421-07 p.a. | Demontaż odżelaziacza śr. 1,2 m | szt. | 2 |  | 0
26.4 | KNR-W 4-02 0421-07 p.a. | Demontaż aeratorów śr. 500 mm | szt. | 2 |  | 0
26.5 | KNR 7-07 0104-03 p.a. | Demontaże pomp RiS*0,3 za demontaż Krotność = 0,3 | kpl. | 2 |  | 0
26.6 | KNR-W 4-02 0421-07 p.a. | Demontaż hydroforu z zbiornikiem śr, 1200 mm - krotność 2 za ponowny montaż tylko zbiornika - wykorzystanie jako zbiornik wyrónawczy Krotność = 2 | szt. | 1 |  | 0
26.7 | KNR-W 4-02 0422-07 p.a. | Demontaż chloratora C-53 | szt. | 1 |  | 0
26.8 | KNR-W 4-02 0120-02 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 25-32 mm | m | 16 |  | 0
26.9 | KNR-W 4-02 0120-04 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 65-80 mm | m | 24 |  | 0
26.10 | KNR-W 4-02 0120-05 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 100 mm | m | 12 |  | 0
26.11 | KNR-W 4-02 0142-02 | Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 25-32 mm - wodomierza | szt. | 1 |  | 0
26.12 | KNR-W 4-02 0423-04 | Demontaż zaworu zwrotnego lub zaporowego kołnierzowego o śr. 65-80 mm | szt. | 8 |  | 0
26.13 | KNR-W 4-02 0423-05 | Demontaż zaworu zwrotnego lub zaporowego kołnierzowego o śr. 100-125 mm | szt. | 8 |  | 0
26.14 | KNR-W 4-01 1304-04 | Cięcie stali profilowej i płaszczy zbiorników | m | 12.6 |  | 0
26.15 | KNR-W 4-01 0106-04 p.a. | Usunięcie elementów odzielażaczy, hydroforów, zbiorników, sprężarek, pomp i wyposażenia przy użyciu dżwigu lub innych podnośników | t | 9.8 |  | 0
26.16 | KNR 4-04 1107-01 | Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km | t | 9.8 |  | 0
26.17 | KNR 4-04 1107-04 | Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 2 | t | 9.8 |  | 0
27 |  | Urządzenia technologiczne |  |  |  | 0
27.1 | KNR-W 2-05 0306-01 | Dostawa i montaż zbiorników retencyjnych ze stali ocynkowanej poj. V=100 m3 o wymiarach średnica 3,9 m wys 9,6 m z wyposażeniem fabrycznym (fundamenty w cz. budowlanej) - Krotność 7,2 za zmianę jednostki i ciężaru Krotność = 7,2 | szt | 1 |  | 0
27.2 | KNR-W 7-04 0602-04 p.a. | Dostawa i montaż aeratora ciśnieniowego AR-1 o śr. 600 | kpl. | 1 |  | 0
27.3 | KNR 7-06 0503-04 | Dostawa i montaż filtrów ciśnieniowych śr. 1200 mm z złożem fitrującym - jako odżelaziacz i drugi odmanganiacz | szt | 2 |  | 0
27.4 | KNR 2-17 0203-04 p.a. | Wentylator bocznokanałowy- dmuchawa z tłumikiem, filtrem i zaworem przeciążeniowym (5,5 kW) | szt. | 1 |  | 0
27.5 | KNR 7-07 0203-01 | Agregat sprężarkowy olejowy WAN T-1 z zbiornikiem i wyposażeniem | kpl. | 2 |  | 0
27.6 | KNR 7-07 0104-03 p.a. | Dostawa i montaż pomp płucznych MVBe | kpl. | 1 |  | 0
27.7 | KNR-W 7-07 0401-08 p.a. | Zestaw hydroforowy 4 pompowy 6 bar w układzie równoległym z kol. ssawnym i tłocznym. - regulacja wydajności przetwornicami napięciowo częstotliwościowymi w funkcji ciśnienia (1 pompa rez) z szafą sterowniczą wyd. 6,3 m3/h | kpl | 1 |  | 0
27.8 | KNR 7-04 0601-04 p.a. | Dostawa i montaż zestawu dozującego podchloryn sodu z pompą dozującą i zbiornikiem na NaClO 10 dcm3 z czujnikiem poziomu i mieszadłem | kpl. | 1 |  | 0
27.9 | KNR 7-08 0202-03 | Dostawa i montaż lampy UV AM 400 J/m2 | ukł. | 1 |  | 0
27.10 | KNR 7-07 0104-03 p.a. | Dostawa i montaż pompowni wód popłucznych | kpl. | 1 |  | 0
27.11 | KNR 7-07 0104-03 p.a. | Dostawa i montaż pompy zatapialnej 3,5 m3/h | kpl. | 1 |  | 0
27.12 | KNR 7-08 0202-03 | Dostawa i montaż węzła regulacyjno - pomiarowego powietrza aeracji WPA | ukł. | 1 |  | 0
27.13 | KNR 7-08 0202-03 | Dostawa i montaż węzła regulacyjno - pomiarowego powietrza płucznego WPP1 | ukł. | 1 |  | 0
28 |  | Uzbrojenie urządzeń technologicznych |  |  |  | 0
28.1 | KNR-W 5-08 0403-01 p.a. | Dostawa i montaż presostatu ciśnienia | szt. | 2 |  | 0
28.2 | KNR 7-08 0104-01 p.a. | Rotametr z aluminiowym pływakiem - pomiar 0,4-4 m3/h 1,5 MPa | ukl. | 1 |  | 0
28.3 | KNR-W 2-15 0520-05 | Łącznik RK śr. 100 mm | szt. | 1 |  | 0
28.4 | KNR-W 2-15 0522-05 | Zawory antyskażeniowe EA o śr. nominalnej 100 mm PN 16 | szt. | 1 |  | 0
28.5 | KNR-W 2-15 0141-04 | Przepływomierz elektromagnetyczny o śr. nominalnej 100 mm z wyjściem 4-20 mA | kpl. | 2 |  | 0
28.6 | KNR-W 2-15 0141-03 | Przepływomierz elektromagnetyczny o śr. nominalnej 80 mm z wyjściem 4-20 mA | kpl. | 1 |  | 0
28.7 | KNR-W 2-15 0131-01 | Przepływomierz elektromagnetyczny o śr. nominalnej 50 mm z wyjściem 4-20 mA | szt. | 1 |  | 0
28.8 | KNR-W 2-15 0131-01 | Przepływomierz elektromagnetyczny o śr. nominalnej 32 mm z wyjściem 4-20 mA | szt. | 2 |  | 0
28.9 | KNR-W 2-15 0131-01 | Przepływomierz elektromagnetyczny o śr. nominalnej 15 mm z wyjściem 4-20 mA | szt. | 1 |  | 0
28.10 | KNR 7-08 0205-03 p,a. | Czujnik piezoelektryczny 4-20 mA 0-1 bar z wyświetlaczem | szt | 1 |  | 0
28.11 | KNR-W 2-15 0520-05 | Przepustnica międzykołnierzowa o śr. nominalnej 100 mm PN 16 z napędem elektr. | szt. | 6 |  | 0
28.12 | KNR-W 2-15 0520-04 | Przepustnica międzykołnierzowa o śr. nominalnej 50 | szt. | 4 |  | 0
28.13 | KNR-W 2-15 0520-02 | Przepustnica międzykołnierzowa o śr. nominalnej 32 mm PN 16 z napędem elektr. | szt. | 4 |  | 0
28.14 | KNR-W 2-18 0215-01 | Zawór odpowietrzający Qmax 4,22 Nm3/h PN 16 | kpl | 4 |  | 0
28.15 | KNR 7-08 0205-03 p,a. | Hydrostatyczna sonda poziomu cieczy | szt | 3 |  | 0
28.16 | KNR-W 2-15 0130-01 | Zawory elektromagnetyczne o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 1 |  | 0
28.17 | KNR-W 2-15 0130-01 | Zawory iglicowe regulacyjne o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 1 |  | 0
28.18 | KNR-W 2-15 0130-01 | Zawory bezpieczeństwa o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 1 |  | 0
28.19 | KNR-W 2-15 0521-03 | Zawory zwrotne żeliwne dla ciśnień 1.6 MPa o śr. nominalnej 100 mm | szt. | 1 |  | 0
28.20 | KNR-W 2-15 0520-05 | Zawory zaporowe kołnierzowe redukcyjne o śr. nominalnej 100/50 mm | szt. | 1 |  | 0
28.21 | KNR-W 2-15 0521-02 | Zawory zwrotne żeliwne kołnierzowe o śr. Nominalnej 50 mm | szt. | 1 |  | 0
28.22 | KNR-W 2-15 0521-01 | Zawory zwrotne żeliwne kołnierzowe o śr. nominalnej 32 mm | szt. | 2 |  | 0
28.23 | KNR-W 2-15 0518-02 | Zawory zaporowe żeliwne kołnierzowe o śr. nominalnej 50 mm | szt. | 2 |  | 0
28.24 | KNR 7-08 0205-03 p,a. | Sonda konduktometryczna z sygnalizatorem poziomu cieczy | szt | 1 |  | 0
28.25 | KNR 7-08 0205-03 p,a. | Sonda tlenowa ST | szt | 1 |  | 0
28.26 | KNR 7-08 0205-03 p,a. | Ultradźwiękowa sonda poziomy cieczy | szt | 1 |  | 0
28.27 | KNR 7-08 0205-03 p,a. | Sonda radarowa poziomy cieczy | szt | 1 |  | 0
28.28 | KNR-W 5-08 0403-01 p.a. | Dostawa i montaż wskażnika zamulenia | szt. | 1 |  | 0
28.29 | KNR-W 2-15 0530-02 | Czujnik ciśnienia | szt. | 1 |  | 0
28.30 | KNR 7-08 0205-03 p,a. | Czujnik niskiego poziomu 2 stopniowy | szt | 1 |  | 0
28.31 | KNR-W 2-15 0130-01 | Zawory probiercze spustowe o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 2 |  | 0
28.32 | KNR-W 2-15 0130-01 | Zawory kulowe o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 6 |  | 0
28.33 | KNR-W 2-15 0530-02 | Manometry montowane w gotowej tulei | szt. | 4 |  | 0
28.34 | KNR-W 2-15 0403-09 | Rurociągi ze stali kwasoodpornej o śr. nominalnej 100 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach | m | 52 |  | 0
28.35 | KNR-W 2-15 0403-08 | Rurociągi ze stali kwasoodpornej o śr. nominalnej 80 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach | m | 32 |  | 0
28.36 | KNR-W 2-15 0403-05 | Rurociągi ze stali kwasoodpornej o śr. nominalnej 50 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach | m | 40 |  | 0
28.37 | KNR-W 2-15 0403-04 | Rurociągi ze stali kwasoodpornej o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach | m | 8 |  | 0
28.38 | KNR-W 2-15 0403-01 | Rurociągi ze stali kwasoodpornej o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach | m | 3 |  | 0
28.39 | KNR 0-13 0127-01 | Rurociągi PE o średnicy 8*5 mm | m | 28 |  | 0
28.40 | KNR-W 2-15 0128-02 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych Krotność = 2 | m | 135 |  | 0
28.41 | KNR 2-18 0803-01 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych | odc.200m | 0.8 |  | 0
28.42 | KNR 2-15 0110-01 | Proba szczelnosci instalacji wodociągowych | m | 135 |  | 0
28.43 | KNR 4-01 0208-03 | Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 30 cm | szt. | 4 |  | 0
28.44 | KNR 4-01 0206-02 | Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. ponad 10 cm | szt. | 4 |  | 0
28.45 | KNR-W 2-18 0528-01 | Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 30 cm - otwór o śr. nominalnej 100 do 200 mm | szt | 5 |  | 0
28.46 | KW 0 001 | Badanie laboratoryjne wody | kpl | 1 |  | 0
| Razem technologia SUW |  |  |  |  | 0
E | INSTALACJE WOD-KAN, SIECI ZEWNĘTRZNE I WENTYLACJA
29 |  | Instalacja sanitarna wewnętrzna - część socjalna |  |  |  | 0
29.1 | KNR-W 4-02 0120-01 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 15-20 mm | m | 12 |  | 0
29.2 | KNR-W 4-02 0120-02 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 25-32 mm | szt. | 5 |  | 0
29.3 | KNR-W 4-02 0232-06 | Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm | szt. | 1 |  | 0
29.4 | KNR-W 4-02 0232-08 | Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm | szt. | 1 |  | 0
29.5 | KNR-W 4-02 0235-06 | Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka | kpl. | 1 |  | 0
29.6 | KNR-W 4-02 0235-08 | Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową | kpl. | 1 |  | 0
29.7 | KNR-W 4-02 0141-01 | Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej | szt. | 1 |  | 0
29.8 | KNR-W 4-02 0142-01 | Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm | szt. | 3 |  | 0
29.9 | KNR 0-13 0128-01 | Rurociągi PEx-/Al o średnicy 16 mm - złączki zaprasowalne | m | 25 |  | 0
29.10 | KNR 0-13 0128-01 | Rurociągi PEx-/Al o średnicy 20 mm - złączki zaprasowalne | m | 16 |  | 0
29.11 | KNR 0-13 0128-02 | Rurociągi PEx-/Al o średnicy 25 mm - złączki zaprasowalne | m | 6 |  | 0
29.12 | KNR-W 2-15 0140-02 | Wodomierze skrzydełkowe JS o śr. nominalnej 20 mm | kpl. | 1 |  | 0
29.13 | KNR-W 2-15 0130-02 | Zawory antyskażeniowe EA o śr. nominalnej 20 mm | szt. | 1 |  | 0
29.14 | KNR-W 2-15 0130-02 | Zawory kulowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 20 mm | szt. | 1 |  | 0
29.15 | KNR-W 2-15 0130-01 | Zawory kulowe o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 3 |  | 0
29.16 | KNR 2-15 0114-01 | Zawory czerpalne o śr.nom. 15 mm | szt. | 2 |  | 0
29.17 | KNR-W 2-15 0130-01 | Zawory zwrotne antyskażeniowe HA instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 2 |  | 0
29.18 | KNR INSTAL 0109-01 | Zawór kątowy kulowy chromowany gwintowany z filtrem o śr.nom. 15 mm - podejścia pod (umyw. 4 szt, ubik 1 szt, natr bezp 1) | szt. | 6 |  | 0
29.19 | KNR-W 2-15 0137-02 | Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 2 |  | 0
29.20 | KNR-W 2-15 0235-01 p.a. | Dostawa i montaż oczomyjki z atestem | szt. | 1 |  | 0
29.21 | KNR-W 2-15 0143-01 | Urządzenia do podgrzewania wody poj 10 l moc 1,5 kW | kpl. | 2 |  | 0
29.22 | KNR-W 2-15 0115-09 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 4 |  | 0
29.23 | KNR 2-15 0110-01 | Proba szczelnosci instalacji wodociągowych | m | 47 |  | 0
29.24 | KNR-W 2-15 0406-01 | Próby szczelności urządzeń sanitarnych | urządz. | 4 |  | 0
29.25 | KNR 0-31 0114-08 | Otulina termoizolacyjna z pianki poliuretanowej powl. folią fi 15-25 grub. 10 mm | m | 47 |  | 0
30 |  | Kanalizacja sanitarna wewnętrzna |  |  |  | 0
30.1 | KNR 2-01 0317-05 | Wykopy liniowe pod rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą głębokość 1,8 do 0,6 m | m3 | 4,20 |  | 0
30.2 | KNR 2-01 0320-02 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV | m3 | 4.2 |  | 0
30.3 | KNR 2-01 0236-01 | Zagęszczenie zasypek co 10 cm grub. ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III | m3 | 4.2 |  | 0
30.4 | KNR-W 2-15 0203-04 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | m | 16 |  | 0
30.5 | KNR-W 2-15 0203-03 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | m | 4 |  | 0
30.6 | KNR 2-15 0205-04 | Montaż rurociągów z PP o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową | m | 6 |  | 0
30.7 | KNR 2-15 0205-02 | Montaż rurociągów z PP o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową | m | 8 |  | 0
30.8 | KNR 2-15 0205-02 | Montaż rurociągów z PCV o śr. 32 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową - skropliny | m | 6 |  | 0
30.9 | KNR-W 2-15 0230-02 | Umywalki pojedyńcze porcelanowe | kpl. | 2 |  | 0
30.10 | KNR-W 2-15 0230-05 | Półpostument porcelanowy do umywalek | kpl. | 2 |  | 0
30.11 | KNR-W 2-15 0218-02 | Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm | szt. | 2 |  | 0
30.12 | KNR-W 2-15 0233-03 | Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" | kpl. | 1 |  | 0
30.13 | KNR-W 2-15 0216-01 | Wpusty podłogowe o śr. 50 mm ze stali nierdzewnej | szt. | 2 |  | 0
30.14 | KNR-W 2-15 0216-02 | Wpusty żeliwne o śr. 100 mm | szt. | 1 |  | 0
30.15 | KNR-W 2-15 0211-01 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych | podej. | 6 |  | 0
30.16 | KNR-W 2-15 0211-03 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | podej. | 2 |  | 0
30.17 | KNR-W 2-15 0213-05 | Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110/160 mm | szt. | 1 |  | 0
30.18 | KNR-W 2-15 0222-02 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | szt. | 1 |  | 0
30.19 | kalk indywid | Próba szczelności rurociągów z rur z tworzyw sztucznych ( PCW ) o śr.nominalnej do 160 mm | prob. | 0.2 |  | 0
30.20 | KNR 4-01 0339-03 | Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 9 |  | 0
30.21 | KNR 4-01 0325-04 | Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1/2 ceg.w ścianach z cegieł | m | 9 |  | 0
30.22 | KNR 4-01 0705-01 | Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy uprzed.zamurow.cegłami lub dachówkami | m | 9 |  | 0
30.23 | KNR-W 2-16 0608-01 | Owinięcie przewodów w ścianie tekturą falistą | m2 | 0.74 |  | 0
31 |  | Wentylacja i c.o. |  |  |  | 0
31.1 | KNR-W 4-02 40201-01 | Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym i obwodzie do 1000 mm | m | 2 |  | 0
31.2 | KNR-W 4-02 40203-04 | Demontaż kratek ze stali profilowanej - odkręcenie kratki o obwodzie do 1000 mm | szt. | 2 |  | 0
31.3 | KNR-W 4-02 40206-03 | Demontaż czerpni lub wyrzutni dachowych wraz z podstawami o obwodzie do 2520 mm | szt. | 2 |  | 0
31.4 | KNR 2-17 0322-01 p.a. | Osuszacz kondensacyjny powietrza - z zbiornikiem na skropliny 2,5 dm3 - przepyw 200 m3/h | szt. | 1 |  | 0
31.5 | KNR 2-17 0149-01 | Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr.do 200 mm,w układach kanałowych z króćcem ssącym ze stali nierdzewnej (160) | szt. | 2 |  | 0
31.6 | KNR 2-17 0145-01 | Wyrzutnie dachowe kolowe typ D o śr.do 200 mm z pionowym wylotem powietrza (160) | szt. | 2 |  | 0
31.7 | KNR-W 2-17 0205-01 | Wentylatory kanałowe Q= 200 m/h o średnicy 110 mm | szt. | 1 |  | 0
31.8 | KNR 2-15 0205-04 | Montaż rurociągów z PP o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową | m | 5 |  | 0
31.9 | KNR-W 2-15 0213-05 | Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110/160 mm | szt. | 1 |  | 0
31.10 | KNR 2-17 0205-01 | Wentylatory łazienkowe 100 mm | szt. | 1 |  | 0
31.11 | KNR-W 2-15 0203-03 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | m | 5 |  | 0
31.12 | KNR 2-17 0122-02 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o śr.do 200 mm - udzial kształtek do 35 % | m2 | 1,51 |  | 0
31.13 | KNR 2-17 0101-04 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, ocynkowanej prostokątne,typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 35 % | m2 | 2,96 |  | 0
31.14 | KNR 2-17 0146-01 | Czerpnie ścienne prostokątne typ A o obw.do 1300 mm 300x300 | szt. | 1 |  | 0
31.15 | KNR 2-17 0130-02 | Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne,typ RD1* do przewodów o obw.do 1200 mm - z siłownikiem (300x300) | szt. | 1 |  | 0
31.16 | KNR 2-17 0138-01 | Kratki wentylacyjne typ N o obw.do 800 mm - do przewodów stalowych śr. 110 i 160 | szt. | 3 |  | 0
31.17 | KNR-W 2-15 0418-03 | Grzejniki elektryczne o mocy 1000 W | szt. | 1 |  | 0
31.18 | KNR-W 2-15 0418-03 | Grzejniki elektryczne o mocy 500 W | szt. | 1 |  | 0
32 |  | Instalacje zewnętrzne wody surowej, popłuczyn i uzdatnionej |  |  |  | 0
32.1 | KNR-W 2-25 0417-01 | Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa | m | 142,00 |  | 0
32.2 | KNR-W 2-25 0417-02 | Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie | m | 142 |  | 0
32.3 | KNR 2-01 0217-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III - wykop podstawowy | m3 | 124,96 |  | 0
32.4 | KNR 2-01 0317-05 | Wykopy liniowe rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m - stabilizacja dna i obręb kabli | m3 | 14,20 |  | 0
32.5 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podsypka i obsypka z materiałów sypkich | m3 | 28,40 |  | 0
32.6 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III (139,2-obsypka 28,4- obj. stud 12,8) | m3 | 98 |  | 0
32.7 | KNR 2-01 0236-01 | Zagęszczenie zasypek co 10 cm grub. ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III | m3 | 98 |  | 0
32.8 | KNR 2-01 0322-02 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m) | m2 | 241,40 |  | 0
32.9 | KNR 2-19 0219-01 | Taśma ostrzegawcza z PCV | m | 71 |  | 0
32.10 | KNR 5-08 0206-02 | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 10 mm2 układane w gotowych wykopach DY 6 mm2 | m | 72 |  | 0
32.11 | KNR 5-08 0620-01 | Montaż na rurach uchwytów sygnalizacyjnych skręcanych śr. do 100mm z podłączeniem kabla | szt. | 8 |  | 0
32.12 | KNR-W 4-02 0119-02 p.a. | Demontaż rurociągu stalowego ocynk. o śr. 80-100 mm - w wykopie | m | 15 |  | 0
32.13 | KNR-W 2-18 0109-03 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 90 mm | m | 31 |  | 0
32.14 | KNR-W 2-18 0110-03 | Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 90 mm | złącz. | 20 |  | 0
32.15 | KNR-W 2-18 0112-01 | Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej do 90 mm | szt | 4 |  | 0
32.16 | KNR-W 2-18 0111-03 | Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr.zewnętrznej 90 mm - łuk 90 st. | złącz. | 6 |  | 0
32.17 | KNR-W 2-18 0109-01 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 63 mm | m | 16 |  | 0
32.18 | KNR-W 2-18 0110-01 | Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 63 mm | złącz. | 6 |  | 0
32.19 | KNR-W 2-18 0111-02 | Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr.zewnętrznej 63 mm - łuk 90 st. | złącz. | 2 |  | 0
32.20 | KNR-W 2-18 0112-01 | Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej do 90 mm | szt | 4 |  | 0
32.21 | KNR-W 2-18 0109-01 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 50 mm - wody popłuczne | m | 4.1 |  | 0
32.22 | KNR-W 2-18 0110-01 | Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 50 mm | złącz. | 2 |  | 0
32.23 | KNR-W 2-18 0112-01 | Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 50 mm | szt | 2 |  | 0
32.24 | KNR-W 2-18 0513-05 | Studnie z kręgów betonowych o śr. 2000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m - RiS *1,3 za wymiar - komora dodatkowa odstojnika | stud. | 1 |  | 0
32.25 | KNR 2-18 0613-01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych składanych na uszczelkę gumową lub MAXSEAL o śr.1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m z dnem prefabrykowanym - komora rozprężna | stud. | 1 |  | 0
32.26 | KNR 2-18 0613-02 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. | [0.5 m] stud. | -1 |  | 0
32.27 | KNR-W 2-18 0517-02 | Studzienki kanalizacyjne systemowe PE o śr 600 mm - zamknięcie rurą teleskopową - neutralizator | szt | 1 |  | 0
32.28 | KNR 2-18 0504-03 | Podłoża betonowe B-15 o grub.15 cm pod studnie | m2 | 6.28 |  | 0
32.29 | KNR-W 2-18 0408-02 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160*4,7 mm - neutralizator - roboty wykonane * | m | 0 |  | 0
32.30 | KNR 2-15 0205-04 | Montaż rurociągów z PP o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową - odpowietrzenie studni | m | 4 |  | 0
32.31 | KNR-W 2-15 0213-05 | Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110/160 mm | szt. | 2 |  | 0
32.32 | KNR-W 2-18 0212-02 | Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o śr.80 mm montowane na rurociągach PVC i PE | kpl. | 2 |  | 0
32.33 | KNR-W 2-18 0212-01 | Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o śr.50 mm montowane na rurociągach PVC i PE | kpl. | 1 |  | 0
32.34 | KNR-W 2-18 0521-04 p,a, | Bloki żelbetowe oporowe na załamaniach obj. 0,04 m3/szt - KB8-4.11(2) pod zasuwy i załamania -ze względu na wielkość S*0,5 | kpl. | 6 |  | 0
32.35 | KNR 2-18 0802-03 | Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o śr.nominalnej 200 mm | prob. | 0.4 |  | 0
32.36 | KNR-W 2-15 0128-02 | Płukanie instalacji wodociągowej Krotność = 2 | m | 67 |  | 0
32.37 | KNR 2-18 0803-01 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych | odc.200m | 0.4 |  | 0
32.38 | KNR 2-19 0134-01 | Tabliczki do oznakowanie trasy wodociągu | kpl. | 8 |  | 0
32.39 | kalk. indywid. | Badanie wody po płukaniu | kpl. | 1 |  | 0
32.40 | KNR 4-05I 0410-06 | Demontaż - pokrywy nadstudzienne żelbetowe z pierścieniem odciążaj.i włazem o śr. 120 cm - przebudowa istniejącyh studni | kpl. | 2 |  | 0
32.41 | KNR-W 4-01 0203-01 | Uzupełnienie dna studni z profilowaniem kinety z betonu monolitycznego B-15 Uwaga! R*1,5 za profilowanie dna | m3 | 0.2 |  | 0
32.42 | KNR-W 2-19 0306-05 | Rury ochronne (osłonowe) z AROT o śr. nominalnej 160 - przejścia przez ściany | m | 2.4 |  | 0
32.43 | KNR 2-02 0617-12 | Wypełnienie szczelin na rurze przepustowej kitem asfaltowym | m | 4,02 |  | 0
32.44 | KNR 2-01 0120-03 | Pomiary geodezyjne, w tym geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. | km | 0.07 |  | 0
| Razem instalacje wod-kan, sieci zewn. i wentylacja |  |  |  |  | 0
| Razem - netto |  |  |  |  | 0
| podatek VAT 23% |  |  |  |  | 0
| Razem - brutto |  |  |  |  | 0
* Roboty wykonane. Pozycji tych nie należy wyceniać.
………………………………………
podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy