SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
(wartość netto: powyżej 139 000 euro)

Dostawa
- odczynników do wykonywania badań hematologicznych wraz z dzierżawą analizatorów, 
- odczynników do oznaczania hemoglobiny glikowanej metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej wraz z dzierżawą analizatora 
dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej SPSK-2 w Szczecinie

znak sprawy: ZP/220/07/20

CPV: główny przedmiot	33696200-7	
Spis treści:
Rozdział I:   Instrukcja dla wykonawców
Rozdział II:  Warunki realizacji zamówienia
Rozdział III: Wzór umowy 

Wykaz załączników:
I. załączniki do SIWZ:
1. formularz oferty (FO)
2. oświadczenie dot. grupy kapitałowej
3. wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
II. załączniki do FO:
1. formularz cen jednostkowych (FCJ)
2. formularz „Parametry wymagane i oceniane” 
3. oświadczenie dotyczące wyrobów medycznych
4. wykaz dostaw
III. JEDZ (wstępne oświadczenie o brak podstaw wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału)

UWAGA: korespondencja w niniejszym postępowaniu odbywa się za pośrednictwem:
https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin 
zakładka dot. danego postępowania do wyszukania po numerze referencyjnym (znaku sprawy) 

Kontakt: Katarzyna Rogiewicz
Dział Zamówień Publicznych SPSK-2
T: 91 466 10 88, F: 91 466 11 13
E: k.rogiewicz@spsk2-szczecin.pl
ROZDZIAŁ I
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
I. Nazwa i adres zamawiającego 
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie (SPSK-2)
70-111 Szczecin, Al. Powstańców Wielkopolskich nr 72 
REGON: 000288900 NIP 955-19-08-958 
T: 91 466 10 86 do 88 F: 91 466 11 13 E: k.rogiewicz@spsk2-szczecin.pl
adres strony internetowej: http://zamowienia.spsk2-szczecin.pl/ 
adres platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin  

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie, zwany dalej „zamawiającym” zaprasza do udziału                     w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników do wykonywania badań hematologicznych wraz z dzierżawą analizatorów oraz odczynników do oznaczania hemoglobiny glikowanej metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej wraz z dzierżawą analizatora dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej SPSK-2 w Szczecinie, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

Uwaga: w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej – dalej określanej jako „Platforma”.
Wejście na Platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin 
zakładka dot. danego postępowania do wyszukania po numerze referencyjnym (znaku sprawy)

Instrukcje korzystania z Platformy, dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy               znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje  

II. Tryb udzielenia zamówienia 
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia                   29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27, dalej „PZP”). 

III. Opis przedmiotu zamówienia 	
1.	Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do wykonywania badań hematologicznych oraz odczynników                      do oznaczania hemoglobiny glikowanej metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej, zwanych dalej „odczynnikami” lub wyrobami” wraz z dzierżawą analizatorów do tych badań, zwanych dalej „analizatorami”                         lub „sprzętem”. 
2.	Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały zawarte w rozdziale II SIWZ.
3.	Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagane parametry techniczno-użytkowe, dotyczące wyrobów oraz sprzętu zostały zawarte w formularzu „Parametry wymagane” (załącznik nr 2 do formularza oferty).
4.	Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobów medycznych – w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r.                      o wyrobach medycznych (Dz.U.2020.186 t.j. z dnia 2020.02.06, dalej: „UoWM”), wprowadzonych do obrotu                         i używania na terytorium RP zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
5.	Zamawiający ma prawo zamówić mniejszą ilość wyrobów, z tym że nie mniej niż 60% ilości podanej                              w formularzu cen jednostkowych.

IV. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych 
1.	Zamówienie składa się z 2 zadań:
­	zadanie 1: dostawa odczynników do wykonywania badań hematologicznych wraz z dzierżawą analizatorów,
­	zadanie 2: dostawa odczynników do oznaczania hemoglobiny glikowanej metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej wraz z dzierżawą analizatora.
2.	Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub na oba zadania.
3.	Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

V. Termin wykonania zamówienia 
1.	Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia przez okres 36 miesięcy, liczonych od dnia protokolarnego przekazania zamawiającemu dzierżawionego sprzętu.
2.	Dzierżawione analizatory zostaną dostarczone i zainstalowane w siedzibie zamawiającego w terminie do 15 dni roboczych od daty złożenia wniosku przez zamawiającego, co może nastąpić nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym po dniu zawarcia umowy. Termin dostawy sprzętu liczy się od następnego dnia roboczego                       po dniu przekazania wniosku mailem lub faksem. 
3.	Dostawa odczynników będzie realizowana sukcesywnie na podstawie zamówień częściowych. 
4.	Termin realizacji zamówienia częściowego wynosi maksymalnie 5 dni roboczych, liczonych od pierwszego dnia roboczego, przypadającego po dniu złożenia zamówienia faksem lub e-mailem. 
5.	Dni robocze oznaczają dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

VI. Wykluczenie wykonawców z postępowania 
1.	Wykonawcy podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1                               pkt 12-23  PZP.
2.	Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1, 2, 4 i 8 PZP wykluczy także wykonawcę:
a)	w stosunku do którego otwarto likwidację (1), w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2019.243 t.j. z dnia 2019.02.08) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który                          po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.2019.498. t.j. z dnia 2019.03.15);
b)	który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe (2), co podważa jego uczciwość,                               w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
c)	który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał (4) w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 PZP , co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
d)	który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne                             lub zdrowotne (8), co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24  ust. 1 pkt 15 PZP, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
3.	Wykluczenie wykonawcy następuje:
3.1  w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 ustawy, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 13 lit. a-c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;
3.2  w przypadkach, o których mowa:
a) w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana                          za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 13 lit. d,
b) w art. 24 ust. 1 pkt 15, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia, w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;
3.3 w przypadkach, o których mowa w art. 24  ust. 1 pkt 18 i 20 lub ust. 5 pkt 2 i 4, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 
3.4 w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
3.5 w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się                   o zamówienia publiczne.
4.	Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 PZP lub na podstawie              pkt VI  ppkt 2 SIWZ, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się                                  o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
5.	Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt VI ppkt 4.
6.	W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 PZP, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.
7.   Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

VII. Warunki udziału w postępowaniu 
1.	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
- posiadania kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej, o ile wynika to                                 z odrębnych przepisów (1A),
- sytuacji ekonomicznej lub finansowej (1B),
- zdolności technicznej lub zawodowej (1C). 

1A. kompetencje lub uprawnienia: zamawiający nie opisuje sposobu spełniania tego warunku; 

1B. sytuacja ekonomiczna lub finansowa: w tym zakresie zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał wysokość posiadanych środków finansowych bądź zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż:
- dla zadania 1: 50.000 zł,
- dla zadania 2: 6.000 zł. 
Uwaga: 
w przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie zamawiający dopuszcza, aby wykonawca wykazał posiadanie środków finansowych bądź zdolność kredytową jedną kwotą – nie mniejszą niż suma wartości określonych                  dla zadań, których dotyczy oferta (np. jeśli wykonawca składa ofertę na zadania 1 i 2, wówczas musi wykazać posiadanie środków finansowych, bądź zdolności kredytowej na kwotę nie mniejszą niż 56.000 zł). 

1C. zdolność techniczna lub zawodowa – w tym zakresie zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał wykonanie/wykonywanie co najmniej jednej dostawy głównej, których przedmiotem były dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora, o wartości brutto co najmniej:
   - dla zadania 1: 100.000 zł, 
     - dla zadania 2: 50.000 zł. 

Uwaga: 
jeżeli wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia w obu zadaniach, ta sama dostawa może posłużyć mu                          do wykazania spełnienia warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej w więcej niż jednym zadaniu, jednakże pod warunkiem, że jej wartość nie będzie mniejsza niż suma wartości określonych w tych zadaniach                  w ppkt 1C. (składając oferty częściowe na zadania 1 i 2, można wykazać wykonanie jednej dostawy głównej o wartości nie mniejszej niż 150.000 zł brutto) wraz z podaniem, że wskazana dostawa główna dotyczy obu zadań. Niedopuszczalne jest wskazanie spełnienia warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej dla danego zadania w ten sposób, że dopiero łączna wartość dwóch lub większej ilości dostaw głównych będzie odpowiadała wartości wymaganej dla danego zadania. 
W przypadku, gdy w wykazie zostanie zamieszczona dostawa główna obejmująca zakres rzeczowy szerszy                          niż wymagany, wykonawca zobowiązany jest wyszczególnić wartość, przedmiot i datę wykonania tej części dostawy, która odpowiada rodzajowi i wartości określonej przez zamawiającego.
 W przypadku zamówienia będącego w trakcie realizacji, warunek dotyczący wartości powinien być spełniony przed upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz  odniesieniu do całego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu,                   że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zamawiający żąda                       w szczególności zobowiązania tych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów                      na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikało zobowiązanie podmiotu trzeciego winien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy ubiegającemu się                   o zamówienie odpowiedniego zasobu oraz wskazywać: 
a)	zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b)	sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia,
c)	charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
d)	zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
e)	czy inne podmioty, na których zdolności wykonawca się powołuje w odniesieniu do warunków udziału, dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują roboty budowlane, usługi lub dostawy, których wskazane zdolności dotyczą. 
4. Zobowiązanie powinno być podpisane przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu składającego zobowiązanie. Winno być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawionego przez osobę do tego upoważnioną. W przypadku, gdy zobowiązanie podpisał pełnomocnik, do zobowiązania powinien być dołączony dokument pełnomocnictwa.
5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału                         w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa                           w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 PZP.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi,                    do realizacji których te zdolności są wymagane.
7. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie                            z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
8.  Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym mowa                  w ppkt 2, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami
lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne                   lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1.
9. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

VIII. Procedura postępowania – art. 24aa PZP. Oświadczenia i dokumenty wymagane w celu potwierdzenia okoliczności z art. 25 ust 1 PZP
1. 	PROCEDURA: zamawiający dokona badania i oceny ofert z zastosowaniem procedury odwróconej                                        z art. 24 aa) PZP w następujący sposób:
Etap I:
1)	badanie i ocena ofert:
a) badanie zgodności treści oferty z treścią SIZW na podstawie dokumentów, wymaganych do złożenia wraz z ofertą, 
b) ocena ofert na podstawie kryteriów oceny – wybór najwyżej ocenionej.

Etap II:
1) badanie zgodności z treścią SIWZ treści oferty najwyżej ocenionej na podstawie dokumentów, złożonych na wezwanie zamawiającego;  
2) badanie wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona:
a) pod kątem podlegania wykluczeniu,
b) w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy). 

Uwaga: zamawiający zastrzega, że może odstąpić od stosowania procedury odwróconej, jeśli oceniając stan faktyczny sprawy uzna to za niecelowe.

2. WRAZ Z OFERTĄ wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert:
2A. wstępne potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu, złożone w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej „JEDZ”) wg Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.01.2016 r., ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. UE L 3/16);  
2.1 w przypadku powoływania się na zasoby innych podmiotów: w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, wykonawca składa także:
a)	JEDZ dotyczący tych podmiotów,
b)	zobowiązanie podmiotu trzeciego udostępniającego swoje zasoby;
2.2 w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

3. NA WEZWANIE zamawiającego, wykonawca, którego oferta przedstawi najkorzystniejszy bilans przyjętych kryteriów i uzyska największą ilość punktów, zobowiązany będzie złożyć w wyznaczonym przez zamawiającego terminie,                     nie krótszym niż 10 dni, aktualne na dzień złożenia następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające:
- spełnianie warunków udziału w postępowaniu (3A),
- spełnianie przez oferowane dostawy i usługi wymagań określonych przez zamawiającego (3B),
- brak podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania (3C). 

3A. W  celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca złoży:  
1. w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej – aktualną na dzień złożenia informację banku                          lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych                     lub zdolność kredytową wykonawcy (termin potwierdzenia nie może być wcześniejszy niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert); jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentu, o którym mowa                 w tym punkcie, zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, potwierdzających                            w wystarczający sposób spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

2. w zakresie doświadczenia: wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania                   i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do FO                   oraz załączy dowody określające, czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 
2.1 dowodami, o których mowa w pkt 2 są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,                       na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są nadal wykonywane; jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów, zamawiający za dowód, o którym mowa w pkt 2 przyjmie oświadczenie wykonawcy; 
	w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem  terminu składania ofert;
	w przypadku, gdy wykonawca wykaże spełnianie warunku zdolności technicznej lub zawodowej w innej walucie                niż PLN, zamawiający dokona przeliczenia tej waluty po średnim kursie w stosunku do PLN opublikowanym przez NBP w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu; jeżeli w dniu ogłoszenia postępowania NBP nie opublikuje kursu walut, zamawiający przyjmie kurs opublikowany w pierwszym dniu roboczym po tej dacie.
Uwaga: dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw wymagane są również w przypadku, gdy wskazana dostawa była/jest realizowana na rzecz zamawiającego - w myśl przepisów obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający                               od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016.1126 z dnia 2016.07.26).

3B. W celu potwierdzenia zgodności przedmiotu zamówienia z wymaganiami wobec wyrobów, wykonawca złoży: 
1. oświadczenie o dopuszczeniu oferowanych wyrobów oraz sprzętu do obrotu i używania na terytorium RP – zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2020.186 t.j. z dnia 2020.02.06, dalej „UoWM”) – treść oświadczenia winna być zgodna z treścią załącznika nr 3 do FO;
Uwaga: 
1. analizatory: wraz z podpisaną umową wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć dokumenty, dopuszczające dzierżawiony sprzęt do obrotu i używania na terytorium RP (zgodnie z UoWM);
2. odczynniki: wraz z pierwszą dostawą wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć dokumenty, dopuszczające dany wyrób do obrotu i używania na terytorium RP (zgodnie z UoWM).

2. aktualne karty charakterystyk oferowanych odczynników (wyrobów);   

3. dokumenty w postaci katalogów (kart katalogowych), ulotek, broszur lub innych dokumentów, określanych dalej jako „materiały informacyjne producenta”, potwierdzające, że oferowane analizatory (sprzęt) posiadają parametry i właściwości określone w SIWZ i załącznikach do SIWZ, z wyraźnym zaznaczeniem, których pozycji dotyczą. Materiały te winny zawierać co najmniej wskazanie producenta oraz nazwy (modelu) wyrobu/sprzętu                              wraz z numerem  katalogowym, jeśli go posiada. 
Uwaga: 
Zamawiający wymaga, by materiały informacyjne były wystawione przez producenta oferowanego wyrobu bądź jego autoryzowanego przedstawiciela (w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2) UoWM). 
Powinny one potwierdzać co najmniej parametry oznaczone w formularzu „Parametry wymagane i oceniane” adnotacją: „Informacja istotna, mająca potwierdzenie w materiałach producenta.”
Jeśli materiały nie będą zawierały wymaganych potwierdzeń, zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia, wystawionego przez producenta bądź autoryzowanego przedstawiciela producenta, zawierającego wymagane informacje.  

3C. w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, wykonawca złoży: 
1.	informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2.	zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega                             z opłacaniem  podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert  lub inny dokument  potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3.	zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego  Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem                       w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4.	odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie pkt VI ppkt 2 lit. a) SIWZ, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
5.	oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;  
5a. w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności                        tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
6.	oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się                      o zamówienia publiczne;
7.	oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie              z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2019.1170 t.j. z dnia 2019.06.25). 
8.	Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
1) w pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę                 lub  miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP;
2) w pkt 2-4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami                            lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
dokumenty, o których mowa w pkt 1 i pkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; dokument, o którym mowa w pkt 2 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
9.	Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu                   na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Pkt 3 stosuje się odpowiednio.
10.	W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się                 do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania                         lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy o udzielenie informacji dotyczących tego dokumentu.
11.	Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 8 ppkt 1, składa  informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24                  ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP.
12.	Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem                     lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym  nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
13.	 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się                        do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
14.	W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, wymaganych w SIWZ                na potwierdzenie spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz nie podleganie wykluczeniu            z postępowania w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia                    lub dokumenty.
15.	W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz nie podleganie wykluczeniu z postępowania, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1              i 3 PZP, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

4. POZOSTAŁE:
1.	Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania, zamawiający w oparciu o art. 26 ust. 2f PZP może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału                     w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
2.	Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25 a) ust 1 PZP, oświadczeń lub dokumentów,               o których mowa w art. 25 ust 1 PZP lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień                 w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
3.	Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
4.	Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 PZP, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2020.346 t.j. z dnia 2020.03.04).
5.	Zamawiający korzysta z internetowego repozytorium zaświadczeń e-Certis oraz wymaga przede wszystkim takich rodzajów zaświadczeń lub dowodów w formie dokumentów, które są objęte tym repozytorium.
6.	Jeżeli wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, podlega wykluczeniu z postępowania albo uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający bada, czy wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału                     w postępowaniu. 

IX. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów
1.	W niniejszym postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej – w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j. z dnia 2020.03.03), za pomocą platformy platformazakupowa.pl (zwanej dalej „Platformą”). 
Link do Platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin 
(zakładka dot. danego postępowania do wyszukania po numerze referencyjnym postępowania)

2.	Zamawiający zaleca przekazywanie wszelkich oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „Nowa wiadomość” w zakładce „Wiadomości”, znajdującego się na stronie danego postępowania.
3.	Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość”, po którym pojawi się komunikat,                   że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
4.	Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy:
- informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert – kierowane do ogółu zainteresowanych zamawiający będzie zamieszczał na Platformie w sekcji “Komunikaty publiczne”,
- korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do konkretnego wykonawcy.
5.	Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U.2017.1320 z dnia 2017.07.04 ze zm.) – dalej: “Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji” – określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę                                  na platformazakupowa.pl, to jest:
a)	stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b)	komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c)	zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d)	włączona obsługa JavaScript,
e)	zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f)	Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g)	oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany według czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
6.	Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a)	akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem  w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
b)	zapoznał się z Instrukcją składania ofert/wniosków, dostępną pod linkiem i i stosuje się do niej.
7.	Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

ZALECENIA ZAMAWIAJĄCEGO:
1.	Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format PDF                     i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES. 
2.	Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
3.	Ofertę należy przygotować z należytą starannością i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert.
4.	Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.  
5.	Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego                              ze skompresowanych plików. 
6.	Dopuszczalne formaty danych, w których sporządzane są dokumenty elektroniczne przekazywane w niniejszym postępowaniu, określone są w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.                                o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2017.1320 z dnia 2017.07.04). Zamawiający zwraca uwagę na brak dopuszczalności dla formatu .bmp oraz .gif – dla plików oraz .rar – dla kompresji danych.  

UWAGA:
Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami:
1. w sprawach merytorycznie związanych z przedmiotem zamówienia:
- Zdzisława Wutke, Dział Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej (wyroby), T: 91 466 10 30
- Krzysztof Deptuch, Dział Aparatury Medycznej (sprzęt), T: 91 466 10 82 
2. w sprawach formalno-prawnych:
- Katarzyna Rogiewicz, Dział Zamówień Publicznych, T: 91 466 10 88.

X. Wyjaśnianie treści SIWZ oraz zmiana treści SIWZ 
1.	Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
2.	Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego                      nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do końca                       dnia 15.05.2020 r. (termin składania ofert wynosi 35 (min. 35) dni i zgodnie z art. 43 ust. 2 PZP liczony jest od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej).
3.	Jeżeli wniosek wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do zamawiającego po upływie terminu określonego               w ppkt 2 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek                  bez rozpoznania.
4.	Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.
W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę zamawiający zamieści na Platformie.

XI. Wymagania dotyczące wadium 
1.	Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 
2.	Wykonawcy powinni wnieść wadium:
- na zadanie nr 1  w kwocie 8.400 zł,
- na zadanie nr 2 w kwocie 1.000 zł.
3.	Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
4.	Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a)	pieniądzu,
b)	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,                                               z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c)	gwarancjach bankowych,
d)	gwarancjach ubezpieczeniowych,
e)	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b) ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.                           o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2020.299 t.j. z dnia 2020.02.25).
5.	W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzach, kwota określona w pkt 1 powinna zostać wpłacona przelewem               na konto Zamawiającego w Banku BGK, nr konta: 51 1130 1176 0022 2136 0820 0010. 
Zamawiający zaleca podanie w tytule przelewu nr postępowania.
6.	Wpłatę uważa się za dokonaną w momencie wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy zamawiającego.
Uwaga: wpłatę uważa się za dokonaną w dniu i godzinie wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy zamawiającego, tj. ich zaksięgowania przez bank zamawiającego na rachunku bankowym zamawiającego. Zaksięgowanie wadium na rachunku bankowym zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert oznacza, że wadium nie zostało wniesione i oferta wykonawcy zostanie odrzucona.

7.	Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
8.	Wadium w formie niepieniężnej powinno być wniesione w oryginale w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym. 
Uwaga: wniesienie dokumentu wadium w postaci elektronicznej powinno obejmować przekazanie tego dokumentu                 w takiej formie, w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta, tj. oryginału dokumentu. 

9.	W przypadku wnoszenia przez wykonawcę wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej                   z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:
a) zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium niezwłocznie i bezwarunkowo na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego (beneficjenta) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności określone                                       w art. 46 ust. 4a) i ust 5 PZP, bez obowiązku potwierdzenia tych okoliczności,
b)  termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 
10. Gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa nie może zawierać zapisu dotyczącego wygaśnięcia jej                   w przypadku zwrotu oryginału przez wykonawcę/wykonawców.
11.	Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej                         lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,                 z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a) PZP.
12.	Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie                po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
13.	Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
14.	Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócił wadium                           na podstawie art. 46 ust 1 PZP, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
15.	Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, zamawiający zwróci wadium wraz z odsetkami wynikającymi                   z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
16.	Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
a)	wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ) PZP z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a) ust. 1 PZP pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki,                 o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, PZP co spowodowało brak  możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej,
b)	wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego                       na warunkach określonych w ofercie,
c)	wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia, jeżeli jego wniesienie było wymagane,
d)	zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 

XII. Termin związania ofertą
1.	Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu otwarcia ofert. 
2.	Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym,                       że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się                   do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak                       niż 60 dni.
3.	W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania. 
4.	Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.

XIII. Opis sposobu przygotowania oferty oraz dokumentów wymaganych przez zamawiającego w SIWZ 
1.	Oferta i oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ustawy PZP (JEDZ), bezwzględnie winna być:
a)	złożona w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl,
b)	podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
2.	Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane w niniejszym SIWZ oświadczenia i dokumenty, bez dokonywania                         w ich treści jakichkolwiek zastrzeżeń lub zmian ze strony wykonawcy. Oświadczenia, o których mowa w SIWZ, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz dotyczące podwykonawców, składane są                           w oryginale. Pozostałe dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa w zdaniu powyżej, składane są                          w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego               z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. 
Uwaga:
oferta oraz wszystkie dokumenty i oświadczenia powinny być sporządzone w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.2017.2247 t.j. z dnia 2017.12.05)                   i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

3.	Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy PZP, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa,                            w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na Platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.
Wykonawca nie może zastrzec jako stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa z informacji, o których mowa                                w art. 86 ust. 4 PZP i zobowiązany jest wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
4.	Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić                    lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej                  na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
5.	Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego wykonawcę.
6.	Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść wykonawca, aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością.
7.	Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ust. 2 Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2019.700 t.j. z dnia 2019.04.16), opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie                 z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.
8.	Szczegółowe instrukcje dla wykonawców: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje  
9.	Zalecane jest sporządzenie oferty z wykorzystaniem wzoru oferty oraz wzorów załączników do oferty.                             W przypadku, gdy wykonawca nie będzie korzystał z wzorów przygotowanych przez zamawiającego i zawartych                   w SIWZ, zobowiązany jest w załączniku przygotowanym we własnym zakresie bezwzględnie zamieścić wszystkie informacje wymagane przez zamawiającego. 
10. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, wobec czego: 
a) oferta oraz dokumenty wymagane przez zamawiającego winny być sporządzone w języku polskim,
b) wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z poświadczonym przez wykonawcę tłumaczeniem na język polski – podczas oceny ofert zamawiający będzie opierał się na tekście tłumaczonym.
11. KONSORCJUM bądź SPÓŁKA CYWILNA: w przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oferta winna spełniać następujące wymagania:
a)	do oferty powinno być załączone pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w postępowaniu (pełnomocnictwo może także obejmować uprawnienie do zawarcia umowy w postępowaniu); pełnomocnictwo powinno być załączone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii i zawierać wyszczególnienie wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, szczegółowo określać zamówienie do którego się odnosi, wskazywać pełnomocnika oraz precyzować zakres jego umocowania;
b)	oferta wspólna winna być sporządzona zgodnie z SIWZ;
c)	każdy z wykonawców  składa oddzielnie oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania                       na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 i ust 5 pkt 1 i 4 PZP (odrębny JEDZ);
d)	wymagane oświadczenia należy złożyć w sposób wyraźnie wskazujący, kto składa oświadczenie, to jest:                   czy oświadczenie składane jest przez członka konsorcjum czy też przez pełnomocnika w imieniu konsorcjum;
e)	wspólnicy spółki cywilnej traktowani będą tak jak wykonawcy składający ofertę wspólną.

12. Do formularza oferty (FO) należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:
a)	pełnomocnictwo - w przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa; pełnomocnictwo załączone do oferty winno być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii w postaci dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionego przez osobę do tego upoważnione, a z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać uprawnienie do podpisania oferty;
b)	JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia) – sporządzony w formie i na warunkach określonych w pkt 13;
c)	formularz cen jednostkowych;
d)	formularz „parametry wymagane i oceniane”;
e)	dowód wpłacenia/wniesienia wadium. 

13. Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ):
a)	winno zostać wypełnione przez wykonawcę:
- z zastosowaniem postanowień instrukcji Urzędu Zamówień Publicznych, która zamieszczona jest pod niżej wskazanym adresem internetowym:
https://www.uzp.gov.pl/data/assets/pdf_file/0014/31361/JEDZ-instrukcja.pdf
- przy wykorzystaniu systemu dostępnego poprzez stronę internetową:
https://espd.uzp.gov.pl/   
lub poprzez inne dostępne narzędzia lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego,
b)  powinno zawierać informacje konieczne do wykazania braku podstaw do wykluczenia, 
c)  powinno zawierać informacje konieczne do wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
d) po stworzeniu lub wygenerowaniu go przez wykonawcę powinno zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia                    5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2019.162 t.j. z dnia 2019.01.28), 
e)  zostać złożone w szczególności w jednym z następujących formatów przesyłanych danych: 
.pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt. (dopuszczalne formaty danych, w jakich może zostać przedłożony dokument JEDZ – patrz: katalog formatów wskazanych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych; Dz.U.2017.2247                        t.j. z dnia 2017.12.05).
14. Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej, dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy PZP. 
15. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału                            w postępowaniu składa także:
a)  JEDZ podmiotów, na których zasoby się powołuje,
b) zobowiązanie podmiotu trzeciego udostępniającego swoje zasoby (winno spełniać warunki określone w SIWZ).
16. Wykonawca może wykorzystać w JEDZ nadal aktualne informacje zawarte w innym JEDZ, złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
17. Formularz JEDZ, wygenerowany na potrzeby konkretnego postępowania zamieszczony przez zamawiającego                    na platformie, stanowi dokument bazowy. Wykonawca, chcąc wykorzystać zawarte w nim dane zamieszczone przez zamawiającego, winien pobrać formularz na swoje urządzenie (nośnik), a następnie ściągnąć go do aktywnego formularza na stronie ESPD w chwili przygotowywania dokumentu. Formularz otwarty bezpośrednio                                       po ściągnięciu go z platformy nie jest formularzem użytkowym z uwagi na format danych, w których jest zapisany.    
 
XIV. Opis sposobu obliczenia ceny 	
1.	W formularzu oferty wykonawca określi wartość całkowitą brutto przedmiotu zamówienia. 
2.	W formularzu cen jednostkowych Wykonawca określi ceny jednostkowe i wartości oraz poda wymagane przez Zamawiającego informacje – zgodnie z zawartym w formularzu opisem. Wykonawca jest zobowiązany podać wszystkie wymagane informacje, które dotyczą oferowanych wyrobów, w tym numer katalogowy odczynników,                       o ile te odczynniki je posiadają. Ceną jednostkową, którą Wykonawca poda w formularzu cenowym jest cena oferowanego opakowania.  
3.	Wykonawca zobowiązany jest podać jedną stawkę czynszu, obejmującą czynsz za dzierżawę analizatora                      wraz z wyposażeniem. W czynszu Wykonawca winien uwzględnić również koszty zabezpieczenia materiałów eksploatacyjnych do drukarki, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.
4.	Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, zgodnie                              z warunkami określonymi w niniejszej SIWZ. 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny.
5.	Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie stawkę podatku VAT w wysokości zgodnej                                         z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
6.	Wykonawca określi tylko jedną cenę, bez podawania cen w sposób wariantowy.
7.	Ceny, zgodnie z obowiązującym w Polsce systemem monetarnym, powinny być podawane z dokładnością                     do dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca dokonuje zaokrąglenia cen jednostkowych brutto do 2 miejsc                    po przecinku w następujący sposób:
1)	w górę, gdy ≥ 0,5 do 1 grosza;
2)	w dół, gdy < 0,5 do 0 grosza;
8.	Ceny jednostkowe określone przez wykonawcę obowiązują w trakcie realizacji umowy również w przypadku zamówienia mniejszej ilości wyrobów
9.	Rozliczenie między zamawiającym a wykonawcą prowadzone będzie w walucie polskiej.

XV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert (art. 36 ust. 1 pkt 13 PZP)	

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich wagami oraz                       będzie oceniał spełnianie kryteriów w sposób opisany poniżej.
1. cena brutto – 60%,
2. termin płatności – 10%,
3. parametry techniczne – 30%.

Kryterium 1 (cena brutto) będzie obliczone za pomocą następującego wzoru:
Wartość = [(Cn : Cb) x 60% x 100] 
Gdzie:
Cn – cena najniższa (brutto)
Cb - cena badana (brutto)

Kryterium 2 (termin płatności) będzie obliczone za pomocą następującego wzoru:
Wartość=[(Tb : Tn) x 10% x 100] 
Gdzie:
Tb – termin badany (w dniach)
Tn – termin najdłuższy (w dniach)
Uwaga: oferty, w których termin płatności będzie krótszy niż 30 dni oraz dłuższy niż 60 dni będą podlegały odrzuceniu na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 SIWZ. 
Ocenie i badaniu będą podlegały wyłącznie oferty zawierające termin płatności od 30 dni do 60 dni. 
W przypadku, gdy wykonawca nie poda terminu płatności, zamawiający przyjmie, że wykonawca złożył ofertę                  z minimalnym terminem płatności, wynoszącym do 30 dni kalendarzowych.

Kryterium 3 (parametry techniczne) będzie obliczone za pomocą następującego wzoru:
Ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium 3 będzie wyliczona z zastosowaniem poniższego wzoru:
Wartość=[(Ob : Omax) x 30% x 100]
Gdzie:
Ob – oferta badana (ilość punktów)
Omax – oferta z największą ilością punktów)

ZADANIE 1:
Parametry analizatora podstawowego 

1	Dodatkowy tryb pomiaru WBC (tzw. LOW WBC) – możliwość dodatkowej weryfikacji przy większym rozcieńczeniu próbki	TAK – 10 pkt
NIE – 0 pkt	

2	Objętość aspirowanej próbki poniżej 100 µl:
- do 80 µl – 10 pkt
- 81-100 µl – 5 pkt	TAK
podać oferowana objętość	

Parametry analizatora pomocniczego 
1	Objętość aspirowanej próbki poniżej 80 µl:
- do 60 µl – 10 pkt
- 61-80 µl – 5 pkt	TAK
podać oferowana objętość	

ZADANIE 2:
Parametry analizatora
1	Jednorazowa dwupunktowa, stabilna kalibracja po załadowaniu nowego zestawu odczynników. Kalibracja w oparciu o pojedyncze oznaczenie kalibratorów	TAK = 10 PKT
NIE = 0 PKT	
2	Przezroczyste butle na bufory (możliwość wizualnej oceny ilości/wyglądu buforu przed rozpoczęciem analizy)	TAK = 10 PKT
NIE = 0 PKT	
3	Identyfikacja pików i zaznaczanie pola krzywej w celu weryfikacji automatycznego odczytu chromatogramu	TAK = 10 PKT
NIE = 0 PKT	
4	Możliwość eliminacji intrerferencji hemoglobiny karbamylowanej	TAK = 10 PKT
NIE = 0 PKT	
5	Wyliczanie automatyczne stężenia HbA1c w jednostkach NGSP oraz IFCC	TAK = 10 PKT
NIE = 0 PKT	
6	Czas do uzyskania wyniku do 3 minut	TAK = 10 PKT
NIE = 0 PKT	
7	Obsługa poprzez panel dotykowy, przechowywanie danych w oprogramowaniu analizatora.	TAK = 10 PKT
NIE = 0 PKT	

Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans przyjętych kryteriów                   i uzyska największą ilość punktów.
Uwaga: Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek zapłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 91 ust 3 a) PZP).

XVI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 	
A. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
1.	Ofertę wraz z wymaganymi na tym etapie postępowania dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin, na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania.
2.	Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.
3.	Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformy wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio                       na dokumencie przesłanym za pośrednictwem Platformy. Złożenie podpisu na platformie na etapie podsumowania ma charakter nieobowiązkowy, jednak pozwala zweryfikować ważność podpisu przed złożeniem oferty.
4.	Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana                    i złożona.
5.	Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

B. TERMINY SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
1.	Termin składania ofert upływa dnia 02.06.2020 r. o godz. 09.00.
2.	Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.06.2020 r. o godz. 09.10 w siedzibie zamawiającego – w Dziale Zamówień Publicznych, budynek M, pok. 11. 
3.	Oferty zostaną otwarte za pośrednictwem platformazakupowa.pl.
4.	Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na Platformie (sekcja „Komunikaty” na stronie danego postępowania) informacje dotyczące:  
a)	kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
b)	firm i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
c)	ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności w ofertach.
5. Wykonawcy w terminie 3-ch dni od dnia opublikowania na Platformie informacji, o której mowa w ppkt 4 przekazują zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody,               że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawcy zobowiązani są przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej bez wezwania.
	Sposób złożenia oświadczenia jest tożsamy ze sposobem, w jaki została złożona oferta. 

XVII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy 
1.	Zamawiający zawrze umowę, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 
2.	Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta.
3.	Zamawiający nie przewiduje dodatkowych formalności, które powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
4.	Po upływie terminu dotyczącego zawarcia umowy, określonego w ust. 1, lecz nie później niż w dniu podpisania umowy, wykonawca przekaże zamawiającemu harmonogram dostaw materiału kontrolnego.
5.	Oferta wspólna: w przypadku wyboru oferty wykonawców, o których mowa w art. 23 ust 1 PZP, wykonawcy przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego powinni przedłożyć umowę regulującą zasady                       ich współpracy, zawierającą co najmniej:
a)	zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia obejmującego realizację przedmiotu zamówienia,
b)	wskazanie zakresu działania poszczególnych wykonawców w ramach umowy o współpracy,
c)	czas obowiązywania umowy o współpracy nie może być krótszy niż okres realizacji zamówienia oraz czas trwania rękojmi.

XVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
Zamawiający nie żąda od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIX. Wzór umowy 
Umowa zostanie zawarta zgodnie z wzorem zawartym w rozdziale III niniejszej SIWZ.

XX. Informacja na temat wskazania przez wykonawcę części zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom 
1.	Wykonawca nie ma obowiązku osobistego wykonania zamówienia. 
2.	Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz wskazać firmy podwykonawców.

XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku postępowania o zamówienie publiczne
1.	Środki ochrony prawnej określone w dziale VI PZP przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
2.	Odwołanie wnosi się w terminie określonym w art. 182 PZP.
3.	Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu na wniesienie odwołania, w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

XXII. Klauzula informacyjna dotycząca art. 13 rozporządzenia RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.                  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119                     z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 
•	administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie;
•	inspektorem ochrony danych osobowych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie jest Inspektor Ochrony Danych, iod@spsk2-szczecin.pl, tel. 91 466 14 77;
•	Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym                       z w/w postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
•	odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;  
•	Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
•	obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  
•	w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
•	posiada Pani/Pan:
−	na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
−	na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
−	na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych               z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;  
−	prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,                             że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
•	nie przysługuje Pani/Panu:
−	w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
−	prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
−	na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp                            oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,                   lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

ROZDZIAŁ II
WYMAGANIA DOT. PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ WARUNKI JEGO REALIZACJI

A. DOTYCZĄCE OBU ZADAŃ:
1.	Termin realizacji zamówienia wynosi 36 miesięcy i jest liczony od dnia protokolarnego przekazania zamawiającemu  dzierżawionego sprzętu.
2.	Poprzez „odczynniki” należy rozumieć również kalibratory, materiały zużywalne, kontrolne i eksploatacyjne, niezbędne do wykonania badań, stanowiących przedmiot zamówienia.
3.	Szacunkową maksymalną ilość badań zawiera formularz cen jednostkowych. 
4.	Opis analizatorów wraz z wyposażeniem zawiera formularz „Parametry wymagane i oceniane”. 
5.	Wykonawca zobowiązany jest:
- ustalić we własnym zakresie ilość odczynników niezbędnych do wykonania przez zamawiającego ilości badań (oznaczeń) określonych w formularzu cen jednostkowych, z uwzględnieniem trwałości odczynników na pokładzie analizatora, a w przypadku niedoszacowania ich ilości i zakresu asortymentowego – dostarczyć je zamawiającemu na własny koszt,
- doliczyć do ilości badań testy potrzebne na wykonanie kalibracji i wszystkich niezbędnych badań z zakresu kontroli jakości,
- podać liczbę pełnych opakowań, zaokrąglając je w górę, 
- podać wszystkie informacje wymagane przez zamawiającego w formularzu cen jednostkowych,
- zabezpieczyć na własny koszt wszystkie odczynniki, kalibratory, kontrole i materiały zużywalne niezbędne                         do prawidłowego uruchomienia analizatora przekazywanego zamawiającemu w dzierżawę, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej SIWZ.    
6.	Ilości badań określone w formularzu cen jednostkowych mają charakter orientacyjny i zamawiający ma prawo zamówić mniejszą ilość odczynników z tym, że nie mniej niż 60% ilości określonej przez wykonawcę w formularzu cen jednostkowych. Zamówienie mniejszej ilości odczynników pozostaje bez wpływu na wysokość ich cen jednostkowych.
7.	Ceną jednostkową, którą wykonawca podaje w formularzu cen jednostkowych jest cena opakowania.
8.	Zamawiający wymaga, aby dostawy odczynników były realizowane w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych                 od dnia złożenia zapotrzebowania faksem lub mailem. Dzień złożenia zapotrzebowania nie jest wliczany do terminu realizacji.
9.	Zamawiający wymaga, aby wyroby oraz analizatory stanowiły wyroby medyczne w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2020.186 t.j. z dnia 2020.02.06) i były wprowadzone do obrotu i używania               na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wymóg ten nie dotyczy materiałów zużywalnych do drukarek, stanowiących wyposażenie analizatorów.
10. Integralną częścią umowy zawartej z wykonawcą na realizację przedmiotu zamówienia jest umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, której wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.    

B. DOTYCZĄCE ZADANIA NR 1:
1.	Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników, materiałów zużywalnych, kalibratorów, materiałów kontrolnych do wykonywania oznaczeń hematologicznych wraz z dzierżawą trzech analizatorów (dwóch podstawowych i jednego pomocniczego) wraz z wyposażeniem:
- dwoma zestawami komputerowymi (komputery, monitory, klawiatury, myszy) umożliwiającymi pobieranie danych                   z analizatorów i przekazywanie ich do zintegrowanego systemu „Laboratorium” firmy Asseco-Infomedica;
-  dwiema drukarkami laserowymi (wykonawca zapewnia materiały eksploatacyjne niezbędne do pracy drukarek, takie jak tonery, bębny, pasy transmisyjne, grzałki, pojemniki zużytego tonera i inne; materiały te nie podlegają fakturowaniu);
-   trzema urządzeniami UPS o czasie podtrzymywania pracy do 30 minut;
-   stołami laboratoryjnymi przystosowanymi wymiarami i wagą do oferowanych analizatorów; 
- jednym mikroskopem do manualnej weryfikacji wyników badań hematologicznych z możliwością projekcji                                 i zapisywania obrazu w pamięci komputera;
- jednym sumatorem hematologicznym do manualnej weryfikacji elementów morfotycznych krwi obwodowej                  i szpiku;
-  jednym urządzeniem klimatyzującym o wydajności odpowiedniej do pomieszczenia o powierzchni 65 m2 i kubaturze 206 m3, w którym będą użytkowane analizatory.  
2.	Poprzez „dzierżawiony sprzęt” lub „sprzęt”, bez bliższego określenia rodzaju sprzętu należy rozumieć analizator                 wraz z wyposażeniem analizatora określonym w ust. 1 pkt b) wzoru umowy, łącznie z zainstalowanym programem                 do wymiany danych między analizatorem a systemem „Laboratorium” firmy Asseco-Infomedica (dwukierunkowa transmisja danych).
3.	Z uwagi na wymóg zapewnienia przez wykonawcę materiałów eksploatacyjnych do drukarek stanowiących część wyposażenia analizatorów, zamawiający podaje szacunkowe ilości wydruków, realizowanych w ramach zamówienia:
a)	9.000 wydruków miesięcznie (324.000 w ciągu 36 miesięcy) na drukarce stanowiącej wyposażenie analizatorów podstawowych; 
b)	1.500 wydruków miesięcznie (54.000 w ciągu 36 miesięcy) na drukarce stanowiącej wyposażenie analizatora pomocniczego.
4.	Zamawiający wymaga, by dostarczane odczynniki posiadały okres przydatności do użycia nie krótszy                               niż 6 miesięcy, licząc od daty ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego – z wyłączeniem krwi kontrolnej,                 dla której zamawiający wymaga okresu przydatności do użycia zgodnego z harmonogramem dostaw materiału kontrolnego, jednak nie krótszego niż 2 miesiące.
5.	W przypadku awarii analizatorów, systemów zintegrowanych lub sortera próbek wykonawca przystąpi                           do naprawy w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii, a jeśli usunięcie awarii potrwa dłużej niż trzy dni robocze, wykonawca zapewni analizator zastępczy o pełnej funkcjonalności, równorzędnej z dzierżawionym analizatorem. Koszty dostawy, uruchomienia oraz późniejszego odbioru sprzętu zastępczego ponosi wykonawca. Uruchomienie sprzętu zastępczego wykonawca przeprowadzi w taki sposób, by zamawiający mógł z niego korzystać najpóźniej w czwartym dniu roboczym od zgłoszenia awarii.  
6.	Trzecia awaria tego samego elementu analizatora bądź elementu jego wyposażenia skutkuje obligatoryjną wymianą wadliwego analizatora lub elementu wyposażenia. Pełny koszt wymiany ponosi wykonawca.

C. DOTYCZĄCE ZADANIA NR 2
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych do wykonywania oznaczeń hemoglobiny glikowanej metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej wraz z dzierżawą jednego analizatora wraz z wyposażeniem:  
- jednym zestawem komputerowym (komputer, monitor, klawiatura, mysz), umożliwiającym pobieranie danych                       z analizatora i przekazywanie ich do zintegrowanego systemu laboratorium firmy Asseco-Infomedica,
- wbudowaną w analizator drukarką termiczną (wykonawca zapewnia materiały eksploatacyjne niezbędne do pracy drukarki oraz papier termiczny; materiały te nie podlegają fakturowaniu),
- zewnętrznym urządzeniem zasilania awaryjnego UPS o czasie podtrzymania minimum 30 minut,  
- stacją uzdatniania wody – o ile dany analizator tego wymaga. 
2.	Zamawiający wymaga, by dostarczane odczynniki i materiały posiadały okres przydatności do użycia nie krótszy                               niż 6 miesięcy, licząc od daty ich dostarczenia do siedziby zamawiającego. 
3.	Z uwagi na wymóg zapewnienia przez wykonawcę materiałów eksploatacyjnych do drukarki, stanowiącej część wyposażenia analizatora, zamawiający podaje szacunkowe ilości wydruków, realizowanych w ramach zamówienia:
-    250 miesięcznie (9.000 w ciągu 36 miesięcy).
4.	W przypadku awarii analizatorów lub elementu jego wyposażenia wykonawca przystąpi do naprawy w ciągu                    48 godzin od momentu zgłoszenia awarii (telefon, faks, drogą elektroniczną), a jeśli usunięcie awarii potrwa dłużej niż trzy dni robocze, wykonawca zapewni analizator zastępczy o pełnej funkcjonalności, równorzędnej                                z dzierżawionym analizatorem; koszty dostawy, uruchomienia oraz późniejszego odbioru sprzętu zastępczego ponosi Wykonawca; uruchomienie sprzętu zastępczego wykonawca przeprowadzi w taki sposób, by zamawiający mógł                   z niego korzystać najpóźniej w czwartym dniu roboczym od zgłoszenia awarii.

ROZDZIAŁ III
WZÓR UMOWY

Umowa zawarta w dniu..................................w Szczecinie pomiędzy:
...............................................................reprezentowanym przez:.............................................................
zwanym w dalszej części umowy „ Wykonawcą”
a
Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 2 PUM, 70-111 Szczecin, Al. Powstańców Wielkopolskich 72  reprezentowanym przez: ........................................................................
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”:

		W związku z wyborem oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej złożonej w przetargu nieograniczonym przeprowadzonym przez SPSK nr 2 PUM w Szczecinie w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego                   na dostawę odczynników do wykonywania badań hematologicznych wraz z dzierżawą analizatorów (zadanie 1) oraz odczynników do oznaczania hemoglobiny glikowanej metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej wraz z dzierżawą analizatora (zadanie nr 2), o numerze referencyjnym ZP/220/07/20, strony zawierają umowę następującej treści:

PRZEDMIOT UMOWY
§ 1
1.	Wykonawca, zgodnie ze zobowiązaniem zawartym w ofercie stanowiącej integralną część niniejszej umowy, zobowiązuje się:
a)	sprzedać Zamawiającemu odczynniki, materiały zużywalne, kalibratory, materiały kontrolne do wykonywania badań hematologicznych, zwane w dalszej części umowy „odczynnikami” lub „wyrobami”, umożliwiające wykonanie badań w zakresie i ilości przedstawionej w formularzu cen jednostkowych oraz wydzierżawić Zamawiającemu trzy analizatory (dwa podstawowe i jeden pomocniczy) do wykonywania tych badań wraz                       z wyposażeniem określonym w formularzu „Parametry wymagane i oceniane, zwane w dalszej części umowy „analizatorami” albo „sprzętem” – dotyczy zadania nr 1;  
b)	sprzedać Zamawiającemu odczynniki, materiały zużywalne, kalibratory, materiały kontrolne do oznaczeń hemoglobiny glikowanej metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej, zwane w dalszej części umowy „odczynnikami” lub „wyrobami”, umożliwiające wykonanie tych badań (oznaczeń) w zakresie i ilości przedstawionej w formularzu cen jednostkowych oraz wydzierżawić Zamawiającemu jeden analizator                         do wykonywania tych oznaczeń wraz z wyposażeniem wyszczególnionym w formularzu „Parametry wymagane                i oceniane”, zwane w dalszej części umowy „analizatorem” lub „sprzętem” – dotyczy zadania nr 2. 
2.	Szczegółowy wykaz wyrobów, o których mowa w ust. 1, ich ilości, ceny jednostkowe oraz cenę ofertową brutto zawiera formularz cen jednostkowych dla zadania nr …. , stanowiący integralną część umowy. 
3.	Szczegółowy opis analizatora/ów i wyposażenia analizatora/ów o wymaganych przez Zamawiającego parametrach zawiera formularz „Parametry wymagane i oceniane”, stanowiący integralną część umowy. 
4.	W ramach realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczać wyłącznie wyroby spełniające wszystkie wymagania Zamawiającego, określone w SIWZ i załącznikach do SIZ. 
5.	Ilekroć w dalszej części umowy użyty będzie zwrot:
a)	„dzierżawiony sprzęt” lub „sprzęt”, bez bliższego określenia rodzaju sprzętu - oznacza to analizator wraz                               z wyposażeniem analizatora, określonym w formularzu „Parametry wymagane i oceniane”,                                       wraz z zainstalowanym programem do wymiany danych między analizatorem a systemem „Laboratorium” firmy Asseco-Infomedica (dwukierunkowa transmisja danych);
b)	„odczynniki” – należy rozumieć pod tym pojęciem również kalibratory, materiały zużywalne, kontrolne                                i eksploatacyjne;
c)	dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

DOSTAWY ODCZYNNIKÓW
§ 2
1.	Wykonawca zobowiązany jest dostarczać zamówione odczynniki na własny koszt i ryzyko do Magazynu Głównego Zamawiającego w Szczecinie przy Al. Powstańców Wlkp.72 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach                       od 730 do 1430 w ciągu 5 dni roboczych. Dostawa odczynników następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
2.	Wykonawca dostarczać będzie odczynniki do miejsca wskazanego w ust. 1 na podstawie bieżących zamówień określających szczegółowy asortyment i ilość odczynników przekazywanych faksem na numer: ……………………. bądź mailem na adres: ………………… przez Dział Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej (DZ) Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie potwierdzić faksem bądź mailem dzień otrzymania zamówienia. 
3.	Termin dostawy liczy się od pierwszego dnia roboczego po dniu złożenia zamówienia.
4.	Wykonawca gwarantuje, że odczynniki dostarczane Zamawiającemu:
a)	w ramach realizacji zadania nr 1 – będą posiadały minimum 6-miesięczny okres przydatności do użycia,                       z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której okres przydatności do użycia winien być zgodny z harmonogramem dostaw materiału kontrolnego, jednak nie krótszy niż 2 miesiące, 
b)	w ramach realizacji zadania nr 2 – będą posiadały minimum 6-miesięczny okres przydatności do użycia,
licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. 
5.	Najpóźniej przy pierwszej dostawie Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty, potwierdzające dopuszczenie do obrotu i używania na terytorium RP oferowanych odczynników, zgodnie z Ustawą                                    z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2020.186 t.j. z dnia 2020.02.06).
6.	W sytuacji zawieszenia ważności, wycofania ważności bądź wygaśnięcia ważności dokumentów, o których mowa                w niniejszym paragrafie, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie pisemnie powiadomić o tym Zamawiającego oraz bez wezwania ze strony Zamawiającego przedłożyć mu dokumenty aktualnie ważne.
7.	W przypadku zmian kart charakterystyki wyrobów, Wykonawca zobowiązany jest bez wezwania ze strony Zamawiającego przedłożyć mu karty aktualnie ważne. 
§ 3
1.	Wykonawca oświadcza, że ilości i asortyment odczynników podane w formularzu cen jednostkowych, stanowiącym załącznik do umowy, umożliwią wykonanie przez Zamawiającego ilości badań określonej w SIWZ, łącznie z testami potrzebnymi na wykonanie koniecznych kalibracji oraz badań z zakresu kontroli jakości. Ryzyko nieprawidłowego ustalenia ilości odczynników niezbędnych do wykonania badań, o których mowa w § 1 obciąża Wykonawcę. 
2.	W przypadku niedoszacowania przez Wykonawcę ilości i zakresu asortymentowego odczynników umożliwiających wykonanie ilości badań podanej przez Zamawiającego w SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć je nieodpłatnie na własny koszt w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego (dzień zgłoszenia nie jest wliczany do terminu dostawy). 
3.	Ilości badań podane przez Zamawiającego w formularzu cen jednostkowych mają charakter orientacyjny                          i Zamawiający ma prawo zamówić mniejsze ilości odczynników, z tym, że nie mniej niż 60 % ilości podanej  przez Wykonawcę w formularzu cen jednostkowych.
4.	Ceny jednostkowe odczynników nie podlegają zmianie w przypadku zamówienia ich mniejszej ilości.
§ 4
1.	W przypadku stwierdzenia wad fizycznych dostarczonych odczynników, DZ Zamawiającego przesyła Wykonawcy faksem bądź e-mailem reklamację dotycząca wad wyrobu.
2.	Przez wady wyrobów rozumie się:
a)	wady fizyczne  w rozumieniu art. 556¹ § 1 kc,
b)	brak oznakowania,
c)	brak instrukcji i etykiet,
d)	niewłaściwe opakowanie jednostkowe lub zbiorcze,
e)	krótszy okres przydatności niż wymagany w umowie.
3.	W przypadku wad jawnych, możliwych do wykrycia przy odbiorze odczynników bez otwierania opakowań, Zamawiający ma prawo do odmowy przyjęcia odczynników.
4.	Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze.
5.	W przypadku, gdy Zamawiający nie otrzyma faksu lub e-maila zawierającego informację o sposobie załatwienia reklamacji do godz. 24:00 trzeciego dnia od złożenia reklamacji, uznaje się, że reklamacja została uwzględniona.
6.	Wykonawca zobowiązany jest odebrać wadliwy wyrób na swój koszt i ryzyko z siedziby Zamawiającego oraz                  w zamian dostarczyć wyrób wolny od wad spełniający wszystkie wymagania, o których mowa w § 1 umowy                     w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych, licząc od daty uznania reklamacji za uzasadnioną.
7.	Dni robocze oznaczają dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem przypadających w tych dniach dni ustawowo wolnych od pracy. Dnia złożenia reklamacji oraz dnia uznania reklamacji nie wlicza się do terminu uznania reklamacji oraz terminu wymiany wyrobów na wolne od wad określonych w ust 1.
8.	Na uzasadniony wniosek Wykonawcy złożony faksem lub e-mailem kierownik DZ Zamawiającego może wyrazić zgodę na dostarczenie przez Zamawiającego zareklamowanego wyrobu do miejsca wskazanego przez Wykonawcę                        – na koszt i ryzyko Wykonawcy.
9.	W przypadku niedostarczenia wyrobu wolnego od wad w terminie określonym w ust. 6, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w części dotyczącej niezrealizowanej części umowy w zakresie asortymentu, którego dotyczyła reklamacja.
10.	W przypadku przekazywania dokumentów faksem lub e-mailem dowód transmisji danych oznacza, że strona otrzymała korespondencję w momencie jej przekazania przez druga stronę, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania.
§ 5
Wykonawca w ramach umowy zapewni udział w zewnętrznym programie kontroli międzynarodowej wszystkich parametrów wyszczególnionych w formularzu cen jednostkowych. Pełen koszt ponosi Wykonawca.

DZIERŻAWA  SPRZĘTU 
§ 6
1.	Po podpisaniu umowy, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 15 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia/wniosku przez Zamawiającego:
a)	dostarczyć na swój koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego sprzęt stanowiący przedmiot dzierżawy,                       o którym mowa w § 1 umowy, zwany dalej „sprzętem” i dokonać zainstalowania sprzętu w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego;
b)	dokonać podłączenia zainstalowanego sprzętu do laboratoryjnego systemu informatycznego.
2. Bieg terminu, o którym mowa w ust. 1 rozpoczyna się następnego dnia roboczego po dniu złożenia zamówienia/wniosku. 
3. Dokumenty dopuszczające dzierżawiony sprzęt do obrotu i używania na terytorium RP, zgodnie z Ustawą                            z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2020.186 t.j. z dnia 2020.02.06), Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wraz z podpisaną przez siebie umową.  
§ 7
1.	Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu najpóźniej w dniu zainstalowania sprzętu:
a)	instrukcję obsługi analizatora w języku polskim w wersji pisemnej oraz na elektronicznym nośniku,
b)	całość dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego korzystania ze sprzętu,
c)	wypełniony paszport  techniczny dla dzierżawionego analizatora.
2.  Paszport techniczny, o którym mowa w ust. 1 winien zawierać co najmniej: 
•	nazwę aparatu,
•	jego typ,
•	nr seryjny,
•	nazwę  producenta,
•	roku produkcji,
•	datę  przekazania  analizatora Zamawiającemu do eksploatacji,
•	wyposażenie i części zamienne  (o ile dotyczy).
§ 8
1.	Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić minimum trzy szkolenia personelu w zakresie obsługi sprzętu stanowiącego przedmiot dzierżawy.
2.	Pierwsze szkolenie personelu Wykonawca przeprowadzi po zainstalowaniu sprzętu – przed przekazaniem sprzętu           do użytkowania przez Zamawiającego.
3.	Kolejne szkolenia personelu Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić w terminie uzgodnionym przez obie strony – z tym, że nie później aniżeli w ciągu 5-ciu dni roboczych od otrzymania wniosku Zamawiającego. Bieg tego terminu rozpoczyna się następnego dnia roboczego po złożeniu wniosku.
§ 9
1.	Przekazanie i przyjęcie w dzierżawę sprzętu określonego w § 1 ust. 1 umowy potwierdzone zostanie protokołem zdawczo-odbiorczym, podpisanym przez przedstawicieli stron po zainstalowaniu sprzętu i po przeprowadzeniu pierwszego szkolenia personelu.
2.	Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za odbiór sprzętu jest kierownik Działu Aparatury Medycznej                                 lub wyznaczony przez niego pracownik tego działu.
§ 10
1.	Zamawiający zobowiązany jest używać wydzierżawiony sprzęt w sposób odpowiadający jego właściwościom                            i przeznaczeniu, zgodnie z zasadami prawidłowej obsługi i nie ma prawa poddzierżawiać sprzętu ani oddawać                  go osobom trzecim do bezpłatnego używania.
2.	Zamawiający nie ma prawa dokonywania żadnych napraw dzierżawionego sprzętu i zobowiązany jest                           do powiadomienia Wykonawcy o wszelkich zakłóceniach w pracy sprzętu, awarii bądź uszkodzeniu sprzętu.
3.	Wszystkie materiały zużywalne niezbędne do właściwej pracy wyposażenia analizatora zapewnia we własnym zakresie Wykonawca, wliczając ich koszt do czynszu dzierżawnego.
§ 11
1.	W okresie dzierżawy analizatorów wraz z wyposażeniem Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania analizatora oraz wyposażenia w pełnej sprawności, a w szczególności zobowiązany jest zapewnić bezpłatnie:
a)	przeglądy techniczne w terminach wymaganych przez producenta; każdy przegląd zakończony wystawieniem świadectwa walidacji (certyfikatem jakości i bezpieczeństwa aparatu);
b)	wszelkie naprawy dzierżawionego analizatora wraz z wyposażeniem, z wyjątkiem uszkodzeń wynikłych                          z wadliwej eksploatacji analizatora, kiedy to koszty naprawy obciążają Zamawiającego.
2.	Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do naprawy sprzętu nie później niż w ciągu:
a)	w zakresie zadania nr 1 – 24 godzin,
b)	w zakresie zadania nr 2 – 48 godzin
od chwili przyjęcia zgłoszenia telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną. Wskazany termin dotyczy dni roboczych                           i jest liczony od następnego dnia roboczego po dniu przyjęcia zgłoszenia.
3.	W przypadku trzykrotnej awarii tego samego elementu w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest dokonać wymiany sprzętu na nowy, o takich samych bądź lepszych parametrach techniczno-użytkowych.
4.	W przypadku awarii analizatora bądź jego wyposażenia i naprawy trwającej dłużej niż trzy dni robocze                              lub w razie konieczności wykonania naprawy w warsztacie serwisowym, Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie dostarczyć Zamawiającemu na czas naprawy sprzęt zastępczy, kompatybilny z pozostałym sprzętem stanowiącym przedmiot dzierżawy; dostawę i późniejszy odbiór sprzętu zastępczego, jego montaż i uruchomienie oraz późniejszy demontaż Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić na własny koszt.
5.	Sprzęt zastępczy powinien być dopuszczony do obrotu na terenie RP, powinien być w pełni sprawny technicznie oraz posiadać parametry nie gorsze od sprzętu podlegającego naprawie. 
6.	Dostawę sprzętu zastępczego oraz wszelkie czynności prowadzące do jego uruchomienia Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić w taki sposób, by Zamawiający mógł korzystać ze sprzętu zastępczego najpóźniej                          w czwartej dobie od zgłoszenia awarii.
7.	Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu możliwość zgłaszania telefonicznie, faksem oraz drogą elektroniczną usterek w pracy sprzętu oraz awarii sprzętu przez 24 godziny na dobę przez wszystkie dni tygodnia pod numer telefonu ......, faksu ..... lub drogą elektroniczną na adres .......
§ 12
1.	Wykonawca zapewni Zamawiającemu materiały eksploatacyjne służące do właściwej pracy drukarek, stanowiących element wyposażenia dzierżawionych analizatorów, takie jak: tonery, bębny, pasy transmisyjne, grzałki, pojemniki zużytego tonera i inne, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania drukarek.
2.	W zakres materiałów eksploatacyjnych wchodzi również papier światłoczuły do drukarki termicznej – dotyczy zadania nr 2.
3.	Koszt materiałów eksploatacyjnych Wykonawca zobowiązany jest wliczyć do czynszu dzierżawnego.
4.	Materiały eksploatacyjne nie podlegają fakturowaniu.
5.	Wykonawca będzie dostarczał materiały eksploatacyjne do siedziby Zamawiającego na podstawie zamówień przekazywanych faksem lub e-mailem przez Dział Zaopatrzenia, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych                         od dnia przesłania zamówienia faksem lub e-mailem. Dzień złożenia zamówienia nie wlicza się do terminu realizacji.
6.	Wykonawca zabezpieczy Zamawiającemu materiały eksploatacyjne, o których mowa w ust. 1 w ilości niezbędnej                        do wykonania wydruków w szacunkowej ilości:
a)	9.000 wydruków miesięcznie (324.000 w ciągu 36 miesięcy) na drukarce stanowiącej wyposażenie analizatorów podstawowych oraz 1.500 wydruków miesięcznie (54.000 w ciągu 36 miesięcy) na drukarce stanowiącej wyposażenie analizatora pomocniczego – dotyczy zadania nr 1; 
b)	250 miesięcznie (9.000 w ciągu 36 miesięcy) na drukarce stanowiącej wyposażenie dzierżawionego analizatora – dotyczy zadania nr 2. 
7.	Ryzyko nieprawidłowego ustalenia ilości materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania ilości wydruków określonych w ust. 6 obciąża Wykonawcę. 
8.	W przypadku niedoszacowania przez Wykonawcę ilości materiałów eksploatacyjnych, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć je Zamawiającemu na własny koszt, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego. Dzień zgłoszenia nie wlicza się do terminu realizacji.

WARTOŚĆ UMOWY
§ 13
1.	Wartość umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi ……… PLN netto (słownie złotych: ………. 00/100), tj. ………… PLN brutto (słownie złotych: ………. 00/100), w tym:
a)	wartość odczynników wynosi: ……… PLN netto (słownie złotych: ………. 00/100), tj. ………… PLN brutto (słownie złotych: ………. 00/100);
b)	wartość czynszu dzierżawnego za sprzęt stanowiący przedmiot dzierżawy wynosi: 
- za 1 miesiąc dzierżawy ……… PLN netto (słownie złotych: ………. 00/100), tj. ………… PLN brutto (słownie złotych: ………. 00/100);
- za 36 miesięcy dzierżawy ……… PLN netto (słownie złotych: ………. 00/100), tj. ………… PLN brutto (słownie złotych: ………. 00/100). 
2.	Wartość umowy określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją umowy, a w szczególności:
•	koszty dostarczenia odczynników do siedziby Zamawiającego,
•	koszty udziału w zewnętrznym programie kontroli jakości parametrów wyszczególnionych w formularzu cen jednostkowych, stanowiącym integralną część umowy,
•	koszty czynszu dzierżawnego,
•	koszty dwustronnego połączenia analizatora z firmowym centrum serwisowym poprzez łącze internetowe przez całą dobę,
•	koszty przeglądów serwisowych sprzętu, przeprowadzanych zgodnie z zaleceniami producenta,
•	koszty przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi sprrzętu,
	i stanowi maksymalną kwotę zobowiązania Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy z tytułu realizacji umowy. 
3.	Czynsz dzierżawny obejmuje czynsz za sprzęt określony w § 1 dla danego zadania, szczegółowy ujęty w formularzu „Parametry wymagane i oceniane”, stanowiącym integralną część umowy.
4.	W przypadku zmiany w trakcie realizacji umowy:
a)	wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych                       na podstawie przepisów Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U.2018.2177 z dnia 2018.11.09), 
b)	zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki                          na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
c)	zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia     4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U.2018.2215 z dnia 2018.11.28),
każda ze stron umowy począwszy od dnia ogłoszenia przepisów wprowadzających te zmiany może wystąpić                   z wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji dotyczących wysokości poszczególnych cen jednostkowych określonych                w formularzu/ach cen jednostkowych. Zmiana umowy na podstawie ustaleń negocjacyjnych może nastąpić                     po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji.
5.	W przypadku wniosku Wykonawcy o podwyższenie cen jednostkowych w związku ze zmianą przepisów,                    o których mowa w ust. 4 Wykonawca zobowiązany jest wykazać, o ile wzrosły koszty osobowe ponoszone przez Wykonawcę w stosunku do kosztów zawartych w formularzu cen jednostkowych, przedstawiając szczegółową kalkulację  porównawczą kosztów osobowych. 
6.	Strona występująca z wnioskiem, o którym mowa w ust. 4 zobowiązana jest udowodnić, że zmiany przepisów                 na które się powołuje, mają wpływ na wysokość cen jednostkowych i uzasadniają zmianę wysokości ceny                         w proponowanej wysokości.
7.	Jeżeli po zawarciu umowy nastąpi zmiana przepisów o podatku od towarów i usług, Wykonawca wystawiając fakturę nalicza cenę jednostkową brutto z zastosowaniem stawki podatku VAT (zwolnienia z VAT) obowiązującej w dacie wystawienia faktury, przy zachowaniu niezmienionej ceny jednostkowej netto.
8.	Zmiana wysokości cen jednostkowych w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 5 będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy,                  do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.
9.	Zmiana cen jednostkowych, o której mowa w ust. 7 nie wymaga aneksu do umowy. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego na piśmie o zmianie stawek podatku VAT (zwolnieniu z VAT).

ROZLICZENIA
§ 14
1.	Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności za dostarczone wyroby na numer konta, wskazany przez Wykonawcę, znajdujący się w ewidencji właściwego dla Wykonawcy urzędu skarbowego, w terminie:
a)	za dostarczone odczynniki – do 30 dni od otrzymania odczynników oraz prawidłowo wystawionej faktury VAT, dostarczonej Zamawiającemu nie wcześniej niż w dniu dostawy wyrobów do siedziby Zamawiającego –                          z zastrzeżeniem ust. 4,
b)	czynszu dzierżawnego – do 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, wystawionej                             po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, którego dotyczy czynsz.
2.	W przypadku rozpoczęcia bądź zakończenia realizacji umowy w trakcie miesiąca kalendarzowego, czynsz dzierżawny ustalany jest w wysokości proporcjonalnej do okresu użytkowania sprzętu w danym miesiącu i wynosi 1/30 miesięcznego czynszu za każdy dzień użytkowania sprzętu.   
3.	Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności wyłącznie za odczynniki dostarczone do Magazynu Głównego Zamawiającego. Przekazanie odczynników innej jednostce organizacyjnej Zamawiającego aniżeli Magazyn Główny,                       a w szczególności dostarczenie odczynników bezpośrednio użytkownikowi następuje na ryzyko Wykonawcy                            i Wykonawca nie ma prawa domagać się zapłaty za te odczynniki. 
4.	Dostarczenie Zamawiającemu faktury przed dostarczeniem wyrobów traktuje się, jak dostarczenie faktury w dniu dostawy wyrobów do siedziby Zamawiającego. W przypadku wystawienia faktury niezgodnie z przepisami, termin zapłaty liczy się od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 
§ 15 
1.	Bez zgody Zamawiającego oraz Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego Wykonawca nie ma prawa dokonywać przelewu wierzytelności Wykonawcy, wynikających z niniejszej umowy i związanych z nimi należności ubocznych                 (np. odsetek), jak również podejmować jakichkolwiek czynności prawnych ani faktycznych, w następstwie których może dojść do zmiany po stronie wierzyciela. W szczególności Wykonawca nie ma prawa zawierać umów poręczenia, umów gwarancji bądź dokonywać na podstawie art. 921¹- art. 9215 kc przekazu świadczenia Zamawiającego należnego na podstawie niniejszej umowy.
2.	Zgoda, o której mowa w ust. 1 winna być wyrażona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY
§ 16
Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Wykonawca                 3-krotnie nienależycie wykona umowę dostarczając z opóźnieniem zamówione odczynniki bądź  nie przystępując                  w terminie do naprawy sprzętu. Rozwiązanie umowy następuje w tym przypadku z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i uprawnia Zamawiającego do naliczenia kary umownej zgodnie z § 17 ust 1 lit. a).
§ 17
1.	W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
a)	w wysokości 10% wartości umowy brutto, jeśli Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
b)	w wysokości 0,5% wartości zamówionej bądź reklamowanej partii odczynników za każdy dzień opóźnienia                w ich dostarczeniu, z tym, że nie mniej niż 100 zł dziennie za każdy dzień;
c)	w wysokości 0,5% wartości czynszu dzierżawionego sprzętu za cały okres realizacji umowy, zgłoszonego                   do naprawy za każdy dzień opóźnienia w przystąpieniu do naprawy, z tym, że nie mniej niż 300 zł dziennie                     za każdy dzień;
d)	w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 5 oraz w § 6 ust. 3, 
e)	w wysokości 3.000 zł za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu i zainstalowaniu sprzętu;
f)	w wysokości 300 zł za każdy dzień opóźnienia w podłączeniu sprzętu do systemu informatycznego.
2.	Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia staje się wymagalne:
•	za pierwszy dzień opóźnienia – w tym dniu,
•	za każdy następny dzień opóźnienia – odpowiednio za każdy kolejny, rozpoczęty dzień opóźnienia.
3.	W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego nie pokryje szkody faktycznie przez niego poniesionej, Zamawiający ma prawo dochodzić zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 
4.	W razie opóźnienia Wykonawcy w realizacji zamówienia w terminie określonym w § 2 ust. 1 umowy, Zamawiający ma prawo dokonać zastępczego zakupu odczynników i obciążyć Wykonawcę kwotą odpowiadającą wysokości szkody poniesionej z tego tytułu, zachowując prawo do naliczenia kar umownych za okres opóźnienia liczony                              do dnia dokonania zastępczego zakupu.
§ 18
1.	Zamawiający zobowiązany jest zwrócić Wykonawcy sprzęt, stanowiący przedmiot dzierżawy z chwilą rozwiązania umowy, w stanie niepogorszonym poza normalny stopień zużycia wynikający z prawidłowej eksploatacji.
2.	Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu okresu dzierżawy do wykonania na własny koszt demontażu, opakowania i transportu sprzętu. Przekazanie sprzętu potwierdzone zostanie protokołem przekazania, podpisanym przez przedstawicieli stron.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§ 19
Integralną częścią niniejszej umowy, zawartej z wykonawcą na realizację przedmiotu zamówienia jest umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.
§ 20
1.	Osobami upoważnionymi do kontaktu w sprawach realizacji niniejszej umowy są:
a)	ze strony Zamawiającego: 
– w zakresie wyrobów Dział Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej: ......................
T: ……….………….. F: ………………………… 
E: .…………………….………………………..…
– w zakresie sprzętu Dział Aparatury Medycznej: …………………………………………………
T: ……….………….. F: ………………………… 
E: .…………………….………………………..…

b) ze strony Wykonawcy: …………………………………………………………………………………	
T: ……….………….. F: ………………………… 
E: .…………………….………………………..…

2. W trakcie realizacji umowy każda ze stron zobowiązana jest przekazać drugiej stronie informacje o zmianie osoby upoważnionej do kontaktów. Zmiany osób upoważnionych do kontaktów nie stanowią zmiany umowy                             i nie wymagają aneksu do umowy.
§ 21
1.	W przypadku wstrzymania, zaprzestania produkcji bądź wycofania z obrotu odczynników, stanowiących przedmiot zamówienia bądź ich braku z innych przyczyn, nie zawinionych przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić na piśmie Zamawiającego, podając przyczynę braku odczynników wraz z informacją                       o wszystkich ich odpowiednikach występujących w obrocie oraz zobowiązany jest zaproponować Zamawiającemu dostarczanie odpowiednika po cenie nie wyższej od ceny podanej w ofercie.
2.	Odpowiednik brakującego odczynnika musi posiadać takie same parametry oraz co najmniej taką samą jakość                       co odczynniki, które stanowią przedmiot umowy i być kompatybilne z dzierżawionym sprzętem.
3.	Wykonawca zobowiązany jest przesłać do DZ Zamawiającego: 
a)	informację, o której mowa w ust. 1,
b)	nieodpłatnie 1 sztukę oferowanego zamiennika,
c)	dokumenty dopuszczające oferowany zamiennik do obrotu, o ile jest to wymagane zgodnie z przepisami.
4.	Po przetestowaniu Zamawiający powiadomi Wykonawcę faksem lub pocztą elektroniczną o decyzji w sprawie dostarczania zamiennika.
5.	W przypadku pozytywnej decyzji Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu aneks                      do umowy. Wykonawca ma prawo realizować dostawy zamienników dopiero po podpisaniu aneksu do umowy.    
6.	Ostateczną decyzję dotyczącą zmiany wyrobów na inne podejmuje Zamawiający.  
7.	Postanowienia ust. 2-6 stosuje się odpowiednio w przypadku wprowadzenia do obrotu po zawarciu umowy nowych wyrobów o lepszej jakości od wyrobów stanowiących przedmiot umowy. Wykonawca w przypadku wprowadzenia do obrotu nowych wyrobów lepszej jakości zobowiązany jest w piśmie, o którym mowa w ust. 3 lit. a) podać                    na czym polegają różnice nowego wyrobu w stosunku do wyrobu stanowiącego przedmiot umowy i uzasadnić                 ich wpływ na jakość wyrobu. 

ZMIANA UMOWY
§ 22
Na uzasadniony wniosek Zamawiającego strony mogą w drodze aneksu do umowy dokonać zmian w zakresie ilości poszczególnych rodzajów odczynników, przy zachowaniu wartości netto umowy określonej w § 13 ust. 1.

§ 23
1.	Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2.	Zamawiający, poza możliwością zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 – 6 PZP, przewiduje również możliwość dokonania zmiany umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących okolicznościach:
a)	obniżenia cen jednostkowych wyrobów w innych przypadkach niż określone w § 13 ust 4-5 umowy, 
b)	wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 21 i 22 umowy,
c)	wprowadzenia do obrotu po zawarciu umowy nowych wyrobów o lepszej jakości od wyrobów stanowiących przedmiot umowy, o ile zostaną spełnione warunki określone w § 11 ust. 2-7 umowy,
d)	zmiany wysokości cen  jednostkowych w przypadkach określonych w § 13 ust 4-5 umowy,
e)	zmiany wielkości opakowania wyrobu, pod warunkiem zachowania ceny ofertowej z uwzględnieniem zmienionej wielkości opakowania.
3.	Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2  dokonywane są w drodze aneksu do umowy. Zmiana umowy dokonana        z naruszeniem ust. 2 jest nieważna.
4.	Warunkiem dokonania zmiany umowy jest wystąpienie przez stronę zainteresowaną wprowadzeniem zmian                             do umowy z pisemnym wnioskiem zawierającym  proponowane zmiany wraz z uzasadnieniem faktycznym                         i prawnym. Do wniosku winien być załączony projekt aneksu do umowy, a w przypadku, o którym mowa w § 13              ust 4-5 umowy do wniosku  ponadto winny być załączone dowody na okoliczność, w jakim stopniu powoływana zmiana przepisów ma  wpływ na wysokość cen jednostkowych.
§ 24
1.	Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego nie mniej                         niż 30 dni kalendarzowych w przypadku nienależytego realizowania umowy przez Wykonawcę, a w szczególności                 w przypadku:
a)	co najmniej trzykrotnego dostarczenia wyrobów z opóźnieniem,
b)	co najmniej 3-krotnego dostarczenia wyrobów posiadających wady jakościowe, brak oznakowania, brak instrukcji i etykiet, niewłaściwe opakowanie.
§ 25
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadkach określonych w kodeksie cywilnym oraz w razie zaistnienia przesłanek określonych w art. 145 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.                                
§ 26
1.	Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
a)	zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1–1b, 1d i 1e;
b)	wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1;
c)	Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu               o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim                 na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.
2.	W przypadku, o którym mowa w ust. 1 wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
§ 27
Strony zgodnie ustalają, że odstąpienie od umowy przez jedną ze stron wywiera skutek w postaci rozwiązania umowy             na przyszłość, w dniu wskazanym przez  stronę odstępującą od umowy, jednakże nie wcześniej niż w dniu otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez drugą stronę, nie naruszając stosunku prawnego łączącego strony                        na podstawie umowy w zakresie już wykonanego przedmiotu umowy (odstąpienie od części umowy).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 28
1.	W sprawach spornych właściwy miejscowo do rozpoznania sporu jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2.	W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny  oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
§ 29
1.	Okres realizacji umowy wynosi 36 miesięcy od dnia protokolarnego przekazania analizatorów w dzierżawę, zgodnie                z § 9 umowy, z zastrzeżeniem ust 2 i 3. 
2.	W przypadku dostarczenia Zamawiającemu wyrobów stanowiących przedmiot umowy na łączną wartość netto określoną w § 13 ust. 1, umowa wygasa w odniesieniu przed upływem terminu określonego w ust. 1.
3.	W przypadku niewykorzystania ilościowego wyrobów w terminie wskazanym w ust. 1 Zamawiający ma prawo                  w drodze jednostronnego oświadczenia woli złożonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności przedłużyć termin realizacji umowy. Zamawiający ma prawo składać oświadczenie o przedłużeniu obowiązywania umowy wielokrotnie, z tym, że łączny okres przedłużenia umowy w stosunku do okresu podanego w ust. 1 nie może wynosić więcej niż 12 miesięcy. 
4.	Osobą uprawnioną do składania pisemnego oświadczenia o przedłużeniu okresu obowiązywania umowy jest Kierownik Działu Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej Zamawiającego.
5.	Jednostką organizacyjną Wykonawcy uprawnioną do przyjmowania oświadczenia o przedłużeniu realizacji umowy         i potwierdzenia jej otrzymania jest:
	Dział ……………………………… tel. …………………………. fax ………………………….. mail: ……………………………………………
6. Potwierdzenie otrzymania oświadczenia o przedłużeniu okresu realizacji umowy winno nastąpić nie później                        niż w ciągu 5 dni roboczych.
§ 30
Umowę sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, z których cztery egzemplarze otrzymuje Zamawiający,                 a jeden egzemplarz Wykonawca.

SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM

Dyrektor SPSK-2
 podpis w oryginale

UWAGA: dwa dokumenty:
- 10_ZP_220_07_20_FO_zal 10_protokół zdawczo-odbiorczy
- 11_ZP_220_07_20_FO_zal 11_wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 
zostają zamieszczone w treści SIWZ z uwagi na techniczne ograniczenia Platformy (max 10 plików).

10_ZP_220_07_20_FO_zal 10_protokół zdawczo-odbiorczy
Protokół zdawczo-odbiorczy	Do umowy…………	
Sporządzony dnia…………………….. 

WYKONAWCA:
	
ZAMAWIAJĄCY:	

	Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie
Al. Powstańców Wielkopolskich 72
70-111 Szczecin	
Miejsce  wykonania przedmiotu umowy: 
 
 odbioru                      …………………..  (data)
instalacji urządzenia     ……………………  (data)
montażu                     ……………………  (data)
wdrożenia                   ……………………  (data)
Zestawienie odebranych urządzeń:
L.p.	Nazwa	Producent	Numer fabryczny	
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
Zamawiający przyjmuje przedmiot umowy bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami
Uwagi:……………………………………………………………………………
WYKONAWCA:	ZAMAWIAJĄCY:	
Imię nazwisko/ Pieczątka imienna/ Podpis

	Osoba odpowiedzialna za sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia	Pracownik działu merytorycznego SPSK-2	

II.   WYPEŁNIA DZIAŁ MERYTORYCZNY SPSK-2
Dostarczony sprzęt został zainstalowany i przygotowany do eksploatacji.
Stan ilościowy urządzeń i załączonych akcesoriów został sprawdzony i jest/nie jest zgodny z wykazem.
…………………………………………………………………………………………………..
Dostarczony sprzęt jest samodzielnie pracującym urządzeniem TAK/NIE*
* stanowi element urządzenia………………………………………………………………
Sprzęt przekazany do użytkowania:    ………………………………………………….
                                                                                          (data) 
……………………………………………………. ….                     
(potwierdzenie pracownika działu merytorycznego SPSK-2)
……………………………………………………
                        					 (podpis kierownika jednostki organizacyjnej SPSK-2)

III. PROTOKÓŁ SZKOLENIA
Dokonano szkolenia pracowników:  TAK / NIE / NIE DOTYCZY
Osoby uczestniczące w szkoleniu:
L.p.	Imię i nazwisko	Podpis	
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
Szkolenie zakończono (data) …………………………

11_ZP_220_07_20_FO_zal 11_wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
Znak sprawy: ZP/220/07/20 
Załącznik do umowy nr ZP/221/    /20
UMOWA POWIERZENIA
przetwarzania danych osobowych
zawarta w Szczecinie w dniu ……………………………  r. pomiędzy: 
………, zwanym dalej „Administratorem”,
reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………………………………
a
…………, zwanym dalej „Podmiotem przetwarzającym”,
reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………………………………………… 

§ 1
Powierzenie przetwarzania danych osobowych
1.	Administrator powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych                     z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania,                            na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie.
2.	Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
3.	Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia. 
§2
Zakres i cel przetwarzania danych
1.	Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał w postaci elektronicznej, powierzone na podstawie umowy dane osobowe:
- pacjentów tj. imię i nazwisko, PESEL, zakres i wyniki badań,
- lekarzy tj. imię i nazwisko osoby wykonującej badanie.
2.	Powierzone przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu realizacji usługi serwisowej związanej z użytkowaniem sprzętu, szczegółowo opisanej w umowie nr ………                         z dnia ………… r.
§3
Obowiązki Podmiotu przetwarzającego
1.	Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.
2.	Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
3.	Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.  
4.	Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.
5.	Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usługi zwraca Administratorowi wszelkie dane osobowe wymienione w §2 pkt 1, chyba, że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
6.	W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się                           z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych                 w art. 32-36 Rozporządzenia. 
7.	Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je Administratorowi w ciągu 24 godzin.
§4
Prawo kontroli
1.	Administrator, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy. 
2.	Administrator realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego i z minimum 7 dniowym jego uprzedzeniem.
3.	Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora nie dłuższym niż 7 dni.
4.	Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 
§5
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania
1.	Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora.  
2.	Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Administratora,  chyba że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi      na ważny interes publiczny.
3.	Podwykonawca, o którym mowa w §3 ust. 2 Umowy winien spełniać te same gwarancje i obowiązki, jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie. 
4.	Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.
§ 6
Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego
1.	Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie                       z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym. 
2.	Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym danych osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych. 
3.	W przypadku naruszenia przepisów Rozporządzenia lub niniejszej Umowy z przyczyn leżących po stronie Podmiotu przetwarzającego, w następstwie czego Administrator zostanie zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub zostanie ukarany karą grzywny, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się pokryć Administratorowi poniesione z tego tytułu straty i koszty. 
§7
Czas obowiązywania umowy
1.	Niniejsza umowa obowiązuje na czas realizacji umowy nr …………… z dnia …. …. …..
2.	Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
§8
Rozwiązanie umowy
1.	Administrator może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy Podmiot przetwarzający:
a)	pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie,
b)	przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową,
c)	powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora.
§9
Zasady zachowania poufności
1.	Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).
2.	Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych                 nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora w innym celu                      niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.
§10
Postanowienia końcowe
1.	Umowa została sporządzona w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, z których cztery egzemplarze otrzymuje Administrator, a jeden egzemplarz Podmiot przetwarzający.
2.	W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia.
3.	Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy dla Administratora.
………………………………                                              ………………………………………
Administrator  					Podmiot przetwarzający