# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowych pomiarów emisji metali ciężkich oraz dioksyn i furanów z emitora E-1 w Stacji Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych 
w Oczyszczalni Ścieków „SITKÓWKA” w Nowinach k/Kielc, ul. Przemysłowa 93.

- Zamówienie obejmuje wykonanie jednego kompletnego badania na jednym emitorze 
w zakresie pomiarów:

  - metali ciężkich tj. kadm, tal, antymon, arsen, ołów, kobalt, miedź, mangan, nikiel, wanad, chrom, rtęć

  - dioksyn i furanów,

oraz

  - dioksynopodobne PCB

  - benzo(a)piren

  - N2O

Zakres usługi w części: c, d, e w formie oddzielnego raportu do informacji Zamawiającego.

Pomiary emisji należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami i metodykami.

- Planowany termin poboru prób: wrzesień 2023.

- Wykonawca winien przystąpić do poboru prób w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej przez Zamawiającego. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się ustalenie innego terminu pobrania prób.

W przypadku wystąpienia awarii instalacji STUOŚ, Zamawiający zastrzega sobie prawo   do zmiany ustalonego terminu pobrania prób bez wpływu na koszt usługi.

- Pomiary muszą być zgodne z zapisami Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 
24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów 
(Dz. U. 2020 poz. 1860), Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020r. poz. 1219) - z późniejszymi zmianami, Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. 2019 poz. 2286).

- Wykonawca musi spełniać warunki określone w art. 147a ustawy Prawo ochrony środowiska.

- Układ przekazywanych wyników okresowych pomiarów emisji substancji do powietrza oraz inne dane, które należy przekazywać wraz z tymi wynikami, musi być zgodny 
z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 
15 grudnia 2020 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku 
z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych zbieranych w wyniku monitorowania procesów technologicznych oraz terminów i sposobów prezentacji 
(Dz.U. 2020 poz. 2405).

- Zamawiający wymaga, aby do oferty został/y załączony/e certyfikat/y akredytacji - wymagana forma dokumentu kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę - osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz informacja o metodykach wykorzystanych przy oznaczeniu parametrów objętych zamówieniem.

- Zamawiający wymaga przedstawienia wyników badań w formie Sprawozdania. Sprawozdanie z wykonanych badań winno być dostarczone do Zamawiającego 
w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i jedno w wersji elektronicznej, w terminie nie dłuższym niż 28 dni od daty poboru prób.