## część 1
Nr/ Nazwa pakietu | LP | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol. E x F | Stawka VAT % | Wartość VAT [PLN] kol. G x H | Cena brutto [PLN] kol. G + I | Oferowany produkt - numer katalogowy | Oferowany produkt - nazwa producenta
A0 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
1. Materiały do hodowli komórek, WB i FACS | A: 1; B: Probówki stożkowe typu falkon, 15 mL; C: Falcon, 352096 lub równoważny: - probówki wirówkowe typu falkon, - przezroczyste, polipropylenowe (PP), stożkowe, - pojemność 15 ml, - wytrzymują wirowanie do 12000 x g i zakres temperatur: -80°C do 121°C, - odporne na działanie alkoholi i łagodnych rozpuszczalników organicznych, - wolne od RNAz i DNAz, sterylne, apirogenne, - płaska nakrętka, - z polem do opisu i podziałką; D: 1 op. (500 szt.); E: 15
1. Materiały do hodowli komórek, WB i FACS | A: 2; B: Probówki stożkowe typu falkon, 50 mL; C: Falcon, 352070 lub równoważny: - probówki wirówkowe typu falkon, - przezroczyste, polipropylenowe (PP), stożkowe, - pojemność 50 ml, - wytrzymują wirowanie do 16000 x g i zakres temperatur: -80°C do 121°C, - odporne na działanie alkoholi i łagodnych rozpuszczalników organicznych, - wolne od RNAz i DNAz, sterylne, apirogenne, - płaska nakrętka, - z polem do opisu i podziałką; D: 1 op. (500 szt.); E: 15
1. Materiały do hodowli komórek, WB i FACS | A: 3; B: Mieszadełko magnetyczne, 12 mm; C: VWR, KART750 lub równoważny: - mieszadełko magnetyczne pokryte PTFE, - gładka powierzchnia, cylindryczne, - odporne na temperaturę do 121°C, - długość: nie więcej niż 12 mm, - średnica: nie więcej niż 4,8 mm.; D: szt.; E: 5
1. Materiały do hodowli komórek, WB i FACS | A: 4; B: Mieszadełko magnetyczne, 15 mm; C: VWR, KART751 lub równoważny: - mieszadełko magnetyczne pokryte PTFE, - gładka powierzchnia, cylindryczne, - odporne na temperaturę do 121°C, - długość: nie więcej niż 15 mm, - średnica: nie więcej niż 4,8 mm.; D: szt.; E: 5
1. Materiały do hodowli komórek, WB i FACS | A: 5; B: Mieszadełko magnetyczne, 20 mm; C: VWR, KART756 lub równoważny: - mieszadełko magnetyczne pokryte PTFE, - gładka powierzchnia, cylindryczne, - odporne na temperaturę do 121°C, - długość: nie więcej niż 20 mm, - średnica: nie więcej niż 6 mm.; D: szt.; E: 5
1. Materiały do hodowli komórek, WB i FACS | A: 6; B: Mieszadełko magnetyczne, pływające; C: VWR, 442-0220 lub równoważny: - mieszadełko magnetyczne, pływające, - do mieszania hodowli komórek, - wykonane z stopu alnico V, pokryte PTFE, - autoklawowalne, - długość: nie większa niż 28 mm, - średnica: nie większa niż 58 mm, - zdatne do użycia w naczyniach o pojemnościach 250 ml; D: szt.; E: 2
1. Materiały do hodowli komórek, WB i FACS | A: 7; B: Szkiełka mikroskopowe, podstawowe, cięte; C: VWR, 630-3489 lub równoważny: - szkiełka mikroskopowe, podstawowe, cięte, typu SuperFrost, - z białym polem do opisu, odpornym na standardowo stosowane rozpuszczalniki, - powłoka pola na opis musi zapobiegać sklejaniu się kolejnych szkiełek, - wymiary: nie większe niż 76 x 26 mm, - certyfikat ISO 8037/I; D: 1 op. (50 szt.); E: 80
1. Materiały do hodowli komórek, WB i FACS | A: 8; B: Końcówki do pipet 1000 µl, z filtrem, w pudełkach; C: Brand, 732734 lub równoważny: - końcówki kompatybilne z pipetami BRAND i Eppendorf, - z filtrem nieblokującym umożliwiającym odzyskanie próbki, wykonanym z PE, - bezbarwne, wykonane z polipropylenu, - wolne od oleamidów i DiHEMDA, - objętość: 50-1000 μl, - w pudełkach zdatnych do autoklawowania, - sterylne, autoklawane, - wolne od: DNaz, RNaz, endotoksyn i ATP; D: 1 op. (10 pudełek x 96 szt.); E: 2
1. Materiały do hodowli komórek, WB i FACS | A: 9; B: Końcówki do pipet 1000 µl, z filtrem, w rackach; C: Brand, 732634 lub równoważny: - końcówki kompatybilne z pipetami BRAND, Eppendorf, - z filtrem nieblokującym umożliwiającym odzyskanie próbki, wykonanym z PE, - bezbarwne, wykonane z polipropylenu, - wolne od oleamidów i DiHEMDA, - objętość 50-1000 μl, - z opakowaniami na końcówki firmy BRAND, - sterylne, autoklawowalne, - wolne od: DNA, RNaz, endotoksyn i ATP, - w gotowych wkładach do pudełek; D: 1 op. (10 racków x 96 szt.); E: 40
1. Materiały do hodowli komórek, WB i FACS | A: 10; B: Końcówki do pipet 200 µl, z filtrem, w pudełkach; C: Brand, 732732 lub równoważny: - końcówki kompatybilne z pipetami BRAND, Eppendorf, - z filtrem nieblokującym umożliwiającym odzyskanie próbki, wykonanym z PE, - bezbarwne, wykonane z polipropylenu, - wolne od oleamidów i DiHEMDA, - objętość: 5-200 μl, - w pudełkach zdatnych do autoklawowania, - sterylne, autoklawane, - wolne od: DNaz, RNaz, endotoksyn i ATP; D: 1 op. (10 pudełek x 96 szt.); E: 2
1. Materiały do hodowli komórek, WB i FACS | A: 11; B: Końcówki do pipet 200 µl, z filtrem, w rackach; C: Brand, 732632 lub równoważny: - końcówki kompatybilne z pipetami BRAND, Eppendorf, - z filtrem nieblokującym umożliwiającym odzyskanie próbki, wykonanym z PE, - bezbarwne, wykonane z polipropylenu, - wolne od oleamidów i DiHEMDA, - objętość 5-200 μl, - z opakowaniami na końcówki firmy BRAND, - sterylne, autoklawowalne, - wolne od: DNA, RNaz, endotoksyn i ATP, - w gotowych wkładach do pudełek; D: 1 op. (10 racków x 96 szt.); E: 40
1. Materiały do hodowli komórek, WB i FACS | A: 12; B: Końcówki do pipet 20 µl, z filtrem, w pudełkach; C: Brand, 732728 lub równoważny: - końcówki kompatybilne z pipetami BRAND, Eppendorf, - z filtrem nieblokującym umożliwiającym odzyskanie próbki, wykonanym z PE, - bezbarwne, wykonane z polipropylenu, - wolne od oleamidów i DiHEMDA, - objętość: 2-20 μl, - w pudełkach zdatnych do autoklawowania, - sterylne, autoklawane, - wolne od: DNaz, RNaz, endotoksyn i ATP, - do pracy w pomieszczeniach typu cleanroom, zgodne z GMP, ISO; D: 1 op. (10 pudełek x 96 szt.); E: 2
1. Materiały do hodowli komórek, WB i FACS | A: 13; B: Końcówki do pipet 20 µl, z filtrem, w rackach; C: Brand, 732628 lub równoważny: - końcówki kompatybilne z pipetami BRAND, Eppendorf, - z filtrem nieblokującym umożliwiającym odzyskanie próbki, wykonanym z PE, - bezbarwne, wykonane z polipropylenu, - wolne od oleamidów i DiHEMDA, - objętość 2-20 μl, - z opakowaniami na końcówki firmy BRAND, - sterylne, autoklawowalne, - wolne od: DNA, RNaz, endotoksyn i ATP, - w gotowych wkładach do pudełek; D: 1 op. (10 racków x 96 szt.); E: 40
1. Materiały do hodowli komórek, WB i FACS | A: 14; B: Końcówki do pipet 10 µl, z filtrem, w pudełkach; C: Brand, 732724 lub równoważny: - końcówki kompatybilne z pipetami BRAND, Eppendorf, - z filtrem nieblokującym umożliwiającym odzyskanie próbki, wykonanym z PE, - bezbarwne, wykonane z polipropylenu, - wolne od oleamidów i DiHEMDA, - objętość: 0,5-10 μl, - w pudełkach zdatnych do autoklawowania, - sterylne, autoklawane, - wolne od: DNaz, RNaz, endotoksyn i ATP, - do pracy w pomieszczeniach typu cleanroom, zgodne z GMP, ISO; D: 1 op. (10 pudełek x 96 szt.); E: 2
1. Materiały do hodowli komórek, WB i FACS | A: 15; B: Końcówki do pipet 10 µl, z filtrem, w rackach; C: Brand, 732624 lub równoważny: - końcówki kompatybilne z pipetami BRAND, Eppendorf, - z filtrem nieblokującym umożliwiającym odzyskanie próbki, wykonanym z PE, - bezbarwne, wykonane z polipropylenu, - wolne od oleamidów i DiHEMDA, - objętość 0,5-10 μl, - z opakowaniami na końcówki firmy BRAND, - sterylne, autoklawowalne, - wolne od: DNA, RNaz, endotoksyn i ATP, - w gotowych wkładach do pudełek; D: 1 op. (10 racków x 96 szt.); E: 40
1. Materiały do hodowli komórek, WB i FACS | A: 16; B: Końcówki do pipet z poszerzonym otworem, 200 µl; C: VWR, MLBP2160G_P lub równoważny: - końcówki do pipet automatycznych 200 µl z poszerzonym otworem, - rozmiar otworu: nie mniejszy niż 1,5 mm, - niepirogenne, wolne od DNaz i RNaz, inhibitorów PCR, - sterylne, transparentne, - z filtrem, - długość: nie mniejsza niż 50,4 mm, - dedykowane do użytku z pipetami automatycznymi o poj.: 20 µl, 50 µl, 100 µl, 200 µl, - pakowane w pudełkach; D: 1 op. (8 x 96 szt.); E: 2
1. Materiały do hodowli komórek, WB i FACS | A: 17; B: Końcówki do pipet, z poszerzonym otworem, 1000 µl; C: VWR, 732-2218 lub równoważny: - końcówki do pipet automatycznych 1000 µl z poszerzonym otworem, - niepirogenne, wolne od DNaz i RNaz, inhibitorów PCR, - rozmiar otworu: nie mniejsze niż 1,7 mm, - transparentne, sterylne, - posiadające filtr, - długość: nie mniej niż 85,4 mm, - pakowane w pudełkach, - dedykowane do użytku z pipetami automatycznymi o poj.: 100 µl, 1000 µl, 1200 µl; D: 1 op. (8 x 100 szt.); E: 2
1. Materiały do hodowli komórek, WB i FACS | A: 18; B: Płytki 6-dołkowe; C: Falcon, 353046 lub równoważny: - płytki 6-dołkowe z przykrywką zapobiegającą nadmiernemu parowaniu, - wykonane z przejrzystego polistyrenu, - pojemność robocza: nie większa niż 15,5 ml, - powierzchnia dołka: 9,0- 9,6 cm2, - powierzchnia TC, - płaskie dno, - niepirogenne, - sterylne, - indywidualnie pakowane; D: 1 op. (50 szt.); E: 30
1. Materiały do hodowli komórek, WB i FACS | A: 19; B: Płytki 12-dołkowe; C: Falcon, 353043 lub równoważny: - płytki do hodowli komórek adherentnych, - z przykrywką przystosowaną do ograniczenia parowania, - 12-dołkowe, - wykonane z czystego polistyrenu, - przejrzyste, płaskie dno z powierzchnią TC, - sterylne, - indywidualnie pakowane, - niepirogenne, - powierzchnia wzrostu: 3,5-3,8 cm2; D: 1 op. (50 szt.); E: 30
1. Materiały do hodowli komórek, WB i FACS | A: 20; B: Płytki 24-dołkowe; C: Falcon, 353047 lub równoważny: - płytki do hodowli komórek adherentnych - z przykrywką przystosowaną do ograniczenia parowania, - 24-dołkowe, - wykonane z czystego polistyrenu, - przejrzyste, płaskie dno z modyfikowaną powierzchnią TC, - sterylne, - indywidualnie pakowane, - niepirogenne, - powierzchnia wzrostu: 1,5-1,9 cm2; D: 1 op. (50 szt.); E: 30
1. Materiały do hodowli komórek, WB i FACS | A: 21; B: Płytki 96-dołkowe; C: Falcon, 353072 lub równoważny: - płytki 96-dołkowe wykonane z przejrzystego polistyrelnu, - płaskie dno o powierzchni dedykowanej do hodowli komórek adherentnych, - z przykrywką, - indywidualnie pakowane, - sterylne, niepirogenne, - nadają się do recyklingu, - spełniają standardy ANSI/SBS, - objętość robocza: 0,1-0,2 ml/dołek; D: 1 op. (50 szt.); E: 15
1. Materiały do hodowli komórek, WB i FACS | A: 22; B: Szalki do hodowli komórek ludzkich, śr. 10 cm; C: Corning, 353803 lub równoważny: - szalki do hodowli komórek, - wymiary nie większe niż: 100 mm x 20 mm, - wykonane z optycznie przejrzystego polipropylenu o krystalicznym poziomie czystości, - modyfikowana powierzchnia za pomocą plazmy zjonizowanego gazu w komorze próżniowej, nadająca dodatnio i ujemnie naładowane reszty funkcyjne, które zwiększają przyczepność komórek do podłoża, - wymiary wewnętrzne nie większe niż: 89,5 mm średnica x 19,2 mm, - sterylne (traktowane promieniowaniem gamma), - niepirogenne (<0,1 EU/ml), - powierzchnia wzrostu komórek: 58-59 cm2, - objętość pożywki: 16-17,5 ml; D: 1 op. (200 szt.); E: 30
1. Materiały do hodowli komórek, WB i FACS | A: 23; B: Szalki Petriego, szklane, 150 x 20; C: VWR, 391-2027 lub równoważny: - szalki Petriego, - wykonane ze szkła borosilikonowego, niegorszego niż typu 3.3, - średnica nie większa niż: 150 mm, - wysokość: nie większe niż 20 mm, - przystosowane do sterylizacji, odporne na wysokie temperatury, - z pokrywą, - niesterylne, - powierzchnia niepodzielona, - cienkie ścianki, stałe wartości optyczne, - odporne chemicznie; D: 1 op. (10 szt.); E: 5
1. Materiały do hodowli komórek, WB i FACS | A: 24; B: Pudełka na szkiełka mikroskopowe; C: VWR, 631-0736 lub równoważny: - pudełko do segregacji preparatów na szkiełkach mikroskopowych, - możliwość katalogowania i magazynowania minimum 100 szkiełek, - wykonane z PP, - z blokadą zatrzasku, - kartka na pokrywie do zapisywania zawartości pudełka; D: szt.; E: 15
1. Materiały do hodowli komórek, WB i FACS | A: 25; B: Slajdy do liczenia komórek EVE; C: VWR, 734-2676 lub równoważny: - slajdy do liczenia komórek żywych i martwych, - każdy slajd posiada 2 dołki do nałożenia prób, - kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego licznikiem EVE Nano EnTek, - pakowane pojedynczo, - przejrzyste, bezbarwne, - w zestawie z 0,4% błękitem trypanu; D: 1 op. (50 szt.); E: 10
1. Materiały do hodowli komórek, WB i FACS | A: 26; B: Chusteczki bezpyłowe; C: VWR, 115-2221 lub równoważny: - chusteczki bezpyłowe, do prac precyzyjnych, - wykonane z czystych, nowych włókien zapewniających miękkość i lepszą absorpcję, - zapakowane w pojemnik zapobiegający elektryzowaniu, - do użytku w pokojach typu cleanroom, w tym zgodnych z GMP, ISO, - 1-warstwowe, - nie większe niż 11 cm x 21 cm; D: 1 op. (30 x 286 szt.); E: 2
1. Materiały do hodowli komórek, WB i FACS | A: 27; B: Pipety Pasteura; C: VWR, WHEA726129 lub równoważny: - pipety Pasteura, poj. 5 ml, - poj. zasysana nie mniej niż 3,5 ml, - objętość kropli: nie mniej niż 34 µl, - podziałka co 1 ml, - sterylne, - indywidualnie pakowane, - wykonane z nietoksycznego i nietłukącego LDPE; D: 1 op. (500 szt.); E: 5
1. Materiały do hodowli komórek, WB i FACS | A: 28; B: Płytki do detekcji zakażeń; C: VWR, 535112D lub równoważny: - odciskowo-zanurzeniowe płytki do detekcji zakażeń mikrobiologicznych w płynach oraz na badanych powierzchniach, - wykrywają bakterie, drożdże i grzyby, - dwustronne: z pożywką po obu stronach płytki, - zawierają agar tryptonowo-sojowy (TSA) z różem bengalskim i chlorkiem trifenylotetrazolowym (TTC), - sterylne, - z zakrętką zapobiegającą zanieczyszczeniu i utracie wilgoci, - pobór próbki: nie dłużej niż 5 sekund, - odczyt wyniku: nie dłużej niż 48h; D: 1 op. (10 szt.); E: 2
1. Materiały do hodowli komórek, WB i FACS | A: 29; B: Testowe probówki wirówkowe; C: Falcon, 352063 lub równoważny: - probówki testowe o poj. 5 ml, - z zakrętką umożliwiającą ustawienie dwóch pozycji: wentylowanej i zamkniętej, - sterylne, niepirogenne (<0,1 EU/ml), - średnica: nie większa niż 12 mm, - wykonane z polipropylenu (PP) o wysokiej przejrzystości, - okrągłe dno, - wymiary: nie większe niż 12 x 75 mm, - dedykowane do wirowania przy sile odśrodkowej 3000 rcf; D: 1 op. (500 szt.); E: 5
1. Materiały do hodowli komórek, WB i FACS | A: 30; B: Probówki polistyrenowe; C: Falcon, 352008 lub równoważny: - probówki z polistyrenu, - okrągłodenne, przeźroczyste, - jednorazowe, - do procedur wymagających wysokiej przejrzystości optycznej oraz stabilności termicznej i chemicznej, - niesterylne, - pojemność: 5 ml, - bez nakrętki; D: 1 op. (1000 szt.); E: 1
1. Materiały do hodowli komórek, WB i FACS | A: 31; B: Inserty; C: Corning, 353095 lub równoważny: - inserty do hodowli linii komórkowych, - sterylne, - zawiera transparentną membranę o średnicy: 6,4 mm i średnicy porów: 0,4 µm, - dedykowane do płytek 24-dołkowych, - do zastoswania z 0,7-0,9 ml medium hodowlanym, - do zastosowań w mikroskopii elektronowej, mikroskopii świetlnej, immunocytochemii; D: 1 op. (48 szt.); E: 3
1. Materiały do hodowli komórek, WB i FACS | A: 32; B: Probówki testowe do analizy FACS; C: VWR, 734-0001 lub równoważny: - probówki testowe do analizy FACS, - pojemność: 5 ml, - wykonane z PS, wysoka przejrzystość optyczna (O.D. = 12 mm), - sterylne, niepirogenne, - okrągłe dno, - wymiary: nie większe niż 12 x 75 mm, - z zakrętką wykonaną z PE, zawierającą sito nylonowe o wielkości porów 35 µm, - zakrętka umożliwia ustawienie 2 pozycji: niedomkniętej i całkowicie domkniętej, - wytrzymują szybkość wirowania min. 1400 rcf; D: 1 op. (500 szt.); E: 1
1. Materiały do hodowli komórek, WB i FACS | A: 33; B: Membrana nitrocelulozowa, 0,45 µm; C: VWR, 10600020 lub równoważny: - membrana nitrocelulozowa, do WB, w rolce, - wielkość porów: nie większa niż 0,45 µm, - wymiary nie mniejsze niż: 150 mm x 4 m, - kompatybilne z produktami ECL, - zdolność wiązania białek: 60-80 µg IgG/cm2; D: rolka; E: 2
|  | Suma wartości dla części 1(Σ poz. 1-33) | [5 empty] | X | X |  | X | X
Formularz wyceny powinien być sporządzony, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## część 2
Nr/ Nazwa pakietu | LP | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol. E x F | Stawka VAT % | Wartość VAT [PLN] kol. G x H | Cena brutto [PLN] kol. G + I | Oferowany produkt - numer katalogowy | Oferowany produkt - nazwa producenta
A0 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
2. Materiały do wirowania i dozowania | A: 1; B: Probówki wirówkowe, 5 ml; C: Eppendorf, 30119401 lub równoważny: - probówka stożkowa, przezroczysta, z polipropylenu (PP), - pojemność 5 ml, - odporna na wirowanie do 25000 x g, - kompatybilna ze statywami do probówek stożkowych o pojemności 15 ml, - zatrzaskiwana pokrywka, - odporna w zakresie temperatur: -86°C do 100°C; D: 1 op. (200 szt.); E: 10
2. Materiały do wirowania i dozowania | A: 2; B: Probówki wirówkowe, 2 ml; C: Eppendorf, 30123344 lub równoważny: - probówki wirówkowe o pojemności 2 ml, - bezbarwne, przezroczyste, - stopień czystości: PCR, - ze szczelną pokrywką z zawiasem chroniącym przed niezamierzonym otwarciem, - odporne na wirowanie do 25000 x g, - funkcjonalność w zakresie temperatur: -86°C do 100°C, - autoklawowalne (121°C, 20 min), - z matową powierzchnią do opisywania próbek; D: 1 op. (1000 szt.); E: 12
2. Materiały do wirowania i dozowania | A: 3; B: Probówki wirówkowe, 1,5 ml; C: Eppendorf, 30123328 lub równoważny: - probówki wirówkowe, stożkowe, o pojemności 1,5 ml, - bezbarwne, przezroczyste, - stopień czystości: PCR, - ze szczelną pokrywką z zawiasem chroniącym przed niezamierzonym otwarciem, - odporne na wirowanie do 30000 x g, - funkcjonalność w zakresie temperatur: -86°C do 100°C, -autoklawowalne (121°C, 20 min), - z matową powierzchnią do opisywania próbek; D: 1 op. (1000 szt.); E: 30
2. Materiały do wirowania i dozowania | A: 4; B: Probówki wirówkowe, 0,5ml; C: Eppendorf, 30123301 lub równoważny: - probówki wirówkowe, stożkowe o pojemności 0,5 ml, - sterylne, stopień czystości: PCR, - bezbarwne, przezroczyste, z polipropylenu, - ze szczelną pokrywką z zawiasem chroniącym przed niezamierzonym otwarciem, - odporne na wirowanie do 30000 x g, - funkcjonalność w zakresie temperatur: -86°C do 100°C, - autoklawowalne (121°C, 20 min), - z matową powierzchnią do opisywania próbek; D: 1 op. (500 szt.); E: 30
2. Materiały do wirowania i dozowania | A: 5; B: Probówki wirówkowe, do PCR, 0,2ml; C: Eppendorf, 0030124332 lub równoważny: - probówki wirówkowe, stożkowe o pojemności 0,2 ml, - sterylne, stopień czystości: PCR, - bezbarwne, przezroczyste, z polipropylenu, - ze szczelną pokrywką z zawiasem zapewniającycm poprawne ułożenie pokrywy, chroniącym przed przypadkowym otwarciem, - odporne na wirowanie do 30000 x g, - funkcjonalność w zakresie temperatur: -86°C do 100°C, - autoklawowalne (121°C, 20 min), - z matową powierzchnią do opisywania próbek; D: 1 op. (1000 szt.); E: 20
2. Materiały do wirowania i dozowania | A: 6; B: Probówki do PCR, 0,2 ml, 8-strip; C: Eppendorf, 0030124359 lub równoważny: - probówki do PCR typu strip - 8 probówek połączonych ze sobą, - pojemność: 0,2 ml, - wykonane z czystego polipropylenu (PP), przezroczyste, w jakości medycznej, - cienkie i równe ścianki, - z pokrywkami na zawiasach gwarantującymi prawidłowe zamknięcie probówek, - wolne od DNA, DNaz, RNaz, inhibitorów PCR, - niepirogenne, niemutagenne; D: 1 op. (960 szt.); E: 5
2. Materiały do wirowania i dozowania | A: 7; B: Probówki wirówkowe, 1,5ml, ciemne; C: Eppendorf, 0030120191 lub równoważny: - probówki wirówkowe, stożkowe o pojemności 1,5 ml, - sterylne, stopień czystości: PCR, - ciemne (amber), dla ochrony wrażliwych odczynników przed światłem, - wykonane z polipropylenu, - ze szczelną pokrywką z zawiasem chroniącym przed niezamierzonym otwarciem, - odporne na wirowanie do 30000 x g, - funkcjonalność w zakresie temperatur: -86°C do 100°C, - autoklawowalne (121°C, 20 min); D: 1 op. (1000 szt.); E: 10
2. Materiały do wirowania i dozowania | A: 8; B: Probówki wirówkowe, 0,5ml, ciemne; C: Eppendorf, 0030121155 lub równoważny: - probówki wirówkowe, stożkowe o pojemności 0,5 ml, - sterylne, stopień czystości: PCR, - ciemne (amber), dla ochrony wrażliwych odczynników przed światłem, - wykonane z polipropylenu, - ze szczelną pokrywką z zawiasem chroniącym przed niezamierzonym otwarciem, - odporne na wirowanie do 30000 x g, - funkcjonalność w zakresie temperatur: -86°C do 100°C, - autoklawowalne (121°C, 20 min); D: 1 op. (500 szt.); E: 10
2. Materiały do wirowania i dozowania | A: 9; B: Końcówki do multipipety/multidozownika, 2,5 ml; C: Eppendorf, 0030089804 lub równoważny: - końcówki do pipet z wyporem bezpośrednim, - bezbarwne, wykonane z polipropylenu, - pojemność 2,5 ml, - kompatybilne z multipipetą/multidozownikiem manualnym Eppendorf, - indywidualnie pakowane, - sterylne, - wolne od Dnaz, Rnaz, ludzkiego DNA, inhibitorów PCR, ATP, - niepirogenne.; D: 1 op. (100 szt.); E: 2
2. Materiały do wirowania i dozowania | A: 10; B: Końcówki do multipipety/multidozownika, 5 ml; C: Eppendorf, 0030089669 lub równoważny: - końcówki do pipet z wyporem bezpośrednim, - bezbarwne, wykonane z polipropylenu, - pojemność 5 ml, - kompatybilne z multipipetą/multidozownikiem manualnym Eppendorf, - indywidualnie pakowane, - sterylne, - wolne od Dnaz, Rnaz, ludzkiego DNA, inhibitorów PCR, ATP, - niepirogenne.; D: 1 op. (100 szt.); E: 2
2. Materiały do wirowania i dozowania | A: 11; B: Pudełko na końcówki do multidozownika; C: Eppendorf, 0030089952 lub równoważny: - pudełko na końcówki do multipipety, - autoklawowalne, - pomieści 8 szt. końcówek o poj. 0,1 - 10 ml,; D: szt.; E: 1
2. Materiały do wirowania i dozowania | A: 12; B: Pokrywa do termomiksera; C: Eppendorf, 5363000233 lub równoważny: - pokrywa do termobloku (na probówki 1,5 ml) termomiksera, - kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego modelem Eppendorf ThermoMikser C, - płaska, bez uchwytu; D: szt.; E: 1
2. Materiały do wirowania i dozowania | A: 13; B: Końcówki do pipet 10 µl, z podwójnym filtrem, w pudełkach; C: Eppendorf, 0030078500 lub równoważny: - końcówki do pipet automatycznych typu Eppendorf, - poj. 0,1-10 µl, - z dwufazowym filtrem hydrofobowym EPA/HEPA z certyfikatem Dualfilter T.I.P.S., - długość: nie większa niż 35 mm, - bezbarwne, - sterylizowane wiązką elektronów (EBI), - wolne od pirogenów, ludzkiego DNA, DNaz, RNaz, substancji hamujących PCR, - zgodne ze standardem EN 29463, - czystość: do technik PCR, - pakowane w pudełka; D: 1 op. (10 pudełek x 96 szt.); E: 40
2. Materiały do wirowania i dozowania | A: 14; B: Filtr membranowy do pieptora Eppendorf; C: Eppendorf, 4430606005 lub równoważny: - filtr membranowy do pipetora typu easypet, Eppendorf, - wielkość porów: nie więcej niż 0,2 µm, - sterylny; D: 1 op. (5 szt.); E: 2
|  | Suma wartości dla części 2 (Σ poz. 1÷14) | [5 empty] | X | X |  | X | X
Formularz wyceny powinien być sporządzony, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## część 3
Nr/ Nazwa pakietu | LP | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol. E x F | Stawka VAT % | Wartość VAT [PLN] kol. G x H | Cena brutto [PLN] kol. G + I | Oferowany produkt - numer katalogowy | Oferowany produkt - nazwa producenta
A0 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
3. Materiały do biologii komórkowej | A: 1; B: Probówki wirówkowe, 0,2ml, płaskie wieczko; C: Labsolute, 7696503 lub równoważny: - probówki wirówkowe, stożkowe o pojemności 0,2 ml, - sterylne, - wolne od DNaz, RNaz, ludzkiego DNA, metali, pyrogenów i inhibitorów PCR, - bezbarwne, przezroczyste, z polipropylenu, - ze szczelną płaską pokrywką, - autoklawowalne (121°C, 20 min), - z matową powierzchnią do opisywania próbek; D: 1 op. (1000 szt.); E: 20
3. Materiały do biologii komórkowej | A: 2; B: Szkiełka nakrywkowe, okrągłe, 12 mm; C: Marienfeld, 00111520 lub równoważny: - szkiełka nakrywkowe okrągłe, - grubość: 0,13 mm - 0,16 mm, - średnica: nie większa niż 12 mm, - wykonane ze szkła borokrzemowego D263M, klasa hydrolityczna I, - bezbarwne, przejrzyste, - zgodne z DIN ISO 8255; D: 1 op. (1000 szt.); E: 15
3. Materiały do biologii komórkowej | A: 3; B: Szkiełka nakrywkowe, okrągłe, 18 mm; C: Marienfeld, 00111580 lub równoważny: - szkiełka nakrywkowe okrągłe, - grubość: 0,13 mm - 0,16 mm, - średnica: nie większa niż 18 mm, - wykonane ze szkła borokrzemowego D263M, klasa hydrolityczna I, - bezbarwne, przejrzyste, - zgodne z DIN ISO 8255; D: 1 op. (1000 szt.); E: 5
3. Materiały do biologii komórkowej | A: 4; B: Szkiełka nakrywkowe, okrągłe, 25 mm; C: Marienfeld, 00111650 lub równoważny: - szkiełka nakrywkowe okrągłe, - grubość: 0,13 mm - 0,16 mm, - średnica: nie większa niż 25 mm, - wykonane ze szkła borokrzemowego D263M, klasa hydrolityczna I, - bezbarwne, przejrzyste, - zgodne z DIN ISO 8255; D: 1 op. (1000 szt.); E: 1
3. Materiały do biologii komórkowej | A: 5; B: Szalki do hodowli komórek bakteryjnych, śr. 10 cm; C: Labsolute, 7696774 lub równoważny: - szalki do hodowli komórek bakteryjnych, - powierzchnia hodowli: nie więcej niż 61 cm², - średnica: 150 mm, - wysokość: 20-22 mm, - z polistyrenu, - powierzchnia traktowana plazmą w warunkach próżniowych, - sterylne, sterylizowane promieniowaniem gamma; D: 1 op. (300 szt.); E: 15
3. Materiały do biologii komórkowej | A: 6; B: Szalki do hodowli komórek, śr. 15 cm; C: Labsolute, 7696775 lub równoważny: - powierzchnia hodowli: 143 cm², - średnica: 150, - wysokość: 20-22 mm, - z polistyrenu, - powierzchnia traktowana plazmą w warunkach próżniowych, - sterylne sterylizowane promieniowaniem gamma, - do hodowli komórkowych; D: 1 op. (120 szt.); E: 15
3. Materiały do biologii komórkowej | A: 7; B: Probówki kriogeniczne, 2,0 mL; C: Sarstedt, 72.380.005 lub równowany: - probówki do mrożenia komórek, wytrzymałe do temperatury -196°C, - z polipropylenu (PP), - pojemność 2 ml, poj. próby 1,6ml, - gwint wewnętrzny i uszczelka silikonowa typu O-ring, - zakrętka typu QuickSeal, - średnica: nie większa niż 12,7 mm, - sterylne (tlenek etylenu), wolne od DNaz, RNaz, - niskoadhezyjne, niskoretencyjne, - niepirogenne, niemutagenne, - ze skalą i matowym polem do opisu, - posiadają znak CE; D: 1 op. (500 szt.); E: 10
3. Materiały do biologii komórkowej | A: 8; B: Filtry strzykawkowe, PES, 0,2 µm; C: Sarstedt, 83.1826.001 lub równoważny: - filtr strzykawkowy o średnicy porów: 0,2 µm, - membrana wykonana z polieterosulfonu (PES), - powierzchnia filtracyjna: nie mniejsza niż 5,3 cm2, - nakręcany na strzykawkę z gwintem Luer-Lock, - pakowany pojedynczo, - sterylny, wolny od pirogenów, endotoksyn, - niecytotoksyczny; D: 1 op. (50 szt.); E: 4
3. Materiały do biologii komórkowej | A: 9; B: Filtry strzykawkowe, PES, 0,45 µm; C: Sarstedt, 83.1826 lub równoważny: - filtr strzykawkowy o średnicy porów: 0,45 µm, - membrana wykonana z polieterosulfonu (PES) o powierzchni filtracyjnej nie mniejszej niż 5,3 cm2, - nakręcany na strzykawkę z gwintem Luer-Lock, - pakowany pojedynczo, - sterylny, wolny od pirogenów, endotoksyn, - niecytotoksyczny.; D: 1 op. (50 szt.); E: 5
3. Materiały do biologii komórkowej | A: 10; B: Pipety serologiczne 2 mL; C: Labsolute, 7695551 lub równoważny: - pipety serologiczne wykonane z przezroczystego i czystego polistyrenu (PS), spełniającego wymogi USP klasy VI, - pojemność 2 ml, - indywidualnie pakowane w łatwy do otwarcia papierowo-plastikowy blister, - z filtrem, - sterylne (promieniowanie gamma), wolne od DNaz, RNaz, - niecytotoksyczne, niepirogenne, - z rezerwuarem 0,6 ml, - z podziałką 1/50 ml.; D: 1 op. (500 szt.); E: 2
3. Materiały do biologii komórkowej | A: 11; B: Pipety serologiczne 5 mL; C: Labsolute, 7695552 lub równoważny: - pipety serologiczne wykonane z przezroczystego i czystego polistyrenu (PS), spełniającego wymogi USP klasy VI, - pojemność 5 ml, - indywidualnie pakowane, - z filtrem, - sterylne (promieniowanie gamma), wolne od DNaz, RNaz, - niecytotoksyczne, niepirogenne, - z rezerwuarem 3 ml, - podziałka 1/10 ml.; D: 1 op. (200 szt.); E: 10
3. Materiały do biologii komórkowej | A: 12; B: Pipety serologiczne 10 mL; C: Labsolute, 7695553 lub równoważny: - pipety serologiczne wykonane z przezroczystego i czystego polistyrenu (PS), spełniającego wymogi USP klasy VI, - pojemność 10 ml, - indywidualnie pakowane w łatwy do otwarcia papierowo-plastikowy blister, - z filtrem, - sterylne (promieniowanie gamma), wolne od DNaz, RNaz, - niecytotoksyczne, niepirogenne, - z rezerwuarem 3 ml, - podziałka 1/10 ml.; D: 1 op. (200 szt.); E: 12
3. Materiały do biologii komórkowej | A: 13; B: Pipety serologiczne 25 mL; C: Labsolute, 7695554 lub równoważny: - pipety serologiczne wykonane z przezroczystego i czystego polistyrenu (PS), spełniającego wymogi USP klasy VI, - pojemność 25 ml, - indywidualnie pakowane w łatwy do otwarcia papierowo-plastikowy blister, - z filtrem, - sterylne (promieniowanie gamma), wolne od DNaz, RNaz, - niecytotoksyczne, niepirogenne, - z rezerwuarem 8 ml, - podziałka 2/10 ml.; D: 1 op. (150 szt.); E: 10
3. Materiały do biologii komórkowej | A: 14; B: Pipety serologiczne 50 mL; C: Labsolute, 7695555 lub równoważny: - pipety serologiczne wykonane z przezroczystego i czystego polistyrenu (PS), spełniającego wymogi USP klasy VI, - pojemność 50 ml, - indywidualnie pakowane w łatwy do otwarcia papierowo-plastikowy blister, - z filtrem, - sterylne (promieniowanie gamma), wolne od DNaz, RNaz, - niecytotoksyczne, niepirogenne, - z rezerwuarem 10 ml, - podziałka 5/10 ml.; D: 1 op. (100 szt.); E: 6
3. Materiały do biologii komórkowej | A: 15; B: Statyw na probówki różnej objętości; C: Labsolute, 7696370 lub równoważny: - statyw z otworami na probówki z 4 stron, - 4 otwory o średnicy 30 mm na probówki o pojemności 50 ml, - 12 otworów o średnicy 17,5 mm na probówki o pojemności 15 ml, - 32 otwory o średnicy 11,6 mm na probówki o pojemności 1,5 i 2 ml, - 32 otwory o średnicy 8,2 mm na probówki o pojemności 0,5 ml, - wykonany z polipropylenu, - autoklawowalny.; D: 1 op. (5 szt.); E: 2
3. Materiały do biologii komórkowej | A: 16; B: Statyw na probówki reakcyjne 1,5 ml i 2 ml; C: Labsolute, 7696351 lub równoważny: - statyw z 80 miejscami na probówki o pojemności 1,5 ml i 2 ml, - średnica otworów 11 mm, indywidualnie oznaczone, - autoklawowalny, - z dwoma uchwytami, - wykonany z polipropylenu, - z numeracją stanowisk.; D: 1 op. (5 szt.); E: 2
3. Materiały do biologii komórkowej | A: 17; B: Woreczki strunowe 70 mm x 100 mm; C: Labsolute, 7696490 lub równoważny: - woreczki z zamknięciem strunowym, - wykonane z polietylenu o niskiej gęstości (LDPE), - z otworem euro do zawieszenia, - z polem do opisu, - szerokość: 70 mm, - długość: 100 mm, - grubość: 0,05 mm.; D: 1 op. (100 szt.); E: 1
3. Materiały do biologii komórkowej | A: 18; B: Woreczki strunowe 180 mm x 250 mm; C: Labsolute, 7696494 lub równoważny: - woreczki z zamknięciem strunowym, - wykonane z polietylenu o niskiej gęstości (LDPE), - z otworem euro do zawieszenia, - z polem do opisu, - szerokość: 180 mm, - długość: 250 mm, - grubość: 0,05 mm.; D: 1 op. (100 szt.); E: 1
3. Materiały do biologii komórkowej | A: 19; B: Łodeczki wagowe; C: Labsolute, 7696251 lub równoważny: - łódeczki wagowe w kształcie diamentu, - pojemność: ok 30 ml, - szerokość: 78 mm, - głębokość: 56 mm, - wysokość: 14 mm, - kolor: biały, - antystatyczne, - odporne na słabe i rozcieńczone kwasy, zasady i alkohole, - odporne w zakresie temperatur: od -10°C do 70°C.; D: 1 op. (500 szt.); E: 3
3. Materiały do biologii komórkowej | A: 20; B: Skrobaczki do komórek, 13,5 mm; C: Sarstedt, 83.3950 lub równoważny: - skrobaczki do hodowli komórkowej, z 2-pozycyjnym ostrzem, - nadające się do powierzchni butelek T-25, płytkach 6-, 12- i 24-dołkowych, szalkach, - sterylne (E-beam), - wykonane z PS, - długość rączki: nie mniej niż 240 mm, - długość ostrza: 13,5 mm, - wolne od DNaz, RNaz, endotoksyn, - niepirogenne, niecytotoksyczne, - indywidualnie pakowane; D: 1 op. (100 szt.); E: 3
|  | Suma wartości dla części 3(Σ poz. 1-20) | [5 empty] | X | X |  | X | X
Formularz wyceny powinien być sporządzony, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## część 4
Nr/ Nazwa pakietu | LP | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol. E x F | Stawka VAT % | Wartość VAT [PLN] kol. G x H | Cena brutto [PLN] kol. G + I | Oferowany produkt - numer katalogowy | Oferowany produkt - nazwa producenta
A0 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
4. Materiały do biologii molekularnej | A: 1; B: Smar silikonowy; C: Sigma-Aldrich, Z273554-1EA lub równoważny: - silikonowy smar uszczelniający systemy próżniowe, - bezbarwny, - stabilny w zakresie temperatur: od -40°C do 204°C, - wytrzymały na ciśnienie do 10-16mm Hg, - odporny chemicznie; D: 1 tuba (5,3 uncji); E: 1
4. Materiały do biologii molekularnej | A: 2; B: Cylindry do klonowania; C: Sigma-Aldrich, CLS31668-125EA lub równoważny: - cylindry do hodowania wybaranych klonów komórek, - wykonane ze szkła borokrzemowego, - autoklawowalne, - wymiary nie większe niż: (średnica x wysokość) 8mm x 8mm; D: 1 op. (125 szt.); E: 1
4. Materiały do biologii molekularnej | A: 3; B: Probówki do szybkiej ultrafiltracji, 2 ml, 10kDa; C: Sigma-Aldrich, UFC201024 lub równoważny: - probówki do szybkiej ultrafiltracji, - wykonane z PP, - osłona: styren-butadien, - membrana: z regenerowanej celulozy, - wielkość porów filtra: 10 kDa MWCO, - objętość próbki: max 2 ml, - długość: nie większa niż 119,7 mm, - średnica: nie większa niż 15,9 mm, - powierzchnia filtracyjna: nie większa niż 1 cm2, - niesterylne, - do ekstrakcji i oczyszczania białek; D: 1 op. (24 szt..); E: 10
4. Materiały do biologii molekularnej | A: 4; B: Probówki do szybkiej ultrafiltracji, 2 ml, 3 kDa; C: Sigma-Aldrich, UFC200324 lub równoważny: - probówki do szybkiej ultrafiltracji, - wykonane z PP, - osłona: styren-butadien, - membrana: z regenerowanej celulozy, - wielkość porów filtra: 3 kDa MWCO, - objętość próbki: max 2 ml, - długość: nie większa niż 119,7 mm, - średnica: nie większa niż 15,9 mm, - powierzchnia filtracyjna: nie większa niż 1 cm2, - niesterylne, - do ekstrakcji i oczyszczania białek; D: 1 op. (24 szt..); E: 10
4. Materiały do biologii molekularnej | A: 5; B: Probówki do szybkiej ultrafiltracji, 15ml, 10 kDa; C: Sigma-Aldrich, UFC9010 lub równoważny: - probówki do szybkiej ultrafiltracji, - wykonane z PP, - zakrętka: PE, - wyściółka: PE, - osłona: styren-butadien, - membrana: z regenerowanej celulozy, - wielkość porów filtra: 10 kDa MWCO, - objętość próbki: max 15 ml, - długość: nie większa niż 12,1 mm, - średnica: nie większa niż 3 mm, - powierzchnia filtracyjna: 7,5-7,8 cm2, - niesterylne, - do ekstrakcji i oczyszczania białek; D: 1 op. (8 szt..); E: 10
4. Materiały do biologii molekularnej | A: 6; B: Probówki do szybkiej ultrafiltracji, 15ml, 3 kDa; C: Sigma-Aldrich, UFC9003 lub równoważny: - probówki do szybkiej ultrafiltracji, - wykonane z PP, - zakrętka: PE, - wyściółka: PE, - osłona: styren-butadien, - membrana: z regenerowanej celulozy, - wielkość porów filtra: 3 kDa MWCO, - objętość próbki: max 15 ml, - długość: nie większa niż 12,1 mm, - średnica: nie większa niż 3 mm, - powierzchnia filtracyjna: 7,5-7,8 cm2, - niesterylne, - do ekstrakcji i oczyszczania białek; D: 1 op. (8 szt..); E: 10
4. Materiały do biologii molekularnej | A: 7; B: Filtry strzykawkowe, MCE, 0,22 µm; C: Sigma Aldrich, SLGSR33SS lub równoważny: - filtry strzykawkowe wykonane z mieszanych estrów celulozowych (MCE), - średnica: nie większa niż 33 mm, - wysokość: nie większa niż 27 mm, - wielkość porów: 0,22 µm, - sterylne (traktowane tlenkiem etylenu), - hydrofilowe, - końcówka typu Luer-Lock; D: 1 op. (50 szt.); E: 1
4. Materiały do biologii molekularnej | A: 8; B: Filtry strzykawkowe, MCE, 0,45 µm; C: Sigma Aldrich, SLHAR33SS lub równoważny: - filtry strzykawkowe wykonane z mieszanych estrów celulozowych (MCE), - średnica: nie większa niż 33 mm, - wysokość: nie większa niż 27 mm, - wielkość porów: 0,45 µm, - sterylne (traktowane tlenkiem etylenu), - hydrofilowe, - końcówka typu Luer Lock; D: 1 op. (50 szt.); E: 1
4. Materiały do biologii molekularnej | A: 9; B: Filtry strzykawkowe, PVDF, 0,22 µm; C: Merck, SLGV013SL lub równoważny: - filtry strzykawkowe wykonane z PVDF, - średnica: nie większa niż 13 mm, - wielkość porów: nie większa niż 0,22 µm, - sterylne (traktowane tlenkiem etylenu), - hydrofilowe, - możliwość przefiltrowania 0,5 - 10 ml, - końcówka typu Luer Lock; D: 1 op. (100 szt.); E: 1
|  | Suma wartości dla części 4 (Σ poz. 1 ÷ 8) | [5 empty] | X | X |  | X | X
Formularz wyceny powinien być sporządzony, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym