Znak sprawy:     		  	                                                     Zambrów, dnia 16.05.2022r.

Szp.P.VI. 9/22

/strona internetowa prowadzonego postępowania/

Treść zapytań do SWZ wraz z wyjaśnieniami

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę serwisową rezonansu magnetycznego Magnetom Spectra w Szpitalu Powiatowym w Zambrowie (Nr ogłoszenia: 2022/BZP 00152850/01)

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwana dalej: ustawa, Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

1. Pytanie dot. SWZ

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku gdy usługi wskazane w SWZ część XX, pkt 1, lit. a zostały wcześniej wykonane lub są wykonywane na rzecz Zamawiającego to zgodnie art. 127 ust. 2 ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 r Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów potwierdzających ich należyte wykonanie o których mowa w SWZ część XXI, pkt 1, ppkt 1

Odpowiedź: Zamawiający w takim przypadku nie wymaga złożenia dowodów należytego wykonywania usługi w postaci referencji bądź innych dokumentów.

Wykonawca zgodnie z art. 127 ust. 2 ustawy, powinien wskazać te środki tj. WYKAZ USŁUG powinien zawierać: wartość umowy, przedmiot wykonywanej usługi, daty wykonywania i podmiot, na rzecz którego usługa jest wykonywania.

2. Pytanie dot. Załącznika nr 4 do SWZ, Projektowane postanowienia U M O W Y, § 3, ust. 4

Celem doprecyzowania prosimy o dodanie następującego zapisu w ust. 4:

„(…) 10 dni roboczych od dnia podjęcia reakcji po otrzymaniu akceptacji oferty.(…)”

Odpowiedź: Zamawiający dodaje powyższy zapis, § 3, ust. 4 brzmi:

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii z wymianą części zamiennych w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania akceptacji Kierownika Zamawiającego. W przypadku konieczności dostarczenia części spoza terytorium RP, czas ten ulega wydłużeniu o 2 dni robocze. Powyższe terminy nie obowiązują w sytuacji przywrócenia funkcji magnesu po awaryjnym spuście helu - w takim przypadku naprawa musi zostać zakończona w ciągu 10 dni roboczych od dnia podjęcia reakcji po otrzymaniu akceptacji oferty. Za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku w  godz. min. 8.00 -17.00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

Treść zapytań z wyjaśnieniami stanowi integralną część SWZ

PREZES SPÓŁKI

mgr inż. Bogusław Dębski