## Arkusz1
| wartość netto | wartość brutto
pakiet 1 | 0 | 0
pakiet 2 | 0 | 0
pakiet 3 | 0 | 0
pakiet 4 | 0 | 0
pakiet 5 | 0 | 0
pakiet 6 | 0 | 0
pakiet 7 | 0 | 0
pakiet 8 | 0 | 0
pakiet 9 | 0 | 0
pakiet 10 | 0 | 0
pakiet 11 | 0 | 0
pakiet 12 | 0 | 0
pakiet 13 | 0 | 0
pakiet 14 | 0 | 0
pakiet 15 | 0 | 0
pakiet 16 | 0 | 0
pakiet 17 | 0 | 0
pakiet 18 | 0 | 0
pakiet 19 | 0 | 0
pakiet 20 | 0 | 0
pakiet 21 | 0 | 0
| 0 | 0

## zał.1
dodatek nr 2 do SWZ zmiana (1) Załącznik nr 1 do oferty na dostawę wyrobów do diagnostyki mikrobiologicznej, nr sprawy PCZSzp/TP-MN/11/2024
l.p. | Asortyment | j.m. | wielkość j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | dane identyfikujące przedmiot oferty m.in.: nazwa handlowa/ nr katalogowy | producent
Pakiet 1 Krążki diagnostyczne
1 | Krążki z cefinazą do badania obecności beta-laktamazy | op. | 50 krążków | 2 |  | 0 |  | 0
2 | Krążki z optochiną | op. | 50 krążków | 2 |  | 0 |  | 0
wartość pakietu | [5 empty] | 0 |  | 0
Pakiet 2 podłoża gotowe na płytkach termin ważności dla podłoży z krwią minimum 6 tygodni, na powierzchni podłoża ani na wewnetrznej stronie przykrywki nie powinno być widocznych kropli wody, nadmiar wilgoci bowiem może powodować problemy z rozmytymi brzegami strefy lub wzrostem mgławicowym w obrębie posiewu dopuszczono dla poz. 1, 2, 9, 10, 12, 18 termin wazności 5 tygodni; dopuszczono dla poz. 3-8, 11, 14-17, 19-22, 24 terminie ważności minimum 11 tygodni od daty dostawy; dopuszczono dla poz. 13 terminie ważności minimum 7 tygodni od daty dostawy;
1 | Columbia Agar z 5% krwią baranią | op. | 10 płytek | 750 |  | 0 |  | 0
2 | Schaedler agar z 5% krwią końską z dodatkiem antybiotyków wankomycyny oraz kanamycyny lub neomycyny | op. | 10 płytek | 18 |  | 0 |  | 0
3 | Chrom agar Candida | op. | 10 płytek | 28 |  | 0 |  | 0
4 | Mueller Hintona II Agar | op. | 10 płytek | 33 |  | 0 |  | 0
5 | Haemophilus Chocolate agar | op. | 10 płytek | 43 |  | 0 |  | 0
6 | Mac Conkey agar z fioletem krystalicznym | op. | 10 płytek | 30 |  | 0 |  | 0
7 | Chokolate agar z Poly Vitex | op. | 10 płytek | 36 |  | 0 |  | 0
8 | Salmonella Shigella agar | op. | 10 płytek | 52 |  | 0 |  | 0
9 | Mueller HintonII Agar z 5% odwłóknioną krwią końską i 20 mg/l B-NAD; dopuszczono podłoże o składzie: pepton kazeinowy 17.5g/l, skrobia kukurydziana 1,5g/l, ekstrakt wołowy 2,0g/l, agar 17,0g/l, krew końska 50ml/l, NAD 0,02g/l; | op. | 10 płytek | 26 |  | 0 |  | 0
10 | podłoże wybiórcze do izolacji jelitowych szczepów Campylobacter, podłoże z dodatkiem m.in..cefoperazonu, amfoterycyny B, dezoksycholanu sodu | op. | 10 płytek | 30 |  | 0 |  | 0
11 | Mueller Hinton agar z klosacyliną | op. | 10 płytek | 10 |  | 0 |  | 0
12 | podłoże dwudzielne do posiewu moczu, Columbia agar z kwasem nalidyksowym/ podłoże do wstępnej identyfikacji pałeczek Enterobacterales | op. | 10 płytek | 50 |  | 0 |  | 0
13 | podłoze chromogenne do wstępnej identyfikacji pałeczek Gram-ujemnych wytwarzających karbapenemazy | op. | 10 płytek | 85 |  | 0 |  | 0
14 | podłoze chromogenne do wstępnej identyfikacji pałeczek Enterobacterales | op. | 10 płytek | 35 |  | 0 |  | 0
15 | podłoże chromogenne do wstępnej identyfikavcji Streptococcus agalactiae | op. | 10 płytek | 48 |  | 0 |  | 0
16 | Płytki typu count-tact z podłożem do izolacji Enterobacterales z dezynfekowanych powierzchni | op. | 10 płytek | 22 |  | 0 |  | 0
17 | podłoże wybiórcze do Yersinia sp. | op. | 10 płytek | 24 |  | 0 |  | 0
18 | podłoże Columbia z kwasem nalidyksowym, wybiórcze do tlenowych ziarniaków gram-dodatnich, hamujace wzrost Proteus sp. i innych pałeczek Gram-ujemnych | op. | 10 płytek | 26 |  | 0 |  | 0
19 | podłoże chromogenne do wstępnej identyfikacji Staphylococcus aureus | op. | 10 płytek | 50 |  | 0 |  | 0
21 | Tryptic Soy Agar z inhibitorami środków dezynfekcyjnych ,płytki typu count-tact | op. | 10 płytek | 21 |  | 0 |  | 0
22 | Podłoże chromogenne do wstępnej identyfikacji wankomycyno opornych Enterococcus sp. | op. | 10 płytek | 20 |  | 0 |  | 0
23 | podłoże do lekowrażliwości grzybów drożdżopodobnych | op. | 10 płytek | 18 |  | 0 |  | 0
24 | Podłoże chromogenne do wstępnej identyfikacji szczepów Enterobacterales wytwarzajacych beta-laktamazy | op. | 10 płytek | 20 |  | 0 |  | 0
wartość pakietu | [5 empty] | 0 |  | 0
Pakiet 3 Podłoża bakteriologiczne gotowe w probówkach, termin ważności minimum 6 miesięcy objętość probówki minimum 5ml, max 10ml; dopuszczono dla poz. 1 terminie ważności minimum 5 miesięcy od daty dostawy;
1 | bulion z seleninem F | ml | probówka | 2700 |  | 0 |  | 0
2 | jałowy roztwór soli fizjologicznej 0,9%, | ml | probówka | 13200 |  | 0 |  | 0
3 | bulion Todd-Hewitta do Streptococcus agalactiae, | ml | probówka | 7000 |  | 0 |  | 0
4 | bulion tryptozowo-sojowy | ml | probówka | 10000 |  | 0 |  | 0
5 | bulion Scheadlera z heminą i witaminą K , do hodowli bakterii beztlenowych, | ml | probówka | 900 |  | 0 |  | 0
wartość pakietu | [5 empty] | 0 |  | 0
Pakiet 4 Podłoża bakteriologiczne gotowe w butelkach, termin ważności minimum 6 miesięcy
1 | 1%woda peptonowa z tryptofanem | butelka | butelka 200ml | 6 |  | 0 |  | 0
Pakiet 5 Podłoża mikrobiologiczne gotowe suche, termin ważności minimum 1 rok
1 | Sabourand Dextrose agar + Chloramphenikol | op. | 500g | 3 |  | 0 |  | 0
2 | Mueller Hinton II agar | op. | 500g | 12 |  | 0 |  | 0
3 | Mannitol Salt agar (Chapmann) | op. | 500g | 5 |  | 0 |  | 0
4 | Mac Conkeya agar+cristal violet | op. | 500g | 16 |  | 0 |  | 0
5 | Tryptic Soy Broth | op. | 500g | 1 |  | 0 |  | 0
6 | D-coccosel agar | op. | 500g | 4 |  | 0 |  | 0
7 | Nutrient agar | op. | 250g | 1 |  | 0 |  | 0
wartość pakietu | [5 empty] | 0 |  | 0
Pakiet 6 Testy lateksowe, termin ważności minimum 12 miesięcy, w zestawie instrukcja wykonania testu w języku polskim
1 | Test lateksowy do wykrywania antygenów Neisseria meningitidis B/Escherichia coli K1, Haemophilus influenzae b, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus grupy B, Neisseria meningitidis A, Neisseria meningitidis C, Neisseria mennigitidis Y/W135, w płynie mózgowo-rdzeniowym.W skład zestawu wchodzi 7 buteleczek do wykrywania antygenów poszczególnych drobnoustrojów oraz kontrolę ujemną dla Neisseria meningitidis B/E.coli K1, poliwalentną kontrolę dodatnią oraz poliwalentną kontrolę ujemną | zestaw | minimum 25 oznaczeń z jednego zestawu | 2 |  | 0 |  | 0
Pakiet 7 Osocze królicze, termin ważności minimum 6 miesięcy
1 | Osocze królicze liofilizowane, opakowanie z ampułkami po 3ml lub 1ml | op. | 30 ml (10amp.x 3ml lub 30 amp.x 1ml); dopuszczono opakowanie: 3x5amp.x2ml | 12 |  | 0 |  | 0
Pakiet 8 Saszetki do wytwarzania atmosfery beztlenowej oraz wskaźnik atmosfery beztlenowej
1 | saszetki do wytwarzania atmosfery beztlenowej, nie wymagające katalizatora oraz dodawania wody, gotowe do użycia, zestaw zawiera worki oraz klipsy do zamknięcia worków | op. | 20 saszetek | 60 |  | 0 |  | 0
2 | saszetki do wytwarzania atmosfery CO2, do słoja 2,5 litranie wymagające katalizatora oraz dodawania wody, gotowe do użycia | op. | 20 saszetek | 7 |  | 0 |  | 0
3 | saszetki do wytwarzania atmosfery mikroaerofilnej, do słoja 2,5 litra, nie wymagające katalizatora oraz dodawania wody, gotowe do użycia | op. | 20 saszetek | 36 |  | 0 |  | 0
4 | wskaźnik atmosfery beztlenowej, paski lub krążki | op. | 50 pasków/ krążków | 1 |  | 0 |  | 0
wartość pakietu | [5 empty] | 0 |  | 0
Pakiet 9 Odczynniki, termin ważności minimum 6 miesięcy; dopuszczono w poz.3 odczynnik z terminem ważności minimum 5 miesięcy od daty dostawy;
1 | Zestaw odczynników do barwienia preparatów metodą Grama, zestaw zawiera fiolet krystaliczny, odczynnik lugola, fuksyne karbolową,odbarwiacz, butelki z zakraplaczem, obj butelek 250 ml; dopuszczono zestaw zawierający safraninę zamiast o fuksyny karbolowej, przy pozostałych parametrach bez zmian; | zestaw | 4 butelki x 250 ml | 16 |  | 0 |  | 0
2 | odczynnik 0,5 M EDTA o ph=7,3-7,4 do wykrywania B-laktamaz ESBL, w probówce po 2 ml | op. | probówka 2ml | 7 |  | 0 |  | 0
3 | kwas boronowy do wykrywania KPC, w probówce po 2 ml | op. | probówka 2ml | 7 |  | 0 |  | 0
wartość pakietu | [5 empty] | 0 |  | 0
Pakiet 10 Testy immunochromatograficzne, termin ważności minimum 12 miesięcy, dopuszcza się inne konfekcjonowanie po przeliczeniu na ilości, z zastrzeżeniem zachowania zasad przeliczania opakowań wskazanych w SWZ; dopuszczono dla poz. 2, 3, 4, 5 termin ważności minimum 10 miesięcy od daty dostawy;
1 | Test immunochromatograficzny , kasetkowy, manualny , do wykrywania antygenu Giardia lamblia w kale, opakowanie zawiera wszystkie niezbędne odczynniki do wykonania badania | op. | 10 kasetek | 10 |  | 0 |  | 0
2 | Test immunochromatograficzny, kasetkowy, manualny, do wykrywania antygenu Helicobacter pylori w kale, opakowanie zawiera wszystkie niezbędne odczynniki do wykonania badania | op. | 10 kasetek | 6 |  | 0 |  | 0
3 | Test immunochromatograficzny, kasetkowy, do wykrywania Rota- i Adenowirusów w kale, opakowanie zawiera wszystkie niezbędne odczynniki do wykonania badania | op. | 20 kasetek | 26 |  | 0 |  | 0
4 | Test immunochromatograficzny, kasetkowy, do wykrywania Norowirusów w kale, opakowanie zawiera wszystkie niezbędne odczynniki do wykonania badania | op. | 10 kasetek | 40 |  | 0 |  | 0
5 | Test immunochromatograficzny, kasetkowy, do wykrywania antygenu Streptococcus pyogenes w wymazach z gardła, opakowanie zawiera wszystkie niezbędne odczynniki do wykonania badania | op. | 20 kasetek | 20 |  | 0 |  | 0
6 | Test immunochromatograficzny, kasetkowy, do jakościowego wykrywania Legionella pneumophila w moczu opakowanie zawiera wszystkie niezbędne odczynniki do wykonania badania | op. | 20 kasetek | 2 |  | 0 |  | 0
7 | Test immunochromatograficzny, kasetkowy, do wykrywania mechanizmu ESBL u pałeczek Enterobacterales, opakowanie zawiera wszystkie niezbędne odczynniki do wykonania badania | op. | 20 kasetek | 4 |  | 0 |  | 0
wartość pakietu | [5 empty] | 0 |  | 0
Pakiet 11 Test immunochromatograficzny do wykrywania mechanizmów oporności u pałeczek Gram-ujemnych
1 | Test immunochromatograficzny, kasetkowy, manualny, do wykrywania u pałeczek Gram-ujemnych mechanizmów oporności tj. KPC, OXA 48, VIM, IMP, NDM (wszystkie mechanizmy na jednej kasetce), opakowanie zawiera wszystkie odczynniki niezbędne do wykonania oznaczenia | op. | 20 kasetek | 4 |  | 0 |  | 0
Pakiet 12 Test immunoenzymatyczny do wykrywania antygenu oraz toksyny A, B Clostridioides difficille ,termin ważności minimum 6 miesięcy
1 | Test immunoenzymatyczny do jednoczesnego wykrywania w kale antygenu GDH Clostridioides difficile oraz toksyny A i B Clostridioides difficile w jednej studzience reakcyjnej. W skład zestawu wchodzą : płytki testowe, rozcieńczalnik , bufor płuczący , substrat , koniugat, kontrola dodatnia, jednorazowe pipetki plastikowe ze znacznikami na 25ul, 400ul, 500ul. | zestaw | zestaw na minimum 25 oznaczeń | 36 |  | 0 |  | 0
Pakiet 13 Paski nasączone gradientem stężeń antybiotyku, pakowane pojedynczo, do oznaczania wartości MIC, termin ważności minimum 12 miesięcy
1 | Wankomycyna stężenie 0,016-256 ug/ml | op. | 10 pasków | 13 |  | 0 |  | 0
2 | Oksacylina 0,016-256 | op. | 10 pasków | 1 |  | 0 |  | 0
3 | Cefotaksym 0,015-256 | op. | 10 pasków | 5 |  | 0 |  | 0
4 | Benzylpenicylina 0,016-256 | op. | 10 pasków | 18 |  | 0 |  | 0
5 | Teicoplanina 0,016-256 | op. | 10 pasków | 1 |  | 0 |  | 0
6 | Lewofloksacyna 0,016-256 | op. | 10 pasków | 4 |  | 0 |  | 0
7 | Cefuroksym 0,016-256 | op. | 10 pasków | 3 |  | 0 |  | 0
8 | Imipenem0,016-256 | op. | 10 pasków | 3 |  | 0 |  | 0
9 | Ceftazydym 0,016-256 | op. | 10 pasków | 5 |  | 0 |  | 0
10 | Meropenem0,016-256 | op. | 10 pasków | 7 |  | 0 |  | 0
11 | Tigecyklina 0,016-256 | op. | 10 pasków | 2 |  | 0 |  | 0
12 | Amoksycylina/kwas klawulanowy 0,016-256 | op. | 10 pasków | 6 |  | 0 |  | 0
13 | Trimetoprim/sulfametoksazol 0,016-256 | op. | 10 pasków | 6 |  | 0 |  | 0
14 | Amikacyna 0,016-256 | op. | 10 pasków | 2 |  | 0 |  | 0
15 | Gentamycyna 0,016-256 | op. | 10 pasków | 3 |  | 0 |  | 0
16 | Metronidazol 0,016-256 | op. | 10 pasków | 16 |  | 0 |  | 0
17 | klindamycyna 0,016-256 | op. | 10 pasków | 10 |  | 0 |  | 0
18 | Posakonazol 0,016-256 | op. | 10 pasków | 5 |  | 0 |  | 0
19 | Worikonazol 0,016-256 | op. | 10 pasków | 6 |  | 0 |  | 0
20 | Amfoterycyna B 0,016-256 | op. | 10 pasków | 3 |  | 0 |  | 0
21 | Flukonazol 0,016-256 | op. | 10 pasków | 12 |  | 0 |  | 0
22 | Anidulofungina 0,016-256 | op. | 10 pasków | 6 |  | 0 |  | 0
23 | Itrakonazol 0,016-256 | op. | 10 pasków | 5 |  | 0 |  | 0
24 | Mycofungina 0,016-256 | op. | 10 pasków | 6 |  | 0 |  | 0
25 | Meropenem/vaborbactam 0,016-256 | op. | 10 pasków | 2 |  | 0 |  | 0
26 | ceftazydym/awibactam 0,016-256 | op. | 10 pasków | 2 |  | 0 |  | 0
27 | fosfomycyna 0,016-256 | op. | 10 pasków | 2 |  | 0 |  | 0
28 | ampicylina/sulbaktam 0,016-256 | op. | 10 pasków | 4 |  | 0 |  | 0
29 | ampicylina 0,016-256 | op. | 10 pasków | 4 |  | 0 |  | 0
30 | imipenem/relebactam 0,016-256 | op. | 10 pasków | 1 |  | 0 |  | 0
31 | piperacylina/tazobactam 0,016-256 | op. | 10 pasków | 4 |  | 0 |  | 0
32 | Dalbawancyna 0,016-256 | op. | 10 pasków | 1 |  | 0 |  | 0
wartość pakietu | [5 empty] | 0 |  | 0
Pakiet 14 Test biochemiczny do wykrywania w moczu Mycoplasma sp., Ureaplasma sp. , minimum rok ważności, instrukcja wykonania w języku polskim
1 | Test biochemiczny, ilościowy, studzienkowy, do wykrywania Mycoplasma hominis oraz Ureaplasma sp. w materiałach z dróg moczowo-płciowych oraz oznaczenia lekowrażliwości na antybiotyki (tj. erytromycyny, tetramycyna, klindamycyna, telitromycyna, moksifloksacyna), zestaw zawiera wszystkie odczynniki niezbędne do wykonania badania | zestaw | minimum 20 oznaczeń z jednego zestawu | 1 |  | 0 |  | 0
Pakiet 15 Krążki antybiotykowe, każdy krążek posiada symbol i stężenie w ug wydrukowane dwustronnie co umożliwi odczyt antybiogramu, ze względu na rzadkie stosowanie niektórych krążków wymagany jest termin ważności wszystlkich krążków minimum 1 rok
1 | Amikacyna 30 ug | op. | 5x50krążków | 6 |  | 0 |  | 0
2 | Amoksycylina/kw.klawulanowy 20/10/ug | op. | 5x50krążków | 13 |  | 0 |  | 0
3 | Ampicylina 2 ug | op. | 5x50krążków | 5 |  | 0 |  | 0
4 | Ampicylina 10 ug | op. | 5x50krążków | 10 |  | 0 |  | 0
5 | Aztreonam 30 ug | op. | 5x50krążków | 2 |  | 0 |  | 0
6 | Cefuroksym aksetyl 30ug | op. | 5x50krążków | 3 |  | 0 |  | 0
7 | Cefepim 30 ug | op. | 5x50krążków | 8 |  | 0 |  | 0
8 | Cefoksytyna 30 ug | op. | 5x50krążków | 12 |  | 0 |  | 0
9 | Cefotaksym 5ug | op. | 5x50krążków | 7 |  | 0 |  | 0
10 | Cefotaksym 30 ug | op. | 5x50krążków | 9 |  | 0 |  | 0
11 | Ceftazydym 10ug | op. | 5x50krążków | 5 |  | 0 |  | 0
12 | Chinuprisina/dalfopristina 15ug | op. | 5x50krążków | 1 |  | 0 |  | 0
14 | Ceftazydym 30 ug | op. | 5x50krążków | 9 |  | 0 |  | 0
15 | Ceftriakson 30 ug | op. | 5x50krążków | 2 |  | 0 |  | 0
16 | Cefuroksym 30 ug | op. | 5x50krążków | 7 |  | 0 |  | 0
17 | Ciprofloksacyna 5 um | op. | 5x50krążków | 8 |  | 0 |  | 0
18 | Ertapenem 10 ug | op. | 5x50krążków | 40 |  | 0 |  | 0
19 | Erytromycyna 15 ug | op. | 5x50krążków | 8 |  | 0 |  | 0
20 | Gentamycyna 10 ug | op. | 5x50krążków | 8 |  | 0 |  | 0
21 | Gentamycyna 30 ug | op. | 5x50krążków | 6 |  | 0 |  | 0
22 | Imipenem 10 ug | op. | 5x50krążków | 7 |  | 0 |  | 0
23 | Klindamycyna 2 ug | op. | 5x50krążków | 8 |  | 0 |  | 0
24 | Kwas nalidyksowy 30 ug | op. | 5x50krążków | 1 |  | 0 |  | 0
25 | Lewofloksacyna 5 ug | op. | 5x50krążków | 2 |  | 0 |  | 0
26 | Linezolid 30 ug | op. | 5x50krążków | 3 |  | 0 |  | 0
27 | Meropenem 10 ug | op. | 5x50krążków | 8 |  | 0 |  | 0
28 | Mupirocyna 200 ug | op. | 5x50krążków | 2 |  | 0 |  | 0
29 | Nitrofurantoina 100 ug | op. | 5x50krążków | 6 |  | 0 |  | 0
30 | Norfloksacyna 10 ug | op. | 5x50krążków | 3 |  | 0 |  | 0
31 | Oksacylina 1 ug | op. | 5x50krążków | 2 |  | 0 |  | 0
32 | Penicylina G 1 ug | op. | 5x50krążków | 1 |  | 0 |  | 0
33 | Piperacyluna/Tazobaktam 30/6 ug | op. | 5x50krążków | 5 |  | 0 |  | 0
34 | Rifampicyna 5 ug | op. | 5x50krążków | 1 |  | 0 |  | 0
35 | Streptomycyna 300 ug | op. | 5x50krążków | 1 |  | 0 |  | 0
36 | Teikoplanina 30 ug | op. | 5x50krążków | 6 |  | 0 |  | 0
37 | Tobramycyna 10 ug | op. | 5x50krążków | 3 |  | 0 |  | 0
38 | Trimeteprim/ Sulfametoksazol 1,25/23,75 | op. | 5x50krążków | 9 |  | 0 |  | 0
39 | Trimeteprim 5 ug | op. | 5x50krążków | 3 |  | 0 |  | 0
40 | Trometamol/Fosfomycyna 200 ug | op. | 5x50krążków | 2 |  | 0 |  | 0
41 | Vankomycyna 5 ug | op. | 5x50krążków | 6 |  | 0 |  | 0
42 | Temocylina 30ug | op. | 5x50krążków | 6 |  | 0 |  | 0
42 | Chloramfenikol 30 ug | op. | 5x50krążków | 2 |  | 0 |  | 0
43 | krążki do identyfikacji beztlenowców, zestaw zawiera 6 fiolek z antybiotykami : wankomycyną 5ug, kanamycyną 1000ug, erytromycyną 60ug , penicyliną 2jdn, Colistin 10ug, rifampicyna 15ug | op. | 6x50krążków | 2 |  | 0 |  | 0
44 | Tetracyklina 30ug | op. | 5x50krążków | 2 |  | 0 |  | 0
45 | jałowe krążki blanc | op. | 5x50krążków | 13 |  | 0 |  | 0
46 | Amoksycylina/kw.klawulanowy 2/1/ug | op. | 5x50krążków | 3 |  | 0 |  | 0
47 | metronidazol 5 ug | op. | 5x50krążków | 5 |  | 0 |  | 0
wartość pakietu | [5 empty] | 0 |  | 0
Pakiet 16 Podłoża bakteriologiczne gotowe w butelkach wraz z wynajęciem aparatu do posiewu krwi Aparat do posiewu krwi o parametrach nie gorszych niż: 1. na minimum 80 miejsc inkubacyjnych, 2. możliwość ciągłego 24h monitoringu hodowli drobnoustrojów oraz detekcji ich wzrostu w obrębie jednego aparatu, 3. graficzny interfejs użytkownika do komunikacji z aparatem ( wbudowany lub zewnętrzny panel LCD), 4. oprogramowanie umożliwiające raportowanie oraz drukowanie danych poszczególnych prób zawierające: numer stacji, oznaczenie podłoża, stan butelki (posiew dodatni, posiew ujemny), datę oraz godzinę rozpoczęcia i zakończenia protokołu, datę zgłoszenia wyniku dodatniego przez system, datę i godzinę zakończenia protokołu w przypadku próbek ujemnych ); dopuszczono oprogramowanie umożliwiające raportowanie oraz drukowanie danych poszczególnych prób zawierające: numer stacji, oznaczenie podłoża, stan butelki (posiew dodatni, posiew ujemny), datę oraz godzinę rozpoczęcia, czas do zakończenia protokołu w formacie: dni:godziny:minuty, datę zgłoszenia wyniku dodatniego przez system w formacie: dni:godziny:minuty, zakończenie protokołu w przypadku próbek ujemnych w formacie: dni:godziny:minuty; 5. odczyt badanych (monitorowanych) próbek w aparacie poprzez system fotodetektorów minimum co 10 minut, 6. natychmiastowa sygnalizacja próby badanej- sygnał dźwiękowy i świetlny, 7. wprowadzanie danych o numerze badania czytnikiem kodów paskowych, 8. dostępne są podłoża do hodowli drobnoustrojów tlenowych i beztlenowych oraz podłoża pediatryczne pozwalające na pobranie małej ilości materiału (0,5-5ml), do podłoży o objętości <0,5ml krwi dostępny suplement wzbogacający zwalidowany na podłożach producenta, wszystkie butelki są zwalidowane przez EUCAST lub równoważny pod względem możliwości wykonania antybiogramu bezpośrednio z dodatniej butelki posiewu krwi, 9. termin ważności podłoży minimum 6 miesięcy 10. serwis na czas użytkowania aparatu, 11. szkolenie na każdym oddziałe szpitala osobno ( 7 oddziałów) z zakresu bezpiecznego pobierania krwi na posiew w systemie automatycznym, 12. minimum 1 przegląd aparatu w ciągu roku, przegląd aparatu ważny w całym okresie obowiązywania umowy, 13 .rok produkcji - minimum 2021 14. funkcja ,, butelka anonimowa" - umożliwia wstawienie butelki do aparatu a następnie wyjęcie jej i zeskanowanie kodu oraz nadanie nr i ponowne wprowadzenie do aparatu przy zachowanej ciągłości inkubacji | [10 empty] | #VALUE!
Jeżeli dla wykonania badań w oparciu o szacowane ilości odczynników wymagane są dodatkowe materiały eksploatacyjne należy wprowadzić ich wycenę i przewidywane ilości do oferty cenowej.
1 | Aparat do posiewu krwi | wynajęcie miesiąc | 1 | 24 |  | 0 |  | 0
2 | Podłoże do posiewu krwi zawierające podłoże płynne do posiewu tlenowego, podłoże kompatybilne z aparatem do posiewu krwi, podłoże zawierające inhibitory antybiotyków, bez konieczności dodawania suplementów | butelka | 1 | 2100 |  | 0 |  | 0
3 | Podłoże do posiewu krwi w kierunku grzybów, podłoże kompatybilne z aparatem do posiewu krwi, podłoże zawierające inhibitory antybiotyków, oraz cukry wspomagajace wzrost grzybów, podłoże bez konieczności dodawania suplementów | butelka | 1 | 100 |  | 0 |  | 0
4 | Podłoże pediatryczne do posiewu krwi zawierające podłoże płynne do posiewu tlenowego, podłoże zawierające inhibitory antybiotyków, kompatybilne z aparatem do posiewu krwi, pozwalające na pobranie małej ilości materiału (0,5-5ml ), zawierające substancje wiążące antybiotyki podane pacjentowi, zapewniające ich neutralizację, bez konieczności dodawania suplementów inaktywujących antybiotyki | butelka | 1 | 500 |  | 0 |  | 0
5 | Podłoże lityczne do hodowli drobnoustrojów sfagocytowanych, podłoże kompatybilne z aparatem do posiewu krwi, podłoże zawierające inhibitory antybiotyków, bez konieczności dodawania suplementów; dopuszczono podłoże, które nie zawiera inhibitorów antybiotyków, posiadające czynnik lizujący, który umożliwia uwolnienie bakterii znajdujących się wewnątrz komórek krwi, przy pozostałych parametrach bez zmian; | butelka | 1 | 2100 |  | 0 |  | 0
6 | Igły do przesiewania pozytywnych krwi z butelek | szt. | 1 | 1000 |  | 0 |  | 0
7 | Suplement do posiewów innych sterylnych płynów ustrojowych lub małych objętości krwi - parametr potwierdzony w karcie charakterystyki produktu, termin ważności minimum 3 miesiącepo otwarciu butelki; dopuszczono suplement, którego termin ważności po otwarciu wynosi co najmniej 28 dni; | zestaw | zestaw na minimum 20 suplementacji | 3 |  | 0 |  | 0
8 | Zestaw do pobierania krwi na posiew, sterylny, o składzie: igła 21G( 0,80) motylkowa z wężykiem, nasadka do butelki, zestaw kompatybilny z butelkami do posiewu krwi | zestaw | 1 | 460 |  | 0 |  | 0
wartość pakietu | [5 empty] | 0 |  | 0
Pakiet 17 Karty i odczynniki do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości z wynajęciem analizatora. Analizator automatyczny do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości o parametrach nie gorszych niż: 1. w zestawie aparat, komputer z drukarką, baterie UPS, pipety automatyczne, densytometr do badania gęstości zawiesiny 2. umożliwia identydfikację tego samego dnia 3. testy do identyfikacji zawierają od 64 dołków zawierających substraty biochemiczne 4. testy opatrzone kodami kreskowymi, które pozwolą na zabezpieczenie informacji 5.w celu wyeliminowamnia błędu przedanalitycznego przygotowanie zawiesiny do identyfikacji i lekowrażliwości odbywa sie metodą manualną a napełnianie kart, inkubacja i odczyt odbywa się w aparacie bez konieczności ingerencji osoby wykonujacej procedurę 6. wynik lekowrażliwości podawany jest w postaci wartości MIC oraz interpretacji wg najnowszych zaleceń CLSI oraz EUCAST lub równoważnych 7. system dokonuje odczytu każdej karty co 15 minut 8. system umożliwia przechowywanie danych na nośnikach (wejście USB) 9. aparat oraz odczynniki, karty do identyfikacji pochodzące od jednego producenta 10. rok produkcji - minimum 2022 11. analizator współpracujący z siecią informatyczną w laboratorium oraz oprogramowaniem InfoMedica (producent Asseco Poland), w oparciu dwukierunkową komunikację
1 | Aparat do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości | wynajęcie miesiąc | 1 | 24 |  | 0 |  | 0
2 | karty do identyfikacji tlenowych pałeczek Gram-ujemnych | op. | 20 kart | 20 |  | 0 |  | 0
3 | karty do lekowrażliwości tlenowych pałeczek Gram-ujemnych | op | 20 kart | 39 |  | 0 |  | 0
4 | karty do lekowrażliwości grzybów z rodzaju Candida sp. na leki przeciwgrzybicze | op | 20 kart | 3 |  | 0 |  | 0
5 | karty do identyfikacji ziarniaków Gram-dodatnich (Stapylococcus spp., Enterococcus spp., Streptococcus spp. ) | op. | 20 kart | 20 |  | 0 |  | 0
6 | karty do lekowrażliwości tlenowych ziarniaków Gram-dodatnich | op | 20 kart | 30 |  | 0 |  | 0
7 | karty do identyfikacji drobnoustrojów Neisseria spp., Haemophilus spp. | op. | 20 kart | 2 |  | 0 |  | 0
8 | karty do identyfikacji grzybów drożdżopodobnych | op | 20 kart | 2 |  | 0 |  | 0
9 | karty do identyfikacji drobnoustrojów z rodzaju Corynebacterium | op | 20 kart | 2 |  | 0 |  | 0
10 | odczynniki i sprzęty niezbędne do przeprowadzenia szacowanej ilości badań (m.in. sterylne końcówki kompatybilne z pipetami automatycznymi, probówki jednorazowe, zestaw do kalibracji densytometru, pipety pasterowskie jednorazowe, densytometr kompatybilny z probówkami jednorazowymi, bateria UPS, roztwór do przygotowania zawiesiny bakteryjnej itd.) wyszczególnić i wycenić
a | [5 empty] | 0 |  | 0
b | [5 empty] | 0 |  | 0
c | [5 empty] | 0 |  | 0
d | [5 empty] | 0 |  | 0
e | [5 empty] | 0 |  | 0
wartość pakietu | [5 empty] | 0 |  | 0
Pakiet 18 zestaw do oznaczania MIC Kolistyny oraz Penicyliny metodą rozcieńczeń, kolorymetryczna, metodyka testu w języku polskim dołączona do oferty
1 | Zestaw do oznaczania stężenia MIC kolistyny metodą rozcieńczeń 0,25-16mg/l - karty wraz ze wszystkimi odczynnikami niezbędnymi do wykonania oznaczenia w tym nośnikiem zawiesiny bakteryjnej. Termin ważności testu minimum 1 rok. Metoda KOLORYMETRYCZNA oparta na ocenie zmiany zabarwienia | zestaw | zestaw na minimum 48 oznaczeń | 3 |  | 0 |  | 0
2 | Zestaw do oznaczania stężenia MIC penicyliny metodą rozcieńczeń 0,25-16mg/l - karty wraz ze wszystkimi odczynnikami niezbędnymi do wykonania oznaczenia w tym nośnikiem zawiesiny bakteryjnej.Metoda KOLORYMETRYCZNA ,oparta na ocenie zmiany zabarwienia Termin ważności testu minimum 1 rok | zestaw | zestaw na minimum 48 oznaczeń | 2 |  | 0 |  | 0
wartość pakietu | [5 empty] | 0 |  | 0
Pakiet 19
1 | Surowica HM do aglutynacji szkiełkowej przeznaczona do serologicznej identyfikacji Gram-ujemnych pałeczek z rodzaju Salmonella. | op. | buteleczka 5ml | 2 |  | 0 |  | 0
Pakiet 20
1 | Zestaw odczynników lateksowych przeznaczony do identyfikacji enteropatogennych szczepów Escherichia coli wyizolowanych z próbek z organizmu ludzkiego, w skałd zestawu wchodzą odczynnik poliwalentny A, B, C, lateks kontrolny, płytki i bagietki do wykonania oznaczeń. | zestaw | zestaw na mnimum 70 oznaczeń | 2 |  | 0 |  | 0
Pakiet 21 Kriokomory do przechowywania szczepów wzorcowych
1 | Kriokomory do konserwacji szczepów wzorcowych- sterylny system umożliwiający przechowywanie szczepów bakteryjnych w warunkch zamrażania, system składa się z kriokomory ze spodem, o pojemności 2ml, zawiera szklane kulki zanurzone w środku konserwującym (bulion odżywczy) Jedna kriokomora umożliwia odzysk co najmniej 25 replik tego samego drobnoustroju. | szt. | 1 szt. | 160 |  | 0 |  | 0