## GR.1
	GRUPA 1

Lp.	Nazwa (opis) wyrobu medycznego	j.m.	ilość
1	Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych z kontrolą odsysania
	gładka powierzchnia i atraumatyczne zakończenie dla minimalizacji
	podrażnień błony śluzowej, oznaczone rozmiarem na opakowaniu jednostkowym
	i barwnym kodem na cewniku, miękkie PCV, opakowanie typu folia-papier, jałowe, jednorazowe
	Rozmiary : CH - 6, CH – 8	szt	1 000

2	Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych z kontrolą odsysania
	gładka powierzchnia i atraumatyczne zakończenie dla minimalizacji
	podrażnień błony śluzowej, oznaczone rozmiarem na opakowaniu jednostkowym
	i barwnym kodem na cewniku, miękkie PCV, opakowanie typu folia-papier, jałowe, jednorazowe
	Rozmiary : CH - 10, CH -12, CH -14, CH - 16, CH – 18	szt	12 000

3	Cewniki moczowodowe JJ - pigtaile - cewnik moczowodowy podwójnie
	zagięty - bliższy koniec otwarty, dalszy zamknięty, skalowany co 5cm,
	widoczny w RTG, wykonany z poliuretanu. Zestaw zawierający :
	cewnik JJ, prowadnicę drucianą powlekaną teflonem, 2 zaciski mocujące,
	popychacz zapewniający sterowalność cewnika do chwili usunięcia
	prowadnicy , kartę danych pacjenta - jednorazowego użytku, jałowy.
	Rozmiary: CH - 4,8 długości 28cm, CH – 6 długość 28cm	szt	40

4	Cewnik dwukanałowy do płukania i odsysania żołądka i dwunastnicy
	Rozmiar :od F14 do F28 długość 1220mm	szt	50
5	Cewnik do podawania tlenu przez nos z rurką 1,8m - 2m dla wcześniaków
	z wypustkami	szt	25

6	Cewnik do podawania tlenu przez nos z rurką 2m -2,1m rozmiar ( S ) dla niemowląt
	z wypustkami	szt	25

7	Cewnik pępowinowy ( kaniula pępkowa PCV-XPO ) - rozmiar Fr 3,5 i Fr 4,0	szt	5

8	Czujnik przepływu do tlenu do respiratora Raphael ( szpital wyposażony w taki aparat )	szt	20

9	Elektrody do prób wysiłkowych, jednokrotnego użytku,żel stały,włóknina perforowana,pakowane
	po 30szt ( lub w równoważnej ilości sztuk )	op	200

10	Jednorazowa elektroda EKG , uniwersalna przeznaczona do holtera oraz do monitorowania, owalna
	o wymiarach 43x51mm, na piance, ze wzmocnionym klejem ,żelem ciekłym typu aqua-wet,
	pakowana po 30szt ( lub w równoważnej ilości sztuk )	op	1 900

11	Elektrody do czasowej stymulacji serca ( z zagiętą końcówką ,
	długość całkowita 125cm, rozmiar 5F, 6F, 7F sterylne, jednorazowego użytku )	szt	25

12	Elektroda do zewnętrznej stymulacji serca QUIK - COMBO
	do aparatu LIFEPAK	kpl	30

13	Elektroda do zewnętrznej stymulacji serca ze złączem do defibrylatora Emtel Defimax (F7960)	kpl	10

14	Igły do punkcji mostka, jednorazowe, jałowe rozmiar : 15G dł.100mm	szt	5
	16G dł. 60-73mm	szt	10

15	Igła doszpikowa BIG „ Aparat automatyczny'' ADULT , jednorazowa	szt	6

16	Igła doszpikowa BIG „ Aparat automatyczny'' PEDIATRI , jednorazowa	szt	5

17	Igły do akupunktury z prowadnicą 10 szt w blistrze
	ze stalowym uchwytem, sterylne, jednorazowe ( EACU) w rozmiarach:
	( 0,25 x 40mm ) x 1000szt ( EACU 10R2540 )	op	50

	Igły jednorazowe w różnych rozmiarach; ( norma EN ISO 7864 )
18	0,5x25 mm ; 0,6x25mm ; 0,7x30mm ; 0,8x40mm ; 0,9x40mm x 100szt	op	1 600
19	1,1x40mm ; 1,2x40mm x 100szt	op	1400

20	Igły jednorazowe 1,8 x 40 mm x 100szt	op	10

21	Igły jednorazowe 1,6 x 40 mm x 100szt	op	10

22	Igły jednorazowe, sterylne do insulin rozmiar 30G - 0,3 x 8mm x 100szt.Kompatybilność igieł
	do pena z penami wszystkich producentów insuliny .	op	200

23	Igły Sterican 0,8 x 120mm 21G x 100szt	op	3

24	Kaniula dotętnicza ( Arterial Cannula ) 20G / 1,10mm x 45mm, przepływ 49ml/min.,	szt	800
	cewnik z PTFE z zaworem odcinającym suwakowo-kulkowym typu Floswitch, sterylna,
	jednorazowego użytku, z systemem mocowania z okienkiem z folii z wycięciem na zawór Floswith ,
	z 3 paskami do prowadzenia linii.Pakowane w TYVEK.

25	Kaniule do wlewów dożylnych pediatryczne typu Neoflon – bez portu górnego
	z dodatkowym zdejmowalnym chwytem ułatwiającym wprowadzenie
	do naczynia, wykonane z PTFE o maksymalnym przepływie 13ml/min
	posiadające wskaźnik wypływu krwi w postaci zastawki antyzwrotnej zapobiegającej wypływowi
	krwi w momencie wkłucia.
	Opakowanie typu TYVEC.
	Rozmiar : 24G - 0,7x19mm – żółty i 26G – 0,6x19mm – fioletowy	szt	700

26	Kaniula do wlewów dożylnych z portem górnym, bezpieczna –
	wykonana z biokompatybilnego poliuretanu nowej generacji ( potwierdzone badaniami klinicznymi
	dołączonymi do oferty).Posiadająca dodatkowy, samodomykający się korek portu do wstrzyknięć,
	minimum 5 pasków kontrastujących w promieniach RTG wtopionych w cewnik.
	Wyposażona w zastawkę antyzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi w momencie wkłucia,
	zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach, w pełni zamykającej
	ostrze i światło igły, wyposażonej w konstrukcję pomagającą wyeliminować przypadki

	Pozbawiona jakichkolwiek ostrych elementów wchodzących w skład mechanizmu zabezpieczającego
	kaniulę.Pakowane pojedynczo.Opakowanie sztywne zabezpieczające przed utratą jałowości.
	Sterylizowana radiacyjnie.
	Rozmiar kaniuli 22G, śr.zewn.cew./dł.(mm) 0,9 x 25 , przepływ 42ml/min.,kolor niebieski
	20G, śr.zewn.cew./dł.(mm) 1,1 x 32 , przepływ 67ml/min.,kolor różowy
	18G, śr.zewn.cew./dł.(mm) 1,3 x 32 , przepływ 103ml/min.,kolor zielony
	18G, śr.zewn.cew./dł.(mm) 1,3 x 45 , przepływ 103ml/min.,kolor zielony	razem
	14G, śr.zewn.cew./dł.(mm) 2,0 x 45 kolor pomarańczowy	szt	4 500

27	Koreczek Luer-Lok sterylny, pojedynczo pakowany, kompatybilny z w/w
	kaniulami	szt	4 000

28	Kateter do drenażu klatki piersiowej z trokarem CH – 20, jałowy	szt	30

29	Kieliszki jednorazowe do podawania leków 25-30ml plastik x 75szt ( lub w równoważnej ilości sztuk)	op	3 000

30	Końcówka giętka Poole Suction, sterylna rozmiar : 34Fr/Ch ( 11,3mm ) x 27cm	szt	25

31	Łączniki Y do drenów o śr.ID.6mm i OD.8mm, jałowe.	szt	30

32	Łączniki do drenów proste o śr.ID.6mm i OD.8mm, jałowe	szt	30

33	Nakłuwacze automatyczne igłowe sterylne ( głębokość wkłucia 1,8mm ) x 200szt	op	250

34	Nożyczki do przecinania zaciskacza do pępowiny, jednorazowe.	szt	500

35	Opaski do rurek tracheostomijnych wykonane z miękkiego, delikatnego tworzywa
	nie powodującego podrażnień, z możliwością regulacji długości, sterylne,
	jednorazowego użytku – dla dorosłych	szt	250

36	Osłonki na butelki do płynów infuzyjnych i leków światłoczułych ciemne:
	na butelki od 500ml do 1000ml	szt	300

37	Ostrza chirurgiczne jednorazowego użytku, sterylne : NR 11, 15, 21, 22 x 100 szt	op	110

38	Pinceta anatomiczno-chirurgiczna jednorazowego użytku, jałowa	szt	2000

39	Pisak sterylny do skóry ( Ref.31145926 )	szt	400

40	Przecinacz do tabletek	szt	10

41	Przewód do cystoskopu pojedynczy , jednorazowego użytku , jałowy.	szt	250

42	Prowadnice do trudnych intubacji zagięte, jednorazowe, jałowe :
	Rozmiary: 3,3 / 800mm; 5,0 / 800mm	szt	100

43	Prowadnik urologiczny(spiralmandrin) śr.0,035''/ 0,89mm L - 150cm teflonowy (Uromed 2735)	szt	40
	( nie zamieniać na innego producenta )

44	Przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typ TS , bez łącznika dodatkowej	szt	3 500
	injekcji, z drenem dł.1,5m , przeźroczystą komorą kroplową, odpowietrznikiem,
	łącznikiem typu Luer-lock, bez ftalanów, sterylny.

45	Rurki tracheostomijne zbrojone z ruchomym szyldem wykonane
	z termoplastycznego PVC silikonowane, wzmocnione drutem kwasoodpornym,
	odporne na zaginanie z prowadnicą, tasiemką mocującą i znakowanym
	balonikiem, jałowe, jednorazowego użytku w rozmiarach od 7,0 do 10,0	szt	50

46	Rurki tracheostomijne typu KAN w zestawie w rozmiarach od 7,0 do 10,0	szt	20

47	Rurka ustno-gardłowa " Guedel ", jednorazowa jałowa , pojedynczo
	pakowana , kolorowy znacznik rozmiarów: rozmiar : 00 , 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5	szt	500

48	Staza jednorazowego użytku,bezlateksowa do uciskania żyły
	z perforacją umożliwiającą oddzielenie poszczególnych opasek x 25szt	op	500

49	Strzykawka do pomp infuzyjnych trzyczęściowa, typu '' Polfa” 50 ml , końcówka Luer-Lock, jałowa,
	z zabezpieczeniem przed wysunięciem tłoka,
	przystosowana do pracy z pompami infuzyjnymi różnego typu ( Ascor,Aitecs/Moog,Braun,Medima,
	Shenke Medical), pakowane pojedynczo.	szt	3 500

50	Strzykawka do pomp infuzyjnych trzyczęściowa typu '' Polfa” 50 ml do leków światłoczułych,
	końcówka Luer-Lock,jałowa, z zabezpieczeniem przed wysunięciem tłoka,
	przystosowana do pracy z pompami infuzyjnymi różnego typu ( Ascor,Aitecs/Moog,Braun,Medima,
	Shenke Medical), pakowane pojedynczo.	szt	150

51	Strzykawka do pomp infuzyjnych 50ml typu " Janpol ", jałowa, kompatybilna z pompą
	infuzyjną dwutorową "Kwapisz", końcówka Luer-Lock.	szt	10 000

52	Strzykawka do pomp infuzyjnych 50ml typu " Janpol ", jałowa do leków światłoczułych,
	kompatybilna z pompą dwutorową „Kwapisz”, końcówka Luer-Lock.	szt	3 500

53	Strzykawki tuberkulinowe z igłą, jałowe.	szt	4 000

54	Strzykawki do pobierania krwi tętniczej do gazometrii 3ml, jałowe.	szt	15 000

55	Szczoteczki do pobierania wymazów z kanału szyjki macicy – typu EndoCervex-Brush – S,	szt	2000
	Endocervical Cell Sampler , jałowa , pojedynczo pakowana.

56	Szczoteczka do wymazów cytologicznych typu cytobrush ( szczoteczka
	z okrągłym ułożeniem włosków ), jałowa, pojedynczo pakowana	szt	3000

57	Szczoteczka do wymazów cytologicznych typu Cervex-Brush Cervical Cell Sampler
	jałowa , pojedynczo pakowana.	szt	1000

58	Szpatułki drewniane x 100szt	op	80

59	Szpatułki drewniane, jednorazowe, jałowe, pojedynczo pakowane x 100szt
	( lub w równoważnej ilości sztuk )	op	80

60	Trzykulkowy aparat do ćwiczeń oddechowych dróg oddechowych	szt	200

61	Ustnik papierowy do spirometru PNEUMO CC 004 inny????	szt	4 500
62	Pneumotachograf dPP DP 050 kompatybilny z w/w spirometrem.	szt	4 500
63	Wielorazowy przewód powietrzny dPP kompatybilny z w/w spirometrem	szt	10

64	Woda do nawilżania tlenu sterylna w jednorazowym pojemniku 500ml, z adapterem do dozownika tlenu,
	z możliwością użycia do wyczerpania pojemności opakowania przez okres minimum 30 dni.	szt	1600

65	Wziernik jednorazowego użycia do badania ginekologicznego (typ CUSCO), jałowy, pakowany
	w opakowanie typu folia-papier, rozmiary znaczone kolorami :rozmiary S, M, L	szt	5 000

66	Zestaw do punkcji jamy opłucnowej ( do toracentezy/paracentezy) z trzema igłami 14G,16G,18G,
	z kranikiem trójdzielnym, sterylny	szt	130

67	Zgłębniki żołądkowe rozm. od CH - 14 do CH – 24, długość 1000mm, jałowe	szt	1000

68	Zgłębniki żołądkowe grube rozm. od CH – 26 do CH – 36, długość 1000 – 1500mm, jałowe	szt	50

69	Zgłębniki żołądkowe silikonowe, jałowe rozmiary CH – 12 ,CH – 14 ,CH – 16 ,CH – 20 dł.ok.120cm	szt	10

70	Zgłębniki żołądkowe poliuretanowe, jałowe rozm. CH – 12 , CH – 10, długość ok.110cm	szt	10

71	Zamknięty, nierozłączny, integralny system do odsysania na 72 godzin
	Rozmiary : CH – 14, CH – 16	szt	1 000

72	Zestaw do drenażu klatki piersiowej o pojemności 1000ml, sterylny, funkcjonalnie wielokomorowy,
	wyposażony w komorę zbiorczą,mechaniczną zastawkę jednokierunkową ( odpowiednik zastawki
	wodnej ), komorę regulacji siły ssania za pomocą pokrętła wraz ze wskażnikiem rzeczywistego
	podciśnienia, wyposażony w bezigłowy port do pobierania próbek, możliwość pracy w pionie
	jak i w poziomie, możliwość manualnego generowania ssania poprzez naciśnięcie bańki ssącej,	szt	30
	zwarta prostokątna obudowa,możliwość powieszenia na łóżku, czytelne wskazanie rozpreżenia
	płuca poprzez pochyloną zastawkę oraz zapadnietą bańke, możliwość opróżnienia drenażu
	poprzez dołączony do zestawu worek o pojemności 2000ml.

73	Zestaw do konikotomii dla dorosłych, jałowy.	szt	1
74	Zestaw do konikotomii dla dzieci rozm.2 do 4, jałowy.	szt	1

75	Zestaw infuzyjny do pomp objętościowych Medima Line ST 11 lub ST 10 ( Ref.08110000 )	szt	150

## GR.2
	GRUPA 2

Lp.	Nazwa (opis) wyrobu medycznego	j.m.	ilość

1	Butelka do długotrwałego odsysania ran poj. 250ml (polietylen),sterylna.	szt	1100

2	Kateter ( dren ) do odsysania ran typu '' REDON '' z 7 dużymi otworami
	bocznymi, dł.70cm,wykonany z medycznego PVC wysokiej jakości,
	o odpowiednio dobranej elastyczności, pakowane prosto, sterylne.
	Rozmiary : od 12F do 18F	szt	550

3	Dren brzuszny wykonany z silikonowanego tworzywa o optymalnie dobranej
	sprężystości i giętkości, z otworami bocznymi, pakowany prosto, sterylny.
	Rozmiary od 20F do 36F / długości 40cm	szt	300

4	Igły do biopsji typu MADAYAG z mandrynem : 20G/150mm, 20G/200mm, jałowe.	szt	50

5	Igła typu Touchy 18G, jałowa.	szt	10

6	Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego ( igła do nakłuć lędźwiowych ).
	Konstrukcja nasadki-złączki pozwala na swobodny, niczym niezakłucony wypływ
	płynu mózgowo-rdzeniowego, umożliwia wzrokową ocenę jego przejrzystości, siły
	wypływu.Mandryn oznaczony kolorami.Sterylne, pakowane pojedynczo, rozmiary:
	20G dł.mm 90	szt	200
	22G dł.mm 90	szt	50
	25G dł.mm 90	szt	100
	26G dł.mm 90	szt	30
	26G dł.mm 130	szt	30

7	Igła do znieczuleń podpajęczynówkowa typ Pencil Point 27G / 90mm z igłą	szt	1500
	prowadzącą 22G

8	Introduktor – Zestaw z koszulką z zastawką do wprowadzania i wymiany kateterów oraz elektrod
	endokawitarnych rozmiar : 6F	szt	15

9	Kateter do angiografii prosty z 8 otworami rozmiar 4F/70cm	szt	3

10	Kateter do drenażu klatki piersiowej z trokarem, jałowy.
	CH - 24, CH - 28, CH - 32	szt	40

11	Katetery do embolektomii i trombektomii Fogarty'ego 1-kanałowe dł.80cm, jałowe:
	w rozmiarach: od 3F do 6F	szt	30

12	Katetery do embolektomii i trombektomii Fogarty'ego 2-kanałowe dł.80cm, jałowe:
	w rozmiarze: 5F	szt	2

13	Kateter Judkins prawy 3,5cm rozmiar 4F	szt	3

14	Kateter do przepłukiwań naczyń rozmiar: 3F i 5F	szt	4

15	Kateter moczowodowy typ Couvelaire 3F,4F, 5F, 6F, długości 70cm, jałowy.	szt	15

16	Kateter moczowodowy typ Nelaton 3F, 4F, 5F, 6F, długości 70cm, jałowy.	szt	40

17	Kraniki trójdrożne, jałowe	szt	4 000

18	Łącznik Y-obrotowy z zastawką , jałowy.	szt	100

19	Podwieszki naczyniowe – 5 saszetek w opakowaniu	op	80

20	Przedłużacze do pomp infuzyjnych przeźroczysty, Luer-Lock, dł.minim.150cm , jałowe	szt	6 000

21	Przedłużacze do pomp infuzyjnych Luer-Lock do leków światłoczułych,dł.minim.150cm, jałowe	szt	1 500

22	Przedłużacze do pomp infuzyjnych Luer-Lock dł.30 cm, jałowe	szt	300

23	Rampa trójdrożna, jałowa.	szt	100

24	Zestaw do wprowadzania elektrod z rozrywalną koszulką 6F, 7F jałowy	szt	25

25	Zestaw do nefrostomii jałowy rozmiar 9F, 12F	szt	20
	Skład zestawu : kateter 9F lub 12F/ 45cm dł. typu Pigtail
	dwuczęściowa igła wprowadzająca 18G x 20cm
	drut wprowadzający typu Lunderquista
	dilatatory, dilatator z rozrywaną koszulką
	strzykawka 10ml LL , kołnierz mocujący z opaską
	skalpel

26	Zestaw do cystostomii jałowy rozmiar 9F, 12F :	szt	25
	Skład zestawu : kateter 9F lub 12F/ 45cm dł. typu Pigtail
	igła rozrywalna
	kołnierz mocujący
	skalpel i strzykawka 10ml LL

27	Zestaw do drenażu przezskórnego metodą jednostopniową (kateter typu Pigtail) jałowy
	Rozmiary : 6F/26cm, 9F/26cm	szt	40

28	Zestaw do drenażu przezskórnego metodą jednostopniową (kateter prosty) jałowy:rozmiar:12F/26cm	szt	30

29	Zestaw do drenażu przezskórnego metodą dwustopniową (kateter prosty) jałowy:
	Rozmiary : 6F/26cm, 9F/26cm	szt	20

## GR.3
	GRUPA 3

Lp.	Nazwa (opis) wyrobu medycznego	j.m.	Ilość

1	Aparat do infuzji grawitacyjnych z odpowietrznikiem, z filtrem p/bakteryjnym i klapką.
	1.Automatycznie zatrzymujący infuzję po opróżnieniu '' jeziorka'' – filtr zatrzymujący
	powietrze.
	2.Z zabezpieczeniem przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania – hydrofobowy
	filtr na końcu drenu.Długość 180cm.Zestaw nie zawiera DEHP
	( konieczność potwierdzenia odpowiednimi dokumentami )	szt	84000

2	Aparat do infuzji grawitacyjnych do przetaczania leków światłoczułych	szt	1 000

3	Aparat do przygotowywania i pobierania leków z butelek,fiolek typu Mini-Spike
	z zastawką zabezpieczającą lek przed wyciekiem, szczelną
	zatyczką zabezpieczającą łącznik, z filtrem bakteryjnym 0,45μm,sterylny, pakowany	szt	7000
	pojedynczo, jednorazowego użytku, standardowy kolec
	barwny kod produktu - zielony
4	Dreny do pomp ssąco-płuczących jednorazowego użytku Ref.PG132SU x 10szt	op	10

5	Dren jednorazowego użytku do oddymiania przy zabiegach laparoskopowych Ref.PG107SU x 10szt	op	3

6	Filtr do oddymiania do drenu wielorazowego ( do zabiegów laparoskopowych ) Ref.PG106 x 30 szt.	op	2

7	Filtr do podawania dwutlenku węgla przy zabiegach laparoskopowych Ref.PG019 x 25 szt.	op	8

8	Kaniula dożylna bezpieczna, z portem bocznym umieszczonym centralnie nad skrzydełkami
	mocującymi.Wykonana z poliuretanu wyposażona w automatyczny metalowy zatrzask
	zabezpieczający igłę przed zakłuciem, uruchamiany zaraz po użyciu igły.
	Kaniula posiadająca następujące cechy zwiększające bezpieczeństwo stosowania:
	1.Łagodnie zwężający się koniec kaniuli.
	2.Przejrzysty uchwyt zamykany koreczkiem z hydrofobowym filtrem.
	3.Oznaczenie przepływu na opakowaniu jednostkowym.
	4.Minimum 4 wtopione paski kontrastujące w RTG.

	Posiadające następujące przepływy w rozmiarach :
	22G - minimum 35-45ml/min.( niebieski )
	20G – minimum 60ml/min.( różowy )
	18G krótsza minimum 100ml/min.( zielony-biały )	razem
	18G dłuższa minimum 95ml/min. ( zielony )	szt	31000
	17G – 128ml/min.( biały )
	16G – 196ml/min.( szary)

9	Koreczki do w/w kaniul, z niewystającym nad krawędź trzpieniem, minimalizującym ryzyko
	przypadkowej kontaminacji, sterylne, pakowane pojedynczo, pochodzące od producenta
	kaniul dożylnych ze względu na kompatybilność.	szt	60 000

10	Kaniula dożylna bezpieczna, bez portu bocznego, wykonana z poliuretanu, wyposażona
	w automatyczny metalowy zatrzask zabezpieczający igłę przed zakłuciem, uruchamiany
	samoczynnie zaraz po użyciu igły.Kaniula posiadająca cechy zwiększające bezpieczeństwo
	stosowania: 1.Łagodnie zwężający się koniec kaniuli
	2.Przejrzysty uchwyt zamykany koreczkiem z hydrofobowym filtrem lub zastawką
	antyzwrotną
	3.Oznaczenie przepływu na opakowaniu jednostkowym
	4.Minimum 4 paski kontrastujące w rtg.
	Kaniula wyposażona w zastawkę całkowicie uniemożliwiającą wypływ krwi z kaniuli przez cały czas
	jej używania.Rozmiary : 18G, 20G, 22G, 24G.
	Kaniule w rozmiarze 18G oraz 20G dostępne w dwóch długościach celem lepszego
	dopasowania wkłucia do sytuacji klinicznej	szt	5 000

11	Koreczek uniwersalny typu COMBI z końcówkami męską i żeńską niebieski i biały
	do wyboru.	szt	11 000

12	Nasadka na butelkę Ecoflac umożliwiająca bezpośrednie przeniesienie leku z fiolki do
	pojemnika Ecoflac plus i bezpieczne przygotowanie leku	szt	3000

## GR.4
	GRUPA 4
Lp.	Nazwa ( opis ) wyrobu medycznego	j.m.	Ilość
1	Cewnik ( zestaw do nakłucia tętnicy-linia tętnicza ) typ Arteriofix 20G 160mm; Skład zestawu: / ‒ cewnik dotętniczy wykonany z FEP / ‒ automatyczny zawór hemostatyczny zapobiegającym wstecznemu przepływowi krwi. / ‒ Igła wprowadzająca ze stali nierdzewnej wyposażona w złącze typu luer lock / ‒ Miękkie skrzydełka mocujące wykonane z PUR z 3 otworami na szew fiksujący / ‒ prowadnik drutowy ze stali nierdzewnej ze sprężystym prostym zakończeniem / ‒ dren łaczący z PUR o dł. 7 cm umożliwiający zwiększenie odległości między miejscem wkłucia a podłączeniem / ‒ serweta do zawinięcia zestawu i zabezpieczenia pola zabiegowego 45 x 75 cm / ‒ Zestaw sterylnie pakowany w worek typu papier/papier; Rozmiary: / Zestaw cewników tętniczych / cewnik 22G, 80 mm / Kaniula 0.80 x 50 mm / Prowadnik długość 25 cm, średnica 0.021” / Zestaw cewników tętniczych / cewnik 20G, 80 mm / Kaniula 0.95 x 50 mm / Prowadnik długość 25 cm, średnica 0.025” / Zestaw cewników tętniczych / cewnik 20G, 160 mm / Kaniula 0.95 x 70 mm / Prowadnik długość 45 cm, średnica 0.025” / Zestaw cewników tętniczych / cewnik 18G, 160 mm / Kaniula 1.30 x 70 mm / Prowadnik długość 45 cm, średnica 0.035” / Zestaw cewników tętniczych / cewnik 18G, 80 mm / Kaniula 1.30 x 50 mm / Prowadnik długość 45 cm, średnica 0.035”,rozmiary do wyboru przez zamawiającego.	szt.	50
2	Czujnik ciśnienia wstrzykiwania służący do obiektywnego pomiaru ciśnienia wstrzykiwania, leku podczas blokad nerwów obwodowych.	szt.	500
3	Igła do blokad nerwów obwodowych pod kontrolą USG, kod bezpieczeństwa z wysokiej jakości wizualizacją wzoru 360, szlif 30stopni, dren infuzyjny 50cm niezawierający DEHP zintegrowany z igłą oraz kabelek elektryczny zintegrowany z igłą ;w rozmiarach 35, 50, 80, 100, 150mm i 20G oraz 22G ( do wyboru przez zamawiającego )*	szt.	550
4	Igły o podwyższonej echogeniczności, bardzo dobrze widoczne pod USG z mozliwoscia stosowania ze stymulatorem, do blokad nerwów obwodowych, posiadające uchwyt z wyraźnym znacznikiem kierunku szlifu oraz nierozłączalnym od igły drenikiem infuzyjnym, szlif 30 stopni, znaczniki głębokości wkłucia igły co 1 cm, powierzchnia echogeniczna na odcinku 20 mm od czubka igły dająca echo w postaci trzech czytelnych odcinków, pakowane pojedynczo, sterylne , igły pakowane pojedynczo, sterylne :w rozmiarach : 22G/35mm, 22G/50mm, 22G/80mm, 20G/100mm, 20G/150mm ( do wyboru )	szt.	150
5	Igła ze szlifem Quinke typu Spinocan, wyposażona w przeźroczysty uchwyt ze zmieniającym barwę identyfikatorem w postaci pryzmatu potwierdzającym wprowadzenie igły do przestrzeni podpajęczynówkowej, ergonomiczny uchwyt dzięki czemu - łatwo wyczuwalne jest przejście przez oponę twardą Produkt pakowany sterylnie i pojedynczo, rozmiary kodowane kolorem; rozmiar 22G / 120mm x 25szt	OP.	3
6	Klipsy tytanowe rozmiar Medium – Large do klipsownicy automatycznej / firmy Aesculap, jałowe, po 8szt w magazynku. / Opakowanie = 12 magazynków po 8szt	op.	16
7	Jednorazowa dwuczęściowa , jałowa, nietoksyczna, wykonana z polipropylen – polietylen , sterylizowana tlenkiem etylenu końcówka luer. Strzykawki trzon tłoka prosty na całej długości – zwężony na końcu w komorze strzykawki, nie zawierają lateksu i PCV, na korpusie strzykawki –nazwa handlowa oraz typ strzykawki, rozszerzona niezmywalna czarna i czytelna skala, skala oznaczona cyframi co 1 ml, cyfry umieszczone bocznie na skali, tłok w kolorze kontrastującym, strzykawki o pojemności 2 ml skalowane co 0,1 ml (możliwość wypełnienia do 3ml) – podstawowa pojemność zaznaczona w kółku dla łatwiejszego odczytu, wysokość cyfr na skali 3,5mm - op x 100szt. Kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru strzykawek. Opakowanie jednostkowe posiada datę produkcji oraz datę ważności.	op.	480
8	Jednorazowa dwuczęściowa , jałowa, nietoksyczna, wykonana z polipropylen – polietylen , sterylizowana tlenkiem etylenu końcówka luer. Strzykawki trzon tłoka prosty na całej długości – zwężony na końcu w komorze strzykawki, nie zawierają lateksu i PCV, na korpusie strzykawki –nazwa handlowa oraz typ strzykawki, rozszerzona niezmywalna czarna i czytelna skala, skala oznaczona cyframi co 1 ml, cyfry umieszczone bocznie na skali, tłok w kolorze kontrastującym, strzykawki o pojemności 5 ml skalowane co 0,2 ml (możliwość wypełnienia do 6 ml) – podstawowa pojemność zaznaczona w kółku dla łatwiejszego odczytu, wysokość cyfr na skali 3,5mm - op x 100szt. Kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru strzykawek. Opakowanie jednostkowe posiada datę produkcji oraz datę ważności.	op.	1000
9	Jednorazowa dwuczęściowa , jałowa, nietoksyczna, wykonana z polipropylen – polietylen , sterylizowana tlenkiem etylenu końcówka luer. Strzykawki trzon tłoka prosty na całej długości – zwężony na końcu w komorze strzykawki, nie zawierają lateksu i PCV, na korpusie strzykawki –nazwa handlowa oraz typ strzykawki, rozszerzona niezmywalna czarna i czytelna skala, skala oznaczona cyframi co 1 ml, cyfry umieszczone bocznie na skali, tłok w kolorze kontrastującym, strzykawki o pojemności 10 ml skalowane co 0,5 ml (możliwość wypełnienia do 12ml) – podstawowa pojemność zaznaczona w kółku dla łatwiejszego odczytu, wysokość cyfr na skali 3,5mm - op x 100szt. Kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru strzykawek. Opakowanie jednostkowe posiada datę produkcji oraz datę ważności.	op.	900
10	Jednorazowa dwuczęściowa , jałowa, nietoksyczna, wykonana z polipropylen – polietylen , sterylizowana tlenkiem etylenu końcówka luer. Strzykawki trzon tłoka prosty na całej długości – zwężony na końcu w komorze strzykawki, nie zawierają lateksu i PCV, na korpusie strzykawki –nazwa handlowa oraz typ strzykawki, rozszerzona niezmywalna czarna i czytelna skala, skala oznaczona cyframi co 1 ml, cyfry umieszczone bocznie na skali, tłok w kolorze kontrastującym, strzykawki o pojemności 20 ml skalowane co 1 ml (możliwość wypełnienia do 24ml) – podstawowa pojemność zaznaczona w kółku dla łatwiejszego odczytu, wysokość cyfr na skali 4mm - op x 100szt. Kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru strzykawek. Opakowanie jednostkowe posiada datę produkcji oraz datę ważności.	op.	800
11	Strzykawki do pomp 50/60 ml: Strzykawka do pomp infuzyjnych pojemność 50 ml z możliwością wypełnienia do 60ml, 3 częściowa, bezlateksowa, wykonana z polipropylenu, z końcówką luer-lock. Skalowanie co 1ml na całej długości skali, pojemnośc nominalna dodatkowo wyróżniona graficznie (wytłuszczenie, obwiedzenie itp.). Do pomp infuzyjnych dla pracowni cytostatykówSkala kontrastująca, niezmywalna i czytelna.Kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru strzykawki. Nakorpusie strzykawki napisana nazwa i informacja o braku lateksu. Pakowane po 100szt	szt.	500
12	Strzykawki Trzyczęsciowe 2 ml x 100 szt, opis jw..	OP.	10
13	Strzykawki Trzyczęsciowe 5 ml x 100 szt, opis jw..	OP.	10
14	Strzykawki Trzyczęsciowe 10 ml x 100 szt, opis jw..	OP.	10
15	Strzykawki Trzyczęsciowe 20 ml x 100szt, opis jw..	OP.	10
16	Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera dwuświatłowy 16/16G Zestaw zawierający: cewnik 7F dł.30cm, igłę typu Seldingera, bezigłowe zastawki na końcach dreników, odporną na zaginanie prowadnicę wykonaną z rdzenia niklowo tytanowego, możliwość monitorowania położenia cewnika w trakcie zakładania pod kontrolą EKG	szt.	50
17	Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera trójświatłowy 16/18/18G Zestaw zawierający: cewnik 7F dł.15cm, igłę typu Seldingera, bezigłowe zastawki na końcach dreników, odporną na zaginanie prowadnicę wykonaną z rdzenia niklowo tytanowego, możliwość monitorowania położenia cewnika w trakcie zakładania pod kontrolą EKG	szt.	200
18	Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera trójświatłowy 16/18/18G Zestaw zawierający: cewnik 7F dł.20cm, zmodyfikowana igłę typu Seldingera V, bezigłowe zastawki na końcach dreników, odporną na zaginanie prowadnicę wykonaną z rdzenia niklowo tytanowego, możliwość monitorowania położenia cewnika w trakcie zakładania pod kontrolą EKG	szt.	50
19	Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych Skład zestawu : - igła zewnątrzoponowa ze szlifem Tuohy ze zintegrowanymi skrzydełkami 18G x 80mm - przeźroczysty uchwyt - cewnik z zamkniętym miękkim końcem i trzema otworami bocznymi - łącznik do cewnika - filtr płaski 0,2 mikrometra, w małej obudowie - strzykawka niskooporowa LOR luer 10ml - system mocowania filtra do skóry typu PIN PAD	szt.	60

## GR.5
	GRUPA 5

Lp.	Nazwa (opis) wyrobu medycznego	j.m.	Ilość
1	Dren tlenowy " gwiazdkowy ", antyzagięciowy dł.min.2,1m , jednorazowy.	szt	500

2	Filtr oddechowy, bakteryjno-wirusowy, elektrostatyczny, sterylny, złącze
	proste 22M/15F - 22F/15M, port kapno z koreczkiem zabezpieczającym
	skuteczność filtracji bakteryjnej powyżej 99,9999%
	masa do 25g, przestrzeń martwa do 80ml, objętość oddechowa w zakresie
	150 - 1500ml, powierzchnia membrany filtracyjnej ok.25cm2.
	Opór przepływu przy 30L/min do 0,6cm H2O, przy 60L/min do 1,6cm H2O ,	szt	1500
	przy 90L/min do 2,5cm H2O -- dla dorosłych, czas użycia do 24h.

3	Filtr oddechowy do respiratora, bakteryjno-wirusowy, elektrostatyczny, sterylny,
	złącza proste 22M/15F-22F/15M, port kapno, skuteczność filtracji bakteryjnej
	powyżej 99,9999%, skuteczność filtracji wirusowej powyżej 99,999%, masa
	do 32g, przestrzeń martwa do 55ml, objętość oddechowa w zakresie
	150ml – 1500ml, opór przepływu do 0,5cm H2O przy 30l/min., do 2,6cm H2O
	przy 60l/min., do 5,5cm H2O przy 90l/min, wydzielony wymiennik ciepła
	i wilgoci, nawilżanie przy VT=500ml powyżej 32mg/l H2O	szt	20000

4	Kołnierze ortopedyczne do usztywniania odcinka szyjnego kręgosłupa :
	- jednoczęściowy kołnierz dla dorosłych z możliwością 16 ustawień
	w zakresie standardowych rozmiarów kołnierzy - od pacjentów '' bez szyi ''
	do wysokich, z łatwym dostępem do krtani.
	Materiały użyte do produkcji kołnierzy są niewidoczne dla promieni X oraz
	kompatybilne z TK i MRI.	szt	90

5	Kołnierze ortopedyczne do usztywniania odcinka szyjnego kręgosłupa :
	- jednoczęściowy kołnierz pediatryczny z możliwością 12 ustawień
	w zakresie standardowych rozmiarów kołnierzy -
	od niemowląt do niskich dorosłych, z łatwym dostępem do krtani.	szt	30
	Materiały użyte do produkcji kołnierzy są niewidoczne dla promieni X oraz
	kompatybilne z TK i MRI.

6	Łącznik karbowany, jednorazowy, rozciągliwy do 15cm, złącza 22mmF -
	22mmM/15mmF, z '' kominkiem '' kątowym podwójnie obrotowym z portem	szt	4000
	do odsysania i bronchoskopii , kompatybilny z obwodami oddechowymi
	i rurką intubacyjną, sterylny

7	Maska tlenowa do średniej koncentracji tlenu z drenem 200 cm – dla dorosłych,
	czysta mikrobiologiczne	szt	1000

8	Maska tlenowa do średniej koncentracji tlenu z drenem 200 cm – pediatryczna,
	czysta mikrobiologiczne	szt	150

9	Maska tlenowa do wysokiej koncentracji tlenu z rezerwuarem z drenem 200 cm
	dla dorosłych , czysta mikrobiologiczne	szt	500

10	Maska tlenowa do wysokiej koncentracji tlenu z rezerwuarem z drenem 200 cm
	pediatryczna , czysta mikrobiologiczne	szt	125

11	Łącznik kątowy , podwójnie obrotowy , jednorazowy , sterylny .	szt	500

12	Maska twarzowa, jednorazowego użytku z nadmuchiwanym mankietem, rozmiar
	identyfikowany kolorem, jałowa. Rozmiary: 1, 2, 3, 4, 5, 6	szt	300

13	Obwód oddechowy anestetyczny do aparatu do znieczulenia
	dla dorosłych,jednorazowy, 2 rury rozciągliwe, dł.po rozciągnięciu 180cm,
	dodatkowa rura do worka o dł.po rozciągnięciu 90cm, kolanko
	z portem luer lock , trójnik Y z dwoma portami zabezpieczonymi
	zatyczkami, średnica rur 22mm, złącza 22mmF, złączka
	prosta 22mmM - 22mmM, rury wykonane z polietylenu, złącza wykonane
	z materiału EVA, bezlateksowy worek oddechowy 2L lub 3L,	szt	2000
	czysty mikrobiologicznie.

14	Obwód oddechowy do respiratora dla dorosłych, jednorazowy ,
	2 rury karbowane o dł.160cm,
	kolanko z portem luer-lock, trójnik Y z dwoma portami zabezpieczonymi
	zatyczkami przytwierdzonymi na stałe do obwodu , średnica rur 22mm,
	złącza 22mmF , czysty mikrobiologicznie.	szt	1600

15	Obwód oddechowy CPAP do wentylacji nieinwazyjnej : 2 rury karbowane,
	złącza 22mmF , maska twarzowa CPAP, opaska mocująca maskę, jednorazowy,
	dla dorosłych	szt	10

16	Obwód oddechowy jednorazowy ( do respiratora Belavista ) o długości 150 – 180cm
	z pułapką wodną, wykonany z PCV, z rury gładkiej wewnętrznie, z 2 drenami
	bąbelkowymi 4-8mm: drenem sterującym zastawką o dł.200-220cm, elastyczna
	końcówka do podłączenia respiratora 22mmF, zastawka wydechowa z wylotem
	powietrza wydychanego przez pacjenta, ze zintegrowanym przedłużaczem
	( martwa przestrzeń z łącznikiem podwójnie obrotowym )	szt	20

17	Resuscytator jednorazowego użytku ( dla jednego pacjenta )do wentylacji dorosłych:	szt	500
	- Objętość oddechowa 1100ml
	- Możliwość podłączenia zaworu PEEP na zaworze pacjenta bez potrzeby stosowania
	dodatkowych złączek
	- Zawór ciśnieniowy 40cm H2O z możliwością blokady
	- Port do podawania leków drogą dotchawiczą
	- Rezerwuar tlenu umożliwiający podawanie wysokich stężeń tlenu w mieszaninie
	oddechowej oraz dren do podawania tlenu
	- Maska twarzowa z powietrznym mankietem dla dorosłego
	- Całość zapakowana w worek foliowy

18	Resuscytator jednorazowego użytku ( dla jednego pacjenta )do wentylacji dzieci:	szt	20
	(pacjenci o masie ciała 10 – 30kg)
	- Objętość oddechowa 450ml
	- Możliwość podłączenia zaworu PEEP na zaworze pacjenta bez potrzeby stosowania
	dodatkowych złączek
	- Zawór ciśnieniowy 40cm H2O
	- Złącze umożliwiające podłączenie manometru do pomiaru ciśnienia w drogach
	oddechowych podczas wentylacji
	- Pasek zabezpieczający przed wypadaniem z ręki
	- Rezerwuar tlenu o objętości 2600ml umożliwiający podawanie wysokich stężeń tlenu
	w mieszaninie oddechowej oraz dren do podawania tlenu
	- Maska twarzowa z powietrznym mankietem dla dziecka
	- Całość zapakowana w worek foliowy

19	Resuscytator jednorazowego użytku ( dla jednego pacjenta )do wentylacji noworodków :	szt	5
	(pacjenci o masie ciała poniżej 10 kg
	Wykonany z tworzywa sztucznego , wyposażony w odpowiednią maskę, rezerwuar
	i dren do podawania tlenu.Worek samorozprężalny charakteryzujący się wysoką
	sprężystością i niewielkimi oporami podczas sciskania.

20	Resuscytator silikonowy wielokrotnego użytku (autoclava) przeźroczysty
	z zastawką pop-off , rezerwuarem tlenu , dla dorosłych z maską nr 5	szt	5
	do sterylizacji parowo-próżniowej.

21	Resuscytator silikonowy wielokrotnego użytku (autoclava) przeźroczysty
	dla dzieci z rezerwuarem tlenu, z maską, do sterylizacji parowo-próżniowej.	szt	2

22	Worki oddechowe anestezjologiczne bezlateksowe z elastycznym, miękkim łącznikiem 22F - o pojemności 1L , 2L , 3L , jednorazowego użytku .	szt	30

	System zamknięty do próbek biopsyjnych i histopatologicznych typu BiopSafe, składający
	się ze zbiorniczka nakrętki wypełnionej 10% formalną, z której po zakręceniu i dociśnięciu
	uwalnia się formalina pokrywając próbkę biopsyjną:
23	Pojemnik 20ml x 24szt	op	100
24	Pojemnik 60ml x 18szt	op	30

25	Stojak na pojemniki do materiału biopsyjnego/histopatologicznego kompatybilny
	z pojemnikami BiopSafe 20ml.	szt	10

26	Elektroda z ciekłym żelem, średnica 48 mm, podłoże z pianki, złącze standardowe,
	optymalna do prób wysiłkowych oraz średnio i długookresowego monitorowania
	( Ambu Blue Sensor R-00-S/25)
	Opakowanie – torebka 25szt	op	200

## GR.6
	GRUPA 6

Lp.	Nazwa (opis) wyrobu medycznego	j.m.	ilość
1	Kaniula donosowa z końcówką donosową rozszerzaną,miękką,szybkość przepływu 1-7l/min,
	bez lateksu, długość drenu min.210cm	szt	6000

2	Łyżki jednorazowe, metalowe do laryngoskopów światłowodowych typ Macintosh kompatybilne
	z rękojeściami w standardzie „ zielonego zamka ‘’ ( ISO7376 ), sztywne, odporne na złamania
	i skręcenia, pakowane w opakowanie foliowe z nacięciem w celu szybkiego i łatwego wyjęcia.
	Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, symbol CE, numer seryjny, nazwa producenta, oraz symbol
	nie do powtórnego użycia ( przekreślona 2 ) na łyżce.Na opakowaniu informacja z rozmiarem, datą
	ważności.Opakowanie kodowane kolorem dla poszczególnych rozmiarów.
	Produkt czysty mikrobiologicznie.Termin ważności 5 lat od daty produkcji.
	Rozmiary : 2 (długość ok.102mm) , 3 (długość ok.132mm) , 4 (długość ok.157mm)	szt	1500

3	Uchwyt wielorazowy, światłowodowy,średni ze światłem LED, z kartridżem na 2 baterie AA
	do w/w łyżek laryngoskopowych metalowych.	szt	30

4	Maska krtaniowa jednorazowego użytku, mankiet z silikonu gwarantujący utrzymanie
	szczelności przy wartości ciśnienia do 20 cm H2O w drogach oddechowych.Kanał oddechowy
	wyposażony w użebrowanie chroniące przed możliwością wklinowania nagłośni.
	Przewód wypełnienia mankietu na całej długości poprowadzony swobodnie poza kanałem	szt	250
	oddechowym maski, umożliwiając odsunięcie od zgryzu pacjenta ,manometr z kolorystycznym
	oznaczeniem ciśnienia w mankiecie.
	Rozmiary i zakresy wagowe: 1<5 kg; 1,5 5-10 kg; 2 10-20 kg; 2,5 20-30 kg; 3 30-50 kg;
	4 50-70 kg; 5 70-100 kg; 6>100 kg

5	Rurki intubacyjne pediatr.w rozmiarach od 2,0 do 4,5 bez mankietu niskociśnieniowego,
	przeźroczyste, jednorazowego użytku, sterylne z otworem Murphy'ego, linią RTG kontrastującą
	na całej długości rurki ,do intubacji przez usta i nos,wykonane z medycznego PCV,
	bez lateksu, z oznaczeniem rozmiaru rurki przy łączniku skalowana jednostronnie,
	końcówka rurki gładka, zaokrąglona, ze znacznikiem głębokości intubacji.
	Opakowanie papier-folia.	szt	300

6	Prowadnice kompatybilne z wyżej opisanymi rurkami intubacyjnymi, jałowe rozmiar/śr.zewn.-	szt	50
	CH -10/ 3,3mm, CH-12/ 4,0mm,CH -14/ 4,7mm

7	Rurki intubacyjne, przeźroczyste wykonane z medycznego PCV, z mankietem niskociśnieniowym,
	ustno-nosowe z czarnym znacznikiem ułatwiającym prawidłowe umieszczenie w tchawicy,
	2 oznaczenia rozmiaru na korpusie rurki i dodatkowo przy łączniku 15mm, gładkie, zaokrąglone
	atraumatyczne końcówki, linia RTG na całej długości rurki, skalowane jednostronnie,
	z otworem Murphy,niebieskim balonikiem kontrolnym, sterylne, bez gumy lateksowej.
	opakowanie papier-folia. w rozmiarach od 4,0 do 10,0 co pół.	szt	2000

8	Prowadnice kompatybilne z wyżej opisanymi rurkami intubacyjnymi, jałowe.	szt	20

9	Rurki tracheostomijne z mankietem niskociśn.,z wbudowanym łącznikiem obrotowym 15mm,
	zaworem do końcówek strzykawek Luer i Luer-lock , niebieskim balonikiem kontrolnym ,
	ramką mocującą, linią kontrastującą RTG na całej długości , miękką opaską szyjną, z 2 elastycznymi
	kaniulami wewnętrznymi i narzędziem do wprowadzania ( obturatorem)
	sterylne, jednorazowe, nie zawierające lateksu rozmiar : CH - 6 do CH – 10 co pół rozmiaru	szt	80

10	Wymiennik ciepła i wilgoci, sterylny przeznaczony do stosowania u pacjentów z tracheostomią
	oddychających spontanicznie; z celulozowymi wkładami ułożonymi po obydwu przeciwległych
	stronach wymiennika; posiadający port do odsysania z samozamykającą cztero-częściową
	zastawką; posiadający port do tlenu o stożkowym kształcie; o przestrzeni martwej 10 ml i wadze 6,3g;
	posiadający poziom nawilżania mgH2O/L przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 32.89;
	o utracie wilgoci mg/L/przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 11.10;
	o objętości oddechowej Vt – 250 – 1000ml; posiadający opór przepływu przy 30 l/min. 0,25 cm H2O:
	wolny od lateksu, PCV, ftalanów; posiadający standardowe złącze.	szt	200

11	Zestaw jednorazowy do tracheostomii przezskórnej metodą Frowa ( obrotowy, śrubowy
	rozszerzacz ) o składzie: rozszerzacz obrotowy,prowadnica Seldingera z zakonczeniem ‘’ J”,
	kaniula punkcyjna, skalpel, strzykawka, rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym,
	z ruchomą ramką o obrotowym mechanizmie blokującym umożliwiającym płynną regulację
	położenia,lub rurka tracheostomijna z mankietem z obrotowym łącznikiem 15mm, ze stałą ramką -
	do wyboru przez Zamawiającego, każda rurka z mandrynem-intubatorem pokrytym hydrofilną
	powłoką z otworem na prowadnicę Seldingera i stoperem, opaska mocująca na szyję z zapięciem
	na rzep.Bez lateksu.Rozmiary 7,0 ; 8,0 ; 9,0	szt	12

## GR.7
	GRUPA 7

Lp.	Nazwa (opis) wyrobu medycznego	j.m.	ilość
1	Aparat do przetaczania płynów z OCŻ , jałowy.	szt	400

2	Dren do ssaka elastyczny bez żebrowania z dwoma końcówkami żeńskimi dającymi się w łatwy sposób dopasowywać do różnych przekrojów końcówek ssaka FG/ dł, w mm 5,6 x 8,0 / 2000-2100 , jałowy, podwójnie pakowany, w worek foliowy i zewnętrzne opakowanie typu folia-papier.	szt	4 000

3	Końcówka do odsysania pola operacyjnego tradycyjna ze zgiętą końcówką typu Yankauer z kontrolą odsysania rozmiar 8mm ,sterylna, opakowanie typu folia-papier	szt	40

4	Zestaw do odsysania pola operacyjnego typu OP-Flex z kontrolą
	odsysania, typ końcówki Yankauer, długość drenu 2,10m - sterylny, podwójnie
	pakowany w worek foliowy i zewnętrzne opakowanie typu folia-papier	szt	250

5	Zestaw do masywnego odsysania pola operacyjnego typu OP-Flex Super Flow z kontrolą
	odsysania, końcówka zakrzywiona , dren CH-35 / dł. 2,10m - sterylny, podwójnie
	pakowany w worek foliowy i zewnętrzne opakowanie typu folia-papier	szt	40

6	Cewniki urolog. pediatryczne typ "Foley" dwudrożne, z lateksu silikonowanego ,
	z prowadnicą, jałowe , pakowane jednostkowo: rozmiar CH – 6, CH – 8, CH – 10	szt	100

7	Cewniki urolog. typ "Foley"dwudrożne, z lateksu silikonowanego, jałowe,
	pakowane jednostkowo : rozmiar od CH - 12 do CH - 24	szt	3800

8	Cewniki urologiczne typ '' Foley'' trójdrożny, z lateksu silikonowanego, jałowe,
	pakowane jednostkowo : rozmiar od CH - 18 do CH - 24	szt	100

9	Cewnik Nellatona PCV, jałowy, opakowanie typu folia-papier CH - 10 do CH - 16	szt	550

10	Cewnik urologiczny Pezzer z lateksu silikonowanego, jałowy, pakowany
	pojedynczo w opakowanie typu folia-papier, w rozmiarach: CH - 16 do CH – 34	szt	20

11	Cewnik urologiczny Tieman PCV, jałowy, opakowanie typu folia-papier
	rozmiar CH - 10 do CH - 20	szt	400

12	Dreny T Kehra lateksowe , jałowe , dł.ramienia ok.10 - 15cm , dł.drenu ok.80cm,
	pakowane pojedynczo w opakowanie typu folia-papier, rozmiar : CH - 12 do CH - 24	szt	70

13	Kanka doodbytnicza pediatryczna , jałowa CH - 16	szt	40
14	Kanka doodbytnicza dla dorosłych, jałowa CH - 30 dł, 40cm	szt	450

15	Komora wilgotna ORTOLUX Large – osłona oka z przylepcem	szt	200

16	Łącznik do kontroli siły odsysania typu Fingertip - do połączenia drenów ssących, jałowy	szt	750

17	Łyżki laryngoskopowe światłowodowe typu Macintosh rozmiar 2, 3, 4
	wykonane z PCV niezawierającego ftalanów, światłowód akrylowy, oznaczenie CE i symbol
	jednorazowego użycia.Na opakowaniu numer serii, termin przydatności do użycia
	opakowanie folia – papier lub folia – folia, biologicznie czyste, jednorazowe.	szt	200

18	Łyżki laryngoskopowe światłowodowe typu Miller rozmiary: 0 - 1
	wykonane z PCV niezawierającego ftalanów, światłowód akrylowy, oznaczenie CE i symbol
	jednorazowego użycia, Na opakowaniu numer serii, termin przydatności do użycia
	opakowanie folia – papier lub folia -folia ,biologicznie czyste, jednorazowe.	szt	60

19	Rękojeści długie z zasobnikami do wymienionych w pozycji 17,18 jednorazowych łyżek laryngoskopowych	szt	10

20	Maska tlenowa do średniej koncentracji tlenu z drenem 200 cm – dla dorosłych,
	czysta mikrobiologiczne	szt	1000

21	Maska tlenowa do średniej koncentracji tlenu z drenem 200 cm – pediatryczna,
	czysta mikrobiologiczne	szt	50

22	Maska tlenowa do wysokiej koncentracji tlenu z rezerwuarem z drenem 200 cm
	dla dorosłych , czysta mikrobiologiczne	szt	500

23	Maska tlenowa do wysokiej koncentracji tlenu z rezerwuarem z drenem 200 cm
	pediatryczna , czysta mikrobiologiczne	szt	50

24	Rurki intubacyjne z bal.zbrojone w rozmiarach od 7,0mm do 9,0mm	szt	80
	linia RTG na całej długości rurki, łącznik ISO 15mm kodowany kolorem

25	Sonda ( cewnik ) do karmienia noworodka od CH - 4 do CH - 10 z zatyczką, jałowa	szt	100

26	Sonda do hamowania krwawienia z przewodu pokarmowego Sengstaken – Blakemore Nr 18 do 21	szt	5

27	Strzykawka 3 - częściowa z końcówką do cewników pojemn.100ml, jałowa.	szt	4 000

28	Worki na mocz pojemn. 2000ml z zaworem spustowym – sterylne.	szt	3000
	Okres utrzymywania przy pacjencie nie dłuższy niż 24 godziny.

29	Worki na mocz pojemn. 2000ml (do 5 dni) sterylny system zamknięty z igłowym, standardowym
	portem do pobierania próbek, zastawka antyzwrotną, w wersji ekonomicznej bez klamry,
	dren 100cm, podziałka od 50ml, spust bez możliwości podwieszania	szt	4 500

30	Woreczki do pobierania moczu od noworodków i niemowląt jednorazowego użytku,
	jałowe : dla dziewczynek	szt	600
	dla chłopców	szt	600

31	Zaciskacze do pępowiny jednorazowe, sterylne ( mikrobiologicznie czyste – wykluczone )	szt	600

32	Zamknięty zestaw do pobierania wydzieliny z drzewa oskrzelowego sterylny, bez kontroli odsysania	szt	300
	- przezroczysta probówka 10ml
	- naklejka i nakrętka umożliwiająca oznaczenie próbki i jej transport
	- łączniki pasujące do każdego typu cewnika do odsysania
	Zestaw kompatybilny z cewnikami do odsysania górnych dróg oddechowych .

33	Zatyczka do cewnika sterylna	szt	3 000

34	Zestaw jednorazowy do lewatywy przeźroczysty, pojemn.worka 1750ml , wykonany
	ze wzmocnionej folii , dren z klamrą zakończony plastyczną kanką.	szt	1 000

35	Żel znieczulająco-poślizgowy jałowy do cewnikowania ,wprowadzania zgłębników, intubacji dotchawiczej
	zawierający chlorowodorek lidokainy i dwuchlorowodorek chlorhexydyny w zawiesinie żelowej
	w jednorazowych aplikatorach w objętościach:
36	5g – 8,5g x 25szt	op	200
37	10g – 12,5g x 25szt	op	100
	lub równoważna ilość aplikatorów

## GR.8
	GRUPA 8

Lp.	Nazwa (opis) wyrobu medycznego	j.m.	Ilość

1	Klipsy tytanowe Medium – Large i Large do klipsownicy na pojedyncze klipsy
	firmy Johnson & Johnson, jałowe, po 6szt w magazynku.
	Pakowane po 20 magazynków ( a' 6szt ) w 1 opakowaniu	magazynki	40
	Do każdego zasobnika dołączona wklejka do karty pacjenta zawierająca
	nr katalogowy producenta, nr serii i datę ważności

## GR.9
	GRUPA 9

Lp.	Nazwa (opis) wyrobu medycznego	j.m.	Ilość

1	Proteza naczyniowa poliestrowa dziana uszczelniona żelatyną 10mm x 30cm	szt	2

2	Proteza naczyniowa poliestrowa dziana uszczelniona żelatyną 10mm x 60cm	szt	2

3	Proteza aortalna prosta o rozmiarze 20mm x 25cm	szt	2

4	Proteza rozgałęziona o rozmiarze 20mm x 10mm	szt	2

5	Cewnik do drenażu z powłoką hydrofilną – drenaż dróg żółciowych,
	nephrostomii i ropni.O dł.25cm, 5 bocznych portów, mechanizm blokujący
	Mac-Loc, średnica 8,5F dł.25cm wielkość Pigtail 10mm ( Dawson-Mueller )
	wykonany z ultrathanu.	szt	2

6	Przezskórny zestaw dostępowy w skład którego wchodzą igła 22G dł.15cm,
	prowadnik 0,018 dł.60cm, kaniula usztywniająca, zestaw wprowadzający,
	koszulka z cienodajną opaską	szt	2

## GR.10
	GRUPA 10

Lp.	Nazwa (opis) wyrobu medycznego	j.m.	Ilość

1	Pomost dotętniczy Brenera, rozmiary 14F-8F, długość 13cm	szt	10

2	Cewnik tunelizowany typu Broviac wraz z zestawem do wszczepienia
	6,6Fr, dł.90cm,światło wewn.1mm	szt	3

## GR.11
	GRUPA 11

Lp.	Nazwa (opis) wyrobu medycznego	j.m.	Ilość

1	Elektroda neutralna jednorazowa dzielona dla dzieci i dorosłych z hydrożelem	szt	1700

2	Uchwyt elektrod jednorazowy z dwoma przyciskami kablem i el.nożową	szt	60
	jednorazowego użycia do aparatu ERBE

3	Uchwyt elektrod jednorazowy z dwoma przyciskami kablem i el.nożową	szt	30
	jednorazowego użycia do aparatu Martin

4	Uchwyt wielorazowy, monopolarny dwuprzyciskowy z kablem i elektrodą nożową	szt	4
	cienką - do aparatu do koagulacji Erbe

5	Uchwyt wielorazowy, monopolarny dwuprzyciskowy z kablem i elektrodą nożową
	cienką - do aparatu do koagulacji Martin ( 3 pin – 1 pin, 4mm )	szt	8

## GR.12
	GRUPA 12

Lp.	Nazwa (opis) wyrobu medycznego	j.m.	Ilość

1	Stapler okrężny jelitowy – podwójny rząd tytanowych zszywek ułożonych
	naprzemiennie w kształcie okręgu : Rozm. 25mm	szt	10
	Rozm. 31mm	szt	10

2	Stapler liniowy, jednorazowego użytku z nożem ( DLCS 60H)	szt	10

3	Stapler liniowy, jednorazowego użytku z nożem ( DLCS 80H)	szt	10

## GR.13
	GRUPA 13

Lp.	Nazwa (opis) wyrobu medycznego	j.m.	Ilość

1	Zestaw z przetwornikiem pojedynczym do inwazyjnego pomiaru	szt	300
	ciśnienia wyposażony w linie pomiarową 150cm, przetwornik ze
	zintegrowanym systemem płuczącym 3ml/h z 2x możliwościami
	przepłukiwania.System wypełniania linii pomiarowej wyposażony
	w zakrzywioną igłę zapobiegającą zapowietrzaniu się systemu
	pomiarowego.Zestaw wyposażony w koreczek tłumiący zamknięty
	zabezpieczający system pomiarowy przed przypadkową
	kontaminacją. Zestaw dający zapis ciśnienia z
	dokładnością odwzorowania na poziomie < 5% błędu pomiarowego
	dla całej linii pomiarowej potwierdzony przeprowadzonym testem w
	fazie produkcyjnej. Zestaw kompatybilny z monitorem poprzez kabel
	typu PMSET z okrągłym wtykiem pinowym.

2	Igła do biopsji stercza typu Tru-Core 18G/20cm – 763118200X	szt	40

## GR.14
	GRUPA 14

Lp.	Nazwa (opis) wyrobu medycznego	j.m.	Ilość

1	Zestaw wielu pacjentów do używania
	przez 12 godz.lub dla 20 pacjentów,
	składający się z kasety perystaltycznej
	oraz przewodu zakończonego złączem
	Luer-lock. 25Szt/op	op	18

2	Jednorazowe przekłuwacze do butelek
	z kontrastem w obj.od 50ml – 500ml 60szt/op	op	20

3	Zestaw dzienny łączący trzy źródła
	( 2 x kontrast + 1 x sól fizjologiczna )
	przeznaczony do zastosowania przez
	max.12 godz. 15szt/op	op	26

4	Jednorazowy łącznik o dł.120cm
	z jednokierunkowym zaworem na każdym
	z końców linii ze złączem luer-lock.
	40szt/op	op	75

	Wszystkie wyżej wymienione elementy muszą być dopuszczone
	przez producenta i kompatybilne ze wstrzykiwaczem CT Expres 4D

## GR.15
	GRUPA 15

Lp.	Nazwa (opis) wyrobu medycznego	j.m.	Ilość
1	Uzupełniający zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa oparty na użyciu
	peana, zawierajacy skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy,
	prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z wbudowanym
	przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z mankietem niskociśnieniowym,
	posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowanicę Seldingera.
	Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiajacej szybkie otwarcie zestawu.
	Rozmiary: 7,0mm ; 8,0mm ; 9,0mm	szt	15

2	Fenestracyjna rurka tracheostomijna z mankietem w zestawie – wykonana
	z termoplastycznego PCW, z otworami fenestracyjnymi umieszczonymi
	nad mankietem niskociśnieniowym, balonik kontrolny wyraźnie wskazujący na
	wypełnienie mankietu ( płaski przed wypełnieniem ) posiadający oznaczenia
	rozmiaru rurki oraz rodzaju i średnicy mankietu, elastyczny, przeźroczysty kołnierz
	z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki, samoblokujący się mandryn z otworem
	na prowadnicę Seldingera, w zestawie z dwoma kaniulami ( jedna zwykła i jedna
	fenestracyjna ), opaską i szczoteczką do czyszczenia kaniul, sterylne,
	pakowane w opakowanie typu blister, rozmiary od 6,0mm do 10,0mm co 1mm
	oraz 7,5mm i 8,5mm	szt	5

3	Łyżki laryngoskopowe, metalowe typ Miller rozmiar : 00, 0, 1	szt	15

## GR.16
	GRUPA 16

Lp.	Nazwa (opis) wyrobu medycznego	j.m.	Ilość

1	Zestaw cewnik naczyniowy permanentny, miękki, wykonany z Carbotanu,
	z mufą dakronową, kształt kanałów „ podwójne D’’ ; z obłymi szczelinami
	bocznymi wycinanymi laserowo ; kształt wylotu cewnika symetryczny
	'’Spiral-Z’’ ; wolframowy pierścień znacznikowy na końcówce cewnika,
	ramiona silikonowe, końcówki z laserowym nadrukiem objętości
	wypełnienia.
	Wymagane rozmiary : 14,5 Fr i dł.19/36cm; 23/40cm; 28/45cm; 33/50cm;
	44/61cm; 55/72cm.
	W skład zestawu wchodzi : cewnik 14,5 Fr; igła wprowadzająca grub.18G;
	prowadnica J prosta 0,038 cala x 70cm; rozrywana koszulka / rozszerzacz
	(pull-apart) 16 Fr z PTFE; tuneler rozwidlony; rozszerzacz 12 Fr ;
	strzykawka 12ml; skalpel nr 11; gaziki 10 x 10cm; samoprzylepny opatrunek
	na ranę; 2 nasadki.	szt	15

## GR.17
	GRUPA 17
Lp.	Nazwa ( opis ) wyrobu medycznego	j.m.	ilość
1	Maska polipropylenowa typu Eco do tlenoterapii dla dorosłych
	z podwójnym systemem uszczelnienia brody,
	miękki termoplastyczny mankiet uszczelniający brodę,
	nos i okolice boczne twarzy, możliwa do stosowania
	w środowisku MRI, nie zawierająca ftalanów, z drenem minim.2,1m.	szt	2000

2	Maska polipropylenowa typu Eco do tlenoterapii do średnich stężeń
	dla dzieci z miękkim termoplastycznym mankietem uszczelniającym
	brodę, nos i okolice boczne twarzy, możliwa do stosowania
	w środowisku MRI, nie zawierająca ftalanów, z drenem minim.2,1m.	szt	300

3	Maska polipropylenowa typu Eco do tlenoterapii dla dorosłych
	do wysokich stężeń z workiem, systemem uszczelnienia brody,
	miękki termoplastyczny mankiet uszczelniający brodę,
	nos i okolice boczne twarzy, możliwa do stosowania
	w środowisku MRI, nie zawierająca ftalanów, z drenem minim.2,1m.	szt	600

4	Nebulizator 10ml z kalibrowanym co 2ml pojemnikiem wyposażony
	w szybkozłączkę z ustnikiem i zestawem T i drenem o przekroju
	gwiazdkowym min.1,8m	szt	4000

5	Nebulizator ( dla dorosłych ) 10ml z kalibrowanym co 2ml
	pojemnikiem wyposażony w szybkozłączkę, z maską typu Eco,
	bez ftalanów, z polipropylenu, z termoplastycznym zagiętym
	mankietem i drenem o przekroju gwiazdkowym minim.2,1m.	szt	1800

6	Nebulizator dla dzieci – zestaw z maską tlenową polipropylenową
	i drenem gwiazdkowym o dł.2,1m, nebulizator o poj.10ml, kalibrowany
	co 2ml, wyposażony w szybkozłącze , przeznaczony do deponowania
	leku w tchawicy i oskrzelach o medianie 3,3 mikrona ( MMD ),
	maska pozbawiona PCV, ftalanów i elementów metalowych	szt	400

7	Maska tlenowa dla dzieci z termoplastycznym zagiętym mankietem
	uszczelniającym, polipropylenowa, bez PCV, bez ftalanów i elementów
	metalowych, z podłużnymi otworami wentylacyjnymi, z regulowaną
	zastawką Venturiego, drenem gwiazdkowym o dł.1,8m	szt	40

8	Współosiowy obwód oddechowy do respiratorów Pneupac o trybie pracy
	„ na żądanie'' ( rura + zastawka )	szt	75

## GR.18
	GRUPA 18
Lp.	Nazwa ( opis ) wyrobu medycznego	j.m.	ilość

	Materiały medyczne do aparatu Infant – Flow firmy Fisher & Paykel

1	Układ oddechowy do resuscytacji Neo-Puff ( firma Fisher & Paykel )
	z maską w rozmiarach : M , S	kpl.	30

2	Układ oddechowy LP do aparatu INFANT FLOW zawiera generator IF
	i końcówki donosowe ( małą,średnią, dużą,miarkę ).( Firma Fisher & Paykel)	szt	10

3	Nawilżacz typ MR 290	szt	10

4	Maseczka nosowa : XS ( zielona )	szt	3
	S ( różowa )	szt	4
	XL ( przeźroczysta )	szt	5

5	Czapeczka mocowanie układu pacjenta ( różowa ) 22 – 24cm	szt	3
6	Czapeczka mocowanie układu pacjenta ( brązowa ) 24 – 26cm	szt	3
7	Czapeczka mocowanie układu pacjenta ( żółta ) 26 – 28cm	szt	5
8	Czapeczka mocowanie układu pacjenta ( niebieska ) 28 – 30cm	szt	5
9	Czapeczka mocowanie układu pacjenta ( złota ) 30 – 32cm	szt	5
10	Czapeczka mocowanie układu pacjenta ( zielona ) 32 – 34cm	szt	5
11	Czapeczka mocowanie układu pacjenta ( oranż ) 36 – 38cm	szt	5

12	Paskowe mocowanie układu pacjenta – bardzo małe 17 – 21cm	szt	5
13	Paskowe mocowanie układu pacjenta – małe 21 – 26cm	szt	5
14	Paskowe mocowanie układu pacjenta – średnio małe 24 – 28cm	szt	5
15	Paskowe mocowanie układu pacjenta – średnie 26 – 32cm	szt	5
16	Paskowe mocowanie układu pacjenta – duże 32 – 37cm	szt	5
17	Paskowe mocowanie układu pacjenta – bardzo duże 37 – 42cm	szt	5

18	Filtr bakteryjny	szt	5
19	Czujnik brzuszny	szt	5

	Wyżej zamawiane wyroby med.powinny być kompatybilne z urządzeniem
	Infant – Flow firmy Fisher & Paykel.

## GR.19
	GRUPA 19

Lp.	Nazwa ( opis ) wyrobu medycznego	j.m.	ilość

1	Kompres uciskowy stosowany do hemostazy, wykonany z bezfreonowego
	tworzywa składającego się z 98% powietrza, posiadający dwa promienie krzywizny,
	przypominający kształtem latający spodek.	szt	75

## GR.20
	GRUPA 20

Lp.	Nazwa ( opis ) wyrobu medycznego	j.m.	ilość

	Jednorazowe sterylne narzędzia chirurgiczne wykonane
	z matowej stali.

1	Kleszczyki anatomiczne proste typu Micro-Mosquito	szt	300

2	Kleszczyki anatomiczne zgięte typu Halsted-Mosquito	szt	400

3	Nożyczki opatrunkowe 14 – 16cm	szt	200

4	Pęseta anatomiczna standardowa prosta 14cm	szt	200

5	Pęseta chirurgiczna standardowa prosta 15cm (14cm)	szt	800

6	Hak do ran typu Senn 16cm	szt	200

7	Imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar 16cm	szt	850

8	Nożyczki chirurgiczne proste tępo-tępe	szt	850

	Narzędzia pakowane w dyspensery.
	Na opakowaniu jednostkowym etykieta z dwoma samoprzylepnymi etykietami
	z numerem LOT, datą ważności, nazwą producenta do dokumentacji medycznej.
	Znak jednorazowości umieszczony na narzędziach.
	Jednorazowość znaczona kolorystycznie.

## GR.21
	GRUPA 21

Lp.	Nazwa ( opis ) wyrobu medycznego	j.m.	ilość

1	Zestaw akcesoriów do inhalacji do inhalatora kompresowego
	firmy Microlife typ NEB 100B w składzie: nebulizator, ustnik, filtry
	powietrza Ø 15 x 10mm szt.5, Ø 08 x 13mm szt.5, bez maski
	przewód powietrza 1,5m	zest.	200

## GR.22
	GRUPA 22

Lp.	Nazwa ( opis ) wyrobu medycznego	j.m.	ilość
1	Szczotka czyszcząca jednorazowa, dwustronna, długa do kanału
	roboczego o śr.2,2mm, śr.szczotki 5,0mm o długości 1800mm,
	2300mm i 2800mm w kolorze swoistym dla danej długości .
		szt	2000

2	Zestaw szczotek czyszczących jednoraz., krótka + długa do
	kanałów i zaworów endoskopów.
	Zestaw 2 szczotek :
	Długa : 2300 mm , Φ 2,0 mm
	Krótka : 40 mm , Ф 12 mm	szt	2000

3	Szczoteczka czyszcząca jednorazowa, dwustronna, krótka
	z jednej strony włosie o śr.12mm i dł.40mm, z drugiej o śr.5mm
	i dł.20mm, końce zakończone plasikową kulką zabezpieczającą
	przed uszkodzeniem gniazd zaworów, całkowita długość
	szczotki max.160mm	szt	2000

4	Pętla elektrochirurgiczna do polipektomii jednorazowego użytku,
	owalna, zachowująca swój kształt podczas otwierania/zamykania,
	drut pleciony o średniej sztywności; sterylna, pakowana oddzielnie;
	różne średnice otwartej pętli – rozmiar 15, 25, 35mm,
	długość narzędzia 1800mm i 2300mm, z funkcją płynnej rotacji,
	o śr.2.3mm, rękojeść skalowana co 5mm, stały uchwyt ( do wyboru
	podczas zamówienia ), średnica kanału roboczego min.2,8mm.
		szt	500

5	Jednorazowe kleszcze biopsyjne, łyżeczki owalne z okienkiem,
	pojemność min.9mm sześć., rozwarcie łyżeczek min.6, 7mm,
	dł.szczęk min.4mm, z igłą i bez igły ( do wyboru przez
	Zamawiającego ), spiralna osłonka pokryta teflonem, możliwość
	otwarcia i zamknięcia kleszczy bez względu na stopień podgięcia
	endoskopu, końcówka dystalna cewnika ze znacznikami
	ułatwiającymi orientację, śr.2.3mm, dostępne długości narzędzia
	1600 i 2300mm.	szt	1100

6	Igły do obliteracji jednorazowe, osłonka śr.igły 0,5mm i 0,7mm,
	dł.ostrza 4mm, 5mm i 6mm oraz dostępne długości narzędzia
	1600mm,1800 i 2300mm ( do wyboru przez Zamawiającego ) o śr.2.3mm,
	mechanizm długopisowy zapobiegający niekontrolowanemu
	wysuwaniu i chowaniu się ostrza, obsługiwany jednym kciukiem.
	Osłonka teflonowa odporna na załamania, u wyjścia ostrza
	wzmocniona atraumatycznym metalowym kołnierzem.
	W komplecie strzykawka.	szt	100

7	Ustniki jednorazowego użytku z otworem o rozmiarze
	32mm x 26mm, nie zawierające lateksu, z gumką, wstępnie złożone
	- założona gumka z jednej strony, pakowane po 100szt. w stojący
	kartonowy dyspenser z otworem w jego dolnej części dla łatwego
	wyjmowania pojedynczych ustników.	szt	2000

8	Jednorazowe kleszcze biopsyjne, łyżeczki owalne z okienkiem,
	z igłą i bez igły ( do wyboru przez zamawiającego ), spiralna
	osłonka pokryta teflonem, możliwość otwarcia i zamknięcia
	kleszczy bez względu na stopień podgięcia endoskopu, końcówka
	dystalna cewnika ze znacznikami ułatwiającymi orientację,
	śr.2,3mm i 1,8mm ( do wyboru przez zamawiającego )
	długość narzędzia 120cm	szt	50

9	Szczotka jednorazowa do czyszczenia kanałów
	videoendoskopów Pentax dł.210-220cm jednostronna tzn.
	z jednej strony posiadająca włosie o śr.6mm podzielone na
	3 odrębne odcinki o dł.min.10mm każdy w odstępach
	co min.18mm z drugiej strony zakończona usztywnioną
	osłoną o dł.6mm.	szt	300

10	Klipsownica jednorazowego użytku do tamowania krwawień
	z rozwarciem klipsa 12mm i 15mm ( do wyboru przez zamawiającego),
	długością ramienia 7mm z funkcją rotacji, możliwość wielokrotnego
	otwarcia i zamknięcia klipsa przed jego uwolnieniem
	dł.narzędzia 2300mm	szt	50

11	Klipsownica wielorazowego użytku wykorzystywana do zabiegów
	tamowania krwawień i zamykania perforacji przewodu pokarmowego
	z funkcją rotacji, możliwość wielokrotnego otwarcia i zamknięcia
	klipsa przed jego uwolnieniem
	dł.narzędzia 2300mm	szt	1

12	Klipsy endoskopowe wykorzystywane do zabiegów tamowania
	krwawienia, zamykania perforacji przewodu pokarmowego,
	kąt rozwarcia klipsa 90 stopni lub 135 stopni do wyboru przez
	zamawiającego	szt	160

13	Kleszcze do usuwania ciał obcych ‘’ aligatorki’’ długie 2,3mm/230cm	szt	5

## GR.23
	GRUPA 23

Lp.	Nazwa ( opis ) wyrobu medycznego	j.m.	ilość

1	Worek stomijny przeźroczysty , jednoczęściowy,
	zamykany na rzep.Przylepiec hydrokoloidowy
	Rozmiar do docięcia 10 – 55mm	szt	240

2	Worek urostomijny przeźroczysty , jednoczęściowy,
	zamykany za pomocą korka, przylepiec dwuwarstwowy
	hydrokoloidowy ,rozmiar do docięcia 10 – 66mm	szt	240

3	Worek pooperacyjny, przeźroczysty, jednoczęściowy
	zamykany za pomocą korka, przylepiec elastyczny,hydrokoloidowy
	Rozmiar do docięcia 10 – 70mm
	Możliwość podłączenia worka na mocz.	szt	160

4	Pasta stomijna bez alkoholu pojemność 60g	szt	10

## GR.24
	GRUPA 24

Lp.	Nazwa ( opis ) wyrobu medycznego	j.m.	ilość

1	1.Układ pacjenta jednorazowy dla dorosłych typu rura w rurze ( coaxial )
	wraz z zamontowanym fabrycznie czujnikiem przepływu kompatybilnym
	z respiratorami Hamilton ( jedno opakowanie ).
	W komplecie łącznik kalibracyjny.
	2.Długość układu pacjenta 180cm
	3.Średnice czujnika przepływu: 15mm od strony respiratora i 22mm
	w kierunku pacjenta, bez zastosowania dodatkowych łączników,
	adapterów w trakcie wentylacji.Opakowanie x 20kpl.lub równoważna ilość	op	4

## GR.25
	GRUPA 25

Lp.	Nazwa wyrobu medycznego	j.m.	ilość
1	Test Strep A DIAQUICK kasetowy 20szt.- do wymazu z gardła -szybki test
	immunochromatograficzny, służący do jakościowego wykrywania
	antygenu paciorkowca typu A w wymazie z gardła.Kaseta ‘’Diaquick’’strep
	testu A przeznaczona wyłącznie do diagnostyki In vitro , tylko dla
	personelu medycznego .
	Jeden zestaw testowy zawiera 20 kasetek, gdzie każdy test strep A	zestaw	15
	zapakowany jest oddzielnie w folię aluminiową.	a’20kaset.

## GR.26
	GRUPA 26

Lp.	Nazwa wyrobu medycznego	j.m.	ilość
1	Strzykawki jednorazowego użytku 60ml enteralne z końcówką typu ENLock
	przeznaczone tylko do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego,	op	30
	pakowane pojedynczo w folię, sterylne.
	Op. a’ 30szt.lub w równoważnej ilości szt.

2	PEG – zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii typu Flocar,
	Rozmiar: CH – 18/40cm op.a’ 5 szt.	op.	10

3	Zgłębnik gastrostomijny typu G-Tube rozmiar CH – 20 balon 15ml	szt	10

## GR.27
	GRUPA 27

Lp.	Nazwa ( opis ) wyrobu medycznego	j.m.	ilość

1	Zestaw spirometryczny 2m/7ft, kompatybilny z modułem E-sCOVX
	GE Healthcare ( 8004381) op.20szt.	op	2

2	Pułapka wodna kompatybilna z modułem E-sCOVX GE Healthcare,
	membrana PTFE 0,2mikrometra ( M1200227) op.10szt.	op	5

## GR.28
	GRUPA 28

Lp.	Nazwa wyrobu medycznego	j.m.	ilość
1	Wodorowęglanowy płyn substytucyjny do hemofiltracji, hemodializy
	i hemodiafiltracji, bez zawartości mleczanów.
	O składzie: potas – 0 , 2 lub 4mmol/L, sód – 140mmol/L, wapń – 1,75mmol/L,
	wodorowęglany – 35mmol/L.
	Zawartość potasu oznaczona na worku odpowiednim kolorem.
	Płyn o zawartości potasu 0 , 2 lub 4mmol/L do wyboru przez zamawiającego.
	Opakowanie: worek a’ 5L	worek	1200
	Worek powinien posiadać port z membraną do nakłucia igłą w celu modyfikacji
	składu.Worek otwierany przez złożenie dwóch skrzydełek uruchamiających
	igłę/spike przekłuwający membranę.

2	Zestaw linii z hemofiltrem o powierzchni 1,2 lub 1,9 m.kw.
	do hemofiltracji z antykoagulacją heparynową, kompatybilne z aparatem Aquarius.
	Rodzaj zestawu do wyboru przez zamawiającego	szt	45

3	Zestaw linii z hemofiltrem o powierzchni 1,2 lub 1,9 m.kw.
	do hemofiltracji z antykoagulacją cytrynianową kompatybilne z aparatem Aquarius.
	Rodzaj zestawu do wyboru przez zamawiającego	szt	10

4	ACDA-roztwór do antykoagulacji, worek 750ml lub 800ml	szt	50

5	Worek drenażowy na filtrat x 9szt lub równoważna ilość	op	110

6	Rozdzielacz 3 lub 4 drożny do podłączenia 3 lub 4 worków z filtratem/substytutem.
	Rodzaj rozdzielacza do wyboru przez zamawiającego.	szt	140
7	Cewnik czasowy, silikonowy, dwuświatłowy o średnicy 13,5Fr z zestawem do
	zakładania. Długości : 15, 20 i 24 cm do wyboru przez zamawiajacego.	szt	50
8	Rozdzielacz dwudrożny do podłączenia roztworu do antykoagulacji	szt	20
9	Spike wentylowany	szt	20
10	Rozdzielacz dwudrożny do recyrkulacji	szt	20