Znak sprawy:     		  	                                                     Zambrów, dnia 12.08.2022r.

Szp.P.VI. 16/22

/strona internetowa prowadzonego postępowania/

Treść zapytań do SWZ wraz z wyjaśnieniami

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę aparatu USG.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwana dalej: ustawa, Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1.
Czy Zamawiający będzie wymagał by oferowany aparat USG posiadał zainstalowany moduł DICOM/WL umożlwiający zapis i przesyłanie obrazów w/w formacie do systemów medycznych min. PACS?. Tym samym czy Zamawiający będzie wymagał by oferowany aparat USG był zintegrowany z medycznym systemem archiwizacji danych DICOM3.0 (min. klasy PACS + dystrybucja) działającym w pracowni ZDO, umożliwiając tym samym centralny dostęp na wszystkich oddziałach do badań wykonanych na w/w aparacie?. Czy koszty związane zakupem stosownych licencji oraz usług serwisowych ponosić będzie Wykonawca czy Zamawiający?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby oferowany aparat USG posiadał zainstalowany moduł DICOM. Integracja po stronie zamawiającego.

PREZES SPÓŁKI

mgr inż. Bogusław Dębski