Załącznik nr 1

Zamawiający:

Szpital św. Anny w Miechowie

ul. Szpitalna 3

32-200 Miechów

NIP: 659-13-28-869

**Wykonanie testów specjalistycznych aparatów RTG**

**Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest usługa, polegająca na wykonywaniu testów specjalistycznych aparatury RTG zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 884).

* tomograf GE OPTIMA CT 520
* aparat zębowy punktowy PLANMECA INTRA
* panorama EC PROLINE 2002
* aparat stacjonarny CARTESIUS EP 150
* ramię C ALIEN E 3030 CARDIO
* ZIEHM 8080
* SIREMOBIL COMPACT L
* POLYMOBIL PLUS
* monitory opisowe

**Warunki wykonywania usługi**

1. Realizacja usługi sukcesywnie w terminie od 05/10/2020 do 04/10/2021 roku.
2. Testy specjalistyczne będą wykonywane w taki sposób i w takich terminach, by dokumentacja z wykonania badań pozostawała nieprzerwanie ważna w okresieobowiązywania umowy zgodnie z przywołanym rozporządzeniem.
3. Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego do wykonania testów - 7 dni.
4. Za prawidłowo wykonaną usługę „testy specjalistyczne” Zamawiający uzna dostarczenieprotokołów z badań o zakresie zgodnym z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 884). zawierających wyniki przeprowadzonych pomiarów, rezultaty obróbki matematycznej otrzymanych wyników, jednoznaczne określenieo akceptacji lub jej braku w przypadku każdego z badanych parametrów dla każdego z aparatów i urządzeń z nim współpracujących
5. Płatności za wykonaną usługę Zamawiający będzie regulował przelewem na kontoWykonawcy podane w fakturze za usługę przedmiotu umowy w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

**Kryteria oceny ofert**

Kryteriami, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty są:

cena – 100 %

Zamawiający wybierze ofertę z najniższą zaoferowaną ceną (brutto), jeśli cena oferty nie przekroczy kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty.

**Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami.**

1. Upoważnionymi pracownikami do kontaktów z Wykonawcami jest :

* Artur Adamek Inspektor Ochrony Radiologicznej, tel. 502440616,