## Pakiet nr 1
L. p | Opis przedmiotu zamówienia | j. m | ilość | c. j. n | wartość netto | VAT (%) | wartość brutto | Oferowany preparat | Producent i kod EAN
1 | Preparat chlorowy na bazie dichloroizocyjanuranu sodu do dezynfekcji powierzchni z możliwością stosowania w obecności zanieczyszczeń organicznych. Preparat w postaci rozpuszczających się tabletek. Spektrum biobójcze: B, Tbc, V, F, S (clostridium difficile) do 15 min, Minimalne stężenie robocze 1000 ppm dla B,F,V do 15 min. Opakowanie: 200 tabletek | op. | 600
2 | Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni w postaci proszku/granulatu, na bazie aktywnego tlenu. Spekturm: B, F, V (Adeno,Polio,Noro),Tbc, S,- Cl.difficile w czasie do 15 minut. Możliwośc stosowania również do powierzchni i przedmiotów zanieczyszczonych substancją organiczną. Opakowanie 1kg. | kg | 9
3 | Chusteczki bezalkoholowe do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych i powierzchni nieodpornych na działanie alkoholi. Preparat nie zawiera alkoholi, aldehydów i fenoli. Spektrum działania: B, F, V, Tbc (HIV, HBV, HCV, Noro, Vaccinia, SARS). Czas działania: do 5 minut, Okres przydatności do 2 miesięcy po otwarciu. Opakowanie woreczek z podajnikiem lub tuba 200 szt. | op. | 22
4 | Preparat myjąco dezynfekujący do dużych powierzchni zmywalnych, także w obszarach wysokiego ryzyka gdzie przebywają pacjenci oraz na oddziłach neonatologicznych i dziecięcych. Nie zawiera fenoli, aldehydów i substancji nadtlenowych. Oparty o chlorowodorki lub sybstancje czwartorzędowe. Spektrum dzialania B, F, Tbc, V - min. Rota i Vaccinia. Stężenie od 0,25% do 2% w czasie 15 minut. Opakowanie 2000 ml. | litr roboczy | 4000
5 | Preparat w piance do dezynfekcji sprzętów medycznych wrażliwych na działanie alkoholu. Substancja czynna na bazie glukoprotaminy, alkoholu i QAV lub alkoholu 1-propanolego i chlorku dwudecylodwumetyloamoniowego. Nie zawiera aldehydów. Spektrum działania: B, F,Tbc, V (min. wirusy otoczkowe oraz Rota) w czasie eskpozycji do 5 minut. Opakowanie 750ml ze spryskiwaczem. | op. | 800
6 | Preparat do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego, odpornego na działanie alkoholi. Nie zawiera aldehydów. Substancje czynne: etanol lub propanol lub etanol z propanolem. Spektrum biobójcze: B, F, Tbc, V otoczkowe oraz V. Adeno. Czas działania do 5 min. Opakowanie 1L ze spryskiwaczem. | op. | 600
7 | Chusteczki sporobójcze do mycia i dezynfekcji powierzchni medycznych na bazie nadtlenku wodoru. Spektrum biobójcze: B,F, Tbc, V osłonkowe oraz V. Adeno), S (clostridium difficile). Czas działania do 5 minut. Wymiar chuteczki min. 20x20cm. Opakowanie woreczek z podajnikiem lub tuba - 100 szt. | op. | 150
8 | Preparat myjąco dezynfekujący do dużych powierzchni zmywalnych, także w obszarach wysokiego ryzyka gdzie przebywają pacjenci oraz na oddziłach neonatologicznych i dziecięcych. Nie zawiera fenoli, aldehydów i substancji nadtlenowych. Oparty o chlorowodorki lub sybstancje czwartorzędowe. Spektrum dzialania B, F, Tbc, V - min. Rota i Vaccinia. Stężenie od 0,25% do 2% w czasie 15 min. Opakowanie 1000 ml. | litr roboczy | 3000
9 | Preparat w formie nasączonych chusteczek, gotowych do mycia i dezynfekcji dekilatnych powierzhcni, głowic USG, inkubatorów, powierzchni wykonanych z tworzyw sztucznych, ekranów itp. Preparat oparty o chlorki lub/i substancje czwartorzędowe lub poliaminy, tenzydy i aminoetanol. Spektrum działania B, F, Tbc, V (osłonkowe, Vaccinia oraz Rota i Noro) S (clostridium difficile) w czasie do 15 min. Rozmiar chusteczki: min.19 x 20cm. Opakowanie woreczek lub tuba 200 chusteczek. | op. | 430
10 | Preparat w formie płynnego koncentratu do mycia i dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych (w tym wrażliwych na działanie alkoholi i wysoką temperaturę). Spektrum działania: B, F, Tbc, V (otoczkowe oraz V. Polio, Adeno, Noro), S w czasie do 30 minut. Stężenie robocze w zakresie 2-5%. Substancja czynna na bazie poliaminy, tenzydów, aminoetanolu lub nadtlenku wodoru i kwasu salicylowego. Nie zawiera związków aldehydowych. Opakowanie 5000 ml. | litr roboczy | 25000
RAZEM:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatów w innych opakowaniach jednostkowych, obowiązuje przeliczenie ilości z zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę.
….................................
data, podpis, pieczęć

## Pakiet nr 2
L. p | Opis przedmiotu zamówienia | j. m | ilość | c. j. n | wartość netto | VAT (%) | wartość brutto | Oferowany preparat | Producent i kod EAN
1 | Koncentrat do mycia i dezynfekcji wysokiego poziomu powierzchni na bazie dwutlenku chloru, bez aldehydów, fenoli, kwasu nadoctowgo i czwartorzędowach amin katecholowych w postaci saszetek do sporządzenia 5 l roztworu roboczego z możliwością stosowania w pomieszczenich o utrudnionej wentylacji. Zakres bakterie, prątki, grzyby , wirusy, spory / w tym Bacillus sp. oraz Clostridium difficile/ w czasie max. 5 minut. Opakowanie 100 ml | szt. | 50
….................................
data, podpis, pieczęć

## Pakiet nr 3
L. p | Opis przedmiotu zamówienia | j. m | ilość | c. j. n | wartość netto | VAT (%) | wartość brutto | Oferowany preparat | Producent i kod EAN
1 | Trójenzymatyczny preparat do mycia i dezynfekcji narzedzi, endoskopów i innych wyrobów medycznych, zawierający dodatkowo QAV i chlorheksydynę lub dodatkowo chlorek didecylodimetyloamoniowy, propionian, związki powierzchniowo czynne i chelatujące. Spektrum działania B, F, Tbc, V w steżeniu 0,5% w czasie do 10 minut. Opakowanie 1000ml z dozownikiem przelewowym. | op. | 3
2 | Trójenzymatyczny preparat do mycia i dezynfekcji narzedzi, endoskopów i innych wyrobów medycznych, zawierający dodatkowo QAV i chlorheksydynę lub dodatkowo chlorek didecylodimetyloamoniowy, propionian, związki powierzchniowo czynne i chelatujące. Spektrum działania B, F, Tbc, V w steżeniu 0,5% w czasie do 10 minut. Opakowanie 5000ml. | op. | 12
3 | Preparat w pianie do zwilżania i wstępnej dezynfekcji zanieczyszczonych narzędzi chirurgicznych i innych wyrobów medycznych, zawierający w składzie: czwartorzędowe związki amonowe i enzymy lub didecyldimethylammonium chloride, aminopropyl, dodecylpropanediaminę. Spektrum działania: B, F, Tbc, V w czasie do 10 min. Opakowanie 750 ml ze spryskiwaczem spieniającym | op. | 3
RAZEM:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatów w innych opakowaniach jednostkowych, obowiązuje przeliczenie ilości z zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę.
….................................
data, podpis, pieczęć

## Pakiet nr 4
L. p | Opis przedmiotu zamówienia | j. m | ilość | c. j. n | wartość netto | VAT (%) | wartość brutto | Oferowany preparat | Producent i kod EAN
1 | Detergent średnio zasadowy do użycia w myjniach dezynfektorach, myjniach ultradźwiękowych oraz mycia ręcznego wyrobów medycznych. Środek niskopienny, odpowiedni do użycia do powierzchniach odpornych na zasady takich jak stal nierdzewna, ceramika, szkło, plastik oraz metale miękkie, dozowanie 3-10 ml/l, do stosowania w temperaturach od 35°C do 60°C, temperatura mycia ręcznego/ultradźwiękowego od 30°C do 50°C, środek nie wymaga stosowania neutralizatora, składniki: anionowe środki powierzchniowo czynne, niejonowe środki powierzchniowo czynne, środki konserwujące, enzymy, środki maskujące, inhibitory korozji. Wartość pH (0,5% roztwór wody) ok. 9,2. Formuła ulegająca biodegradacji, Wartość pH (koncentrat) 11,7. , wartość pH (0,5% roztwór wodny) 9,2, gęstość względna (20 0C) 1,073 g/cm3, lepkość poniżej 30 cps, Opakowanie 5000ml. | op. | 40
2 | Środek płuczący na bazie środków powierzchniowo-czynnych do użycia w myjniach dezynfektorach dla łatwego suszenia oraz uzyskania po płukaniu czystych powierzchni wyrobów medycznych. Odpowiedni do stali nierdzewnej, ceramiki, szkła, plastiku oraz odpornych metali miękkich, nie utrudniający penetracji pary, dozowanie 0,2-1,0 ml/l do płukania końcowego w temperaturze >50°C, składniki: anionowe środki powierzchniowo czynne, niejonowe środki powierzchniowo czynne, środki konserwujące, regulator pH, formuła ulegająca biodegradacji. Wyrób medyczny. Wartość pH (koncentrat) 2,2, wartość pH (0,5% roztwór wodny) 6,2, gęstość względna (20 oC) 1,008 g/cm3, lepkość poniżej 30 cps, Opakowanie 5000ml. | op. | 15
3 | Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, sprzętu medycznego, powierzchni oraz endoskopów na bazie aktywnego tlenu w postacji granulatu. Bez konieczności stosowania aktywatora. Spektrum działania: B - EN 14561, F (C.albicans) - EN 14562 V (polio, adeno, nora) - EN 14476, Tbc (M, terrae, M.Avium) - EN 14563, S (B.Subtilis, C.Difficile, C.perfringens) - EN 13704 , EN 17126 w stężeniu 2%, 15 minut. Możliwość rozszerzenia spektrum o F (A.Niger) w czasie do 30 min. Stabilność roztworu roboczego - 36 godzin. Wyrób medyczny kl. IIB. Oapkowanie 1,5 kg | op. | 30
4 | Preparat enzymatyczny do mycia wstępnego sprzętu endoskopowego i innych narzędzi medycznych. W postaci koncentratu. Zawiera: 2 proteazy, amylaza, lipaza, związki powierzchniowo -czynne, inhibitory korozji Opakowanie 2000ml. | op. | 50
5 | Płynny, alkaliczny koncentrat do manualnego i maszynowego mycia endoskopów elastycznych , zawierający w swoim składzie dietyloaminę, ester butylowy kwasu ortofosforowego i enzymy. Wartość pH: 10,7-10,8. Dozowanie: 5 ml/l. Wyrób medyczny. Preparat kompatybilny z preparatem dezynfekcyjnym (pozycja poniżej). Opakowanie: 5000ml | op. | 23
6 | Preparat dezynfekcyjny do maszynowej obróbki endoskopów elastycznych zawierającgo aldehyd glutarowy w stężeniu <11%, bez zawartości formaldehydu i czwartorzędowych związków amoniowych, działających w temperaturze 55 stopni C w 5 min na bakterie (MRSA, Helicobacter Pyroli,) grzyby, prątki, wirusy (Rota i Noro). Dozowane 10 ml/l. Preparat kompatybilny z preparatem dezynfekcyjnym (pozycja powyżej). Opakowania: 5000ml | op. | 28
7 | Płynny , neutralizujący i myjący środek do stosowania w myjniach dezynfektorach na bazie kwasu cytrynowego. Nie posiadający w swoim składzie fosforanów, azotanów oraz tensydów. Maksymalna zawartość w koncetracie wynosi <10 ppm. Gęstość produktu 1,2 g/cm3. Opakowanie Kanister 5000ml. | op. | 10
8 | Alkaliczny środek myjący do maszynowej obróbki narzędzi termostabilnych i termo labilnych. Oparty o fosforany oparty o fosforany 15-30 %. Dozowanie preparatu 2-4 ml / l. Gęstość względna. 1,5 g/cm3. Opakowanie Kanister 5000ml. | op. | 10
RAZEM:
….................................
data, podpis, pieczęć

## Pakiet nr 5
L. p | Opis przedmiotu zamówienia | j. m | ilość | c. j. n | wartość netto | VAT (%) | wartość brutto | Oferowany preparat | Producent i kod EAN
1 | Preparat do dezynfekcji zewnętrznych części centralnych i obwodowych cewników dożylnych w postaci 2% roztworu chlorheksydyny w 70% alkoholu izopropylowym lub etanolowym, Bezpieczny dla skóry o przedłużonym działaniu. Spektrum działania: B, F,Tbc, V (HIV,HBV,HCV) Opakowanie 250 ml ze spryskiwaczem. | op. | 15
2 | Preparat do dezynfekcji skóry nieuszkodzonej w postaci 2% roztworu chlorheksydyny w 70% alkoholu izopropylowym lub etanolowym, Bezpieczny dla skóry o przedłużonym działaniu. Spektrum działania: B, F,Tbc, V (HIV,HBV,HCV) Opakowanie 1000ml. | op. | 10
3 | Chusteczki do dezynfekcji powierzchni odpornych na działanie alkoholu z możliwością dezynfekcji skóry nieuszkodzonej. Skład: propan-2-ol i glukoniań chlorheksydyny lub etanol i propanol. Spektrum i czas działania: B, F, Tbc, V w tym (HIV, HBV, HCV). Minimalny rozmiar chusteczki: 18x14cm Opakowanie 50 szt. | op. | 320
4 | Preparat w formie emulsji do pielęgnacji skóry dłoni rąk. Oparty na typie wody w oleju lub oleju w wodzie. Nie osłabia efektu mikrobiologicznego po dezynfekcji rąk. Preparat wolny od parabenów. Opakowanie 500 ml. | op. | 30
5 | Preparat hypoalergiczny do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk i ciała o neutralnym pH w zakresie 5-5,5. Nie zawiera barwników, substancji konserwujących oraz substancji zapachowych. Opakowanie 500ml kompatybilne z systemem dozującym, będącym na wyposażeniu Szpitala (Dermados) | op. | 600
6 | Preparat do płukania i bezbolesnej dezynfekcji błon śluzowych obszaru genitalnego z możliwością dezynfekcji ran każdego stopnia oraz jam ciała, Preparat zawiera kwas podchlorawy - podchloryn sodu. Posiada włąściwości biobójcze w zakresie: B, F, S, V. Wyrób medyczny kl. III. Opakowanie 500ml. | op. | 20
7 | Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk w postaci żelu na bazie etanolu.lub etanolu i izapropanolu - min. zawartość alkoholu lub alkoholi to 80g/100g. Zawiera w swoim składzie substancje nawilżające / natłuszczające skórę min. glicerynę i pantenol. Spektrum działania: B,F,Tbc, V (pełne wirusowe: Adeno, Polio, Noro) - 30s higieniczna antyseptyka rąk i 90s chirurgiczna antyseptyka rąk. Opakowanie 500ml kompatybilne z systemem dozującym, będącym na wyposażeniu Szpitala (Dermados) | op. | 200
8 | Preparat przeznaczony do higienicznej dezynfekcji rak, zawierający w składzie 60g alkoholu izopropylowego plus , glicerol oraz substancje aktywne matkobójczo pochodzące z różnych grup chemicznych lub preparat na bazie alkoholu etanolowego 85g/100g plus substancje pielęgnujące skórę rąk. Działanie bójcze; B, F, Tbc, V (pełne wirusowe : Adeno, Polio, Noro)) - 30s higieniczna antyseptyka rąk i 90s chirurgiczna antyseptyka rąk. Preparat zarejestrowany jako Produkt leczniczy lub Produkt biobójczy. Opakowanie: 500 ml kompatybilne z systemem dozującym, będącym na wyposażeniu Szpitala (Dermados) | op. | 200
9 | Pompka dozująca do butelki 500 ml kompatybilna z pozycją: 5, 7, 8, nakręcana wielorazowego użytku. Kompatybilna z preparatami płynnymi, alkoholowymi jak również żelami o podwyższonej gęstości | szt. | 100
RAZEM:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatów w innych opakowaniach jednostkowych, obowiązuje przeliczenie ilości z zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę.
….................................
data, podpis, pieczęć

## Pakiet nr 6
L. p | Opis przedmiotu zamówienia | j. m | ilość | c. j. n | wartość netto | VAT (%) | wartość brutto | Oferowany preparat | Producent i kod EAN
1 | Preparat do mycia rąk i ciała w , o pH 5,0 zawierający APG (alkilo-poliglikozyd), nie zawierający dodatku substancji zapachowych oraz barwników. Preparat kompatybilny z systemem dozującym, będącym na wyposażeniu Szpitala (Nexa). Opakowanie 750ml. | op. | 80
2 | Preparat do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk w postaci żelu na bazie etanolu.( 85g/100g produktu) Zawierający w swoim składzie przynajmniej 3 substancje nawilżające i natłuszczające skórę takich jak: gliceryna, aloes, pantenol. Preparat nie może zwierać pochodnych fenolowych, jodu oraz jego związków. Spektrum działania: B,F,Tbc,V (HBV,HCV,HIV , Rota,Noro, Adeno, Polio). Preparat kompatybilny z systemem dozującym, będącym na wyposażeniu Szpitala (Nexa). Opakowanie 750ml. | op. | 80
RAZEM:
….................................
data, podpis, pieczęć

## Pakiet nr 7
L. p | Opis przedmiotu zamówienia | j. m | ilość | c. j. n | wartość netto | VAT (%) | wartość brutto | Oferowany preparat | Producent i kod EAN
1 | Preparat do dezynfekcji ran, błon śluzowych, skóry przed iniekcjami, punkcjami, zabiegami chirurgicznymi i okulistycznymi; bez zawartości alkoholu; zawierający 7,5% powidonu jodowanego z 10% zawartością przyswajalnego jodu (co odpowiada 0,75% jodu w preparacie); skuteczny na: bakterie, prątki, grzyby, wirusy, pierwotniaki i przetrwalniki bakterii; w zależności od potrzeby z możliwością stosowania jako koncentrat lub po rozcieńczeniu; konfekcjonowany w opakowaniach 1000ml; produkt leczniczy. | op. | 20
2 | Antyseptyczny środek do mycia skóry przed operacją. Będący 4% roztworem diglukonianu chlorheksydyny. Skuteczny wobec bakterii gram-dodatnich oraz gram-ujemnych. Zawierający glicerol oraz alkohol etylowy. Opakowanie 500ml. | op. | 20
3 | Bezbarwny preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów oraz możliwość stosowania u dzieci i noworodków (wskazania potwierdzone w ChPL). Preparat gotowy do użycia, zawierający substancje czynne: 2-propanol, 1-propanol, 2-difenylol lub etanol i 2-propanol. Spektrum działania: B, F, Tbc, V w tym Rotawirus. Ekaspozycja przed zastrzykami i pobieraniem krwi 15s - MRSA. Produkt leczniczy. Opakowanie 250 ml ze spryskiwaczem. | op. | 460
4 | Bezbarwny preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów oraz możliwość stosowania u dzieci i noworodków (wskazania potwierdzone w ChPL). Preparat gotowy do użycia, zawierający substancje czynne: 2-propanol, 1- propanol, 2-difenylol lub etanol i 2-propanol. Spektrum działania: B, F, Tbc, V w tym Rotawirus. Ekaspozycja przed zastrzykami i pobieraniem krwi 15s - MRSA. Produkt leczniczy. Opakowanie 500 ml | op. | 100
5 | Barwiony preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów oraz możliwość stosowania u dzieci i noworodków (wskazania potwierdzone w ChPL). Preparat gotowy do użycia, zawierający substancje czynne: 2-propanol, 1- propanol, 2-difenylol lub etanol i 2-propanol. Spektrum działania: B, F, Tbc, V w tym Rotawirus. Ekaspozycja przed zastrzykami i pobieraniem krwi 15s - MRSA. Produkt leczniczy. Opakowanie 500 ml. | op. | 260
6 | Antybakteryjny płyn do przemywania narządów płciowych przed badaniami lub cewnikowaniem. Zawierający octenidynę, bezbarwny, bezbolesny, nie zawierający alkoholi, jodu i poliheksanidyny. Gotowy do użycia. Opakowanie saszetka 30 ml. | op. | 130
7 | Bezbarwny preparat w płynie do oczyszczenia, dekontaminacji i nawilżania ran. Zawierający octenidynę, bez poliheksanidyny, alkoholu, środków konserwujących. Usuwający skutecznie biofilm bakteryjny. Wyrób medyczny IIb. Opakowanie 350 ml. | szt. | 20
8 | Bezbarwny preparat w żelu do oczyszczenia, dekontaminacji i nawilżania ran. Zawiera substancję czynną - octenidynę lub poliheksaidynę i betainę. Usuwa skutecznie biofilm bakteryjny. Spektrum działania: B,F w czasie 1 minuty. Wyrób medyczny. Opakowanie 20 ml lub 20 g | op. | 25
9 | Gotowe do użycia czepki przeznaczone do mycia włosów, skóry głowy, bez użycia wody oraz dekontaminacji MDRO u pacjentów unieruchomionych. Zawierające jako substancję czynną octenidynę, bez barwników i substancji zapachowych. Pakowane pojedynczo. Kosmetyk. | szt. | 10
10 | Preparat do dezynfekcji skóry, błon śluzowych i graniczącą z nią skórą. Bezbarwny, bezbolesny, gotowy do użycia. Na bazie octenidyny lub podchlorynu sodu. Nie wpływający negatywnie na gojenie się ran. Spektrum działania: B, F, V, S. Działanie leku utrzymuje się w czasie 1 godziny Produkt leczniczy lub Wyrób medyczny kl. III. Opakowanie 250ml ze spryskiwaczem | op. | 350
11 | Preparat do dezynfekcji skóry, błon śluzowych i graniczącą z nią skórą. Bezbarwny, bezbolesny, gotowy do użycia. Na bazie octenidyny lub podchlorynu sodu. Nie wpływający negatywnie na gojenie się ran. Spektrum działania: B, F, V, S. Działanie leku utrzymuje się w czasie 1 godziny Produkt leczniczy lub Wyrób medyczny kl. III. Opakowanie 1000 ml | op. | 180
12 | Sterylny, gotowy do użycia roztwór służący do irygacji, czyszczenia, nawilżania ran ostrych, przewlekłych jak i oparzeniowych I-II stopnia, usuwania włóknistych płaszczy i biofilmów z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki; bezzapachowy, nie wykazujący działania dezynfekcyjnego; zawierający poliheksanidynę i betainę; bez zawartości dodatkowych substancji czynnych takich jak jodopowidon, chlorowodorek oktenidyny; konfekcjonowany w opakowaniach 350ml; wyrób medyczny klasy III. | op. | 45
RAZEM:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatów w innych opakowaniach jednostkowych, obowiązuje przeliczenie ilości z zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę.
….................................
data, podpis, pieczęć