**Opis przedmiotu zamówienia**

**1.Naprawa warsztatowa modułów siłowni telekomunikacyjnych**

Przedmiotem zamówienia jest naprawa modułów siłowni telekomunikacyjnych firmy CE+T Power.

 Naprawa modułów siłowni telekomunikacyjnych obejmuje naprawę warsztatową 2 modułów - wykaz p.1. Załącznik nr 1.

 Moduły zostały uszkodzone w trakcie normalnej eksploatacji (nie były zalane ani uszkodzone na skutek burzy), moduły pracowały z obciążeniem do 50% mocy znamionowej.

1. **Wymiana wentylatorów w modułach TSI-EPC**

Usługa obejmuje wymianę wentylatorów, odkurzenie modułów i inicjalizację modułów w miejscu instalacji. Razem 30 modułów TSI-EPC Bravo/Media/Nova. Wykaz modułów p.2. Załącznik nr 1.

**Cena, termin wykonania:**

1. Kryterium cena 100%.
2. Zamawiający wymaga podania ceny całkowitej za wykonanie naprawy wszystkich modułów oraz ceny jednostkowej naprawy każdego rodzaju modułu.
3. Termin wykonania zlecenia do 22.12.2023r. (dla 1 i 2 zadania).

**Wymagania gwarancyjne , serwisowe, warunki zapłaty**

1. Naprawiony sprzęt musi być objęty 12-miesięczną gwarancją.
2. Wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny. Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty transportu w czasie trwania gwarancji leżą po stronie Wykonawcy.
3. Wykonawca użyje do naprawy urządzenia nowych części i podzespołów.
4. Naprawiony sprzęt musi być wolny od wad. Po naprawie musi posiadać wszystkie przewidziane przez producenta parametry i funkcjonalności.
5. W przypadku braku możliwości naprawy modułu, Wykonawca dostarczy moduł zamienny w cenie naprawy i udzieli na niego 12 miesięcznej gwarancji.
6. Wykonawca zobowiązuje się do odebrania urządzeń przeznaczonych do naprawy i ich dostarczenia po naprawie na własny koszt do Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Łodzi ul. Sienkiewicza 28/30, w dni robocze w godz. 8-15.
7. Zapłata za wykonanie zlecenia nastąpi po wykonaniu zadania na podstawie dostarczonej do KWP faktury. Termin płatności - 30 dni.
8. Wszelkie pytania proszę kierować do p. Krzysztofa Leśniaka tel. 47 8411 112, adres mailowy: krzysztof.lesniak@ld.policja.gov.pl