| Poznań, 15 listopada 2022 r. |  |
| --- | --- |

K-292-4-1099 /22

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Rozbudowa infrastruktury serwerowej (ZP/037/22), prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły pytania, na które Zamawiający niniejszym odpowiada.

Pytanie

„Witam, proszę o akceptację poniższej konfiguracji portów gdyż oczekiwane przez Państwa charakteryzuje komputery stacjonane a wśród serwerów faworyzują jednego producenta XFiusion (chodzi o port USB- typ C. Propozycja poniżej

• Przód:
o One USB 3.2 G1 (5 Gb/s) port
o One USB 2.0 port (also for XClarity Mobile connectivity for local systems management)
o Optional VGA port

• Tył:
o Two USB 3.2 G2 (10Gb/s) ports
o One VGA video
o One RJ-45 systems management network port
o Two RJ-45 GbE network ports
o One serial port”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż  na rynku  znajdują się rozwiązania innych producentów niż wskazane powyżej  (błąd w nazwie - Zamawiający założył, iż Wykonawca ma na myśli  Huawei FusionServer) zapewniające wymagane w SWZ  parametry.

Wyspecyfikowana konfiguracja zapewnia Zamawiającemu dostęp do nowoczesnych rozwiązań, w tym także jeśli chodzi o konfigurację i zestaw portów połączeniowych serwerów. Wobec powyższego, przedstawiona w SWZ  konfiguracja nie  wskazuje rozwiązania jednej firmy, są dostępne rozwiązania alternatywne innych Wykonawców.

Zamawiający nie akceptuje zaproponowanej przez Wykonawcę konfiguracji, ponieważ zaproponowany zapis ogranicza konkurencję, zawężając wybór rozwiązania tylko do produktów jednego producenta - Lenovo.