OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- SZCZEGÓŁWY ZAKRES PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

- Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej
i kosztorysowej dla potrzeb realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Gębicach II Etap wraz z zaprojektowaniem przyłączy
do granic posesji oraz uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalających
na realizację inwestycji.

Kanalizację sanitarną należy zaprojektować dla poniższych ulic:

- ul. Św. Ducha, o długości około 230,0 m,

- ul. Poległych Bohaterów , o długości około 300,0 m,

- dz. nr 487/4 obręb Gębice, o długości około 275,0 m.

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna zawierać:

| Lp. | Wyszczególnienie | Ilość egz. | Wersja elektroniczna na płycie CD/DVD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Projekt budowlany | 5 | 1 |
| 2. | Projekt wykonawczy | 3 | 1 |
| 3. | Przedmiar robót | 1 | 1 |
| 4. | Kosztorys inwestorski | 1 | 1 |
| 5. | Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót | 1 | 1 |

- Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje również uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych warunków technicznych, opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji i innych dokumentów wymaganych przepisami Prawa budowlanego i innymi przepisami, potrzebnych do uzyskania zezwolenia
na budowę sieci kanalizacyjnej, w tym (o ile będzie to potrzebne) decyzji
o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, itp.

- Przedmiot zamówienia obejmuje również:

- uzyskanie map do celów projektowych,

- wykonanie koncepcji przebiegu sieci kanalizacyjnej,

- opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę sieci kanalizacyjnej
z przyłączami do granic posesji,

- wykonanie badań geologiczno-inżynierskich,

- dokonanie uzgodnienia przebiegu sieci kanalizacyjnej oraz obiektów
związanych z budową takich jak: studnie, miejsca przejść pod drogami, urządzeń oraz kolizje z uzbrojeniem terenu znajdujących się w obszarze projektowanej sieci, itp.

- uzyskanie zgód właścicieli działek, przez które przebiegać będzie projektowana sieć kanalizacyjna,

- uzgodnienia sieci z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym,

- wykonanie wykazu właścicieli działek objętych przedmiotem zamówienia.

- Pełnienie nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją, w trakcie prowadzonych robót budowlanych.

- Dokumentacja projektowa powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami prawa m.in.:

- Ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669, 2245, z 2019 r. poz. 51),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstawa sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robot budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130,
poz. 1389),

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowo
(Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072).

- W kwotę oferty, należy również wliczyć koszty nadzoru autorskiego. Wykonawca dokumentacji będzie sprawować bezpłatny nadzór autorski w trakcie realizacji inwestycji. Nadzór autorski należy wliczyć w koszty składanej oferty.

- TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

4 miesiące od daty podpisania umowy.

- GWARANCJA:

24 miesiące.