Załącznik nr 7 do SIWZ

SPECYFIKACJA DOSTAWY

- „Zakup i dostawa oleju napędowego dla potrzeb Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach sp. z o.o.” (nr referencyjny: UE-01/2019)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa szacunkowej ilości 812 000 litrów oleju napędowego (812 m3).

Wielkość pojedynczej dostawy wynosi około: 4 000 - 9 000 litrów.

- Miejsca realizacji zamówienia:

Zajezdnia autobusowa Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach 
sp. z o.o., ul.  Michała Drzymały 16.

- Czas na realizację pojedynczej dostawy:

Zamawiający wymaga, aby poszczególne dostawy odbywały się w godzinach od 700 do 1500 w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od momentu złożenia przez Zamawiającego zamówienia  na wskazany przez Wykonawcę adres poczty elektronicznej, lub fax-em na wskazany numer telefoniczny. Zamawiający będzie składał zamówienia na dostawę oleju napędowego w dni robocze w godz. od 700 do 1500. Za dni robocze uważane są dni inne niż soboty oraz dni inne niż dni ustawowo wolne od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 90 ze zm.).

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach sp. z o.o. każdorazowo wymagać będzie od wykonawcy przedłożenia aktualnego świadectwa jakości (atestu) kupowanego paliwa.

- Zamawiający posiada zbiornik na olej napędowy o pojemności 10 000 l (10 m3). Sposób rozładunku oleju napędowego grawitacyjny lub przy zastosowaniu pompy przy autocysternie. Urządzenie pomiarowe wraz z licznikiem zainstalowanym na autocysternie musi posiadać aktualne legalizacje. Świadectwo legalizacji (uwierzytelnioną kopię) Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć przy każdej dostawie paliwa.

- Przyjęcie i określenie ilości faktycznie dostarczonego paliwa:

Zamawiający wielkość pojedynczej dostawy określi na podstawie własnego bieżącego zapotrzebowania.

- Przed zlaniem dostarczonego paliwa do zbiornika wewnętrznej stacji paliw z autocysterny zostanie pobrana próbka do pojemnika (1litr) w celu sprawdzenia jakości paliwa z zaworów spustowych autocysterny. Jakość oleju napędowego zostanie oceniona wzrokowo (organoleptycznie) sprawdzając czy jest on klarowny, bez zawiesin i osadów ciał stałych lub wody. Dodatkowo po przetankowaniu minimum 100 litrów oleju napędowego ponownie zostanie pobrana próbka paliwa do pojemnika . Jeżeli ocena organoleptyczna paliwa jest pozytywna, przy użyciu termoareometru zostanie określona gęstość i temperatura oleju napędowego. W przypadku paliwa nie budzącego zastrzeżeń pozostała część paliwa zostanie spuszczona z autocysterny do zbiornika wewnętrznej  stacji paliw.

- Dostarczenie pojemników na próbki paliwa będzie leżało po stronie Wykonawcy.

- Zamawiający będzie pobierał kontrpróby paliwa.

- Odbiór paliwa odbywać się będzie pod nadzorem komisji, w skład, której będzie wchodzić dwóch przedstawicieli Zamawiającego oraz kierowca autocysterny. Proces spuszczania paliwa do zbiornika wewnętrznej stacji paliw oraz ustalenie faktycznej jego ilości będzie odbywał się według procedury systemu kontrolno – pomiarowego. Pobrane próbki będą przechowywane przez Zamawiającego  przez okres do 7 dni w siedzibie Zamawiającego.

- Dokonanie dostawy potwierdzone zostanie dowodem dostawy, który powinien zawierać przynajmniej dane: nazwę dostawcy, nr licznika, nr dowodu, datę dostawy oraz godzinę początku i końca dostawy, ilość dostarczanego paliwa (objętość przy temperaturze +15oC oraz przy temperaturze produktu), imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego pracownika Zamawiającego wraz z pieczątką firmową, a także imię i nazwisko oraz podpis kierowcy. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dowód dostawy wraz z dostawą paliwa. Wypełnienie i podpisanie dokumentu bez zastrzeżeń będzie stanowić dowód ilościowego odbioru paliwa.

- Zamawiający faktyczną ilość dostarczonego paliwa określi w miejscu dostawy do Zamawiającego w temperaturze referencyjnej +15°C według wskazań zalegalizowanego układu pomiarowego zainstalowanego przy autocysternie Wykonawcy.

- Cena dostawy obejmuje wszystkie płatności i opłaty związane z wykonaniem przedmiotu dostawy, które ponosi Wykonawca.

- Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć 4 atestowane szklane pojemniki o pojemności 1 litry każdy na pobrane próbki oleju napędowego z autocysterny.

- Pobrane próbki oleju napędowego będą przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 1 września 2009 r. w sprawie sposobu pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1035).

- Pobrane próbki oleju napędowego z autocysterny Wykonawcy realizującej dostawę oraz podczas pobierania tych próbek będą przestrzegane wytyczne w tym zakresie opisane w normie 
PN-EN ISO 3170 (Ciekłe przetwory naftowe- Ręczne pobranie próbek).

- Zamawiający nie będzie uwzględniał dopuszczalnego błędu pomiarowego paliwa zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonanych podczas prawnej kontroli meteorologicznej tych przyrządów pomiarowych 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 10940). Rozliczenie ilości oleju napędowego będzie oparte na jednostkach objętościowych w temperaturze referencyjnej +15oC.

- Zamawiający przy porównywaniu wyników badań laboratoryjnych przebadanych próbek oleju napędowego z atestem jakościowym dołączonym do dostawy, z której pochodziły te próbki, będzie uwzględniał normatywne błędy pomiarów dla poszczególnych metod badań, którymi określone są poszczególne parametry oleju napędowego.