**SPROSTOWANIE DO ODPOWIEDZI**

**NA PYTANIE DO SWZ**

Znak sprawy: SZP.383.11.2023

Data: 03.04.2023

**Dotyczy:****postępowania na budowę studni głębinowej.**

Zgodnie z art. art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1710 ze zm.), Zamawiający dokonuje sprostowania na odpowiedź Wykonawcy nr 2, pytanie nr 1, udzielonej dnia 28.03.2023 roku:

**Wykonawca 2**

**Pyt. 1:** Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie otworu studni 1A w technologii prawego obiegu płuczki?

**Odp.**: Ze względu na zagrożenie uszkodzenia tomografu znajdującego się w pobliżu otworu studni, Zamawiający wskazuje konieczność zastosowania technologii wiercenia nieudarowego, np. prawego obiegu płuczki. Projekt zakłada możliwość zmiany technologii.

Z upoważnienia Dyrektora

Kierownik zamówień publicznych

Agnieszka Lis-Nowacka