|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej ul. M.C.Skłodowskiej 16, 48-340 Głuchołazy tel.77 4391568, fax 77 4396422 e-mail: sekretariat@zoz.glucholazy.pl , www.zozglucholazy.pl |
| --- | --- |
|  | Głuchołazy, dn.10-10-2023 |

Odpowiedź na zapytanie

SPZOZ/ZP-JK/78/23

Dot.  postępowania prowadzonego w trybie podstawowym  pt. Dostawa drobnego sprzętu medycznego i  jednorazowego sprzętu medycznego ZP/01/10/2023

Dotyczące treści SWZ ( dot. 3.OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA )

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zobowiązany był zaoferować wyłącznie przedmiot zamówienia dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2015r. poz. 876 z późn. zm.) –

Pragniemy zwrócić uwagę, że ustawa z tego dnia jest już nieaktualna. Wnosimy
o doprecyzowanie i poprawnie wymagań w treści SWZ.

Odp. Aktualizujemy podstawę  prawną ustawy o wyrobach medycznych  DzU.2022r, poz 974 z dnia 7 kwietnia 2022r

- Czy Zamawiający dopuści, aby zaoferowane produkty w pakiecie 2 w poz. 9, 10 (podpaski) były wyrobami niemedycznymi – tj. higienicznymi.  Wg naszej wiedzy w tym zakresie, nie ma aktualnie na rynku podpasek, które zarejestrowane są jako wyrób medyczny.

Odp.  Zamawiający w dziale 3 – opis przedmiotu zamówienia w pkt 4 na końcu wymogu jest zapis – jeśli dotyczy. Podpaski mogą być wyrobami higienicznymi .

Dotyczące OPISU  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA – zał. nr 2

- Pakiet 3 poz 1-15.Czy Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobów od jednego producenta? Zamawiający ma kontrolę nad produktami oferowanymi przez Wykonawcę (bezpieczeństwo stosowanych surowców, przebadane dermatologicznie produkty) itp. Odp. Nie wymagamy

- Pakiet 3 poz. 1-15.Czy Zamawiający wymaga załączenia kart danych technicznych na potwierdzenie wszystkich wymaganych parametrów? Odp. Nie wymagamy

- Pakiet 3 poz. 1.Czy Zamawiający poprzez opis pakowane min. 15 szt. przyjmuje zaoferowanie innego wielkościowo opakowania z jednoczesnym przeliczeniem ilości np. op. 30 szt.? Odp. Tak

- Pakiet 3 poz. 2, 3:Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki pakowane a’30szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości? Odp. Tak

- Pakiet 3 poz. 8:Czy Zamawiający dopuści podkłady pakowane a’15szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości? Odp. Tak

- Pakiet 3 poz. 1: Czy Zamawiający uzna minimalną chłonność pieluchomajtek w rozmiarze XL – nie mniej niż 2600[g] wg normy ISO 11948-1?

Obecny opis przedmiotu zamówienia: „Minimalna chłonność wyrobu według metody ISO 11948-1 - 2600ml 3000 g- 3200 g” jest nieprecyzyjny i nie wskazuje jednoznacznie jakie pieluchomajtki powinny być zaoferowane, gdyż chłonność 2600ml wskazuje na pieluchomajtki dzienne, natomiast 3000g - 3200g to już zakres dla pieluchomajtek nocnych. Odp. Oczekujemy chłonność 3200g

- Pakiet 3 poz. 2: Czy Zamawiający uzna minimalną chłonność pieluchomajtek w rozmiarze L – nie mniej niż 2600[g] wg normy ISO 11948-1?

Obecny opis przedmiotu zamówienia: „Minimalna chłonność wyrobu według metody ISO 11948-1 - 2600ml 3200 g- 3500 g” jest nieprecyzyjny i nie wskazuje jednoznacznie jakie pieluchomajtki powinny być zaoferowane, gdyż chłonność 2600ml wskazuje na pieluchomajtki dzienne, natomiast 3200g – 3500g to już zakres dla pieluchomajtek nocnych. Odp. Oczekujemy chłonność 3200g

- Pakiet 3 poz. 3: Czy Zamawiający uzna minimalną chłonność pieluchomajtek w rozmiarze M – nie mniej niż 2300[g] wg normy ISO 11948-1?

Obecny opis przedmiotu zamówienia: „Minimalna chłonność wyrobu według metody ISO 11948-1 - 2300ml 2600 g- 2900 g” jest nieprecyzyjny i nie wskazuje jednoznacznie jakie pieluchomajtki powinny być zaoferowane, gdyż chłonność 2300ml wskazuje na pieluchomajtki dzienne, natomiast 2600g – 2900g to już zakres dla pieluchomajtek nocnych. Odp. Oczekujemy chłonność 2600g

- Pakiet 3 poz. 4: Czy Zamawiający uzna minimalną chłonność pieluchomajtek w rozmiarze S – nie mniej niż 1600[g] wg normy ISO 11948-1?

Obecny opis przedmiotu zamówienia: „Minimalna chłonność wyrobu według metody ISO 11948-1 - 1600ml. 1900 g” jest nieprecyzyjny i nie wskazuje jednoznacznie jakie pieluchomajtki powinny być zaoferowane, gdyż chłonność 1600ml wskazuje na pieluchomajtki dzienne, natomiast 1900g to już wymóg dla pieluchomajtek nocnych. Odp. Oczekujemy chłonność 1900g

- Pakiet 3 poz. 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie majtek chłonnych 
o sugerowanym obwodzie 120-160cm? Pozostałe parametry bez zmian. Odp. Wyraża zgodę

- Pakiet 3 poz. 8: Czy Zamawiający mógłby doprecyzować i wyjaśnić parametry podkładu chłonnego, ponieważ w naszej ocenie wymagania są sprzeczne, cyt.” Masa własna min. 58g. Dodatek superabsorbentu 75 g”? Z tego opisu wynika, że masa superabsorbentu wynosi więcej (g) niż całkowita masa własna podkładu (g).

Odp.  W opisie  przedmiotu zamówienia jest błąd. Oczekujemy podkładu chłonnego o chłonności  min. 1800 g

Pytania dot. projektu umowy:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złagodzenie kar umownych w § 6 na proponowane:

„Kary umowne

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do  naliczenia  kar umownych w następujących przypadkach:

a) za zwłokę w dostawie towaru w terminie określonym w umowie, powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 1% niezrealizowanej  wartości brutto wynagrodzenia danej dostawy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

b) za zwłokę w wymianie towaru wadliwego na wolny od wad oraz za zwłokę w wymianie towaru niezgodnego z umową, bądź za zwłokę w wymianie towaru dostarczonego w niewłaściwym lub zniszczonym opakowaniu w wysokości 1% niezrealizowanej  wartości brutto wynagrodzenia danej dostawy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

c)  za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5%  niezrealizowanego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 1 ust. 3 umowy.

Odp. Zapisy SWZ  w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pragnę zauważyć że pytania dotyczące pielucho majtek mają błędną numerację. Zamawiający zorientował się że pytania dotyczą pakietu nr 2 a nie jak w pytaniach nr 3

Powyższe odpowiedzi należy traktować jako integralną część SWZ na w/w postępowanie.

Z poważaniem

Specjalista  ds. zamówień publicznych

Jolanta Kowalik