Załącznik Nr 1

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

DZP/23/2020

................................................................

( Dane Wykonawcy )

................................... , dnia ..............2020 r.

(miejscowość )

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn. Dostawa materiałów szewnych opublikowanego zgodnie z art. 40 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.03.2020 r. pod nr 525436-N-2020 oraz na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek w dniu 20.03.2020 r. i w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia:

Część nr 1

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) – dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 2

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) – dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 3

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) – dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

# Oświadczamy, że przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w niniejszej SIWZ oraz w załączniku od nr 2A do 2C  niniejszej SIWZ.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp, a także w niniejszym rozdziale w ust. 7 pkt 3 lit. f) SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Dane dotyczące wielkości przedsiębiorstwa

Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?

Tak     Nie

Zgodnie z art. 2 załącznika nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.:

- do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”) należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR,

- małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR,

- mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Oświadczamy, że:

- Pozostajemy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.

- Projekt umowy stanowiący załącznik do niniejszej SIWZ został przez nas zaakceptowany i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na proponowanych warunkach w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Jesteśmy*/ nie jesteśmy płatnikiem podatku od towaru i usług ( VAT) NIP…………………………….

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wszystkimi jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz otrzymaliśmy od Zamawiającego niezbędne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Wskazuję części zamówienia, których wykonanie zamierzam powierzyć podwykonawcom, i podaję nazwy albo firmy podwykonawców:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

- Podaję nazwy (firmy) Podwykonawców, na których zasoby powołuje na zasadach określonych w art. 22a uPzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b uPzp:

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

- Adres poczty elektronicznej do korespondencji

………………………………………………………………………………………………………………

Pouczenie : zgodnie z art. 36b ust. 2 uPzp

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego Podwykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a uPzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b uPzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

Osoby do kontaktów z Zamawiającym :

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:............................................................................. tel. kontaktowy, faks, e-mail: ..................................................................................................................................................  zakres odpowiedzialności...................................................................................................................... tel. kontaktowy, faks, e-mail: ...........................................  zakres odpowiedzialności...........................................

Załącznik nr 2A do SIWZ
DZP/23/2020

…..........................................................

(Dane Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Dotyczy postępowania prowadzonego pn.  dostawa materiałów szewnych, sygnatura: DZP/ 23 /2020.

Część nr 1

| Lp | Przedmiot zamówienia | Rozmiar | Kształt | Wielkość | Typ | Długość nitki (cm) | Potrzebna ilość saszetek na 24 m-ce (szt) | Kod | Nazwa handlowa | Cena jedn. saszetki netto (PLN) | Wartość netto (PLN) (kol.8 x kol.11) | Stawka VAT (%) | Cena jedn. saszetki brutto (PLN) (kol.11 + kol.13) | Wartość brutto (PLN) (kol.12 + kol.13) | Wielkość oferowanego opakowania (ilość saszetek) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | igły | igły | igły |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
| 1. | Nici syntetyczne wchłanialne -monofilament ( wykonane są z poliestru syntetycznego składającego się z glikolidu, dioksanonu i węglanu trimetylenu). Czas podtrzymywania 21-28 dni. Zdolność podtrzymywania tkankowego po 2 tyg. 75% pierwotnej siły, a po 3 tyg. 40% pierwotnej siły. Czas wchłaniania 90-110 dni | 5/0 | 1/2 koła | 13 mm | okrągła | 75 cm | 216 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 2. | Nici syntetyczne wchłanialne -monofilament ( wykonane są z poliestru syntetycznego składającego się z glikolidu, dioksanonu i węglanu trimetylenu). Czas podtrzymywania 21-28 dni. Zdolność podtrzymywania tkankowego po 2 tyg. 75% pierwotnej siły, a po 3 tyg. 40% pierwotnej siły. Czas wchłaniania 90-110 dni | 3/0 | 1/2 koła | 17 mm | okrągła | 75 cm | 36 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 3. | Nici syntetyczne wchłanialne -monofilament ( wykonane są z poliestru syntetycznego składającego się z glikolidu, dioksanonu i węglanu trimetylenu). Czas podtrzymywania 21-28 dni. Zdolność podtrzymywania tkankowego po 2 tyg. 75% pierwotnej siły, a po 3 tyg. 40% pierwotnej siły. Czas wchłaniania 90-110 dni | 4/0 | 1/2 koła | 12 mm | okrągła | 45 cm, bezbarwna | 36 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 4. | Nici syntetyczne wchłanialne -monofilament ( wykonane są z poliestru syntetycznego składającego się z glikolidu, dioksanonu i węglanu trimetylenu). Czas podtrzymywania 21-28 dni. Zdolność podtrzymywania tkankowego po 2 tyg. 75% pierwotnej siły, a po 3 tyg. 40% pierwotnej siły. Czas wchłaniania 90-110 dni | 1 | 1/2 koła | 48 mm | okrągła | 90 cm | 36 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 5. | Nici syntetyczne wchłanialne -monofilament ( wykonane są z poliestru syntetycznego składającego się z glikolidu, dioksanonu i węglanu trimetylenu). Czas podtrzymywania 21-28 dni. Zdolność podtrzymywania tkankowego po 2 tyg. 75% pierwotnej siły, a po 3 tyg. 40% pierwotnej siły. Czas wchłaniania 90-110 dni | 2/0 | 3/8 koła | 24 mm | odwrotnie tnąca | 75 cm, bezbarwna | 1188 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 6. | Nici syntetyczne wchłanialne -monofilament zbudowany z glikolidu, kaprolaktonu, węglanu trimetylenu i laktydu. Czas podtrzymywania 10 dni, Czas wchłaniania 56 dni. Podtrzymywanie tkankowe po 5 dniach 50-60 % pierwotnej siły, po 10 dniach 20-30% pierwotnej siły | 2/0 | 1/2 koła | 26 mm | okrągła | 75 cm | 108 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 7. | Nici syntetyczne wchłanialne -monofilament zbudowany z glikolidu, kaprolaktonu, węglanu trimetylenu i laktydu. Czas podtrzymywania 10 dni, Czas wchłaniania 56 dni. Podtrzymywanie tkankowe po 5 dniach 50-60 % pierwotnej siły, po 10 dniach 20-30% pierwotnej siły | 3/0 | 1/2 koła | 26 mm | okrągła | 75 cm | 36 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 8. | Szew syntetyczny, wchłanialny, pleciony, powlekany, mieszanina kwasu poliglikolowego i polimlekowego, czas podtrzymywania tkankowego 28-35 dni, czas wchłaniania 56-70dni | 7/0 | 3/8 koła | 2x6-6,5 mm | 2 x szpatuła 200-340 mm | 30 cm | 48 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 9. | Nici syntetyczne wchłanialne -monofilament zbudowany z glikolidu, kaprolaktonu, węglanu trimetylenu i laktydu. Czas podtrzymywania 10 dni, Czas wchłaniania 56 dni. Podtrzymywanie tkankowe po 5 dniach 50-60 % pierwotnej siły, po 10 dniach 20-30 % pierwotnej siły | 4/0 | 3/8 koła | 16 mm | Kosmetyczna odwrotnie tnąca | 45 cm, bezbarwna | 780 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 10. | Monofilament wchłanialny , syntetyczny (kopolimer kwasu glikolowego i węglanu trójmetylenu) Zdolność podtrzymywania tkankowego po 2 tyg. 75 % pierwotnej siły, po 3 tyg. 65 %,po 4 tyg. 50 %. Czas podtrzymywania tkankowego do 60 dni, czas wchłaniania 180-210 dni | 1 | 1/2 koła | 48 mm | okrągła | 150 cm pętla | 576 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 11. | Szew syntetyczny niewchłanialny monofilamentowy polibutesterowy | 2/0 | 1/2 koła | 26 mm | okrągła | 75 cm | 684 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 12. | Szew syntetyczny niewchłanialny monofilamentowy polibutesterowy | 0 | 1/2 koła | 27 mm | okrągła | 75 cm | 180 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 13. | Szew syntetyczny niewchłanialny monofilamentowy polibutesterowy | 0 | 1/2 koła | 37 mm | okrągła | 75 cm | 180 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 14. | Nici syntetyczne wchłanialne- plecione powlekane, wykonane z mieszaniny kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia. Czas podtrzymywania 28-35dni, po 2 tyg. 80 % pierwotnej wytrzymałości, po 3 tyg. 30 % pierwotnej wytrzymałości. Czas wchłaniania 56-70 dni. | 2/0 | 5/8 koła | 27 mm | okrągła | 75 cm | 72 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 15. | Nici syntetyczne wchłanialne- plecione powlekane, wykonane z mieszaniny kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia. Czas podtrzymywania 28-35dni, po 2 tyg. 80 % pierwotnej wytrzymałości, po 3 tyg. 30 % pierwotnej wytrzymałości. Czas wchłaniania 56-70 dni. | 0 | 1/2 koła | 40 cm | odwrotnie tnąca | 75 cm | 468 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 16. | Nici syntetyczne wchłanialne- plecione powlekane, wykonane z mieszaniny kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia. Czas podtrzymywania 28-35dni, po 2 tyg. 80 % pierwotnej wytrzymałości, po 3 tyg. 30 % pierwotnej wytrzymałości. Czas wchłaniania 56-70 dni. | 3/0 | 1/2 koła | 22 mm | okrągła | 75 cm | 900 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 17. | Nici syntetyczne wchłanialne- plecione powlekane, wykonane z mieszaniny kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia. Czas podtrzymywania 28-35dni, po 2 tyg. 80 % pierwotnej wytrzymałości, po 3 tyg. 30 % pierwotnej wytrzymałości. Czas wchłaniania 56-70 dni. | 3/0 | 1/2 koła | 2x22 mm | okrągła | 90 | 396 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 18. | Nici syntetyczne wchłanialne- plecione powlekane, wykonane z mieszaniny kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia. Czas podtrzymywania 28-35dni, po 2 tyg. 80 % pierwotnej wytrzymałości, po 3 tyg. 30 % pierwotnej wytrzymałości. Czas wchłaniania 56-70 dni. | 6/0 | 3/8 koła | 13 mm | okrągła | 75 cm | 72 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 19. | Nici syntetyczne wchłanialne- plecione powlekane, wykonane z mieszaniny kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia. Czas podtrzymywania 28-35dni, po 2 tyg. 80 % pierwotnej wytrzymałości, po 3 tyg. 30 % pierwotnej wytrzymałości. Czas wchłaniania 56-70 dni. | 5/0 | 3/8 koła | 13 mm | okrągła | 75 cm | 972 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 20. | Nici syntetyczne wchłanialne- plecione powlekane, wykonane z mieszaniny kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia. Czas podtrzymywania 28-35dni, po 2 tyg. 80 % pierwotnej wytrzymałości, po 3 tyg. 30 % pierwotnej wytrzymałości. Czas wchłaniania 56-70 dni. | 3/0 | 1/2 koła | 17 mm | okrągła | 75 cm | 180 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 21. | Nici syntetyczne wchłanialne- plecione powlekane, wykonane z mieszaniny kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia. Czas podtrzymywania 28-35dni, po 2 tyg. 80 % pierwotnej wytrzymałości, po 3 tyg. 30 % pierwotnej wytrzymałości. Czas wchłaniania 56-70 dni. | 2/0 | 1/2 koła | 40 cm | okrągła | 90 cm | 828 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 22. | Nici syntetyczne wchłanialne- plecione powlekane, wykonane z mieszaniny kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia. Czas podtrzymywania 28-35dni, po 2 tyg. 80 % pierwotnej wytrzymałości, po 3 tyg. 30 % pierwotnej wytrzymałości. Czas wchłaniania 56-70 dni. | 3/0 |  |  | podwiązka na rolce | 150 cm | 192 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 23. | Nici syntetyczne wchłanialne- plecione powlekane, wykonane z mieszaniny kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia. Czas podtrzymywania 28-35dni, po 2 tyg. 80 % pierwotnej wytrzymałości, po 3 tyg. 30 % pierwotnej wytrzymałości. Czas wchłaniania 56-70 dni. | 2/0 | 1/2 koła | 26 mm | okrągła | 75 cm | 288 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 24. | Nici syntetyczne wchłanialne- plecione powlekane, wykonane z mieszaniny kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia. Czas podtrzymywania 28-35dni, po 2 tyg. 80 % pierwotnej wytrzymałości, po 3 tyg. 30 % pierwotnej wytrzymałości. Czas wchłaniania 56-70 dni. | 2 | 1/2 koła | 37 mm | okrągła | 90 cm | 252 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 25. | Nici syntetyczne wchłanialne- plecione powlekane, wykonane z mieszaniny kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia. Czas podtrzymywania 28-35dni, po 2 tyg. 80 % pierwotnej wytrzymałości, po 3 tyg. 30 % pierwotnej wytrzymałości. Czas wchłaniania 56-70 dni. | 4/0 | 3/8 koła | 17 mm | okrągła | 75 cm | 936 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 26. | Nici syntetyczne wchłanialne- plecione powlekane, wykonane z mieszaniny kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia. Czas podtrzymywania 28-35dni, po 2 tyg. 80 % pierwotnej wytrzymałości, po 3 tyg. 30 % pierwotnej wytrzymałości. Czas wchłaniania 56-70 dni. | 1 | 1/2 koła | 30 mm | okrągła | 75 cm | 864 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 27. | Nici syntetyczne wchłanialne- plecione powlekane, wykonane z mieszaniny kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia. Czas podtrzymywania 28-35dni, po 2 tyg. 80 % pierwotnej wytrzymałości, po 3 tyg. 30 % pierwotnej wytrzymałości. Czas wchłaniania 56-70 dni. | 2 | 1/2 koła | 48 mm | okrągła | 90 cm | 1440 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 28. | Nici syntetyczne wchłanialne- plecione powlekane, wykonane z mieszaniny kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia. Czas podtrzymywania 28-35dni, po 2 tyg. 80 % pierwotnej wytrzymałości, po 3 tyg. 30 % pierwotnej wytrzymałości. Czas wchłaniania 56-70 dni. | 0 | 1/2 koła | 30 mm | okrągła | 75 cm | 1332 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 29. | Nici syntetyczne wchłanialne- plecione powlekane, wykonane z mieszaniny kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia. Czas podtrzymywania 28-35dni, po 2 tyg. 80 % pierwotnej wytrzymałości, po 3 tyg. 30 % pierwotnej wytrzymałości. Czas wchłaniania 56-70 dni. | 0 |  |  | podwiązka na rolce | 150 cm | 1080 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 30. | Nici syntetyczne wchłanialne- plecione powlekane, wykonane z mieszaniny kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia. Czas podtrzymywania 28-35dni, po 2 tyg. 80 % pierwotnej wytrzymałości, po 3 tyg. 30 % pierwotnej wytrzymałości. Czas wchłaniania 56-70 dni. | 2/0 | 3/8 koła | 22 mm | okrągła | 75 cm | 468 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 31. | Nici syntetyczne wchłanialne- plecione powlekane, wykonane z mieszaniny kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia. Czas podtrzymywania 28-35dni, po 2 tyg. 80 % pierwotnej wytrzymałości, po 3 tyg. 30 % pierwotnej wytrzymałości. Czas wchłaniania 56-70 dni. | 1 | 1/2 koła | 27 mm | okrągła | 75 cm | 1332 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 32. | Nici syntetyczne wchłanialne- plecione powlekane, wykonane z mieszaniny kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia. Czas podtrzymywania 28-35dni, po 2 tyg. 80 % pierwotnej wytrzymałości, po 3 tyg. 30 % pierwotnej wytrzymałości. Czas wchłaniania 56-70 dni. | 0 | 1/2 koła | 48 mm | tępa | 90 cm | 1404 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 33. | Nici syntetyczne wchłanialne- plecione powlekane, wykonane z mieszaniny kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia. Czas podtrzymywania 28-35dni, po 2 tyg. 80 % pierwotnej wytrzymałości, po 3 tyg. 30 % pierwotnej wytrzymałości. Czas wchłaniania 56-70 dni. | 1 | 1/2 koła | 48 mm | okrągła | 90 cm | 1728 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 34. | Nici syntetyczne wchłanialne- plecione powlekane, wykonane z mieszaniny kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia. Czas podtrzymywania 28-35dni, po 2 tyg. 80 % pierwotnej wytrzymałości, po 3 tyg. 30 % pierwotnej wytrzymałości. Czas wchłaniania 56-70 dni. | 2/0 |  |  | podwiązka na rolce | 150 cm | 1080 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 35. | Nici syntetyczne wchłanialne- plecione powlekane, wykonane z mieszaniny kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia. Czas podtrzymywania 28-35dni, po 2 tyg. 80 % pierwotnej wytrzymałości, po 3 tyg. 30 % pierwotnej wytrzymałości. Czas wchłaniania 56-70 dni. | 4/0 |  |  | podwiązka na rolce | 150 cm | 288 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 36. | Nici syntetyczne wchłanialne- plecione powlekane, wykonane z mieszaniny kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia. Czas podtrzymywania 28-35dni, po 2 tyg. 80 % pierwotnej wytrzymałości, po 3 tyg. 30 % pierwotnej wytrzymałości. Czas wchłaniania 56-70 dni. | 1 | 1/2 koła | 40 cm | okrągła | 90 cm | 1620 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 37. | Nici syntetyczne wchłanialne- plecione powlekane, wykonane z mieszaniny kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia. Czas podtrzymywania 28-35dni, po 2 tyg. 80 % pierwotnej wytrzymałości, po 3 tyg. 30 % pierwotnej wytrzymałości. Czas wchłaniania 56-70 dni. | 0 | 1/2 koła | 26 mm | okrągła | 75 cm | 1764 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 38. | Nici syntetyczne wchłanialne- plecione powlekane, wykonane z mieszaniny kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia. Czas podtrzymywania 28-35dni, po 2 tyg. 80 % pierwotnej wytrzymałości, po 3 tyg. 30 % pierwotnej wytrzymałości. Czas wchłaniania 56-70 dni. | 0 | 1/2 koła | 37 mm | okrągła | 90 cm | 4428 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 39. | Nici syntetyczne wchłanialne- plecione powlekane, wykonane z mieszaniny kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia. Czas podtrzymywania 28-35dni, po 2 tyg. 80 % pierwotnej wytrzymałości, po 3 tyg. 30 % pierwotnej wytrzymałości. Czas wchłaniania 56-70 dni. | 2/0 | 1/2 koła | 26 mm | okrągła | 90 cm | 2628 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 40. | Nici syntetyczne wchłanialne- plecione powlekane, wykonane z mieszaniny kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia. Czas podtrzymywania 28-35dni, po 2 tyg. 80 % pierwotnej wytrzymałości, po 3 tyg. 30 % pierwotnej wytrzymałości. Czas wchłaniania 56-70 dni. | 1 | 1/2 koła | 37 mm | okrągła wzmocniona | 90 cm | 2556 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 41. | Nici syntetyczne wchłanialne- plecione powlekane, wykonane z mieszaniny kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia. Czas podtrzymywania 28-35dni, po 2 tyg. 80 % pierwotnej wytrzymałości, po 3 tyg. 30 % pierwotnej wytrzymałości. Czas wchłaniania 56-70 dni. | 3/0 | 1/2 koła | 26 mm | okrągła | 75 cm | 3456 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 42. | Szew syntetyczny niewchłanialny pleciony powlekany silikonem Poliamidowy | 3/0 | 3/8 koła | 19 mm | Kosmetyczna odwrotnie tnąca | 45 cm, biały | 48 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 43. | Szew syntetyczny niewchłanialny pleciony powlekany silikonem Poliamidowy | 2/0 | 1/2 koła | 26 mm | okrągła | 75 cm | 396 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 44. | Szew syntetyczny niewchłanialnymonofilamentowy, polipropylenowy z dodatkiem polietylenu | 4/0 | 3/8 koła | 13 mm | okrągła podwójna | 75 cm | 144 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 45. | Szew syntetyczny, pleciony, poliestrowy, wykonany z politereftalanu etylenu, powlekany silikonem, każde włókno powlekane silikonem, niewchłanialny, | 3/0 | 1/2 koła | 20 mm | okrągła podwójna | 75 cm | 144 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 46. | Szew syntetyczny, pleciony, poliestrowy, wykonany z politereftalanu etylenu, powlekany silikonem, każde włókno powlekane silikonem, niewchłanialny, | 0 | prosta | 60 mm | odwrotnie tnąca | 75 cm | 216 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 47. | Szew syntetyczny, pleciony, poliestrowy, wykonany z politereftalanu etylenu, powlekany silikonem, każde włókno powlekane silikonem, niewchłanialny, | 1 |  |  | podwiązka na rolce | 250 cm | 216 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 48. | Szew syntetyczny, pleciony, poliestrowy, wykonany z politereftalanu etylenu, powlekany silikonem, każde włókno powlekane silikonem, niewchłanialny, | 5 | 3/8 koła | 77 mm | odwrotnie tnąca podwójna | 75 cm | 192 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 49. | System do bezwęzełkowego zamykania ran i szycia w laparoskopii wchłanialny 90-110 dni po 7 dniach 90 % pierwotnej wytrzymałości, zbudowany z jednokierunkowych haczyków i pętelkowego chwytaka | 3/0 | 1/2 koła | 17 mm | okrągła | 15 cm | 24 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 50. | System do bezwęzełkowego zamykania ran i szycia w laparoskopii wchłanialny 90-110 dni po 7 dniach 90 % pierwotnej wytrzymałości, zbudowany z jednokierunkowych haczyków i pętelkowego chwytaka | 2/0 | 1/2 koła | 27 mm | okrągła | 15 cm | 168 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 51. | System do bezwęzełkowego zamykania ran i szycia w laparoskopii wchłanialny 90-110 dni po 7 dniach 90 % pierwotnej wytrzymałości, zbudowany z jednokierunkowych haczyków i pętelkowego chwytaka | 3/0 | 1/2 koła | 26 mm | okrągła | 15 cm | 72 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 52. | Nici syntetyczne wchłanialne -monofilament ( wykonane są z poliestru syntetycznego składającego się z glikolidu, dioksanonu i węglanu trimetylenu). Czas podtrzymywania 21-28 dni. Zdolność podtrzymywania tkankowego po 2 tyg. 75% pierwotnej siły, a po 3 tyg40 % pierwotnej siły. Czas wchłaniania 90-110 dni | 0 | 1/2 koła | 37 mm | okrągła | 75 cm | 72 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 53. | Nici syntetyczne wchłanialne -monofilament ( wykonane są z poliestru syntetycznego składającego się z glikolidu, dioksanonu i węglanu trimetylenu). Czas podtrzymywania 21-28 dni. Zdolność podtrzymywania tkankowego po 2 tyg. 75% pierwotnej siły, a po 3 tyg40 % pierwotnej siły. Czas wchłaniania 90-110 dni | 0 | 1/2 koła | 27 mm | okrągła | 75 cm | 36 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 54. | Nici syntetyczne wchłanialne -monofilament ( wykonane są z poliestru syntetycznego składającego się z glikolidu, dioksanonu i węglanu trimetylenu). Czas podtrzymywania 21-28 dni. Zdolność podtrzymywania tkankowego po 2 tyg. 75% pierwotnej siły, a po 3 tyg40 % pierwotnej siły. Czas wchłaniania 90-110 dni | 5/0 | 3/8 koła | 13 mm | Kosmetyczna odwrotnie tnąca | 45 cm, bezbarwna | 12 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 55. | Nici syntetyczne wchłanialne -monofilament ( wykonane są z poliestru syntetycznego składającego się z glikolidu, dioksanonu i węglanu trimetylenu). Czas podtrzymywania 21-28 dni. Zdolność podtrzymywania tkankowego po 2 tyg. 75% pierwotnej siły, a po 3 tyg40 % pierwotnej siły. Czas wchłaniania 90-110 dni | 4/0 | 3/8 koła | 13 mm | Kosmetyczna odwrotnie tnąca | 45 cm, bezbarwna | 360 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 56. | Nici syntetyczne wchłanialne -monofilament zbudowany z glikolidu, kaprolaktonu, węglanu trimetylenu i laktydu. Czas podtrzymywania 10 dni, Czas wchłaniania 56 dni. Podtrzymywanie tkankowe po 5 dniach 50-60 %pierwotnej siły, po 10 dniach 20-30 % pierwotnej siły | 0 | 1/2 koła | 26 mm | okrągła | 75 cm, bezbarwna | 36 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 57. | Nici syntetyczne wchłanialne -monofilament zbudowany z glikolidu, kaprolaktonu, węglanu trimetylenu i laktydu. Czas podtrzymywania 10 dni, Czas wchłaniania 56 dni. Podtrzymywanie tkankowe po 5 dniach 50-60 %pierwotnej siły, po 10 dniach 20-30 % pierwotnej siły | 2/0 | 3/8 koła | 26 mm | odwrotnie tnąca | 75 cm, bezbarwna | 72 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 58. | Monofilament wchłanialny , syntetyczny (kopolimer kwasu glikolowego i węglanu trójmetylenu) Zdolność podtrzymywania tkankowego po 2 tyg. 75 % pierwotnej siły, po 3 tyg. 65 %,po 4 tyg. 50 % .Czas podtrzymywania tkankowego do 60 dni, czas wchłaniania 180-210 dni | 1 | 1/2 koła | 37 mm | okrągła | 90 cm | 72 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 59. | Monofilament wchłanialny , syntetyczny (kopolimer kwasu glikolowego i węglanu trójmetylenu) Zdolność podtrzymywania tkankowego po 2 tyg. 75 % pierwotnej siły, po 3 tyg. 65 %,po 4 tyg. 50 %. Czas podtrzymywania tkankowego do 60 dni, czas wchłaniania 180-210 dni | 5/0 | 1/2 koła | 13 mm | okrągła | 75 cm | 36 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 60. | Nici syntetyczne wchłanialne- plecione powlekane, wykonane z mieszaniny kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia. Czas podtrzymywania 28-35 dni, po 2 tyg. 80 % pierwotnej wytrzymałości, po 3 tyg. 30 % pierwotnej wytrzymałości. Czas wchłaniania 56-70 dni. | 3/0 | 1/2 koła | 20 mm | okrągła | 75 cm | 36 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 61. | Nici syntetyczne wchłanialne- plecione powlekane, wykonane z mieszaniny kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia. Czas podtrzymywania 28-35 dni, po 2 tyg. 80 % pierwotnej wytrzymałości, po 3 tyg. 30 % pierwotnej wytrzymałości. Czas wchłaniania 56-70 dni. | 1 | 1/2 koła | 37 mm | okrągła | 75 cm | 72 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 62. | Nici syntetyczne wchłanialne- plecione powlekane, wykonane z mieszaniny kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia. Czas podtrzymywania 28-35 dni, po 2 tyg. 80 % pierwotnej wytrzymałości, po 3 tyg. 30 % pierwotnej wytrzymałości. Czas wchłaniania 56-70 dni. | 2/0 | 1/2 koła | 40 cm | okrągła | 75 cm | 36 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 63. | Nici syntetyczne wchłanialne- plecione powlekane, wykonane z mieszaniny kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia. Czas podtrzymywania 28-35 dni, po 2 tyg. 80 % pierwotnej wytrzymałości, po 3 tyg. 30 % pierwotnej wytrzymałości. Czas wchłaniania 56-70 dni. | 1 | 1/2 koła | 27 mm | okrągła wzmocniona | 75 cm | 360 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 64. | Nici syntetyczne wchłanialne- plecione powlekane, wykonane z mieszaniny kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia. Czas podtrzymywania 28-35 dni, po 2 tyg. 80 % pierwotnej wytrzymałości, po 3 tyg. 30 % pierwotnej wytrzymałości. Czas wchłaniania 56-70 dni. | 2 | 1/2 koła | 65 cm | okrągła | 150 cm | 288 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 65. | Nici syntetyczne wchłanialne- plecione powlekane, wykonane z mieszaniny kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia. Czas podtrzymywania 28-35 dni, po 2 tyg. 80 % pierwotnej wytrzymałości, po 3 tyg. 30 % pierwotnej wytrzymałości. Czas wchłaniania 56-70 dni. | 2/0 | 1/2 koła | 65 mm | okrągła | 75 cm, bezbarwna | 48 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 66. | Nici syntetyczne wchłanialne- plecione powlekane, wykonane z mieszaniny kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia. Czas podtrzymywania 28-35 dni, po 2 tyg. 80 % pierwotnej wytrzymałości, po 3 tyg. 30 % pierwotnej wytrzymałości. Czas wchłaniania 56-70 dni. | 2/0 | 1/2 koła | 22 mm | okrągła | 75 cm | 324 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 67. | Szew syntetyczny niewchłanialny pleciony powlekany silikonem, Poliamidowy | 0 | 1/2 koła | 26 mm | okrągła | 75 cm | 324 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 68. | Szew syntetyczny niewchłanialny monofilamentowy, polipropylenowy z dodatkiem polietylenu | 5/0 | 3/8 koła | 13 mm | okrągła | 75 cm | 72 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 69. | Szew syntetyczny niewchłanialny monofilamentowy, polipropylenowy z dodatkiem polietylenu | 3/0 | 3/8 koła | 22 mm | okrągła podwójna | 90 cm | 36 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 70. | Szew syntetyczny niewchłanialny monofilamentowy, polipropylenowy z dodatkiem polietylenu | 2/0 | 3/8 koła | 22 mm | okrągła podwójna | 90 cm | 36 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 71. | Szew syntetyczny niewchłanialny monofilamentowy, polipropylenowy z dodatkiem polietylenu | 6/0 | 1/2 koła | 13 mm | okrągła podwójna | 75 cm | 36 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 72. | Szew syntetyczny niewchłanialny monofilamentowy, polipropylenowy z dodatkiem polietylenu | 6/0 | 3/8 koła | 13 mm | okrągła podwójna | 75 cm | 288 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 73. | Szew syntetyczny niewchłanialny monofilamentowy, polipropylenowy z dodatkiem polietylenu | 6/0 | 3/8 koła | 9 mm | okrągła podwójna | 45 cm | 288 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 74. | Szew syntetyczny niewchłanialny monofilamentowy, polipropylenowy z dodatkiem polietylenu | 7/0 | 3/8 koła | 9 mm | okrągła podwójna | 45 cm | 288 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 75. | Szew syntetyczny niewchłanialny monofilamentowy, polipropylenowy z dodatkiem polietylenu | 5/0 | 3/8 koła | 13 mm | okrągła podwójna | 75 cm | 288 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 76. | Szew syntetyczny niewchłanialny monofilamentowy, polipropylenowy z dodatkiem polietylenu | 4/0 | 3/8 koła | 22 mm | okrągła podwójna | 90 cm | 36 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 77. | Szew syntetyczny, pleciony, poliestrowy, wykonany z politereftalanu etylenu, powlekany silikonem, każde włókno powlekane silikonem, niewchłanialny, | 1 | 1/2 koła | 37 mm | okrągła | 75 cm | 468 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 78. | Szew syntetyczny, pleciony, poliestrowy, wykonany z politereftalanu etylenu, powlekany silikonem, każde włókno powlekane silikonem, niewchłanialny, | 0 | 1/2 koła | 37 mm | okrągła | 75 cm | 144 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 79. | Szew syntetyczny, niewchłanialny, monofilamentowy, poliamidowy | 4/0 | 3/8 koła | 16 mm | Odwrotnie tnąca | 75 cm | 252 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 80. | Szew syntetyczny, niewchłanialny, monofilamentowy, poliamidowy | 3/0 | 3/8 koła | 19 mm | Odwrotnie tnąca | 45 cm | 2196 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 81. | Szew syntetyczny, niewchłanialny, monofilamentowy, poliamidowy | 3/0 | 3/8 koła | 24 mm | Odwrotnie tnąca | 75 cm | 756 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 82. | Szew syntetyczny, niewchłanialny, monofilamentowy, poliamidowy | 3/0 | 3/8 koła | 24 mm | Odwrotnie tnąca | 45 cm | 36 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 83. | Szew syntetyczny, niewchłanialny, monofilamentowy, poliamidowy | 2/0 | 3/8 koła | 26 mm | Odwrotnie tnąca | 75 cm | 7992 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 84. | Szew syntetyczny, niewchłanialny, monofilamentowy, poliamidowy | 0 | 3/8 koła | 39 mm | Odwrotnie tnąca | 90 cm | 1656 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 85. | Szew syntetyczny, niewchłanialny, monofilamentowy, poliamidowy | 1 | 3/8 koła | 39 mm | Odwrotnie tnąca | 90 cm | 324 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 86. | Szew syntetyczny, niewchłanialny, monofilamentowy, poliamidowy | 2 | 3/8 koła | 2x77 mm | Odwrotnie tnąca | 75 cm | 168 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 87. | Szew syntetyczny, niewchłanialny, monofilamentowy, poliamidowy | 0 | 3/8 koła | 26-27 mm | Odwrotnie tnąca | 75 cm | 360 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 88. | Szew syntetyczny, niewchłanialny, monofilamentowy, poliamidowy | 6/0 | 3/8 koła | 19 mm | odwrotnie tnąca | 45 cm | 360 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 89. | Szew syntetyczny, niewchłanialny, monofilamentowy, poliamidowy | 5/0 | 3/8 koła | 19 mm | odwrotnie tnąca | 45 cm | 540 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 90. | Szew syntetyczny, niewchłanialny, monofilamentowy, poliamidowy | 4/0 | 3/8 koła | 19 mm | odwrotnie tnąca | 45 cm | 612 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 91. | Nici syntetyczne wchłanialne- plecione powlekane, wykonane z mieszaniny kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia. Czas podtrzymywania 28-35 dni, po 2 tyg. 80 % pierwotnej wytrzymałości, po 3 tyg. 30 % pierwotnej wytrzymałości. Czas wchłaniania 56-70 dni. | 5/0 | 3/8 koła | 12 mm | odwrotnie tnąca | 45 cm, bezbarwna | 360 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 92. | Nici syntetyczne wchłanialne- plecione powlekane, wykonane z mieszaniny kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia. Czas podtrzymywania 28-35 dni, po 2 tyg. 80 % pierwotnej wytrzymałości, po 3 tyg. 30 % pierwotnej wytrzymałości. Czas wchłaniania 56-70 dni. | 5/0 | 3/8 koła | 16 mm | odwrotnie tnąca | 75 cm | 360 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 93. | Nici syntetyczne wchłanialne- plecione powlekane, wykonane z mieszaniny kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia. Czas podtrzymywania 28-35 dni, po 2 tyg. 80 % pierwotnej wytrzymałości, po 3 tyg. 30 % pierwotnej wytrzymałości. Czas wchłaniania 56-70 dni. | 4/0 | 3/8 koła | 16 mm | odwrotnie tnąca | 75 cm | 360 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 94. | Nici syntetyczne wchłanialne- plecione powlekane, wykonane z mieszaniny kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia. Czas podtrzymywania 28-35 dni, po 2 tyg. 80 % pierwotnej wytrzymałości, po 3 tyg. 30 % pierwotnej wytrzymałości. Czas wchłaniania 56-70 dni. | 4/0 | 3/8 koła | 16 mm | odwrotnie tnąca | 75 cm, bezbarwne | 360 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 95. | Nici syntetyczne wchłanialne- plecione powlekane, wykonane z mieszaniny kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia. Czas podtrzymywania 28-35 dni, po 2 tyg. 80 % pierwotnej wytrzymałości, po 3 tyg. 30 % pierwotnej wytrzymałości. Czas wchłaniania 56-70 dni. | 2/0 | 1/2 koła | 30 mm | okrągła | 75 cm | 36 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 96. | Szew syntetyczny, niewchłanialny, pleciony, jedwabny, powlekany woskiem | 1 | 3/8 koła | 30 mm | odwrotnie tnąca | 75 cm | 36 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 97. | Nici syntetyczne wchłanialne- plecione powlekane, wykonane z mieszaniny kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia. Czas podtrzymywania 28-35 dni, po 2 tyg. 80 % pierwotnej wytrzymałości, po 3 tyg. 30 % pierwotnej wytrzymałości. Czas wchłaniania 56-70 dni. | 3/0 | 3/8 koła | 24 mm | odwrotnie tnąca | 75 cm | 36 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 98. | Plecione szwy chirurgiczne wykonane z wchłanialnego syntetycznego poliestru składającego się z glikolidu i laktydu, (pochodnych kwasu glikolowego i mlekowego), powlekane mieszanką kopolimeru glikolidu i laktydu oraz stearynianu wapnia. Okres podtrzymywania tkankowego 7-10 dni, zdolność podtrzymywania tkankowego po 5 dniach min 45-55% pierwotnej wytrzymałości. Czas całkowitego wchłaniania 40-50 dni. | 0 | 1/2 koła | 37 mm | okrągła | 90 cm, bezbarwna | 360 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 99. | Plecione szwy chirurgiczne wykonane z wchłanialnego syntetycznego poliestru składającego się z glikolidu i laktydu, (pochodnych kwasu glikolowego i mlekowego), powlekane mieszanką kopolimeru glikolidu i laktydu oraz stearynianu wapnia. Okres podtrzymywania tkankowego 7-10 dni, zdolność podtrzymywania tkankowego po 5 dniach min 45-55% pierwotnej wytrzymałości. Czas całkowitego wchłaniania 40-50 dni. | 0 | 1/2 koła | 40 mm | okrągła | 90 cm, bezbarwna | 360 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 100 | Nici syntetyczne wchłanialne -monofilament ( wykonane są z poliestru syntetycznego składającego się z glikolidu, dioksanonu i węglanu trimetylenu). Czas podtrzymywania 21-28 dni. Zdolność podtrzymywania tkankowego po 2 tyg. 75% pierwotnej siły, a po 3 tyg. 40% pierwotnej siły. Czas wchłaniania 90-110 dni | 5/0 | 3/8 koła | 11 mm | Kosmetyczna odwrotnie tnąca | 45 niebarwiona | 288 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 101 | Szew syntetyczny, pleciony, poliestrowy, wykonany z politereftalanu etylenu, powlekany silikonem, każde włókno powlekane silikonem, niewchłanialny, | 2/0 | 3/8 koła | 17 mm | okrągła podwójna | 10x90 cm, biały/niebieski | 144 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 102 | Szew syntetyczny, niewchłanialny, monofilamentowy, poliamidowy | 5/0 | 3/8 koła | 16 mm | odwrotnie tnąca | 45 cm | 360 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 103 | Szew syntetyczny, niewchłanialny, monofilamentowy, poliamidowy | 5/0 | 3/8 koła | 13 mm | Kosmetyczna odwrotnie tnąca | 45 cm | 648 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 104 | Szew syntetyczny, niewchłanialny, monofilamentowy, poliamidowy | 4/0 | 3/8 koła | 16 mm | Kosmetyczna odwrotnie tnąca | 45 cm | 720 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto części nr 1 : …........................... PLN

(Słownie: …......................................................................................................................................................)

Łączna wartość brutto części nr 1 : …........................... PLN

(Słownie: …......................................................................................................................................................)

Załącznik nr 2B do SIWZ
DZP/23/2020

…..........................................................

(Dane Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. dostawa materiałów szewnych, sygnatura: DZP/ 23 /2020.

Część nr 2

| Lp | Przedmiot zamówienia | Rozmiar | Kształt | Wielkość | Typ | Długość nitki (cm) | Potrzebna ilość saszetek na 24 m-ce (szt) | Kod | Nazwa handlowa | Cena jedn. saszetki netto (PLN) | Wartość netto (PLN) (kol.8 x kol.11) | Stawka VAT (%) | Cena jedn. saszetki brutto (PLN) (kol.11 + kol.13) | Wartość brutto (PLN) (kol.12 + kol.13) | Wielkość oferowanego opakowania (ilość saszetek) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | igły | igły | igły |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
| 1. | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe | 3/0 | 3/8 koła | 18 | odwrotnie tnąca, stal typu Ethalloy | 50cm | 960 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 2. | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe | 3/0 | 3/8 koła | 25 | odwrotnie tnąca, stal typu Ethalloy | 75cm | 480 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 3. | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe | 0 | 3/8 koła | 35 | odwrotnie tnąca, stal typu Ethalloy | 75cm | 960 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 4. | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe | 2/0 | 3/8 koła | 25 | odwrotnie tnąca, stal typu Ethalloy | 75cm | 3600 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 5. | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe | 5/0 | 3/8 koła | 18 | odwrotnie tnąca, stal typu Ethalloy | 50cm | 120 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 6. | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe | 4/0 | 3/8 koła | 18 | odwrotnie tnąca, stal typu Ethalloy | 50cm | 120 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 7. | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe | 2/0 | 3/8 koła | 25 | odwrotnie tnąca, stal typu Ethalloy | 50cm, z klipsami | 48 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 8. | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe | 4/0 | 3/8 koła | 21 | odwrotnie tnąca kosmetyczna min 5 krawędzi tnących, stal typu Ethalloy | 50cm | 48 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 9. | Szwy chirurgiczne syntetyczne wchłanialne monofilamentowe składające się z polimeru Poli-p-dioksanonu o wytrzymałości na rozciąganie 70-80 % po 2 tygodniach 50-70 % po 4 tygodniach. Całkowite wchłoniecie 180 – 210 dni. Pojedyncza aluminiowa saszetka. | 1 | 1/2 koła | 48 | okrągła, wzmocniona stal typu Ethalloy | 180cm | 480 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto części nr 2 : …........................... PLN

(Słownie: …......................................................................................................................................................)

Łączna wartość brutto części nr 2 : …........................... PLN

(Słownie: …......................................................................................................................................................)

Załącznik nr 2C do SIWZ
DZP/23/2020

…..........................................................

(Dane Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. dostawa materiałów szewnych, sygnatura: DZP/ 23 /2020.

Część nr 3

| Lp | Przedmiot zamówienia | Rozmiar | Kształt | Wielkość | Typ | Długość nitki (cm) | Potrzebna ilość saszetek na 24 m-ce (szt) | Kod | Nazwa handlowa | Cena jedn. saszetki netto (PLN) | Wartość netto (PLN) (kol.8 x kol.11) | Stawka VAT (%) | Cena jedn. saszetki brutto (PLN) (kol.11 + kol.13) | Wartość brutto (PLN) (kol.12 + kol.13) | Wielkość oferowanego opakowania (ilość saszetek) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | igły | igły | igły |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
| 1. | Szew wchłanialny, pleciony, czas wchłaniania 60-90 dni, 50% podtrzymania tkankowego po 15-20 dniach | 8/0 | 3/8 koła | 2x6mm | odwrotnie tnąca, ostrze lancet, stal typu Ethalloy | 30cm | 180 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 2. | Szew wchłanialny, pleciony, czas wchłaniania 60-90 dni, 50% podtrzymania tkankowego po 15-20 dniach | 6/0 | 1/4 koła | 2x8mm | odwrotnie tnąca, ostrze lancet, stal typu Ethalloy | 45cm | 204 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 3. | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe | 10/0 | 3/8 koła | 2x6mm | odwrotnie tnąca, ostrze lancet, stal typu Ethalloy | 30cm | 144 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 4. | Szew wchłanialny, pleciony, czas wchłaniania 60-90 dni, 50% podtrzymania tkankowego po 15-20 dniach | 6/0 | 3/8 koła | 13 | odwrotnie tnąca kosmetyczna min 5 krawędzi tnących, stal typu Ethalloy | 45cm, niebarwiona | 480 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 5. | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe | 4/0 | 3/8 koła | 13 | odwrotnie tnąca kosmetyczna min 5 krawędzi tnących, stal typu Ethalloy | 50cm | 48 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 6. | Szwy naturalny, pleciony, jedwab | 4/0 | 3/8 koła | 2x13mm | odwrotnie tnąca kosmetyczna min 5 krawędzi tnących, stal typu Ethalloy | 50cm | 24 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 7. | Szew wchłanialny, pleciony, czas wchłaniania 60-90 dni, 50% podtrzymania tkankowego po 15-20 dniach | 7/0 | 3/8 koła | 2x6mm | odwrotnie tnąca, ostrze lancet, stal typu Ethalloy | 30cm | 48 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto części nr 3 : …........................... PLN

(Słownie: …......................................................................................................................................................)

Łączna wartość brutto części nr 3 : …........................... PLN

(Słownie: …......................................................................................................................................................)

Załącznik nr 3 do SIWZ 
DZP/23/2020

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki

we Włocławku,

ul. Wieniecka 49

87-800 Włocławek

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa materiałów szewnych;  sygnatura: DZP/23/2020,

oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w      …………..…………………………………………………..………………………………………….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres i rodzaj udostępnionych zdolności/zasobów dla wykonawcy).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..................................................................

(miejscowość i data)

Załącznik nr 4 do SIWZ DZP/23/2020

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki

we Włocławku,

ul. Wieniecka 49

87-800 Włocławek

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………………………...

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa materiałów szewnych;  sygnatura: DZP/23/2020,

oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu]

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp  .

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..................................................................

(miejscowość i data)

Załącznik Nr 5 do SIWZ

DZP/23/2020

UMOWA  NR  DZP /23/ 2020 „WZÓR”

zawarta w dniu …….……..2020 r.  we Włocławku , pomiędzy :

I. Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000457089, NIP: 888 31 17 873, REGON: 341411727, reprezentowanym przez :

Dyrektor – Karolina Welka,

zwanym dalej „Zamawiającym”, a

II. ……………………………………………………………………………………………, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ……………………… pod Nr ……………………Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr …………………………, NIP:…………………………… REGON : …………………………., zwaną  dalej  „Wykonawcą”, reprezentowana przez:

.....................................................

(imię i nazwisko, stanowisko)

Niniejsza umowa zawarta zostaje w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod Nr DZP / 23 / 2020 na dostawę materiałów szewnych.

( 1

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa materiałów szewnych w ilości i o wartości określonej w  załączniku nr 2 do SIWZ w Częściach, wskazanych w § 2 umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu towar wymieniony w ust. 1 sukcesywnie na podstawie zamówień częściowych, składanych przez Kierownika Apteki, telefon nr 54 412 92 99, e-mail: apteka@szpital.wloclawek.pl  w sposób określony w § 4 ust. 3 umowy .

3. W dalszej treści umowy „towar” oznacza przedmiot niniejszej dostawy. Wykonawca będzie dostarczał towar oznakowany na opakowaniach z następującymi danymi: nazwa produktu, numer serii, kod lub inne oznakowanie towaru, ilość, data produkcji, data ważności do użytku, (jeżeli dotyczy, w takim przypadku nie może być krótsza niż 12 miesięcy od daty dostawy ), producent.

4. Numery serii umieszczone na opakowaniu muszą być zgodne z podanymi w fakturze lub innym dokumencie dostawy.

5. Zamawiający zastrzega, że wartość brutto umowy lub ilość asortymentu objętego umową może ulec zmniejszeniu jednak nie więcej niż 20%, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Powyższa zmiana nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Zamawiającego.

6. Wykonawca oświadcza, że dla wyrobów będących wyrobami medycznymi posiada odpowiednie i ważne świadectwa wydane przez odpowiedni urząd dopuszczający zaoferowany asortyment do użytkowania i na każde wezwanie Zamawiającego będzie je okazywał.

§ 2

- Nazwy, ceny jednostkowe oraz ilości towarów stanowiących przedmiot umowy, określa Formularz  asortymentowo - cenowy/ Przedmiot zamówienia, stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ – w  następującej Części zamówienia:

* część nr ..... wartość netto : ....... zł, (słownie:…), wartość brutto : ............ zł, (słownie: …).

*(zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej)

2. 	Łączna wartość umowy:  wartość netto : ……….  zł, ( słownie : ……) wartość brutto : …..……zł, ( słownie : …..)

(suma wszystkich Części wymienionych w § 2 ust. 1 )

3. Ceny towaru obowiązują i nie ulegną zmianie przez cały okres trwania umowy, z zastrzeżeniem § 10 ust. 1 lit. a - e umowy.

4. Cena towaru wymienionego w ust. 1 jest ceną brutto, zawierającą podatek VAT w wysokości przewidzianej  przepisami prawa zawierającą wszelkie koszty związane z prawidłową realizacją dostawy towaru, w tym w szczególności koszt :

a. opakowania,

b. transportu,

c. rozładunku u Zamawiającego,

d. ubezpieczenia na czas transportu.

( 3

- Umowa obowiązuje od ……….……2020r. do …………………2022r., (24 miesiące licząc od dnia zawarcia umowy), z zastrzeżeniem ust. 2 .

- Umowa wygasa przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, w przypadku dostarczenia Zamawiającemu towaru o wartości określonej w § 2 ust. 2 umowy.

- W przypadku nie wykorzystania umowy co do wartości określonej w umowie w terminie wskazanym w  ust. 1, termin jej obowiązywania może ulec wydłużeniu do całkowitego wykorzystania tej wartości, jednak nie dłużej niż o  6 miesięcy, licząc od upływu terminu wskazanego w ust. 1.

- Wykonawca jest zobowiązany poinformować pisemnie Zamawiającego o zrealizowaniu 70% wartości umowy, o której mowa w § 2 ust. 2 umowy.

( 4

- Dostawy towarów odbywać się będą sukcesywnie stosownie do składanych zamówień.

- Wielkość oraz asortyment dostaw zostanie określony przy każdym jednostkowym zamówieniu.

- Zamawiający każdorazowo kierować będzie do Wykonawcy zamówienie faksem lub e-mailem – przechowywanym przez miesiąc od czasu uzyskania prawidłowo zrealizowanego zamówienia.

- Miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba Zamawiającego.

5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy w terminie *……….(max 5 dni) dni roboczych

*(zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej) licząc od dnia złożenia zamówienia w formie wskazanej w ust. 3, wraz z fakturą w ustalonym dniu tygodnia od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:00, zapewnionym przez siebie transportem, na własny koszt i ryzyko do punktu przyjęcia towaru: Apteka Szpitalna mieszcząca się w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek.

6. Strony ustalają, że przez dostawę do miejsc wskazanych należy rozumieć umieszczenie przez Wykonawcę dostarczanego towaru w miejscu przeznaczonym do jego magazynowania wskazanego przez Zamawiającego.

7. Zamawiający – przy odbiorze towaru - zobowiązuje się do sprawdzania każdorazowo jedynie ilości opakowań zbiorczych.

8. Potwierdzeniem dostarczenia towaru w odpowiedniej ilości będzie protokół odbioru podpisany przez strony umowy. W przypadku nieprawidłowości w dostawie towaru Zamawiający ma prawo odmówić podpisania protokołu odbioru lub wnieść zastrzeżenia do treści tegoż protokołu. W tego typu sytuacjach Zamawiający może wyznaczyć wykonawcy termin na dostarczenie towaru zgodnego z wymogami Zamawiającego.

9. Oprócz uprawnienia wskazanego w § 1 ust. 2, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości zamawianego towaru - między poszczególnymi pozycjami w ramach danej części, przy zachowaniu niezmienionej ogólnej łącznej wartości umowy. Uprawnienie to nie stanowi zmiany przedmiotu umowy i nie wymaga dokonania zmiany umowy.

10. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem soboty, a także dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tj. Dz.U.2015.90).

11. Zamawiający ma prawo do wykonywania ciągłego nadzoru czynności lub zaniechań Wykonawcy lub jego podwykonawcy związanych z przedmiotem niniejszej umowy w celu weryfikacji prawidłowego wykonywania obowiązków przewidzianych w treści niniejszej umowy lub w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności Zamawiający jest uprawniony do przeprowadzania audytu jakości w wyżej wskazanym zakresie. Wykonawca jest zobligowany do dokonywania czynności które pozwolą lub przyczynią się do pełnej realizacji uprawnień nadzorczych Zamawiającego.

§ 5

- Zapłata należności za dostawę dokonana będzie przez Zamawiającego, pod warunkiem wykonania dostawy oraz dokonania przez Zamawiającego odbioru tejże dostawy bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści prawidłowo wystawionej faktury.

- Termin płatności wynosi 60 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego

oraz pod warunkiem braku zastrzeżeń Zamawiającego co do należytego wykonania umowy przez wykonawcę.

3.   Za datę zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

4.  Wykonawca zobowiązuje się, że nie dokona cesji wierzytelności należnej mu od Zamawiającego na rzecz osób  trzecich,  z zastrzeżeniem ustępu poniższego.

5.  Zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2016. 1638 z poźn. zm.) czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący Zamawiającego.

6.   Wykonawca oświadcza, iż umowa zawarta zostaje z poszanowaniem art. 230 ksh.  (dotyczy wyłącznie spółek z o.o.).

7. Zamawiający dopuszcza możliwość przesyłania przez Wykonawcę ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (platformy) zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U.2018.2191). Przy czym bez względu na wybrany przez Wykonawcę sposób przesłania faktury VAT – powinna ona zostać doręczona Zamawiającemu w ciągu 1 dnia od dnia w którym została dokonana dostawa, której faktura VAT dotyczy. Zamawiający przekaże Wykonawcy (na jego prośbę) informacje niezbędne do  przesyłania przez Wykonawcę ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

( 6

1. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym w zakresie realizacji niniejszej umowy i przyjmowania zamówień jest …............... tel. nr …..…, faks: …, e-mail: ….., lub osoba zastępująca.

2. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego w zakresie realizacji niniejszej umowy i sprawowania nadzoru nad realizacją umowy jest Kierownik Apteki - mgr Adam Wąsiewicz – nr tel. 54 412 93 82, e-mail: apteka@szpital.wloclawek.pl lub osoba zastępująca.

§ 7

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż zawinione wykonanie przez niego w całości lub w części po terminie określonym w umowie może nie mieć dla Zamawiającego znaczenia ze względu na konieczność zapewnienia dostępności towaru w Szpitalu.

- W przypadku braku dostawy w terminie określonym w umowie, Zamawiający ma prawo nabyć brakujące towary zgodnie z opisem asortymentu zawartym w Formularzu asortymentowo-cenowym u innego wykonawcy (tzw. nabycie zastępcze) bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu do wykonania nie zrealizowanej części zamówienia i bez obowiązku nabycia od Wykonawcy towarów dostarczonych po terminie.

- W przypadku dokonania nabycia zastępczego, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę tj. zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną towarów, którą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem zastępczym, a ceną towarów, którą  Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten dostarczył mu towary -  w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty.

4. Bez względu na możliwość skorzystania przez Zamawiającego z nabycia zastępczego, w przypadku braku dostawy towaru w terminie 10 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia – Zamawiający nie ma obowiązku odbioru czy też nabycia dostarczonego po terminie towaru, a Wykonawcy nie przysługują z tego powodu żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

( 8

1. W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnie z umową, Zamawiający ma prawo odmowy jego odbioru, a w przypadku nieprawidłowości, które zostaną stwierdzone po dokonaniu odbioru towaru - do jego wymiany na pozbawiony wad oraz zgodny z umową. Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zgłoszenia reklamacji – w przypadku braków ilościowych - bądź od dnia przesłania na koszt Wykonawcy kwestionowanego towaru – w przypadku wad towaru - a w przypadku jej uznania za zasadną do wymiany towaru w ciągu dalszych 3 dni roboczych. Wykonawca powinien powiadomić o powyższych czynnościach osobę wskazaną w § 6 faksem, najpóźniej w dniu, w którym upływają 3 dni robocze odpowiednio od dnia przesłania lub od dnia zgłoszenia. Niezależnie od prowadzonego postępowania reklamacyjnego, opisanego w niniejszym ustępie w zdaniach 1-2, Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych zgodnie z ustępami poniżej.

2. Reklamacja dostawy zostanie przekazana faksem lub drogą mailową.

3.	W przypadku:

a)      opóźnienia w terminach dostaw podanych w umowie Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki, przy czym Zamawiający ma prawo naliczać karę umowną do momentu dostarczenia przez Wykonawcę towaru zgodnego z wymogami i bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego;

b) gdy po dokonaniu odbioru towaru ujawnią się nieprawidłowości w dostawie

(w szczególności wady towaru lub braki) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 %  wartości umowy brutto za każdy tego typu przypadek.

4.	Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych – do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

5.	W przypadku:

a)  powtarzających się reklamacji towaru (min.3) w tym dotyczących m.in. złej jakości towaru, nieterminowych dostaw lub nie uwzględniania reklamacji,

b)  opóźnienia w dostawie przekraczającego 7 dni roboczych,

c)  nie terminowego wykonywania obowiązków wynikających z reklamacji, przekraczającego 7 dni roboczych,

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy oraz naliczenia kary umownej w wysokości 15 %  wartości brutto umowy wskazanej w § 2 ust. 2 umowy. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 60 dni od dnia w którym Zamawiający powziął informacje o okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy.

6. Kara umowna może podlegać kumulacji, a Zamawiający może ją potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy.

7. Wykonawca może uznać reklamację Zamawiającego za niezasadną, tylko jeżeli z okoliczności związanych z reklamacją jednoznacznie wynika, że wyłączną winę za powstanie przedmiotu reklamacji ponosi Zamawiający. Niniejsze Wykonawca powinien wykazać Zamawiającemu w terminie rozpatrzenia reklamacji.

( 9

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności, formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 10

1.  Strony przewidują możliwość istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty w przypadku, gdy:

a. nastąpi obniżenie ceny;

b. nastąpi zwiększenie rabatu;

c. nastąpi zmiana stawki podatku VAT - Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych brutto w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT. Zmiana cen brutto związana ze zmianą stawki podatku VAT może nastąpić najwcześniej z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę stawki podatku VAT, z uwzględnieniem obowiązujących regulacji;

d. nastąpi zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę -  Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych netto, wraz z konsekwencjami rachunkowymi, w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zmiana związana ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę może nastąpić nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę wysokości wynagrodzenia minimalnego za pracę. Podstawą do dokonania zmiany w opisanym wyżej zakresie będzie pisemny wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu, zawierający dokładny opis proponowanej zmiany, uzasadnienie wniosku wynikające z regulacji art. 142 ust. 5 pkt 2 uPzp oraz wykazanie wpływu proponowanej zmiany na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający uprawniony będzie do żądania od Wykonawcy wyjaśnień i dowodów na okoliczności zawarte przez niego we wniosku o zmianę (zdanie poprzedzające) w celu jednoznacznego rozstrzygnięcia spełnienia przesłanek opisanych w art. 142 ust. 5 uPzp;

e.  nastąpi zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne -  Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych netto, wraz z konsekwencjami rachunkowymi, w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Zmiana związana ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne może nastąpić nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Podstawą do dokonania zmiany w opisanym wyżej zakresie będzie pisemny wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu, zawierający dokładny opis proponowanej zmiany, uzasadnienie wniosku wynikające z regulacji art. 142 ust. 5 pkt 3 uPzp oraz wykazanie wpływu proponowanej zmiany na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający uprawniony będzie do żądania od Wykonawcy wyjaśnień i dowodów na okoliczności zawarte przez niego we wniosku o zmianę (zdanie poprzedzające) w celu jednoznacznego rozstrzygnięcia spełnienia przesłanek opisanych w art. 142 ust. 5 uPzp;

f. nastąpią zmiany osób wskazanych przez strony do realizacji umowy;

g. nastąpi zmiana numeru katalogowego nie powodująca zmiany przedmiotu umowy;

h. umowa nie zostanie zrealizowana do wartości brutto w terminie jej obowiązywania – czas trwania umowy może zostać wydłużony aż do wyczerpania wartości brutto, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy.

i. zaistnieje potrzeba lub konieczność zmiany treści umowy w związku z wymogami wynikającymi z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej jako: ,,RODO”).

2.  Zamawiający dopuszcza także w szczególnych sytuacjach i za jego pisemną zgodą w trakcie trwania umowy zmianę przedmiotu umowy dostarczanego przez Wykonawcę, w szczególności w sytuacji gdy zaprzestano lub zawieszono produkcję danego towaru objętego umową, na inny towar o parametrach nie gorszych niż opisane w SIWZ, przy czym cena tego towaru zamiennego nie może przekraczać ceny towaru, na który została podpisana umowa. Wykonawca winien udokumentować wystąpienie szczególnej sytuacji o której mowa powyżej.

3. Ponadto istnieje możliwość zmiany umowy jeżeli:

a. łączny ewentualny wzrost wartości zamówienia jest mniejszy niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp i jest mniejszy od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;

b. zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

        - zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

        - zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,

        - wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;

c. wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:

        - w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy;

        - w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców;

d. zostały spełnione łącznie następujące warunki:

        - konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

        - wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;

4. Poza okolicznościami wskazanymi powyżej zakazuje się między innymi następujących zmian niniejszej umowy skutkujących:

a. zmianą ogólnego charakteru umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu;

b. wprowadzeniem warunków, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści;

c. naruszeniem równowagi ekonomicznej umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie;

d. znacznym rozszerzeniem lub zmniejszeniem zakresu świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy;

e. zastąpieniem wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą.

5. Wykonawca powinien wykazać Zamawiającemu okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany umowy. Zamawiający ma w tym zakresie prawo żądania przedłożenia przez Wykonawcę odpowiednich wyjaśnień, oświadczeń lub innych dokumentów które pozwolą Zamawiającemu ocenić zasadność zmiany umowy.

6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

7. Zmiana umowy z naruszeniem przepisów art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych podlega unieważnieniu.

§ 11

1. Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się do pełnego przestrzegania RODO. Naruszenie niniejszego rozporządzenia w związku z realizacją niniejszej umowy uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o takim naruszeniu.

2. Wykonawca akceptuje i potwierdza, iż w przypadku niniejszego zamówienia publicznego art. 552 oraz art. 490 § 1 Kodeksu cywilnego nie mają zastosowania. Natomiast w zakresie art. 491 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego termin o którym mowa § 1 wskazanego przepisu, który Wykonawca może wyznaczyć Zamawiającemu w przypadku zwłoki w wykonaniu niniejszej umowy wynosi co najmniej 30 dni kalendarzowych.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., - Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.), Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2019 poz.1843) oraz Ustawy z dnia 20 maja 2010 r., o wyrobach medycznych (tj.Dz. U. 2017 r., poz. 211)

5. W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy Sądem właściwym dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny  właściwy dla siedziby Zamawiającego. Strony przed wystąpieniem do Sądu zobowiązują się do wezwania drugiej strony do realizacji żądań mających być przedmiotem pozwu z wyznaczeniem co najmniej 14 dni na ich spełnienie.

§ 12

1. Umowę sporządzono w  dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

2. Integralną część umowy stanowi :

a/ Formularz asortymentowo-cenowy / Przedmiot zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ.

| WYKONAWCA: | ZAMAWIAJĄCY: |
| --- | --- |
| .................................................. (pieczęć nagłówkowa) .................................................. (pieczęć Wykonawcy) | ................................................ ( pieczęć nagłówkowa) .................................................. (pieczęć kierownika jednostki) |

Załącznik Nr 6 do SIWZ

DZP/23/2020

..........................................................

( Dane Wykonawcy )

Wykaz wykonanych dostaw

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę materiałów szewnych, znak postępowania: DZP/23/2020, dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej przedstawiamy wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w zakresie materiałów szewnych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej 1 dostawę w zakresie materiałów szewnych o minimalnej wartości PLN brutto wskazanej w rozdziale VII w ust. 1 lit. c, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.

| l.p. | Nazwa i adres Zleceniodawcy | Nazwa dostarczanego asortymentu | Termin wykonania | Wartość zamówienia brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

itd.

W załączeniu do wykazu przedkładam(y) dowody, że dostawy jw. zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

..................................................................

(miejscowość i data)

Załącznik Nr 7 do SIWZ

DZP /23/ 2020

........................................................

........................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

# Oświadczenie Wykonawcy

# o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

# o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

# Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843)

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843)  oraz w związku ze złożoną ofertą w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na  DOSTAWĘ MATERIAŁÓW SZEWNYCH, znak postępowania: DZP/23/2020,

oświadczam że reprezentowany przeze mnie Wykonawca:

- nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt  23 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634).*

- należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych,w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r. poz. 184, 1618 i 1634) oraz:

  - Wykonawcy, niżej wymienieni, należący do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty.*

| Nazwa podmiotu | Siedziba podmiotu |
| --- | --- |

  - Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej nie złożyli odrębnych ofert.*

W związku z tym iż należę do grupy kapitałowej, a wykonawcy, którzy należą do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty wykazuję poniżej, że istniejące między nami powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia:**

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejszą informację składa każdy z Wykonawców.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k.

..................................................................

(miejscowość i data)

* niepotrzebne skreślić. Jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

** Wykonawca, który należy do grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, może przedstawić, wraz z niniejszym oświadczeniem, dowody wskazujące, że istniejące powiązania z ww. Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia