Załącznik nr 1

**Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy gazu płynnego – propanu technicznego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią wraz z dostawą i zainstalowaniem zbiornika naziemnego, który będzie służył do magazynowania gazu w całym okresie obowiązywania umowy. Oferent zdemontuje zbiornik po upływie terminu, na jaki umowa została zawarta. Gaz płynny będzie przeznaczony do zasilania kotłowni, która służą do ogrzewania Przystani Powiat Nakielski.

W tej chwili na terenie Przystani Powiat Nakielski znajduje się jeden zbiornik naziemny
o pojemności 4850 litrów, będący własnością obecnego dostawcy gazu. Zbiornik ten służy do zasilania paliwem kotła gazowego o mocy 86 kW.

Zamówienie obejmuje:

- sukcesywną dostawę gazu płynnego PROPAN TECHNICZNY o parametrach technicznych zgodnych z normą **PN-C-96008:1998** w szacunkowej ilości maksymalnie 50 000 litrów
w ciągu trwania umowy. Najmniejsza jednorazowa ilość dostawy wynosi 1 500 litrów;

- dostawę gazu w terminie do 7 dni od zgłoszenia telefonicznego lub przesłanego mailem przez pracownika Zamawiającego przez okres 36 miesięcy od zawarcia umowy lub do wyczerpania ilości zamówionego gazu;

- dostawę oraz montaż zbiornika naziemnego gazu na czas obowiązywania umowy.